EZ/157/2025/RŁ                                                                                           Załącznik nr 2.13 do SWZ

Zestawienie minimalnych parametrów technicznych

Nazwa urządzenia:	Kozetka medyczna

Producent		.................................................................................................

Typ i rok produkcji      ..................................................................................................

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny/ wartość | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stelaż stalowy, malowany proszkowo na biało; na stopkach z możliwością poziomowania, wykonanych z elastycznego materiału o bardzo dużej wytrzymałości, zapewniających doskonałe przyleganie do twardych podłoży eliminując efekt poślizgu | Tak |  |
|  | Leże dwusegmentowe, tapicerowane, zagłówek regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego w zakresie +45 stopni | Tak, podać |  |
|  | Kolor tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym | Tak |  |
|  | Leże wyposażone w uchwyt na prześcieradło | Tak, podać |  |
|  | Długość zagłówka: 500 mm (+/- 5 mm) | Tak, podać |  |
|  | Grubość leża: 50 mm (+/- 5 mm) | Tak, podać |  |
|  | Wymiary całkowite: 1850x560x500 mm (+/- 5mm) | Tak, podać |  |
|  | Właściwe dokumenty zgodnie z klasą wyrobu medycznego potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2024 r., poz. 1620) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia (certyfikaty WE / deklaracje zgodności) | Tak, załączyć do oferty |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach 
w języku polskim.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia urządzeń spełniających wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.