EZ/157/2025/RŁ				                		      Załącznik nr 2.19 do SWZ

Zestawienie minimalnych parametrów technicznych

Nazwa urządzenia:	Wózek zabiegowy duży

Producent		.................................................................................................

Typ i rok produkcji         ..................................................................................................

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny/ wartość | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymiary wózka bez wyposażenia dodatkowego: - szerokość: 675 mm (+/- 10 mm) - głębokość: 575 mm (+/- 10 mm) - wysokośc od podłożna do blatu: 1000 mm (+/- 10 mm) | Tak podać |  |
|  | Wymiary szafki: - szerokość: 600 mm (+/- 10 mm) - głębokość 500 mm (+/- 10 mm) - wysokość: 805 mm (+/- 10 mm) | Tak podać |  |
|  | Wózek wyposażony w 4 szuflady: - 3x szuflada o wysokości frontu 156 mm (+/- 5 mm) - 1x szuflada o wysokości frontu 234 mm (+/- 5 mm) | Tak podać |  |
|  | Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: - przy wysokości frontu 3x156 mm: 525x439x145 mm (+/- 5 mm ) (szerokość x głębokość x wysokość) - przy wysokości frontu 1x234 mm: 525x439x212 mm (+/- 5 mm ) (szerokość x głębokość x wysokość) | Tak podać |  |
|  | Szuflady wykonane z blachy stalowej, gięte w całości w celu uzyskania gładkiej powierzchni (nie spawane), umożliwiając łatwe czyszczenie, dezynfekcję, gwarantujące łatwość utrzymania niezbędnego standardu higienicznego dla przechowywanych artykułów. Szuflady wyposażone w prowadnice z samodociągiem | Tak |  |
|  | Konstrukcja wózka oparta na czterech profilach aluminiowych o wymiarach 25x50 mm, wyposażonych w kanał montażowy umożliwiający regulację położenia szyn instrumentalnych pozwalając na personalizcję konfiguracji wyposażenia dodatkowego według bieżących potrzeb Użytkownika. Profile malowane proszkowo na wybrany kolor (min. 20 kolorów do wyboru) lub anodowane | Tak podać |  |
|  | Boki szafki wyposażone w zintegrowany ze ścianką materiał wygłuszający- niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje, absorbujący drgania, tworzący barierę akustyczną dla różnych częstotliwości. | Tak |  |
|  | Boki szafki i szuflady wykonane ze stali malowanej proszkowo na biało | Tak |  |
|  | Blat z tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym, z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 40 mm (+/-5mm) Możliwość łatwego demontażu blatu oraz jego wymiany - dostępność blatów min. 10lat | Tak podać |  |
|  | Uchwyty szuflad bez ostrych krawędzi w kształcie litery C o wymiarach 240x25 mm [długość x wysokość] (+/- 3 mm), wykonane z aluminium anodowanego lub lakierowane proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - minimum 20 kolorów do wyboru | Tak podać |  |
|  | Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa z ABS w kolorze białym lub szarym, pełniącą funkcję odbojów, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min. 125 mm (białe lub szare), w tym dwa z blokadą | Tak podać |  |
|  | Budowa wózka umożliwiająca zmianę akcesoriów lub rozbudowę w przyszłości o dodatkowe wyposażenie bez konieczności ingerowania w jego konstrukcję | Tak |  |
|  | Elementy dekoracyjne (uchwyt do prowadzenia, profile aluminiowe, uchwyty szuflad lakierowane na wybrany kolor z palety RAL - min. 20 kolorów do wyboru | Tak |  |
|  | WYPOSAŻENIE DODATKOWE WÓZKA: - 2x odcinek szyny instrumentalnej do montowania wyposażenia dodatkowego, wykonanej ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka łącznikiem z tworzywa; - 1x blat boczny wysuwany stalowy malowany proszkowo, blat o wymiarach 370x430 mm (+/- 5 mm) - 1x uchwyt z pojemnikiem na zużyte igły, z mocowaniem na szynę, uchwyt ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 - możliwość dostosowania uchwytu do rozmiaru pojemnika Zamawiającego, - 1x uchwyt do worka na odpady z pokrywą z tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym, obręcz wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka, podstawa w formie blachy ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, uchwyt przystosowany do worka o poj. 15l, wymiary całkowite: 194x229x274 mm (+/- 5mm) - 1x uchwyt do przetaczania umiejscowiony z boku wózka, wykonany ze stali lakierowanej proszkowo, o średnicy rury 30 mm - minimum 20 kolorów do wyboru | Tak podać |  |
|  | Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 13485 (lub równoważne), Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 9001 (lub równoważne)) | Tak |  |
|  | Właściwe dokumenty zgodnie z klasą wyrobu medycznego potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2024 r., poz. 1620) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia (certyfikaty WE / deklaracje zgodności) | Tak, załączyć do oferty |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia urządzeń spełniających wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.