EZ/157/2025/RŁ                                                                                             Załącznik nr 2.2 do SWZ

Zestawienie minimalnych parametrów technicznych

Nazwa urządzenia: Zestaw łazienkowy (kpl.): dozownik mydła + podajnik ręczników papierowych + szczotka do wc + wieszak na papier toaletowy + pojemnik na odpadki (wszystkie elementy zestawu winne pochodzić od jednego producenta)

Producent	           .................................................................................................

Typ i rok produkcji   ..................................................................................................

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny/ wartość | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pojemnik na mydło w płynie |  |  |
|  | Pojemność wymiennych wkładów min. 500 ml | Tak, podać |  |
|  | Mydło uzupełniane z kanistra | Nie |  |
|  | Pojemnik wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej) | Tak |  |
|  | Łączenia boków spawane i szlifowane | Tak |  |
|  | Niewidoczne zawiasy | Tak |  |
|  | Dozownik zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym | Tak |  |
|  | Zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia | Tak |  |
|  | Dozownik zamykany na kluczyk | Tak |  |
|  | Wymiary: 260mmx106mmx102mm +/- 50 mm | Tak, podać |  |
|  | Podajnik ręczników jednorazowych |  |  |
|  | Pojemność min. 500 szt. ręczników | Tak, podać |  |
|  | Okienko do kontroli ilości ręczników | Tak |  |
|  | Podajnik wykonany ze stali nierdzewnej, szczotkowanej (matowej) | Tak |  |
|  | Zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym | Tak |  |
|  | Zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia | Tak |  |
|  | Łączenia boków spawane i szlifowane | Tak |  |
|  | Niewidoczne zawiasy | Tak |  |
|  | Wymiary: 299mmx218mmx145mm +/- 50 mm | Tak, podać |  |
|  | Pojemnik na odpadki |  |  |
|  | Kosz na odpadki o pojemności min. 25 l | Tak, podać |  |
|  | Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej) | Tak |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia | Tak |  |
|  | Wkład plastikowy | Tak |  |
|  | Mechanizm otwierający wykonany z metalu, pedał nożny | Tak |  |
|  | Wymiary: 295mmx630mm +/- 50 mm | Tak, podać |  |
|  | Uchwyt na papier toaletowy |  |  |
|  | Dozownik dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 19 cm | Tak |  |
|  | Okienko do kontroli ilości papieru | Tak |  |
|  | Wykonany ze stali nierdzewnej, szczotkowanej (matowej) | Tak |  |
|  | Zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym | Tak |  |
|  | Zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia | Tak |  |
|  | Łączenia boków spawane i szlifowane | Tak |  |
|  | Niewidoczne zawiasy | Tak |  |
|  | Szczotka do WC |  |  |
| 37. | Wolnostojąca | Tak |  |
| 38. | Wykonana z tworzywa sztucznego | Tak |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach 
w języku polskim.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia urządzeń spełniających wyspecyfikowanie parametry.

2. Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.