EZ/157/2025/RŁ                                                                                           Załącznik nr 2.25 do SWZ

Zestawienie minimalnych parametrów technicznych

Nazwa urządzenia:	Fotel do pobierania krwi

Producent		.................................................................................................

Typ i rok produkcji     ..................................................................................................

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny/ wartość | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stanowisko do iniekcji z dwoma podłokietnikami. | Tak |  |
|  | Stelaż stalowy, lakierowany proszkowo na biało. Stelaż na stopkach nastawnych z możliwością poziomowania, wykonane z elastycznego materiału o bardzo dużej wytrzymałości, zapewniający doskonałe przyleganie do twardych podłoży eliminując efekt poślizgu | Tak |  |
|  | Siedzisko, oparcie i podłokietniki tapicerowane materiałem łatwo zmywalnym i odpornym na dezynfekcję, Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego- min. 15 kolorów do wyboru | Tak |  |
|  | Podłokietniki z możliwością regulacji wysokości i obrotu. Regulacja wysokości w zakresie 580-930 mm (+/- 5 mm) | Tak, podać |  |
|  | Wymiary całkowite: 695x640x950 mm (+/- 5 mm) [szerokość x głębokość x wysokość] | Tak, podać |  |
|  | Wymiary oparcia: 390x390 mm (+/- 5 mm) Wymiary siedziska: 500x450 mm (+/- 5 mm) Wymiary podłokietnika: 125x500 mm (+/- 5 mm) Wysokość siedziska od podłoża: 510 mm (+/- 5 mm) | Tak, podać |  |
|  | Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 13485 (lub równoważne), Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 9001 (lub równoważne) | Tak |  |
|  | Właściwe dokumenty zgodnie z klasą wyrobu medycznego potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2024 r., poz. 1620) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia (certyfikaty WE / deklaracje zgodności) | Tak, załączyć do oferty |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach

w języku polskim.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia urządzeń spełniających wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.