EZ/157/2025/RŁ                                                                                           Załącznik nr 2.28 do SWZ

Zestawienie minimalnych parametrów technicznych

Nazwa urządzenia:	Parawan dla pacjentów

Producent		.................................................................................................

Typ i rok produkcji     ..................................................................................................

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny/ wartość | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parawan mobilny trzyskrzydłowy | Tak |  |
|  | Stelaż pionowy wykonany z profilu aluminiowego, o przekroju kwadratowym min. 20x20mm, malowany proszkowo na biało. Rurki poziome do zawieszenia zasłonki o średnicy min. 16 mm Stabilna podstawa środkowa z profilu stalowego o przekroju min. 40x20mm, lakierowana proszkowo na biało. | Tak, podać |  |
|  | Wypełnienie parawanu stanowi zasłonka materiałowa wykonana z poliestru z powłoką wodoodporną, dostępna w minimum 7 kolorach: miętowym, żółtym, niebieskim, białym, beżowym, zielonym, szarym. | Tak |  |
|  | Podstawa jezdna wyposażona w skrętne koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy min. 50 mm, wszystkie z blokadą | Tak, podać |  |
|  | Szerokość podstawy: 450 mm (+/-20 mm) | Tak, podać |  |
|  | Wymiary parawanu: - szerokość skrzydła: 3x700 mm (+/-20mm) - wysokość: 1700mm (+/-20mm) | Tak, podać |  |
|  | Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 13485 (lub równoważne), Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 9001 (lub równoważne) | Tak |  |
|  | Właściwe dokumenty zgodnie z klasą wyrobu medycznego potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2024 r., poz. 1620) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia (certyfikaty WE / deklaracje zgodności) | Tak, załączyć do oferty |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach 
w języku polskim.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia urządzeń spełniających wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.