EZ/157/2025/RŁ                                                                                           Załącznik nr 2.29 do SWZ

Zestawienie minimalnych parametrów technicznych

Nazwa urządzenia:	Taboret lekarski z oparciem

Producent		.................................................................................................

Typ i rok produkcji     ..................................................................................................

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny/ wartość | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Podstawa wykonana ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, z podporą pod nogi | Tak |  |
|  | Podstawa pięcioramienna, ramię z kształtownika prostego o przekroju prostokąta o wymiarach 40x20 mm (+/-5 mm) grubość ścianki ramienia 1,5 mm, podstawa wyposażona w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm (+/- 5 mm), w tym dwa z blokadą | Tak, podać |  |
|  | Średnica podstawy: 600 mm (+/- 10 mm) | Tak, podać |  |
|  | Regulacja wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego sterowanym dźwignią ręczną w zakresie 480-600 mm (+/- 10 mm) | Tak, podać |  |
|  | Średnica siedziska 350 mm (+/- 10 mm) | Tak, podać |  |
|  | Siedzisko o grubości min. 40mm, | Tak, podać |  |
|  | Siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem nieprzepuszczalnym, zmywalnym i odpornym na dezynfekcję ogólnodostępnymi środkami dezynfekcyjnymi. - możliwość wyboru kolorystyki przez Zamawiającego z minimum 15 kolorach | Tak |  |
|  | Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 13485 (lub równoważne), Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 9001 (lub równoważne) | Tak |  |
|  | Właściwe dokumenty zgodnie z klasą wyrobu medycznego potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2024 r., poz. 1620) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia (certyfikaty WE / deklaracje zgodności) | Tak, załączyć do oferty |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach 
w języku polskim.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia urządzeń spełniających wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.