EZ/157/2025/RŁ                                                                                             Załącznik nr 2.9 do SWZ

Zestawienie minimalnych parametrów technicznych

Nazwa urządzenia:	Lodówko-zamrażarka

Producent		.................................................................................................

Typ i rok produkcji         ..................................................................................................

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny/ wartość | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pojemność [l] min : 230 chłodziarka + 114 zamrażarka | Tak, podać |  |
|  | Bezszronowa (No Frost): pełny No Frost | Tak |  |
|  | Położenie zamrażarki:na dole | Tak |  |
|  | Możliwość zmiany kierunku drzwi | Tak |  |
|  | Kolor: metaliczny grafit | Tak |  |
|  | Funkcje: Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, | Tak |  |
|  | Sterowanie: elektroniczne | Tak |  |
|  | Funkcje dodatkowe: All Around Cooling, Clean Back, Cool Silent, Funkcja Power Cool, Funkcja Power Freeze, Oświetlenie LED, Składana półka, Space Max | Tak |  |
|  | Poziom hałasu [dB]: max 35 | Tak, podać |  |
|  | Wymiary min. : 595x1850x658 mm +/- 10 mm | Tak, podać |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach 
w języku polskim.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia urządzeń spełniających wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.