## Pakiet nr 1
EZ/166/2025/ES |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Pakiet nr 1 - Strzykawki do przepłukiwania
L.p. | Producent Nazwa Handlowa/ Nr katalogowy** | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) i korzystają z przepisów przejściowych na podstawie przepisów rozporządzenia UE nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych ("MDR") lub zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 26 maja 2021 PODAC datę wystawienia deklaracji zgodnośc EC(WE)) i nazwę wystawcy (firma, siedziba)* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") PODAĆ Właściwy BASIC KOD UDI-DI zgodnie z treścia art. 27 ww rozporządzenia oraz datę wystawienia deklaracji zgodności EU(UE)) i nazwę wystawcy (firma, siedziba)*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  | Strzykawka do przepłukiwania o poj. 10 ml, napełniona fabrycznie roztworem 0,9%NaCl, skala do 10 ml i z wypełnieniem 10 ml. Cylinder o średnicy strzykawki 10 ml, nakręcany korek o dł. min. 20 mm, budowa tłoka zapewniajaca zerowy refluks, ogranicznik tłoka uniemozliwiajacy wysunięcie poza przestrzeń sterylną strzykawki i przypadkową kontaminację roztworu. Graficzne oznaczenie strefy sterylnej na korpusie strzykawki. Sterylizacja parowa. Naciśnięcie tłoka strzykawki w celu jego odblokowania. Strzykawka pakowana w pojedyncze niesterylne opakowanie foliowe zawierające informację: "Nie używać w sterylnym polu". Najmniejsze opakowanie zbiorcze zawiera informację: "Przeznaczona wyłącznie do przepłukiwania cewników PIVC, PICC, CVC i wszczepionych portów dostępu żylnego". Złącze Luer Lok zapewniające szczelne połączenie i łatwą obsługę. Zawartość strzykawki jest jałowa, wolna od pirogenów, PVC i lateksu. Strzykawki mają posiadać na cylindrze kod kolorystyczny inny dla strzykawek do stosowania w sterylnym polu oraz poza sterylnym polem celem rozróżnienia strzykawki jałowej zewnętrznie od strzykawki tylko o sterylnej zawartości. Zarejestrowana w klasie III, zgodnie z zasadą 13 dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich 93/42/ewg z dn. 14.06.1993r dotyczacej wyrobów medycznych. Redukcja odcewnikowych zakażeń krwi (CRBSI) potwierdzona opublikowanymi badaniami klinicznymi dołączonymi do oferty - minimum 3, w tym porównujące wpływ zaoferowanych fabrycznie napełnionych strzykawek z manualnie napełnianymi strzykawkami na wskaźnik zakażeń krwi. Opakowanie zbiorcze 30 szt. | 3000 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
2 |  | Strzykawka do przepłukiwania o poj. 5 ml, napełniona fabrycznie roztworem 0,9%NaCl, skala do 5 ml i z wypełnieniem 5ml. Cylinder o średnicy strzykawki 10 ml, nakręcany korek o dł. min. 20 mm, budowa tłoka zapewniajaca zerowy refluks, ogranicznik tłoka uniemozliwiajacy wysunięcie poza przestrzeń sterylną strzykawki i przypadkową kontaminację roztworu. Graficzne oznaczenie strefy sterylnej na korpusie strzykawki. Sterylizacja parowa. Naciśnięcie tłoka strzykawki w celu jego odblokowania. Strzykawka pakowana w pojedyncze niesterylne opakowanie foliowe zawierające informację: "Nie używać w sterylnym polu". Najmniejsze opakowanie zbiorcze zawiera informację: "Przeznaczona wyłącznie do przepłukiwania cewników PIVC, PICC, CVC i wszczepionych portów dostępu żylnego". Złącze Luer Lok zapewniające szczelne połączenie i łatwą obsługę. Zawartość strzykawki jest jałowa, wolna od pirogenów, PVC i lateksu. Strzykawki mają posiadać na cylindrze kod kolorystyczny inny dla strzykawek do stosowania w sterylnym polu oraz poza sterylnym polem celem rozróżnienia strzykawki jałowej zewnętrznie od strzykawki tylko o sterylnej zawartości. Zarejestrowana w klasie III, zgodnie z zasadą 13 dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich 93/42/ewg z dn. 14.06.1993r dotyczacej wyrobów medycznych .Redukcja odcewnikowych zakażeń krwi (CRBSI) potwierdzona opublikowanymi badaniami klinicznymi dołączonymi do oferty - minimum 3, w tym porównujące wpływ zaoferowanych fabrycznie napełnionych strzykawek z manualnie napełnianymi strzykawkami na wskaźnik zakażeń krwi. Opakowanie zbiorcze od 30 sztuk. | 5000 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
3 |  | Strzykawka do przepłukiwania o poj. 3 ml, napełniona fabrycznie roztworem 0,9%NaCl, skala do 3 ml i z wypełnieniem 3 ml. Cylinder o średnicy strzykawki 10 ml, nakręcany korek o dł. min. 20 mm, budowa tłoka zapewniajaca zerowy refluks, ogranicznik tłoka uniemozliwiajacy wysunięcie poza przestrzeń sterylną strzykawki i przypadkową kontaminację roztworu. Graficzne oznaczenie strefy sterylnej na korpusie strzykawki. Sterylizacja parowa. Naciśnięcie tłoka strzykawki w celu jego odblokowania. Strzykawka pakowana w pojedyncze niesterylne opakowanie foliowe zawierające informację: "Nie używać w sterylnym polu". Najmniejsze opakowanie zbiorcze zawiera informację: "Przeznaczona wyłącznie do przepłukiwania cewników PIVC, PICC, CVC i wszczepionych portów dostępu żylnego". Złącze Luer Lok zapewniające szczelne połączenie i łatwą obsługę. Zawartość strzykawki jest jałowa, wolna od pirogenów, PVC i lateksu. Strzykawki mają posiadać na cylindrze kod kolorystyczny inny dla strzykawek do stosowania w sterylnym polu oraz poza sterylnym polem celem rozróżnienia strzykawki jałowej zewnętrznie od strzykawki tylko o sterylnej zawartości. Zarejestrowana w klasie III, zgodnie z zasadą 13 dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich 93/42/ewg z dn. 14.06.1993r dotyczacej wyrobów medycznych. Redukcja odcewnikowych zakażeń krwi (CRBSI) potwierdzona opublikowanymi badaniami klinicznymi dołączonymi do oferty - minimum 3, w tym porównujące wpływ zaoferowanych fabrycznie napełnionych strzykawek z manualnie napełnianymi strzykawkami na wskaźnik zakażeń krwi. Opakowanie zbiorcze od 30 sztuk. | 15000 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
razem wartość brutto | [6 empty] | 0
Dopuszcza się zmianę ilości w opakowaniu po przeliczeniu na sztuki w zaokrągleniu do pełnych opakowań
**Uzupełnić
*Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE" - Zamawiający uzna, iż oferowany wybór nie jest wyrobem medycznym
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.:
• właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2024, poz. 1620) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia:  deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub  deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego

## Pakiet nr 2
EZ/166/2025/ES |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr ... do umowy
Pakiet nr 2 - Akcesoria do wentylacji noworodka
L.p. | Producent / Nazwa Handlowa / Nr katalogowy** | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) i korzystają z przepisów przejściowych na podstawie przepisów rozporządzenia UE nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych ("MDR") lub zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 26 maja 2021 PODAC datę wystawienia deklaracji zgodnośc EC(WE)) i nazwę wystawcy (firma, siedziba)* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") PODAĆ Właściwy BASIC KOD UDI-DI zgodnie z treścia art. 27 ww rozporządzenia oraz datę wystawienia deklaracji zgodności EU(UE)) i nazwę wystawcy (firma, siedziba)*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  | Głowica jednorazowego użytku do donosowego systemu CPAP, lekka, niegenerująca dźwięków składająca się z: adaptera, wyposażonego w ruchome przyłącze do kaniuli donosowej lub maski, pozwalające na precyzyjne ustawienie kąta pomiędzy głowicą i kaniula lub maską, co skutkuje szczelnym dopasowaniem; dwóch karbowanych, wewnętrznie gładkich rur wentylacyjnych o średnicy wew. 11 mm, długość rur zależna od rozmiaru, rury elastyczne scalone z obrotowym 3 cm sztywnym łącznikiem o średnicy zewnętrznej 9,5mm służącym do podłączenia układu oddechowego. W zestawie taśma i wzornik pomiarowy, ułatwiający wybór rozmiaru akcesoriów. Produkt mikrobiologicznie czysty, dostępny w rozmiarach S, M, L. Opakowanie zbiorcze danego rozmiaru = 20 szt. | 2 | op |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
2 |  | Kaniule donosowe miękkie, bezlateksowe, silikonowe jednorazowego użytku o anatomicznym kształcie, zaopatrzone w boczne uchwyty do mocowania oraz owalne wejście o wymiarach 10/4mm, służące dopołączenia z głowicą. Dostępne w rozmiarach XS, S, M, L, XL, XXL. Produkt mikrobiologicznie czysty. Opakowanie zbiorcze danego rozmiaru =10 szt. | 4 | op |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
3 |  | Maseczki obejmujące nos, miękkie, bezlateksowe, silikonowe jednorazowego użytku o anatomicznym kształcie, przeznaczone dla pacjentów o masie do 2 kg zaopatrzone w boczne uchwyty do mocowania oraz owalne wejście o wymiarach 10/4mm służące do połączenia z głowicą. Dostępne w rozmiarach S, M, L. Produkt mikrobiologicznie czysty. Opakowanie zbiorcze danego rozmiaru =10 szt. | 3 | op |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
4 |  | Czapeczki jednorazowego użytku wykonane w 95% z bawełny oraz w 5% z elastanu przystosowane do umocowania donosowego systemu CPAP. Rozwiązywana góra czapeczki umożliwia kontrolę ciemiączka bez konieczności jej ściągania. W zestawie komplet pasków mocujących wyposażonych w rzepy. Produkt mikrobiologicznie czysty. Dostępne w rozmiarach XS, S, M, L, XL, XXL. XXL plus, kodowane kolorystycznie. Produkt mikrobiologicznie czysty. Opakowanie zbiorcze danego rozmiaru = 5 szt. | 20 | op |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
5 |  | Jednorazowego użytku elastyczne złącze, o dł. 3,8 cm, wykonane z elastomeru termoplastycznego, o średnicy wew. 11 mm, pozwalające na uszczelnienie połączenia miedzy przewodami wentylacyjnymi generatora i układu oddechowego, umożliwiające również włączenie w system oddechowy nebulizatora. Produkt mikrobiologicznie czysty. Opakowanie zbiorcze danego rozmiaru= 20 szt. | 2 | op |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
6 |  | Czujnik tlenu (elektrochemiczny przetwornik) typu kapsuła do pomiaru stężenia tlenu w strumieniu głównym, kompatybilny z aparatami Fabius (Tiro, GS, GS Premium), działający na zasadzie ogniw galwanicznych, wyposażony w dwie cele pomiarowe, co pozwala na dokładny pomiar. Czujniki z półroczną gwarancją funkcjonowania od momentu zainstalowania, uwzględnianą na podstawie nr seryjnego. | 2 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
7 |  | Wkład do noworodkowego czujnika przepływu PSU, przystosowany do dezynfekcji i sterylizacji, kompatybilny z respiratorem Babylog, VN500, VN600, dostępne w opakowaniu zbiorczym zawierającym 5szt. | 2 | op |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
8 |  | Przedłużacz do pulsoksymetru, długośc 1m | 5 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
razem wartość brutto | [6 empty] | 0
Dopuszcza się zmianę ilości w opakowaniu po przeliczeniu na sztuki w zaokrągleniu do pełnych opakowań
**Uzupełnić
*W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE" - Zamawiający uzna, iż oferowany wybór nie jest wyrobem medycznym
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.:
• właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2024, poz. 1620) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia:  deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub  deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego

## Pakiet nr 3
EZ/166/2025/ES |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Pakiet nr 3 - Filtry jednorazowe do systemów ssących
L.p. | Producent Nazwa Handlowa / Nr katalogowy** | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) i korzystają z przepisów przejściowych na podstawie przepisów rozporządzenia UE nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych ("MDR") lub zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 26 maja 2021 PODAC datę wystawienia deklaracji zgodnośc EC(WE)) i nazwę wystawcy (firma, siedziba)* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") PODAĆ Właściwy BASIC KOD UDI-DI zgodnie z treścia art. 27 ww rozporządzenia oraz datę wystawienia deklaracji zgodności EU(UE)) i nazwę wystawcy (firma, siedziba)*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  | Filtr jednorazowego uzytku, zabezpieczający przed zakażeniem otoczenie pacjenta praz ssaki, maksymalna pojemnośc 90ml, filtracja bakteryjna 99,99998%, wirusowa 99,9998%, wykonany z PS (polistyren), filtrujacy w sposób mechaniczny i hydrofobowy, spełniajacy normy filtra do cząstek zawieszonych (HEPA i ULPA). Filtr kompatybilny do systemów ssących typu VarioAir i VarioVac. op = 25szt | 150 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
2 |  | Jednorazowy, polyethylenowy (PE) wkład do systemu ssącego typu VacuSmart, przeznaczony do aspiracji wydzieliny z dróg oddechowych, objętość pojemnika 700ml. Pokrywa pojemnika wyposażona w zawór anty przelewowy oraz zintegrowany filtr antybakteryjny, separujący układy ssaka od butli na wydzieliny. Wkład kompatybilny z wielorazowym pojemnikiem o przekroju koła, nr katalogowy MX23023 lub równoważny. op = 25szt | 300 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
razem wartość brutto | [6 empty] | 0
Dopuszcza się zmianę ilości w opakowaniu po przeliczeniu na sztuki w zaokrągleniu do pełnych opakowań
**Uzupełnić
*W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE" - Zamawiający uzna, iż oferowany wybór nie jest wyrobem medycznym
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.:
• właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2024, poz. 1620) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia:  deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub  deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego

## Pakiet nr 4
EZ/166/2025/ES |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Pakiet nr 4 - Czujniki do pomiarów hemodynamicznych
L.p. | Producent Nazwa Handlowa/ Nr katalogowy** | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) i korzystają z przepisów przejściowych na podstawie przepisów rozporządzenia UE nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych ("MDR") lub zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 26 maja 2021 PODAC datę wystawienia deklaracji zgodnośc EC(WE)) i nazwę wystawcy (firma, siedziba)* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") PODAĆ Właściwy BASIC KOD UDI-DI zgodnie z treścia art. 27 ww rozporządzenia oraz datę wystawienia deklaracji zgodności EU(UE)) i nazwę wystawcy (firma, siedziba)*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  | Czujnik Flo Trac do ciągłego pomiaru rzutu serca, dł. Linii 152cm, dwa niezależne gniazda sygnału ciśnienia, połączenia gniazd sygnału ciśnienia - bezpinowe, brak konieczności kalibracji czujnika,metoda pomiaru rzutu minutowego mało inwazyjna (max 1 dostęp naczyniowy), czujnik pozwala na inwazyjny pomiar ciśnienia krwi na zewnętrznym monitorze funkcji życiowych bez konieczności podłączenia dodatkowych przetworników ciśnienia i linii pomiarowych. Zestaw musi być kompatybilny z monitorem EV 1000 firmy Edwards Lifesciences, instrukcja obsługi w języku polskim. | 120 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
2 |  | Czujnik do parametrów hemodynamicznych metodą analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi. Czujnik wykrywajacy prawdopodobienstwo wystapienia zdarzenia hipotensyjnego przed jego wystapieniem. | 20 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
3 |  | Zestaw VolumeView do do pomiarów hemodynamicznych z wykorzystaniem termodylucji przezpłucnej. | 10 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
4 |  | Czujnik do pomiaru saturacji tkankowej NIRS dla pacjenta ≥ 40kg | 20 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
razem wartość brutto | [6 empty] | 0
Dopuszcza się zmianę ilości w opakowaniu po przeliczeniu na sztuki w zaokrągleniu do pełnych opakowań
**Uzupełnić
*Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE" - Zamawiający uzna, iż oferowany wybór nie jest wyrobem medycznym
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.:
• właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2023, poz. 1620) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia:  deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub  deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego

## Pakiet nr 5
EZ/166/2025/ES |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Pakiet nr 5 - Czujniki do pulsoksymetru Nellcor
L.p. | Producent Nazwa Handlowa/ Nr katalogowy** | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) i korzystają z przepisów przejściowych na podstawie przepisów rozporządzenia UE nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych ("MDR") lub zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 26 maja 2021 PODAC datę wystawienia deklaracji zgodnośc EC(WE)) i nazwę wystawcy (firma, siedziba)* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") PODAĆ Właściwy BASIC KOD UDI-DI zgodnie z treścia art. 27 ww rozporządzenia oraz datę wystawienia deklaracji zgodności EU(UE)) i nazwę wystawcy (firma, siedziba)*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  | Czujnik jednorazowy, sterylny nie zawierający lateksu, samoprzylepny wykonany z białego materiału - odbijającego światło, o zwiększonej wytrzymałości, dla dzieci od 10kg do 50 kg w kształcie "8" (op. 24 szt.) - sensor w technologii OxiMax, kalibrowany cyfrowo, zapewniający dokładność (%SpO2) w zakresie 70% –100% - 2 cyfry, w zakresie 60% – 80% – 3 cyfry. Czujnik prawidłowo identyfikowany przez pulsoksymetry pracujące w technologii Oximax | 400 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
2 |  | Czujnik jednorazowy, sterylny, nie zawierający lateksu, samoprzylepny dla niemowląt od 3-20kg w kształcie "L" (op. 24 szt.) - sensor w technologii OxiMax, kalibrowany cyfrowo, zapewniąjący dokładność (%SpO2) w zakresie 70% –100% – 2 cyfry, w zakresie 60% – 80% – 3 cyfry W intergralnym opakowaniu wraz z czujnikiem 6 szt. sterylnych, przeźroczystych krążków przedłużających żywotność czujnika. Czujnik prawidłowo identyfikowany przez pulsoksymetry pracujące w technologii Oximax. | 1200 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
razem wartość brutto | [6 empty] | 0
Dopuszcza się zmianę ilości w opakowaniu po przeliczeniu na sztuki w zaokrągleniu do pełnych opakowań
**UZUPEŁNIĆ
*Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE" - Zamawiający uzna, iż oferowany wybór nie jest wyrobem medycznym
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.:
• właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2024, poz. 1620) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia:  deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub  deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego

## Pakiet nr 6
EZ/166/2025/ES |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Pakiet nr 6 - Zestawy do wprowadzania cewnika Swana-Ganza
L.p. | Producent Nazwa Handlowa / Nr katalogowy ** | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) i korzystają z przepisów przejściowych na podstawie przepisów rozporządzenia UE nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych ("MDR") lub zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 26 maja 2021 PODAC datę wystawienia deklaracji zgodnośc EC(WE)) i nazwę wystawcy (firma, siedziba)* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") PODAĆ Właściwy BASIC KOD UDI-DI zgodnie z treścia art. 27 ww rozporządzenia oraz datę wystawienia deklaracji zgodności EU(UE)) i nazwę wystawcy (firma, siedziba)*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  | Cewnik do termodylucji Swana - Ganza rozmiar 7,0Fr/110cm, trójdrożny, trwale wyprofilowany w "J", w opakowaniu ze strzykawką 3 [cm3]. Cewnik wykonany z materiału nietrombogennego i apyrogennego. Cewnik posiadający bezpieczne zamknięcie balonika poprzez zawór przesuwny obsługiwany jedną ręką. | 50 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
2 |  | Zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia z jednym przetwornikiem - konfiguracja zestawu z jednym przetwornikiem: linia pomiarową o długości 25-30cm, dren cisnieniowy o długości 120-125cm, przetwornik, kranik trójdrożny oraz linię płuczącą o długości drenu 145-160cm, płukanie układu poprzez pociągnięcie wielokierunkowego wypustka, częstotliwośc własna przetwornika powyżej 200Hz ( zgodnie z wymaganiami AAMI ), linia płucząca z biuretą wyposażoną w szpikulec z minimum trzema otworami, zabezpieczający przed zapowietrzeniem, wodoszczelne i bezpinowe połączenie kabla i przewodu elektrycznego przetwornika, konstrukcja przetwornika zawierająca osobny port do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem/kabel sygnałowy/monitor. Prostoliniowy przepływ płynu płuczącego przez przetwornik zapobiegający powstawaniu zakłóceń pomiarowych. Opakowanie folia/papier. | 3000 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
3 |  | Zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia z dwoma przetwornikami . Konfiguracja zestawu z podwójnym przetwornikiem:Dwie linie pomiarowe : jedna o dł. 175-185cm zawierająca dren ciśnieniowy o długości 30-35cm, dren ciśnieniowy o długości 145-155cm , przetwornik ciśnienia, dwa kraniki trojdrożne oraz wspólną linię płuczącą o długości drenu 150cm. Płukanie układu poprzez pociągnięcie wielokierunkowego wypustka, częstotliwość własna przetwornika powyżej 200Hz ( zgodnie z wymaganiami AAMI ), linia płucząca z biuretą wyposażoną w szpikulec z min. trzema otworami, zabezpieczający przed zapowietrzeniem, wodoszczelne i bezpinowe połączenie kabla sygnałowego i przewodu elektrycznego przetwornika, konstrukcja przetwornika zawierająca osobny port do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem/kabel sygnałowy/monitor, prostoliniowy przepływ płynu płuczącego przez przetwornik zapobiegający powstawaniu zakłóceń pomiarowych. Opakowanie folia/papier. | 800 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
4 |  | Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią z zamkniętym systemem do pobierania krwi - pojedyncze: długość linii płuczącej 150cm ( +/- 5cm ), biureta wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzaniem ( szpikulec w biurecie z trzema otworami ), przetwornik do krwawienia pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej przetwornika 200 Hz, błąd pomiaru przetwornika ( nieliniowość i histereza ) do 1,5%, odpowiednie oznaczenie drenów - kolorystyczne oznakowanie linii lub kraników, system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za niebieski wypustek, linia pacjenta o długości min. 200cm wyposażona w zintegrowaną strzykawkę, mocowaną do płytki, o pojemności min. 12ml oraz w dwa bezigłowe porty zakończone końcówką luer-lock, do pobierania krwi, umieszczone w odległości ok. 40 i 185cm ( +/- 5cm ) od pacjenta, połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przed zalaniem ( wodoodporne ), przetwornik zawiera wbudowany port do testowania poprawność działania systemu: linia z przetwornikiem/kabel sygnałowy/monitor, prostolinijny przepływ przez przetwornik, nie zawierające DEHP ( ftalan bis 2-etyloheksyl potwierdzone oryginalną ulotką. | 15 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
5 |  | Osłona przepływowa iniektatu - czujnik kompatybilny z cewnikiem do pomiaru rzutu serca oraz CV, PCVP. | 50 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
6 |  | Klamra do mocowania przetworników | 5 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
7 |  | Zestaw do podawania bolusa w temperaturze schłodzonego iniektatu wraz z osłoną przepływową - czujnik kompatybilny z cewnikiem do pomiaru rzutu serca oraz CV, PCVP. | 50 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
razem wartość brutto | [6 empty] | 0
Dopuszcza się zmianę ilości w opakowaniu po przeliczeniu na sztuki w zaokrągleniu do pełnych opakowań
**Uzupełnić
*W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE" - Zamawiający uzna, iż oferowany wybór nie jest wyrobem medycznym
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.:
• właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2024, poz. 1620) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia:  deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub  deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego

## Pakiet nr 7
EZ/166/2025/ES |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Pakiet nr 7 - Zestawy do wlewów dożylnych do pomp Alaris
L.p. | Producent Nazwa Handlowa / Nr katalogowy ** | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) i korzystają z przepisów przejściowych na podstawie przepisów rozporządzenia UE nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych ("MDR") lub zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 26 maja 2021 PODAC datę wystawienia deklaracji zgodnośc EC(WE)) i nazwę wystawcy (firma, siedziba)* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") PODAĆ Właściwy BASIC KOD UDI-DI zgodnie z treścia art. 27 ww rozporządzenia oraz datę wystawienia deklaracji zgodności EU(UE)) i nazwę wystawcy (firma, siedziba)*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  | Zestaw do wlewów dożylnych do pomp Alaris GP, będących na wyposażeniu Zamawiającego - przeźroczysty, długość 265 cm, igła typu spike, rolkowy regulator przepływu, męskie złącze luer lock, zacisk zabezpieczający Alaris, wstępna objęość wypełnienia drenu 24 ml, średnica wewn. drenu 3 mm, segment silikonowy do pompy, filtr 15µm w komorze kroplowej, nie zawierający DEHP, lateksu. Produktu sterylny, opakowanie zbiorcze - 80 szt. | 500 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
2 |  | Zestaw do wlewów dożylnych do pomp Alaris GP, będących na wyposażeniu Zamawiającego - światłoczuły, długość 250 cm, igła typu spike, rolkowy regulator przepływu, męskie złącze luer lock, zacisk zabezpieczający Alaris, wstępna objęość wypełnienia drenu 23 ml, średnica wewn. drenu 3 mm, segment silikonowy do pompy, filtr 15µm w komorze kroplowej, nie zawierający DEHP, lateksu. Produktu sterylny, opakowanie zbiorcze - 80 szt. | 300 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
3 |  | Zestaw do przetoczeń krwi do pomp Alaris GP, będących na wyposażeniu Zamawiającego – przeźroczysty, długość 270, zacisk zabezpieczający Alaris, wstępna objętość wypełnienia drenu 26 ml, średnica wewn. drenu 3 mm, segment silikonowy do pompy, filtr 200µm w komorze kroplowej, zacisk rolkowy, złącze męskie luer lock, nie zawierający DEHP, lateksu. Produkt sterylny, opakowanie zbiorcze - 30 szt. | 100 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
4 |  | Zestaw z filtrem 1,2µm do pomp Alaris GP będących na wyposażeniu Zamawiającego. Przyrząd do podawania żywienia pozajelitowego z filtrem 1.2µm, z zaworem bezigłowym, długość zestawu 275 cm; zawierający zacisk zatrzaskowy; zacisk rolkowy; wstępna objętość wypełnienia 27 ml; średnica wewn. drenu 3mm; segment silikonowy do pompy; zacisk zabezpieczający Alaris; filtr 15µm w komorze kroplowej. męskie złącze typu luer. Nie zawierający DEHP, lateksu. Produkt sterylny, opakowanie zbiorcze - 30 szt. | 100 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
5 |  | Zestaw do wlewów dożylnych do pomp Alaris GP, będących na wyposażeniu Zamawiającego - przeźroczysty, długość 265 cm, igła typu spike, rolkowy regulator przepływu, zacisk zabezpieczający Alaris, wstępna objęość wypełnienia drenu 24 ml, średnica wewn. drenu 3 mm, segment silikonowy do pompy, filtr 15µm w komorze kroplowej, nie zawierający DEHP, lateksu. Produktu sterylny, opakowanie zbiorcze - 80 szt. | 100 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
6 |  | Zestaw do wlewów dożylnych do pomp Alaris GP, będących na wyposażeniu Zamawiającego - przeźroczysty, długość 255 cm, igła typu spike, igłowy port typu Y, rolkowy regulator przepływu, męskie złącze luer lock, zacisk zabezpieczający Alaris, wstępna objętość wypełnienia drenu 23 ml, średnica wewn. drenu 3 mm, segment silikonowy do pompy, filtr 15µm w komorze kroplowej, nie zawierający DEHP, lateksu. Produktu sterylny, opakowanie zbiorcze - 80 szt. | 1500 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
razem wartość brutto | [6 empty] | 0
Dopuszcza się zmianę ilości w opakowaniu po przeliczeniu na sztuki w zaokrągleniu do pełnych opakowań
**Uzupełnić
*W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE" - Zamawiający uzna, iż oferowany wybór nie jest wyrobem medycznym
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.:
• właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2024, poz. 1620) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia:  deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub  deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego

## Pakiet nr 8
EZ/166/2025/ES |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Pakiet nr 8 - Maski krtaniowe I-GEL, cewniki tlenowe
L.p. | Producent Nazwa Handlowa/ Nr katalogowy** | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) i korzystają z przepisów przejściowych na podstawie przepisów rozporządzenia UE nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych ("MDR") lub zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 26 maja 2021 PODAC datę wystawienia deklaracji zgodnośc EC(WE)) i nazwę wystawcy (firma, siedziba)* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") PODAĆ Właściwy BASIC KOD UDI-DI zgodnie z treścia art. 27 ww rozporządzenia oraz datę wystawienia deklaracji zgodności EU(UE)) i nazwę wystawcy (firma, siedziba)*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  | Maska nadkrtaniowa I-gel -z kanałem gastrycznym , blokerem zgryzu , stabilizatorem położenia w jamie ustnej , podporą nagłosni i nienadmuchiwanym mankietem w rozmiarach 1, 1.5, 2, 3, 4, 5 bez kanału gastrycznego, op = 25szt | 2000 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
2 |  | Maska nadkrtaniowa I – gel z kanałem gastrycznym, intergralnym blokerem zgryzu, stabilizatorem położenia w jamie ustnej , podporą nagłośni , nienadmuchiwanym żelowym mankietem z dodatkowym portem tlenowym, rampą do intubacji ułatwiającą wprowadzenie rurki intubacyjnej – w rozmiarach 3, 4 i 5. op = 10szt | 3000 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
3 |  | Cewnik tlenowy z linią monitorowania CO2 u niezaintubowanych pacjentów podczas tlenoterapii, z filtrem i drenem 2,1m. | 480 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
razem wartość brutto | [6 empty] | 0
Dopuszcza się zmianę ilości w opakowaniu po przeliczeniu na sztuki w zaokrągleniu do pełnych opakowań
**UZUPEŁNIĆ
*Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE" - Zamawiający uzna, iż oferowany wybór nie jest wyrobem medycznym
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.:
• właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2024, poz. 1620) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia:  deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub  deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego