## Pakiet nr 1
EZ/147/2025/MW | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr ….. do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 1
Jednorazowy system do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet
Lp. | Opis | Nazwa producenta Nr katalogowy** | J.m. | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto | % Vat | Wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”)* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") *
1 | Zestaw przeznaczony do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. System zawiera taśmę podcewkową zakładaną przez otwory zasłonione oraz narzędzia umożliwiające jej implantację. Taśma wykonana z biokompatybilnego, monofilamentowego polipropylenu o porowatości 0,35–0,65 mm², szerokości 13 mm i długości całkowitej 925 mm. Gęstość materiału wynosi od 55 do 69 g/m². Środkowa część taśmy przeznaczona do ułożenia podcewkowego wyposażona w polipropylenową wypustkę środkującą o wymiarach 12,5 × 16,8 mm, która ułatwia pozycjonowanie implantu i zapewnia równomierny rozkład napięcia po obu stronach cewki moczowej. Wypustka przymocowana za pomocą syntetycznego, nieabsorbowalnego szwu poliestrowego. Obie końcówki taśmy osłonięte ochronnymi tulejkami z PTFE o długości 196 mm, zakończonymi pętlami chirurgicznymi z poliestru o długości 140 mm. Pętle zaopatrzone w przewody rozszerzające z PTFE o długości 110 mm, które ułatwiają przeprowadzenie taśmy przez tkanki. Do zestawu dołączone są dwa jednorazowe narzędzia chirurgiczne z uchwytami wykonanymi z ABS i kolorowym wkładem z poliwęglanu. Igły mają średnicę 3 mm i wykonane są ze stali nierdzewnej. Narzędzia umożliwiają zarówno wewnętrzną (inside-out), jak i zewnętrzną (outside-in) metodę przeprowadzenia taśmy przez otwory zasłonione. Dodatkowo, opcjonalnie dołączony jest jednorazowy protektor cewki moczowej, wykonany z przezroczystego poliwęglanu, ułatwiający bezpieczne prowadzenie taśmy i minimalizujący ryzyko uszkodzenia cewki podczas implantacji. |  | szt. | 80 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
RAZEM: | [6 empty] | 0
** UZUPEŁNIĆ * NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ
W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 Załącznika nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego, o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U.2024.1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2024.1620) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia: - deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub -deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021 r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.

## Pakiet nr 2
EZ/147/2025/MW | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr ….. do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 2
Materiały do urodynamiki
Lp. | Opis | Nazwa producenta Nr katalogowy** | J.m | Ilość | Cena jednostkowa brutto | % Vat | Wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) * | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") *
1 | Zestaw infuzyjny pompy wodnej o długości 40 cm współpracujący z aparatem Delphis IP firmy Laborie |  | szt. | 200 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
2 | Kopułki do przetworników ciśnienia wraz z końcówkami Luer Lock współpracujące z aparatem Delphis IP firmy Laborie |  | szt. | 200 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
3 | Zestaw drenów ciśnieniowych wraz z kranikami o długości 150 cm współpracujący z aparatem Delphis IP firmy Laborie |  | szt. | 200 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
4 | Dukanałowy cewnik rektalny o średnicy 9Fr i długości 47 cm z balonem 3 ml współpracujące z aparatami Delphis IP firmy Laborie (1 op=10 szt) |  | op. | 100 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
5 | Dwukanałowy cewnik do cystometrii o średnicy 7Fr i długości 47 cm z PCV współpracujący z aparatem Delphis IP firmy Laborie |  | szt. | 300 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
6 | Igły do podawania botoksu . Średnica max 5,0 Fr, długość igły max 35 cm. Regulowana, kilkustopniowa głębokość wkłucia - 0,3, 5 mm. Zakończenie koloru czarnego - marker. Możliwość użycia ze sztywnymi cystostatykami. |  | szt. | 20 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
7 | Jednorazowe kopułki przekazujące ciśnienie do jednorazowych przetworników. Akcesoria kompatybilne z systemem urodynamicznym GOBY firmy Laborie. Złącza męskie/męskie typu Luer. |  | szt. | 50 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
8 | Elektrody powierzchniowe EMG bez kabla, pokryte lepkim żelem, który utrzymuje elektrody w miejscu. Przewód podczepiany do zatrzasków (1 op.=25 szt.) |  | op. | 1 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
RAZEM: | [6 empty] | 0
** UZUPEŁNIĆ * NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ
W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 Załącznika nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego, o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U.2024.1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2024.1620) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia: - deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub -deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021 r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.

## Pakiet nr 3
EZ/147/2025/MW | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr ….. do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 3
Akcesoria jednorazowego użytku do laktatorów Symphony będących w posiadaniu Zamawiającego
Lp. | Opis | Nazwa producenta Nr katalogowy** | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | % Vat | Wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) * | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")*
1. | Butelka jednorazowa o pojemności 80ml, wykonana z polipropylenu, z nakrętką o standardowym gwincie wykonaną z polietylenu; z laserowo nadrukowaną skalą co 2 ml, od 6ml do 80ml; na butelce nadrukowana data ważności i numer LOT; mikrobiologicznie czysta; wyrób medyczny; Ważność 3 lata od daty produkcji. |  | szt. | 4200 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
2. | Zestaw do zbiórki pokarmu do laktatorów Symphony. Do użycia przez jedną dobę lub na 8 odciągnięć. Zestaw w składzie z konektorem ze zdejmowalnym lejkiem (dla łatwego dopasowania odpowiedniego rozmiaru lejka), drenem o długości 104cm i śr. 4mm połączonym z konektorem i nakładką na tłok; zdejmowalną membraną, okalającą krawędzie nakładki na tłok zapewniającą pełną szczelność po nałożeniu na tłok; możliwość stosowania lejków 21, 24, 27 i 30mm. Opakowanie typu papier-folia, zawierające informacje o dacie produkcji, dacie ważności, numer LOT i numerze referencyjnym. Zestaw mikrobiologicznie czysty lub sterylny. |  | szt. | 3000 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
RAZEM: | [6 empty] | 0
** UZUPEŁNIĆ * NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ
W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 Załącznika nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego, o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U.2024.1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2024.1620) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia: - deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub -deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021 r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.

## Pakiet nr 4
EZ/147/2025/MW | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr ….. do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 4
Igły
Lp. | Opis | Nazwa producenta Nr katalogowy** | J.m | Ilość | Cena jednostkowa brutto | % Vat | Wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”)* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")*
| Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego typu Pencil Point 27G/88mm z igła prowadzącą 22G/35mm w zestawie. Z mandrynem szczelnie wypełniającym światło igły oraz przeźroczystym uchwytem z pryzmatem zmieniającym kolor w momencie kontaktu z płynem mózgowo-rdzeniowym, uchwyt igły ze znacznikiem kierunku ścięcia szlifu. |  | szt. | 600 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
| Sterylne igły jednorazowego uzytku typu Sterican 21G/120mm. Wykonane zgodnie z normą ISO 7864 Cienkościenne igły: - wykonane z nierdzewnej stali chromowo-niklowej - bardzo gładka powierzchnia, pokryta cienka warstwa silikonu Specjalny szlif: - minimalizujacy ból podczas wkłucia , - przezroczysty uchwyt igły - wykonany z polipropylenu - kolorowy kod zgodny z normą ISO 6009 (1 op=100 szt.) |  | op. | 35 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
| Igła do znieczulenia podpwjęczynówkowego typu Quinke G25/88mm.Z mandrynem szczelnie wypełniającym światło igły oraz przeźroczystym uchwytem z pryzmatem zmieniającym kolor w momencie kontaktu z płynem mózgowo-rdzeniowym, uchwyt igły ze znacznikiem kierunku ścięcia szlifu. |  | szt. | 600 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
| Sterylne igły jednorazowego uzytku typu Sterican 20G/70mm.Wykonane zgodnie z normą ISO 7864 Cienkościenne igły: - wykonane z nierdzewnej stali chromowo-niklowej - bardzo gładka powierzchnia, pokryta cienka warstwa silikonu Specjalny szlif: - minimalizujacy ból podczas wkłucia , - przezroczysty uchwyt igły - wykonany z polipropylenu - kolorowy kod zgodny z normą ISO 6009 (1 op=100 szt.) |  | op. | 6 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
RAZEM: | [6 empty] | 0
** UZUPEŁNIĆ * NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ
W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 Załącznika nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego, o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U.2024.1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2024.1620) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia: - deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub -deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021 r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.

## Pakiet nr 5
EZ/147/2025/MW | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr ….. do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 5
Drobne materiały ginekologiczne
Lp. | Opis | Nazwa producenta Nr katalogowy** | J.m | Ilość | Cena jednostkowa brutto | % Vat | Wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) * | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")*
1 | Igła punkcyjna typu Luer Lock. Igła do punkcji oocytów, posiada 2 odcinki echogeniczne o długości 2 cm i 0,5 cm, długość operacyjna 300 mm, średnica igły 1,5 mm ( G 17 ) |  | szt. | 50 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
2 | Cewnik do HSG 8F. Kateter do HSG 3 - kanałowy, silikonowy balon uszczelniający, długość 230 mm, 8F, bezlateksowy |  | szt. | 10 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
3 | Pipella do biopsji aspiracyjnej z jamy macicy. Aspirator błony śluzowej macicy typu pipelle de Cornier, długość operacyjna 235 mm, średnica zewnętrzna 3,10 mm, średnica wewnętrzna 2,60 mm, średnica otworu umieszczonego na końcu 2,10mm, 4 znaczniki na wysokości 4, 7, 8 i 10 cm, bezlateksowy. |  | szt. | 10 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
4 | Igła punkcyjna do amniocentezy dł. 150 mm. Igła do amniopunkcji i kordocentezy, echogeniczna końcówka, samoblokujący mandryn, długość 150 mm, średnica zewnętrzna 0,9 mm, G21 |  | szt. | 40 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
5 | Próżnociąg położniczy, sterylny, jednorazowego użytku, nowej generacji z atraumatyczną, miękką miseczką przyjazną dla matki i dziecka, przyssawka w kształcie grzyba średnica 50 mm lub w kształcie dzwonu średnica 64 mm, wyprofilowany uchwyt z pompką wytwarzającą stałe podciśnienie przy minimalnym wysiłku, posiadający czytelny wskaźnik próżni w kształcie zegara, zawór zwalniający próżnię, zawór pomocniczy w postaci skrzydełek. |  | szt. | 100 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
6 | Sterylny zestaw do pobierania materiału z endometrium. W zestawie: półsztywna, zwężająca się kaniula o średnicy 3,0 mm i stożkowym nacięciu umożliwia łatwiejsze wprowadzenie kaniuli i minimalizuje możliwość powstania perforacji +strzykawka 10ml z końcówką Luer Lock. Strzykawka wyposażona w specjalny samoblokujący mechanizm zapobiegający cofnięciu się pobranego materiału. |  | szt. | 2000 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
7 | Sterylna igła z samoblokującym mandrynem do pobierania płynu owodniowego przez powłoki brzuszne o dł. 150 mmm G18 Samoblokujący mandryn, zabezpiecza przed przedostaniem się krwi do pobieranego materiału. Igła posiada 1 cm znacznik dobrze widoczny pod USG i umożliwiający precyzyjne określenie położenia igły co znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa badania. |  | szt. | 30 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
8 | Sterylna igła z samoblokującym mandrynem do pobierania płynu owodniowego przez powłoki brzuszne o dł. 150 mmm G22 Samoblokujący mandryn, zabezpiecza przed przedostaniem się krwi do pobieranego materiału. Igła posiada 1 cm znacznik dobrze widoczny pod USG i umożliwiający precyzyjne określenie położenia igły co znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa badania. |  | szt. | 100 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
RAZEM: | [6 empty] | 0
** UZUPEŁNIĆ * NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ
W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 Załącznika nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego, o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U.2024.1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2024.1620) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia: - deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub -deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021 r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.

## Pakiet nr 6
EZ/147/2025/MW | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr ….. do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 6
Łyzki do videolaryngoskopu
Lp. | Opis | Nazwa producenta Nr katalogowy* | J.m. | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto | % Vat* | Wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”)* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")*
1 | ŁYŻKA JEDNORAZOWA Mac dla dorosłych do videolaryngoskopu AUG MEDICAL bęacego na wyposażeniu Zamawiajcego. Rozmiar 3 i 4 do wboru przez Zamawiajacego. |  | szt. | 600 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
RAZEM: | [6 empty] | 0
** UZUPEŁNIĆ * NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ
W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 Załącznika nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego, o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U.2024.1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2024.1620) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia: - deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub -deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021 r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.