## Pakiet nr 1
EZ/167/2025/WS | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr …. do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet 1 - Kaniule tętnicza aortalna dla dorosłych
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Producent** | Nr katalogowy** | Opis | Ilość | J.m. | Stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”)* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")*
1 |  |  | Kaniule aortalne zagięte dla dorosłych | 700 | szt. |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH
Lp. | Opis |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Dane techniczne / parametry oferowane
1 | Nazwa wyrobu medycznego |  |  | PODAĆ
2 | Numer katalogowy produktu lub grupy |  |  | PODAĆ
3 | Producent |  |  | PODAĆ
4 | Sposób sterylizacji |  |  | PODAĆ
5 | Kąt zakrzywienia 90o |  |  | TAK/PODAĆ
6 | Kaniula wykonana z materiałów nietrombogennych i apyrogennych |  |  | TAK
7 | Długość kaniuli aortalnej nie dłuższa niż 30 cm |  |  | TAK/PODAĆ
8 | Kaniula zbrojona na całej długości bez możliwości zagięcia z konektorem 3/8'' x 3/8'' LL zamontowanym po przeciwnej stronie od wlotu z linią umożliwiającą precyzyjne umiejscowienie kaniuli, wylot kaniuli ścięty pod kątem o cienkich ale odpornych na odkształcenia ściankach |  |  | TAK/PODAĆ
9 | Rozmiar 20, 22, 24 Fr |  |  | TAK/PODAĆ
10 | Kaniula charakteryzująca się konstrukcją powodującą, że medium przepływa przez nią w sposób laminarny |  |  | TAK/PODAĆ
11 | Wyszczególnić rodzaje materiałów z jakich została wykonana kaniula |  |  | PODAĆ
12 | Termin przydatności do użycia minimum 2 lata |  |  | TAK
13 | Wymienić inne istotne informacje techniczne |  |  | PODAĆ
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaswiadczenia o mozliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej ( badanie w środowisku MRI) po zabiegu operacyjnym z wszczepieniem ww asortymentu.
**Uzupełnić
* Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: ►deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub ►deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz ► w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyrobu medycznego, lub ► w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyrobu medycznego.

## Pakiet nr 2
EZ/167/2025/WS | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr …. do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet 2 - Kaniule TWO STAGE dla dorosłych
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Producent** | Nr katalogowy** | Opis | Ilość | J.m. | Stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”)* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")*
1 |  |  | Kaniule TWO STAGE dla dorosłych | 600 | szt. |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH
Lp. | Opis |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Dane techniczne / parametry oferowane
1 | Nazwa wyrobu medycznego | nazwa wyrobu medycznego | nazwa wyrobu medycznego | PODAĆ
2 | Numer katalogowy produktu lub grupy | numer katalogowy produktu lub grupy | numer katalogowy produktu lub grupy | PODAĆ
3 | Producent | producent | producent | PODAĆ
4 | Sposób sterylizacji | sposób sterylizacji | sposób sterylizacji | PODAĆ
5 | Kaniula zbrojona na całej długości bez możliwości zagięcia z konektorem 1/2'' x 1/2'' wykonana z materiałów nietrombogennych i apyrogennych (PCV) | kaniula zbrojona na całej długości bez możliwości zagięcia z konektorem 1/2'' x 1/2'' wykonana z materiałów nietrombogennych i apyrogennych (PCV) | kaniula zbrojona na całej długości bez możliwości zagięcia z konektorem 1/2'' x 1/2'' wykonana z materiałów nietrombogennych i apyrogennych (PCV) | TAK/PODAĆ
6 | Końcówka kaniuli z wieloma otworami oraz koszyczkiem na wysokości przedsionka | Końcówka kaniuli z wieloma otworami oraz koszyczkiem na wysokości przedsionka | Końcówka kaniuli z wieloma otworami oraz koszyczkiem na wysokości przedsionka | TAK/PODAĆ
7 | Znaczniki poziomu wprowadzenia do serca - kaniula posiada dwa znaczniki poziomu wprowadzenia kaniuli | znaczniki poziomu wprowadzenia do serca - kaniula posiada dwa znaczniki poziomu wprowadzenia kaniuli | znaczniki poziomu wprowadzenia do serca - kaniula posiada dwa znaczniki poziomu wprowadzenia kaniuli | TAK/PODAĆ
8 | Prowadnica | prowadnica | prowadnica | TAK
9 | Rozmiar 32/40 Fr, 34/46 Fr, 36/51 Fr | rozmiar 32/40 Fr, 34/46 Fr, 36/51 Fr | rozmiar 32/40 Fr, 34/46 Fr, 36/51 Fr | TAK/PODAĆ
10 | Wyszczególnić rodzaje materiałów z jakich została wykonana kaniula (PCV) | wyszczególnić rodzaje materiałów z jakich została wykonana kaniula (PCV) | wyszczególnić rodzaje materiałów z jakich została wykonana kaniula (PCV) | PODAĆ
11 | Termin przydatności do użycia minimum 2 lata | termin przydatności do użycia minimum 2 lata | termin przydatności do użycia minimum 2 lata | TAK
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaswiadczenia o mozliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej ( badanie w środowisku MRI) po zabiegu operacyjnym z wszczepieniem ww asortymentu.
**Uzupełnić
* Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: ►deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub ►deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz ► w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyrobu medycznego, lub ► w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyrobu medycznego.

## Pakiet nr 3
EZ/167/2025/WS | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr …. do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet 3 - Kaniule TWO STAGE spłaszczone dla dorosłych
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Producent** | Nr katalogowy** | Opis | Ilość | J.m. | Stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”)* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")*
1 |  |  | Kaniule TWO STAGE spłaszczone dla dorosłych | 200 | szt. |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH
Lp. | Opis |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Dane techniczne / parametry oferowane
1 | Nazwa wyrobu medycznego | nazwa wyrobu medycznego | nazwa wyrobu medycznego | PODAĆ
2 | Numer katalogowy produktu lub grupy | numer katalogowy produktu lub grupy | numer katalogowy produktu lub grupy | PODAĆ
3 | Producent | producent | producent | PODAĆ
4 | Sposób sterylizacji | sposób sterylizacji | sposób sterylizacji | PODAĆ
5 | Kaniula zbrojona na całej długości bez możliwości zagięcia spłaszczona na odcinku od znaczników poziomu do końca zbrojenia kaniuli, z konektorem 1/2'' x 1/2'' wykonana z materiałów nietrombogennych i apyrogennych (PCV) | kaniula zbrojona na całej długości bez możliwości zagięcia spłaszczona na odcinku od znaczników poziomu do końca zbrojenia kaniuli, z konektorem 1/2'' x 1/2'' wykonana z materiałów nietrombogennych i apyrogennych (PCV) | kaniula zbrojona na całej długości bez możliwości zagięcia spłaszczona na odcinku od znaczników poziomu do końca zbrojenia kaniuli, z konektorem 1/2'' x 1/2'' wykonana z materiałów nietrombogennych i apyrogennych (PCV) | TAK/PODAĆ
6 | Końcówka kaniuli z wieloma otworami oraz koszyczkiem na wysokości przedsionka | Końcówka kaniuli z wieloma otworami oraz koszyczkiem na wysokości przedsionka | Końcówka kaniuli z wieloma otworami oraz koszyczkiem na wysokości przedsionka | TAK/PODAĆ
7 | Znaczniki poziomu wprowadzenia do serca (trzy stopnie) | znaczniki poziomu wprowadzenia do serca (trzy stopnie) | znaczniki poziomu wprowadzenia do serca (trzy stopnie) | TAK/PODAĆ
8 | Prowadnica | prowadnica | prowadnica | TAK
9 | Rozmiar 32/40 Fr, 36/46 Fr | rozmiar 32/40 Fr, 34/46 Fr, 36/51 Fr | rozmiar 32/40 Fr, 34/46 Fr, 36/51 Fr | TAK/PODAĆ
10 | Wyszczególnić rodzaje materiałów z jakich została wykonana kaniula (PCV) | wyszczególnić rodzaje materiałów z jakich została wykonana kaniula (PCV) | wyszczególnić rodzaje materiałów z jakich została wykonana kaniula (PCV) | PODAĆ
11 | Termin przydatności do użycia minimum 2 lata | termin przydatności do użycia minimum 2 lata | termin przydatności do użycia minimum 2 lata | TAK
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaswiadczenia o mozliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej ( badanie w środowisku MRI) po zabiegu operacyjnym z wszczepieniem ww asortymentu.
**Uzupełnić
* Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: ►deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub ►deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz ► w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyrobu medycznego, lub ► w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyrobu medycznego.

## Pakiet nr 4
EZ/167/2025/WS | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr …. do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet 4 - Kaniule do wstecznego podawania kardioplegii
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Producent** | Nr katalogowy** | Opis | Ilość | J.m. | Stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”)* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")*
1 |  |  | Kaniule do wstecznego podawania kardioplegii | 40 | szt. |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH
Lp. | Opis |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Dane techniczne / parametry oferowane
1 | Nazwa wyrobu medycznego | nazwa wyrobu medycznego | nazwa wyrobu medycznego | PODAĆ
2 | Numer katalogowy produktu lub grupy | numer katalogowy produktu lub grupy | numer katalogowy produktu lub grupy | PODAĆ
3 | Producent | producent | producent | PODAĆ
4 | Sposób sterylizacji | sposób sterylizacji | sposób sterylizacji | PODAĆ
5 | Linia zakończona LL wraz z odnogą główną do podawania kardiopleginy, odnogą boczną do pomiaru ciśnienia w zatoce wieńcowej | linia zakończona LL wraz z odnogą główną do podawania kardiopleginy, odnogą boczną do pomiaru ciśnienia w zatoce wieńcowej | linia zakończona LL wraz z odnogą główną do podawania kardiopleginy, odnogą boczną do pomiaru ciśnienia w zatoce wieńcowej | TAK/PODAĆ
6 | Bezpieczne usunięcie prowadnicy z kaniuli | bezpieczne usunięcie prowadnicy z kaniuli | bezpieczne usunięcie prowadnicy z kaniuli | TAK/PODAĆ
7 | Balon samo uszczelniający | balon samo uszczelniający | balon samo uszczelniający | TAK
8 | Ogranicznik głębokości wprowadzenia | ogranicznik głębokości wprowadzenia | ogranicznik głębokości wprowadzenia | TAK
9 | Rozmiar 15 Fr | rozmiar 15 Fr | rozmiar 15 Fr | TAK/PODAĆ
10 | Wykonana z materiałów nietrombogennych i apyrogennych, długość kaniuli od 27 [cm] do 29 [cm] | wykonana z materiałów nietrombogennych i apyrogennych, długość kaniuli od 27 [cm] do 29 [cm] | wykonana z materiałów nietrombogennych i apyrogennych, długość kaniuli od 27 [cm] do 29 [cm] | TAK, PODAĆ
11 | Termin przydatności do użycia minimum 2 lata | termin przydatności do użycia minimum 2 lata | termin przydatności do użycia minimum 2 lata | TAK
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaswiadczenia o mozliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej ( badanie w środowisku MRI) po zabiegu operacyjnym z wszczepieniem ww asortymentu.
**Uzupełnić
* Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: ►deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub ►deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz ► w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyrobu medycznego, lub ► w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyrobu medycznego.

## Pakiet nr 5
EZ/167/2025/WS | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr …. do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet 5 - Kaniule żylne pojedyncze zagięte dla dorosłych
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Producent** | Nr katalogowy** | Opis | Ilość | J.m. | Stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”)* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")*
1 |  |  | Kaniule żylne pojedyncze zagięte dla dorosłych | 150 | szt. |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH
Lp. | Opis |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Dane techniczne / parametry oferowane
1 | Nazwa wyrobu medycznego | nazwa wyrobu medycznego | nazwa wyrobu medycznego | PODAĆ
2 | Numer katalogowy produktu lub grupy | numer katalogowy produktu lub grupy | numer katalogowy produktu lub grupy | PODAĆ
3 | Producent | producent | producent | PODAĆ
4 | Sposób sterylizacji | sposób sterylizacji | sposób sterylizacji | PODAĆ
5 | Kaniula zbrojona na całej długości bez możliwości zagięcia, wygięta fabrycznie pod kątem od 60 stopni do 90 stopni, z wlotem kaniuli w kształcie zwężającego się koszyczka ułatwiającego kaniulację | kaniula zbrojona na całej długości bez możliwości zagięcia, wygięta fabrycznie pod kątem od 60 stopni do 90 stopni, z wlotem kaniuli w kształcie zwężającego się koszyczka ułatwiającego kaniulację | kaniula zbrojona na całej długości bez możliwości zagięcia, wygięta fabrycznie pod kątem od 60 stopni do 90 stopni, z wlotem kaniuli w kształcie zwężającego się koszyczka ułatwiającego kaniulację | TAK/PODAĆ
6 | Znaczniki głębokości umożliwiają precyzyjne umiejscowienie kaniuli |  |  | TAK
7 | Wykonana z materiałów nietrombogennych i apyrogennych (PCV) | wykonana z materiałów nietrombogennych i apyrogennych (PCV) | wykonana z materiałów nietrombogennych i apyrogennych (PCV) | TAK/PODAĆ
8 | Rozmiar 28, 32, 36, 40 Fr | rozmiar 28, 32, 36, 40 Fr | rozmiar 28, 32, 36, 40 Fr | TAK/PODAĆ
9 | Wyszczególnić rodzaje materiałów z jakich została wykonana kaniula (PCV) | wyszczególnić rodzaje materiałów z jakich została wykonana kaniula (PCV) | wyszczególnić rodzaje materiałów z jakich została wykonana kaniula (PCV) | PODAĆ
10 | Termin przydatności do użycia minimum 2 lata | termin przydatności do użycia minimum 2 lata | termin przydatności do użycia minimum 2 lata | TAK
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaswiadczenia o mozliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej ( badanie w środowisku MRI) po zabiegu operacyjnym z wszczepieniem ww asortymentu.
**Uzupełnić
* Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: ►deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub ►deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz ► w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyrobu medycznego, lub ► w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyrobu medycznego.