OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa zadania:

„WYMIANA DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH  NA TERENIE PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO 
W KIELCACH„

- Przedmiotem opisu zamówienia są wymagania dotyczące: demontażu istniejących drzwi oraz dostawy i montaż nowych w ilości 9 szt. na terenie Parkingu Wielopoziomowego  Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Adres inwestycji: ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce (dokumentacją zadania jest: przedmiar robót, niniejszy OPZ wraz załącznikiem nr 2.1 do Zaproszenia, tj. Zestawienie parametrów technicznych drzwi, STWiOR)

- Charakterystyka i dane techniczne obiektu

Podstawowe dane obiektu

Liczba kondygnacji			- 4

Powierzchnia netto			- 6307,6m2

Kubatura 						- 18465,7m3

Wysokość max					- 12,5m

Dach								- płaski wielospadowy

  - Ogólny opis budynku

Obiekt jest czterokondygnacyjnym, parkingiem naziemnym dla samochodów osobowych wraz z zapleczem administracyjnym i socjalnym. Budynek parkingu został wykonany w technologii prefabrykowanej, szkieletowej ze ściankami ażurowymi i składa się z trzech części oddzielonych dylatacjami. Obiekt posiada 2 klatki schodowe; przy jednej z nich usytuowano windę. Budynek nie jest podpiwniczony. Posadowienie garażu – bezpośrednie, na stopach i ławach fundamentowych.

  - Opis elementów budynku:

    - Fundamenty i ściany podziemia

Fundamenty w postaci ław i stóp żelbetowych. Ściany fundamentowe żelbetowe monolityczne.

    - Ściany nośne

Ściany nośne grubości 20 i 25 cm wykonane jako żelbetowe monolityczne.

    - Ściany działowe

Ściany działowe murowane z cegły kratówki gr. 12cm.

    - Ściany osłonowe

Ściany osłonowe oraz attykowe– prefabrykowane - gr 15cm z betonu strukturalnego.

    - Stropy

Rampa wjazdowa płyta żelbetowa monolityczna gr. 25 cm,

Płyta parkingowa kondygnacji wykonana jako płyta prefabrykowana typu TTF 540.

    - Schody

Schody prefabrykowane żelbetowe monolityczne, wykończone płytkami gresowymi.

    - Izolacje termiczne

Ściany zewnętrzne portierni wraz z zapleczem oraz ściany zewnętrzne klatki schodowej ocieplone styropianem gr. 10 cm.

    - Tynki, powłoki malarskie, okładziny

Tynki wewnętrzne cementowo wapienne w pomieszczeniach komunikacji portierni oraz magazynie. Płytki ceramiczne na ścianach – w łazienkach i węzłach sanitarnych, z natryskami do pełnej wysokości.

Wszystkie ściany i sufity w pomieszczeniach portierni nie wykończone wykładzinami ceramicznymi – pomalowane farbą akrylową, ściany klatek schodowych od wewnątrz oraz spody biegów schodowych– farba akrylowa.

    - Stolarka okienna i drzwiowa

Okna portierni i drzwi wejściowe do portierni oraz drzwi klatek schodowych EI60

Drzwi wewnętrzne płycinowe.

    - Pokrycie dachowe, kominy

Dach – spadki wykonane z klinów styropianowych - pokrycie z dwóch warstw papy termozgrzewalnej

    - Instalacje wewnętrzne

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje:

- instalacja wod.-kan.,

- instalacja wentylacji grawitacyjnej wspomaganej elektrycznie,

- instalacja elektryczna,

- instalacja teletechniczna,

- instalacja p.poż i oddymiania,

- instalacja odgromowa,

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa,

- urządzenia dźwigowe (winda 1 szt.),

- Zakres stosowania OPZ:

Ustalenia zawarte w niniejszym OPZ obejmują wszystkie czynności umożliwiające
i mające na celu wykonanie i odbiór wszystkich prac budowlanych.

- Zakres robót:

5.1 W ramach robót przewiduje się wykonanie następujących prac:

Klatka nr 1 (wschodnia).

Parter drzwi do wymiany D1 – 1300x2100 lewe EIS60 z systemem napowietrzania

Parter drzwi do wymiany D2 – 1000x2100 prawe EI60

Piętro I drzwi do wymiany D3 – 1100x2100 lewe EIS60

Piętro II drzwi do wymiany D3 – 1100x2100 lewe EIS60

Piętro III drzwi do wymiany D3 – 1100x2100 lewe EIS60

Klatka nr 2 (zachodnia).

Parter drzwi do wymiany D4 – 1100x2100 prawe EIS60 z systemem napowietrzania

Piętro I drzwi do wymiany D5 – 1100x2100 prawe EIS60

Piętro II drzwi do wymiany D5 – 1100x2100 prawe EIS60

Piętro III drzwi do wymiany D5 – 1100x2100 prawe EIS60

Malowanie ościeży w obrębie wymienionych drzwi.

UWAGA: Szczegółowy zakres prac należy wykonać wg własnego przedmiaru, załączonych rysunków inwentaryzacji i wymogów stosowanej technologii.

Załączony przedmiar ma charakter jedynie pomocniczy ułatwiający Wykonawcy przygotowanie oferty.

- Wytyczne wykonania i odbioru robót.

- Wszelkie prace wykonać zgodnie z zaleceniami stosowanej technologii i sztuki budowlanej;

- Przed rozpoczęciem prac wykonać wydzielenie danego obszaru, celem zabezpieczenia dostępu osób trzecich oraz w celu zabezpieczenia pozostałych części obiektu przed zniszczeniem i zabrudzeniem;

- Przed naprawą tynków i okładzin powierzchnie należy właściwie zagruntować;

- Prace ulegające zakryciu należy zgłosić do odbioru przed dalszym kontynuowaniem prac;

- Do malowania dopuszcza się farby lateksowe, akrylowe zmywalne z atestem

- Kolorystyka do uzgodnienia z użytkownikiem i akceptacji przez Zamawiającego.

- Warunki prowadzenia robót:

Przy wykonaniu prac obowiązują wszystkie przepisy BHP dotyczące prac remontowo-budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z umową, dokumentacją zadania, wytycznymi OPZ, poleceniami zarządzającego realizacją. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw do tych dokumentów wymaga akceptacji Zamawiającego. W przypadku natrafienia w czasie realizacji na sytuację budzącą wątpliwości lub różniące się od przyjętych w dokumentacji – należy dokonać stosownych uzgodnień z Zamawiającym lub wezwać przedstawiciela producenta przyjętej technologii, w celu wprowadzenia zmian w przyjętych rozwiązaniach.

- Ogólne zasady prowadzenia i wykonania robót.

  - Roboty prowadzone będą w obiekcie funkcjonującym przy częściowym ich wyłączeniu na czas trwania robót.

  - Roboty należy prowadzić w sposób nieuciążliwy dla funkcjonującego otoczenia,
z zachowaniem należnego bezpieczeństwa wykonywanych prac, utrzymania czystości
w bezpośrednim otoczeniu prowadzonych prac, a także dróg dojazdowych.

  - Wykonawca zobowiązany jest zapewnić taką organizację i technologię prowadzonych robót, która nie będzie powodowała zakłócenia pracy i umożliwiała funkcjonowanie pozostałej części obiektu.

  - Wykonawca będzie stosował się do godzin pracy tak, by zapewnić Zamawiającemu normalną pracę.

  - Termin i godziny prac między godzinami 7.00 a 18.00.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, ścisłe przestrzeganie terminu realizacji zadania, jakość zastosowanych materiałów, urządzeń, jakość wykonywanych robót i za ich zgodność z wymogami OPZ dokumentacją zadania, oraz poleceniami Zamawiającego.

  - Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich pisemnym otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

  - Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do opracowania i przekazania Zamawiającemu następujących dokumentów:

- wykazu pracowników i pojazdów wraz z numerami rejestracyjnymi, uprawnionymi do przebywania i wjeżdżania na teren prowadzonych prac remontowych;

- oświadczenie o posiadaniu przez pracowników stosownych uprawnień, np. świadectwo kwalifikacyjne do prac elektrycznych, badania do prac na wysokości itp.;

- harmonogram prowadzenia prac.

- Wykonawca nie może przystąpić do realizacji zadania jeżeli:

- nie zorganizuje zgodnie z OPZ placu i zaplecza robót i traktów komunikacyjnych (jeżeli dotyczy);

- nie wykona zabezpieczenia (wydzielenia) otoczenia od będącego w ciągłym użytkowaniu, zapewniając tym samym utrzymanie czystości w obrębie obiektu oraz spełnienie przepisów BHP wykluczających powstawanie zagrożenia dla osób trzecich;

- nie wydzieli i zabezpieczy w sposób określony przez Zamawiającego miejsca składowania materiałów rozbiórkowych oraz materiałów budowlanych, itp.

- Usuwanie powstałych odpadów budowlanych Wykonawca zobowiązany jest zorganizować we własnym zakresie bez tworzenia w miejscu robót czasowego jego przechowywania. Segregacja odpadów powinna się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami na sześć frakcji. Za segregację odpadów budowlanych odpowiada wytwórca odpadów.

- Wydzielony teren prowadzonych prac i składowiska należy utrzymywać w należytym porządku.

- Roboty prowadzić zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego zgodnie ze sztuką budowlaną i instalacyjną, zapewniając realizację zgodnie z przepisami BHP, PPOŻ, a także technologią określoną w założeniach.

- Zamawiający może zażądać przerwania prac w przypadkach nieprzestrzegania przepisów BHP, PPOŻ. i uwarunkowań powyżej określonych do chwili ich usunięcia, a okres przestojów nie powoduje zmiany terminów ustalonych w umowie.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia w trybie natychmiastowym szkód powstałych z winy Wykonawcy w trakcie prowadzonych robót na koszt własny.

- Wykonawca wyznaczy osoby funkcyjne, które w sposób ciągły będą prowadzić nadzór nad realizacją zadania. Brak nadzoru ze strony Wykonawcy upoważnia Zamawiającego do przerwania robót z winy Wykonawcy.

- Zamawiający wyznaczy osobę odpowiedzialną za prawidłową realizację zadania sprawującą nadzór nad realizowanymi pracami.

- Transport materiałów na miejsce prowadzenia robót odbywać się może wyłącznie sprzętem Wykonawcy. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane w czasie przez niego wyznaczonym pod groźbą wstrzymania robót.

- W przypadku transportu materiałów budowlanych z wykorzystaniem dźwigu szpitalnego Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania instrukcji obsługi dźwigu oraz zabezpieczenia jego wnętrza przed uszkodzeniem, zachowując przy tym przepisy bhp i ppoż.

- Przekazanie terenu prowadzonych prac Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawca prowadzić będzie prace w sposób jak najmniej uciążliwy dla otoczenia w dni i godzinach, wg zaakceptowanego harmonogramu robót, a także powiadomi użytkowników przylegających do terenu realizacji zadania o rozpoczęciu prac, a w szczególności prac uciążliwych w czasie ich prowadzenia na 2 dni przed ich rozpoczęciem. W przypadku potrzeby prac w innych godzinach oraz w dni wolne od pracy Wykonawca wystąpi ze stosownym pisemnym wnioskiem do Zamawiającego.

- Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych w publikacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska naturalnego. W okresie realizacji aż do momentu zakończenia robót, Wykonawca będzie stosował niezbędne przepisy i normatywy w zakresie ochrony środowiska w obrębie terenu realizacji prac i poza jego terenem unikając działań szkodliwych dla innych jednostek i użytkowników tego terenu w zakresie ochrony od zanieczyszczeń instalacji podziemnych, gleby, wód, hałasu.

- Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia Wykonawca dostarczy i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a pracowników wyposaży w wymaganą odzież i środki ochrony zdrowia. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne. Koszty tej ochrony wliczone są w cenę umowy. Wykonawca w pełni odpowiada za bezpieczeństwo pracowników oraz ich przeszkolenie w tym zakresie, dopuszczenie do prac wymagających stosownych uprawnień i badań, zachowanie przepisów bhp. Wykonawca będzie stosował się do przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał w poprawnym stanie i zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie realizacji prac, we wszystkich posiadanych urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk,
w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane w wyniku pożaru, który powstałby z jego przyczyny
w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Wymogi dotyczące właściwości materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń, źródła uzyskiwania materiałów Przy wykonywaniu prac Wykonawca stosować będzie materiały i wyroby budowlane zgodnie z przedmiotem zamówienia, spełniające wymogi przepisów i odpowiednich norm. Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymogami określonymi w dokumentacji zadania. Na materiały i wyroby przeznaczone do wbudowania Wykonawca zobowiązany jest przed ich użyciem przedstawić do akceptacji zamawiającemu aprobaty techniczne, atesty dopuszczające je do stosowania w obiektach użyteczności publicznej i obiektach służby zdrowia oraz informację o źródle produkcji. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy udowadniając, że nadal spełniają one wymagania dokumentacji zadania. W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez Zamawiającego przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła Wykonawca ma obowiązek dostarczania Zamawiającemu wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji Zamawiającego. Atesty materiałów i urządzeń Wszystkie materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót winny być zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentacji zadania. Wbudowane materiały i urządzenia mają posiadać atesty producenta poparte wynikami badań. W przypadku braku atestów lub stwierdzenia niezgodności właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganymi zawartymi w specyfikacji nie zostaną one przyjęte do wbudowania. Takie materiały i urządzenia muszą być usunięte z terenu realizacji prac. Wbudowane materiały i urządzenia niezgodne z wymaganiami specyfikacji i norm powodują odrzucenie robót, ich nie przyjęcie i nie zapłacenie – zakwalifikowanie jako wadliwe wykonane roboty.

- Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń Za dostarczony sprzęt, materiały i urządzenia na teren realizacji prac odpowiada Wykonawca, który zobowiązany jest do zabezpieczenia go przed uszkodzeniem, kradzieżą itp. Musi utrzymać ich jakość i właściwości w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne do przeprowadzenia przez Zamawiającego inspekcji, aż do momentu kiedy zostaną wbudowane. Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie terenu realizacji prac w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. Materiały zamienne Materiały i urządzenia zamiennie inne niż uzgodnione z Zamawiającym mogą zostać dopuszczone do zastosowania (wbudowania) w przypadku uzyskania zgody Zamawiającego i przedłożeniu odpowiednich certyfikatów i atestów. Zgodę Zamawiającego należy uzyskać co najmniej na 2 tygodnie przed ich użyciem.

- Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy Wykonawca zorganizuje na terenie realizacji prac obiekty zaplecza na potrzeby np.: - szatni dla pracowników - pomieszczenia socjalnego - magazynu na materiały - wygrodzenia i zabezpieczenia miejsca prowadzenia prac. Wyżej wymienione elementy zaplecza winna cechować estetyka. W przypadku zajęcia części terenów zielonych, Wykonawca po zakończeniu prac przeprowadzi ich rekultywację, przywracającą stan pierwotny.

- Kody CPV:

CPV: 44221220-3 – drzwi przeciwpożarowe

CPV; 45421131-1 – instalowanie drzwi.

CPV 45410000-4	TYNKOWANIE

CPV 45442100-8	MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW

- Sprzęt i maszyny Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu jedynie takiego, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i na otoczenie. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymaganych warunków normy i nie zapewniające bezpieczeństwa dla pracowników oraz otoczenia i środowiska zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. Transport Wjazd pojazdu na teren Zamawiającego może odbywać się po przedstawieniu wykazu sprzętu (pojazdów) i osób realizujących zadanie. Transport sprzętu, urządzeń i materiałów do terenu realizacji prac odbywać się będzie siłami i na koszt Wykonawcy drogami wewnętrznymi, określonymi w czasie przekazywania placu budowy. Wynikłe wszelkie uszkodzenia, zanieczyszczenia dróg dojazdowych do terenu realizacji prac (składu materiałów) Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać bez wezwania Zamawiającego. Zapewnić utrzymanie czystości dróg, traktów częściowo wykorzystywanych przez Wykonawcę. Wykonawca jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność i usuwa w trybie natychmiastowym na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia obiektu i jego wyposażenia zabrudzonych w trakcie przewozu materiałów, urządzeń lub działalności jego personelu.

- Wymagania dotyczące jakości wykonania robót budowlanych Roboty należy wykonać zgodnie:

- z Opisem Przedmiotu Zamówienia;

- z dokumentacją zadania

- Kontrola jakości robót:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów zgodnie ze dokumentacją zadania.

- Zamawiający zweryfikuje prowadzoną ocenę zgodności wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami OPZ i dokumentacją zadania.

- w przypadkach wątpliwych materiałów Zamawiający zleca pobranie próbek i prowadzenie badań niezależnych od Wykonawcy na swój koszt. W przypadku, gdy wyniki organizowanych badań będą odmienne od wyników badań raportu Wykonawcy, Zamawiający zleci wykonanie powtórnych badań. W przypadku otrzymania wyników w dalszym ciągu odmiennych koszty badań powtórnych i dodatkowych ponosi Wykonawca.

- certyfikaty i deklaracje zgodności Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które, zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym wyrobów budowlanych zgodne z Ustawą.

- Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszystkich zmian zaistniałych w trakcie realizacji zadania, umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej. W skład dokumentacji powykonawczej obiektu, za którą odpowiedzialny jest Wykonawca wchodzą m.in.:

- protokół odbioru końcowy;

- wyniki badań, prób i sprawdzeń;

- aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa dla wbudowanych materiałów i urządzeń;

- karty gwarancyjne urządzeń technicznych, jeśli występują;

- pomiary elektryczne, dokumentacja z prób szczelności;

- opracowania, ekspertyzy oraz inne opinie lub dokumenty, jeżeli w trakcie realizacji zadania zaszła potrzeba wykonania ich z uwagi na istotne znaczenie.