# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DLA DRZWI

# Przedmiot: Drzwi przeciwpożarowe - 1szt.

# Producent:     …………………………..(Podać)

# Model/Typ/Nr katalogowy: ……………………… (Podać)

Rok produkcji (min. 2025 r.)..............................(Podać)

| Wymagane minimalne parametry |  |  | Parametr wymagany | Podać wartość parametru oferowanego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 - Drzwi stalowe płaszczowe |  |  |  |  |
| 1 | TYP STOLARKI | D1SEI60 SPECJALNE | TAK |  |
| 2 | RODZAJ OŚCIEŻNICY | NAROŻNA | TAK |  |
| 3 | SZEROKOŚĆ | 130 cm | TAK, podać |  |
| 4 | WYSOKOŚĆ | 210 cm | TAK, podać |  |
| 5 | SZEROKOŚĆ ŚWIATŁA PRZEJŚCIA SI | 120 cm | TAK, podać |  |
| 6 | WYSOKOŚĆ ŚWIATŁA PRZEJŚCIA HP | 201, 5 cm | TAK, podać |  |
| 7 | TYP | NAPOWIETRZAJĄCE | TAK |  |
| 8 | KOLOR SKRZYDEŁ | RAL 7035 | TAK, podać |  |
| 9 | SKRZYDŁO | MALOWANE PROSZKOWO | TAK |  |
| 10 | KOLOR OŚCIEŻNICY | RAL 7035 | TAK, podać |  |
| 11 | KOLOR USZCZELKI | SZARY- RAL 7040 | TAK, podać |  |
| 12 | KIERUNEK OTWIERANIA | LEWE | TAK |  |
| 13 | RODZAJ ZAMKA | TYPOWY | TAK |  |
| 14 | TYP OKUCIA | SZYLD PODŁUŻNY | TAK |  |
| 15 | RODZAJ OKUCIA | Klamka - klamka | TAK |  |
| 16 | OKUCIE ZEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO CZYNNE | Klamka czarna | TAK |  |
| 17 | OKUCIE WEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO CZYNNE | Klamka czarna | TAK |  |
| 18 | RODZAJ ZAWIASÓW | standardowy | TAK |  |
| 19 | SAMOZAMYKACZ | OD STR. ZAWIASÓW | TAK |  |
| 20 | TYP SAMOZAMYKACZA | 1 x DC300 | TAK, podać |  |
| 21 | KOLOR SAMOZAMYKACZA | Srebrny | TAK |  |
| 22 | WYSOKOŚĆ ŚWIATŁA PRZEJŚCIA Z SAMOZAMYKACZEM HIS | 201, 5 cm | TAK, podać |  |
| 23 | ELEKTROZACZEP NA ZAMKU GŁÓWNYM | awers HARTTE SHD 24V | TAK, podać |  |
| 24 | BLACHA ZACZEPOWA NA ZAMKU GŁÓWNYM |  | TAK |  |
| 25 | WKŁADKA DO ZAMKA PODSTAWOWEGO | 40/45 nikiel | TAK, podać |  |
| 26 | ZASILACZ |  | TAK |  |
| 27 | SZEROKOŚĆ ZEWNĘTRZNA OŚCIEŻNICY S2 | 138, 5 cm | TAK, podać |  |
| 28 | WYSOKOŚĆ ZEWNĘTRZNA OŚCIEŻNICY H2 | 209, 1 cm | TAK, podać |  |
| 29 | KARTA GWARANCYJNA |  | TAK, załączyć przy dostawie |  |
| 30 | W OKRESIE GWARANCJI - PRZEGLĄDY OKRESOWE W ILOŚCI WYMAGANEJ PRZEZ PRODUCENTA (PODAĆ LICZBĘ WYMAGANYCH DLA BEZPIECZNEJ PRACY DRZWI, PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH W OKRESIE 1 ROKU) |  | TAK, podać |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji drzwi.

Adres strony internetowej  lub adresu URL, gdzie oferowane parametry są dostępne i możliwe do zweryfikowania ………………………………………………………… (uzupełnić). Wskazany adres internetowy powinien umożliwiać Zamawiającemu nieograniczony, bezpłatny i bezpośredni dostęp do wymaganych informacji.

Oświadczamy, że oferowane powyżej, wyspecyfikowane, drzwi są kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

# Przedmiot: Drzwi przeciwpożarowe - 1szt.

# Producent:     …………………………..(Podać)

# Model/Typ/Nr katalogowy: ……………………… (Podać)

Rok produkcji (min. 2025 r.)..............................(Podać)

| Wymagane minimalne parametry |  |  | Parametr wymagany | Podać wartość parametru oferowanego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D4 - Drzwi stalowe płaszczowe |  |  |  |  |
| 1 | TYP STOLARKI | D1SEI60 SPECJALNE | TAK |  |
| 2 | RODZAJ OŚCIEŻNICY | NAROŻNA | TAK |  |
| 3 | SZEROKOŚĆ | 110 cm | TAK, podać |  |
| 4 | WYSOKOŚĆ | 210 cm | TAK, podać |  |
| 5 | SZEROKOŚĆ ŚWIATŁA PRZEJŚCIA S1 | 100 cm | TAK, podać |  |
| 6 | WYSOKOŚĆ ŚWIATŁA PRZEJŚCIA HP | 201 cm | TAK, podać |  |
| 7 | TYP | NAPOWIETRZAJĄCE | TAK |  |
| 8 | KOLOR SKRZYDEŁ | RAL 7035 | TAK, podać |  |
| 9 | SKRZYDŁO | Z BLACHY POWLEKANEJ | TAK |  |
| 10 | KOLOR OŚCIEŻNICY | RAL 7035 | TAK, podać |  |
| 11 | KOLOR USZCZELKI | SZARY-RAL 7040 | TAK, podać |  |
| 12 | KIERUNEK OTWIERANIA | PRAWE | TAK, podać |  |
| 13 | RODZAJ ZAMKA | TYPOWY | TAK |  |
| 14 | TYP OKUCIA | SZYLD PODŁUŻNY | TAK |  |
| 15 | RODZAJ OKUCIA | Klamka - klamka | TAK |  |
| 16 | OKUCIE ZEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO CZYNNE | Klamka czarna | TAK |  |
| 17 | OKUCIE WEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO CZYNNE | Klamka czarna | TAK |  |
| 18 | RODZAJ ZAWIASÓW | standardowy | TAK |  |
| 19 | SAMOZAMYKACZ | OD STR. ZAWIASÓW | TAK |  |
| 20 | TYP SAMOZAMYKACZA | 1 x DC140 | TAK, podać |  |
| 21 | KOLOR SAMOZAMYKACZA | Srebrny | TAK |  |
| 22 | WYSOKOŚĆ ŚWIATŁA PRZEJŚCIA Z SAMOZAMYKACZEM HIS | 201 cm | TAK, podać |  |
| 23 | ELEKTROZACZEP NA ZAMKU GŁÓWNYM | awers HARTTE SHD 24V | TAK, podać |  |
| 24 | BLACHA ZACZEPOWA NA ZAMKU GŁÓWNYM |  | TAK |  |
| 25 | WKŁADKA DO ZAMKA PODSTAWOWEGO | 40/45 nikiel | TAK, podać |  |
| 26 | ZASILACZ |  | TAK |  |
| 27 | SZEROKOŚĆ ZEWNĘTRZNA OŚCIEŻNICY S2 | 118, 5 cm | TAK, podać |  |
| 28 | WYSOKOŚĆ ZEWNĘTRZNA OŚCIEŻNICY H2 | 208, 6 cm | TAK, podać |  |
| 29 | KARTA GWARANCYJNA |  | TAK, załączyć przy dostawie |  |
| 30 | W OKRESIE GWARANCJI - PRZEGLĄDY OKRESOWE W ILOŚCI WYMAGANEJ PRZEZ PRODUCENTA (PODAĆ LICZBĘ WYMAGANYCH DLA BEZPIECZNEJ PRACY DRZWI, PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH W OKRESIE 1 ROKU) |  | TAK, podać |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Adres strony internetowej  lub adresu URL, gdzie oferowane parametry są dostępne i możliwe do zweryfikowania ………………………………………………………… (uzupełnić). Wskazany adres internetowy powinien umożliwiać Zamawiającemu nieograniczony, bezpłatny i bezpośredni dostęp do wymaganych informacji.

Oświadczamy, że oferowane powyżej, wyspecyfikowane, drzwi są kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

# Przedmiot: Drzwi przeciwpożarowe – 3 szt.

# Producent:     …………………………..(Podać)

# Model/Typ/Nr katalogowy: ……………………… (Podać)

Rok produkcji (min. 2025 r.)..............................(Podać)

| Wymagane minimalne parametry |  |  | Parametr wymagany | Podać wartość parametru oferowanego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D3 - Drzwi stalowe płaszczowe |  |  |  |  |
| 1 | TYP STOLARKI | D1SEI60 SPECJALNE | TAK |  |
| 2 | RODZAJ OŚCIEŻNICY | NAROŻNA | TAK |  |
| 3 | SZEROKOŚĆ | 110 cm | TAK, podać |  |
| 4 | WYSOKOŚĆ | 210 cm | TAK, podać |  |
| 5 | SZEROKOŚĆ ŚWIATŁA PRZEJŚCIA S1 | 100 cm | TAK, podać |  |
| 6 | WYSOKOŚĆ ŚWIATŁA PRZEJŚCIA HP | 201 cm | TAK, podać |  |
| 7 | TYP | MAŁOGABARYTOWE | TAK |  |
| 8 | KOLOR SKRZYDEŁ | RAL 7035 | TAK, podać |  |
| 9 | SKRZYDŁO | Z BLACHY POWLEKANEJ | TAK |  |
| 10 | KOLOR OŚCIEŻNICY | RAL 7035 | TAK, podać |  |
| 11 | KOLOR USZCZELKI | SZARY-RAL 7040 | TAK, podać |  |
| 12 | KIERUNEK OTWIERANIA | LEWE | TAK, podać |  |
| 13 | RODZAJ ZAMKA | TYPOWY | TAK |  |
| 14 | TYP OKUCIA | SZYLD PODŁUŻNY | TAK |  |
| 15 | RODZAJ OKUCIA | Klamka - klamka | TAK |  |
| 16 | OKUCIE ZEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO CZYNNE | Klamka czarna | TAK |  |
| 17 | OKUCIE WEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO CZYNNE | Klamka czarna | TAK |  |
| 18 | RODZAJ ZAWIASÓW | standardowy | TAK |  |
| 19 | SAMOZAMYKACZ | OD STR. ZAWIASÓW | TAK |  |
| 20 | TYP SAMOZAMYKACZA | 1 x DC140 | TAK, podać |  |
| 21 | KOLOR SAMOZAMYKACZA | Srebrny | TAK |  |
| 22 | WYSOKOŚĆ ŚWIATŁA PRZEJŚCIA Z SAMOZAMYKACZEM HIS | 201 cm | TAK, podać |  |
| 23 | BLACHA ZACZEPOWA NA ZAMKU GŁÓWNYM |  | TAK |  |
| 24 | WKŁADKA DO ZAMKA PODSTAWOWEGO | 40/45 nikiel | TAK, podać |  |
| 25 | SZEROKOŚĆ ZEWNĘTRZNA OŚCIEŻNICY S2 | 118, 5 cm | TAK, podać |  |
| 26 | WYSOKOŚĆ ZEWNĘTRZNA OŚCIEŻNICY H2 | 208, 6 cm | TAK, podać |  |
| 27 | KARTA GWARANCYJNA |  | TAK, załączyć przy dostawie |  |
| 28 | W OKRESIE GWARANCJI - PRZEGLĄDY OKRESOWE W ILOŚCI WYMAGANEJ PRZEZ PRODUCENTA (PODAĆ LICZBĘ WYMAGANYCH DLA BEZPIECZNEJ PRACY DRZWI, PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH W OKRESIE 1 ROKU) |  | TAK, podać |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Adres strony internetowej  lub adresu URL, gdzie oferowane parametry są dostępne i możliwe do zweryfikowania ………………………………………………………… (uzupełnić). Wskazany adres internetowy powinien umożliwiać Zamawiającemu nieograniczony, bezpłatny i bezpośredni dostęp do wymaganych informacji.

Oświadczamy, że oferowane powyżej, wyspecyfikowane, drzwi są kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

# Przedmiot: Drzwi przeciwpożarowe – 3 szt.

# Producent:     …………………………..(Podać)

# Model/Typ/Nr katalogowy: ……………………… (Podać)

Rok produkcji (min. 2025 r.)..............................(Podać)

| Wymagane minimalne parametry |  |  | Parametr wymagany | Podać wartość parametru oferowanego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D5 - Drzwi stalowe płaszczowe |  |  |  |  |
| 1 | TYP STOLARKI | D1SEI60 SPECJALNE | TAK |  |
| 2 | RODZAJ OŚCIEŻNICY | NAROŻNA | TAK |  |
| 3 | SZEROKOŚĆ | 110 cm | TAK, podać |  |
| 4 | WYSOKOŚĆ | 210 cm | TAK, podać |  |
| 5 | SZEROKOŚĆ ŚWIATŁA PRZEJŚCIA S1 | 100 cm | TAK, podać |  |
| 6 | WYSOKOŚĆ ŚWIATŁA PRZEJŚCIA HP | 201 cm | TAK, podać |  |
| 7 | TYP | MAŁOGABARYTOWE | TAK |  |
| 8 | KOLOR SKRZYDEŁ | RAL 7035 | TAK, podać |  |
| 9 | SKRZYDŁO | Z BLACHY POWLEKANEJ | TAK |  |
| 10 | KOLOR OŚCIEŻNICY | RAL 7035 | TAK, podać |  |
| 11 | KOLOR USZCZELKI | SZARY-RAL 7040 | TAK, podać |  |
| 12 | KIERUNEK OTWIERANIA | PRAWE | TAK, podać |  |
| 13 | RODZAJ ZAMKA | TYPOWY | TAK |  |
| 14 | TYP OKUCIA | SZYLD PODŁUŻNY | TAK |  |
| 15 | RODZAJ OKUCIA | Klamka - klamka | TAK |  |
| 16 | OKUCIE ZEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO CZYNNE | Klamka czarna | TAK |  |
| 17 | OKUCIE WEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO CZYNNE | Klamka czarna | TAK |  |
| 18 | RODZAJ ZAWIASÓW | standardowy | TAK |  |
| 19 | SAMOZAMYKACZ | OD STR. ZAWIASÓW | TAK |  |
| 20 | TYP SAMOZAMYKACZA | 1 x DC140 | TAK, podać |  |
| 21 | KOLOR SAMOZAMYKACZA | Srebrny | TAK |  |
| 22 | WYSOKOŚĆ ŚWIATŁA PRZEJŚCIA Z SAMOZAMYKACZEM HIS | 201 cm | TAK, podać |  |
| 23 | BLACHA ZACZEPOWA NA ZAMKU GŁÓWNYM |  | TAK |  |
| 24 | WKŁADKA DO ZAMKA PODSTAWOWEGO | 40/45 nikiel | TAK, podać |  |
| 25 | SZEROKOŚĆ ZEWNĘTRZNA OŚCIEŻNICY S2 | 118, 5 cm | TAK, podać |  |
| 26 | WYSOKOŚĆ ZEWNĘTRZNA OŚCIEŻNICY H2 | 208, 6 cm | TAK, podać |  |
| 27 | KARTA GWARANCYJNA |  | TAK, załączyć przy dostawie |  |
| 28 | W OKRESIE GWARANCJI - PRZEGLĄDY OKRESOWE W ILOŚCI WYMAGANEJ PRZEZ PRODUCENTA (PODAĆ LICZBĘ WYMAGANYCH DLA BEZPIECZNEJ PRACY DRZWI, PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH W OKRESIE 1 ROKU) |  | TAK, podać |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Adres strony internetowej  lub adresu URL, gdzie oferowane parametry są dostępne i możliwe do zweryfikowania ………………………………………………………… (uzupełnić). Wskazany adres internetowy powinien umożliwiać Zamawiającemu nieograniczony, bezpłatny i bezpośredni dostęp do wymaganych informacji.

Oświadczamy, że oferowane powyżej, wyspecyfikowane, drzwi są kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

# Przedmiot: Drzwi przeciwpożarowe - 1 szt.

# Producent:     …………………………..(Podać)

# Model/Typ/Nr katalogowy: ……………………… (Podać)

Rok produkcji (min. 2025 r.)..............................(Podać)

| Wymagane minimalne parametry |  |  | Parametr wymagany | Podać wartość parametru oferowanego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D2 - Drzwi stalowe płaszczowe |  |  |  |  |
| 1 | TYP STOLARKI | D1SEI60 SPECJALNE | TAK |  |
| 2 | RODZAJ OŚCIEŻNICY | NAROŻNA | TAK |  |
| 3 | SZEROKOŚĆ | 101 cm | TAK, podać |  |
| 4 | WYSOKOŚĆ | 204, 5 cm | TAK, podać |  |
| 5 | SZEROKOŚĆ ŚWIATŁA PRZEJŚCIA SI | 90 cm | TAK, podać |  |
| 6 | WYSOKOŚĆ ŚWIATŁA PRZEJŚCIA HP | 201 cm | TAK, podać |  |
| 7 | TYP | MAŁOGABARYTOWE | TAK |  |
| 8 | KOLOR SKRZYDEŁ | RAL 7035 | TAK, podać |  |
| 9 | SKRZYDŁO | Z BLACHY POWLEKANEJ | TAK |  |
| 10 | KOLOR OŚCIEŻNICY | RAL 7035 | TAK, podać |  |
| 11 | KOLOR USZCZELKI | SZARY- RAL 7040 | TAK, podać |  |
| 12 | KIERUNEK OTWIERANIA | PRAWE | TAK |  |
| 13 | RODZAJ ZAMKA | TYPOWY | TAK |  |
| 14 | TYP OKUCIA | SZYLD PODŁUŻNY | TAK |  |
| 15 | RODZAJ OKUCIA | Klamka - klamka | TAK |  |
| 16 | OKUCIE ZEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO CZYNNE | Klamka czarna | TAK |  |
| 17 | OKUCIE WEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO CZYNNE | Klamka czarna | TAK |  |
| 18 | RODZAJ ZAWIASÓW | standardowy | TAK |  |
| 19 | SAMOZAMYKACZ | OD STR. ZAWIASÓW | TAK |  |
| 20 | TYPSAMOZAMYKACZA | 1 X DC140 | TAK, podać |  |
| 21 | KOLOR SAMOZAMYKACZA | Srebrny | TAK |  |
| 22 | WYSOKOŚĆ ŚWIATŁA PRZEJŚCIA Z SAMOZAMYKACZEM HIS | 201 cm | TAK, podać |  |
| 23 | ELEKTROZACZEP NA ZAMKU GŁÓWNYM | awers HARTTE SHD 24V | TAK, podać |  |
| 24 | BLACHA ZACZEPOWA NA ZAMKU GŁÓWNYM |  | TAK |  |
| 25 | WKŁADKA DO ZAMKA PODSTAWOWEGO | 40/45 nikiel | TAK, podać |  |
| 26 | ZASILACZ |  | TAK |  |
| 27 | SZEROKOŚĆ ZEWNĘTRZNA OŚCIEŻNICY S2 | 108,5 cm | TAK, podać |  |
| 28 | WYSOKOŚĆ ZEWNĘTRZNA OŚCIEŻNICY H2 | 208,6 cm | TAK, podać |  |
| 29 | KARTA GWARANCYJNA |  | TAK, załączyć przy dostawie |  |
| 30 | W OKRESIE GWARANCJI - PRZEGLĄDY OKRESOWE W ILOŚCI WYMAGANEJ PRZEZ PRODUCENTA (PODAĆ LICZBĘ WYMAGANYCH DLA BEZPIECZNEJ PRACY DRZWI, PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH W OKRESIE 1 ROKU) |  | TAK, podać |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Adres strony internetowej  lub adresu URL, gdzie oferowane parametry są dostępne i możliwe do zweryfikowania ………………………………………………………… (uzupełnić). Wskazany adres internetowy powinien umożliwiać Zamawiającemu nieograniczony, bezpłatny i bezpośredni dostęp do wymaganych informacji.

Oświadczamy, że oferowane powyżej, wyspecyfikowane, drzwi są kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.