## Pakiet nr 1
Pakiet nr 1- Odczynniki i materiały zużywalne wraz z dzierżawą analizatorów parametrów krytycznych i dzierżawą systemu zdalnego nadzoru nad analizatorami POCT
ZADANIE 1- ANALIZATOR NR 1
Oddział Neurologii
* | Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych na okres 36 miesięcy - 5 200 oznaczeń pacjentów oraz codzienna kontrola jakości na 3 poziomach
Lp | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość na 36 miesięcy | j.m. | Cena jednostkowa brutto | %VAT | Wartość brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")* | Karta charakterystyki ** TAK/NIE
1. | Wyspecyfikować asortyment dostosowany do ilości oznaczeń pacjentów i kontroli jakości | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2. | [7 empty] | TAK/NIE** | TAK/NIE** | TAK/NIE**
3. | [7 empty] | TAK/NIE** | TAK/NIE** | TAK/NIE**
4. | [7 empty] | TAK/NIE** | TAK/NIE** | TAK/NIE**
RAZEM:
ZADANIE 2- ANALIZATOR NR 2
OiT Dzieci
* | Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych na okres 36 miesięcy - 3 300 oznaczeń pacjentów oraz codzienna kontrola jakości na 3 poziomach
Lp | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość na 36 miesięcy | j.m. | Cena jednostkowa brutto | %VAT | Wartość brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")* | Karta charakterystyki ** TAK/NIE
1. | Wyspecyfikować asortyment łącznie z wyłapywaczami skrzepów dostosowany do ilości oznaczeń pacjentów i kontroli jakości. | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2. | [7 empty] | TAK/NIE** | TAK/NIE** | TAK/NIE**
3. | [7 empty] | TAK/NIE** | TAK/NIE** | TAK/NIE**
4. | [7 empty] | TAK/NIE** | TAK/NIE** | TAK/NIE**
RAZEM:
ZADANIE 3- ANALIZATOR NR 3
ŚCK - OiT 3
* | Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych na okres 36 miesięcy - 11 000 oznaczeń pacjentów oraz codzienna kontrola jakości na 3 poziomach
Lp | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość na 36 miesięcy | j.m. | Cena jednostkowa brutto | %VAT | Wartość brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")* | Karta charakterystyki ** TAK/NIE
1. | Wyspecyfikować asortyment dostosowany do ilości oznaczeń pacjentów i kontroli jakości | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2. | [7 empty] | TAK/NIE** | TAK/NIE** | TAK/NIE**
3. | [7 empty] | TAK/NIE** | TAK/NIE** | TAK/NIE**
4. | [7 empty] | TAK/NIE** | TAK/NIE** | TAK/NIE**
RAZEM:
ZADANIE 4- ANALIZATOR NR 4
Izba Przyjęć Dziecięca
* | Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych na okres 36 miesięcy - 11 000 oznaczeń pacjentów oraz codzienna kontrola jakości na 3 poziomach
Lp | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość na 36 miesięcy | j.m. | Cena jednostkowa brutto | %VAT | Wartość brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")* | Karta charakterystyki ** TAK/NIE
1. | Wyspecyfikować asortyment dostosowany do ilości oznaczeń pacjentów i kontroli jakości | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2. | [7 empty] | TAK/NIE** | TAK/NIE** | TAK/NIE**
3. | [7 empty] | TAK/NIE** | TAK/NIE** | TAK/NIE**
4. | [7 empty] | TAK/NIE** | TAK/NIE** | TAK/NIE**
RAZEM:
ZADANIE 5- ANALIZATOR NR 5
Szpitalny Oddział Ratunkowy
* | Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych na okres 36 miesięcy - 18 000 oznaczeń pacjentów oraz codzienna kontrola jakości na 3 poziomach
Lp | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość na 36 miesięcy | j.m. | Cena jednostkowa brutto | %VAT | Wartość brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")* | Karta charakterystyki ** TAK/NIE
1. | Wyspecyfikować asortyment dostosowany do ilości oznaczeń pacjentów i kontroli jakości | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2. | [7 empty] | TAK/NIE** | TAK/NIE** | TAK/NIE**
3. | [7 empty] | TAK/NIE** | TAK/NIE** | TAK/NIE**
4. | [7 empty] | TAK/NIE** | TAK/NIE** | TAK/NIE**
RAZEM:
ZADANIE 6-ANALIZATOR NR 6
Ginekologia i Położnictwo
* | Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych na okres 36 miesięcy - 4 800 oznaczeń pacjentów oraz codzienna kontrola jakości na 3 poziomach
Lp | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość na 36 miesięcy | j.m. | Cena jednostkowa brutto | %VAT | Wartość brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")* | Karta charakterystyki ** TAK/NIE
1. | Wyspecyfikować asortyment dostosowany do ilości oznaczeń pacjentów i kontroli jakości | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2. | [7 empty] | TAK/NIE** | TAK/NIE** | TAK/NIE**
3. | [7 empty] | TAK/NIE** | TAK/NIE** | TAK/NIE**
4. | [7 empty] | TAK/NIE** | TAK/NIE** | TAK/NIE**
RAZEM:
ZADANIE 7- ANALIZATOR NR 7
Oddział Neonatologii
* | Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych na okres 36 miesięcy - 8 000 oznaczeń pacjentów oraz codzienna kontrola jakości na 3 poziomach
Lp | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość na 36 miesięcy | j.m. | Cena jednostkowa brutto | %VAT | Wartość brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")* | Karta charakterystyki ** TAK/NIE
1. | Wyspecyfikować asortyment dostosowany do ilości oznaczeń pacjentów i kontroli jakości | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2. | [7 empty] | TAK/NIE** | TAK/NIE** | TAK/NIE**
3. | [7 empty] | TAK/NIE** | TAK/NIE** | TAK/NIE**
4. | [7 empty] | TAK/NIE** | TAK/NIE** | TAK/NIE**
RAZEM:
ZADANIE 8-ANALIZATOR NR 8
Oddział Kardiologii ŚCK
* | Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych na okres 36 miesięcy - 26 000 oznaczeń pacjentów oraz codzienna kontrola jakości na 3 poziomach
Lp | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość na 36 miesięcy | j.m. | Cena jednostkowa brutto | %VAT | Wartość brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")* | Karta charakterystyki ** TAK/NIE
1. | Wyspecyfikować asortyment dostosowany do ilości oznaczeń pacjentów i kontroli jakości | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2. | [7 empty] | TAK/NIE** | TAK/NIE** | TAK/NIE**
3. | [7 empty] | TAK/NIE** | TAK/NIE** | TAK/NIE**
4. | [7 empty] | TAK/NIE** | TAK/NIE** | TAK/NIE**
RAZEM:
ZADANIE 9- ANALIZATOR NR 9 i 10
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
* | Dzierżawa dwóch analizatorów parametrów krytycznych na okres 36 miesięcy - 39 000 oznaczeń pacjentów oraz codzienna kontrola jakości na 1 z 3 poziomów naprzemiennie
Lp | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość na 36 miesięcy | j.m. | Cena jednostkowa brutto | %VAT | Wartość brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")* | Karta charakterystyki ** TAK/NIE
1. | Wyspecyfikować asortyment dostosowany do ilości oznaczeń pacjentów i kontroli jakości | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2. | [7 empty] | TAK/NIE** | TAK/NIE** | TAK/NIE**
3. | [7 empty] | TAK/NIE** | TAK/NIE** | TAK/NIE**
4. | [7 empty] | TAK/NIE** | TAK/NIE** | TAK/NIE**
5. | [7 empty] | TAK/NIE** | TAK/NIE** | TAK/NIE**
RAZEM:
Wykonawca zobowiązany jest do włączenia do międzynarodowej zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości Randox RIQAS dwóch analizatorów Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej na okres obowiązywania umowy.
1. Termin ważności wszystkich odczynników minimum 3 miesięce od daty dostawy a pozostały asortyment minimum 12 miesięcy od daty dostawy
2. Wszystkie odczynniki powinny mieć certyfikat jednostki notyfikowanej
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć aparaty będące przedmiotem dzierżawy dla pakietu nr 1 wraz z pakietem startowym 1- miesięcznym (do wszystkich dzierżawionych analizatorów)
Zadanie 10- DZIERŻAWA ANALIZATORÓW I SYSTEMU ZDALNEGO NADZORU NAD ANALIZATORAMI POCT
Lp. | Opis |  | Ilość miesięcy | j.m. | Ilość aparatów/systemu | Miesięczna kwota czynszu dzierżawnego brutto/zł | % VAT | Wartość brutto/zł na okres 36 miesięcy
1. | Dzierżawa analizatorów parametrów krytycznych pracujących na bazie odczynników konfekcjonowanych w systemie butelkowym Szczegółowy opis i parametry zawarte zostały w Załączniku nr 2.1 do SWZ |  | 36 | szt. | 2 |  |  | 0
2. | Dzierżawa analizatorów parametrów krytycznych pracujących na bazie wielostanowiskowej kasety Szczegółowy opis i parametry zawarte zostały w Załączniku nr 2.2 do SWZ |  | 36 | szt. | 8 |  |  | 0
3. | Dzierżawa systemu zdalnego nazdoru nad 17 analizatorami POCT na 36 miesięcy Szczegółowy opis i parametry do systemu zdalnego nadzoru nad analizatorami POCT zawarte zostały w Załączniku nr 2.3 do SWZ |  | 36 | kpl. | 1 |  |  | 0
4. | Łączna wartość brutto zadań od 1 do 9 |  | x | x | x | x | x
|  |  |  | RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO PAKIETU NR 1 |  |  |  | 0
l.p. | Przedmiot dzierżawy | Wartość odtworzeniowa brutto za 1 sztukę analizatora lub w przypadku systemu nadzoru - za kompletny system
1. | Analizator parametrów krytycznych pracujący na bazie wielostanowiskowej kasety
2. | Analizator parametrów krytycznych pracujący na bazie odczynników konfekcjonowanych w systemie butelkowym
3. | Infrastruktura informatyczna niezbędna do działania systemu zdalnego nadzoru nad analizatorami POCT
*Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2024, poz. 1620 t. j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia: - deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub -deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.
** niewłaściwe skreślić
*** Wykonawca zobowiązany jest wskazać w tabeli, w kolumnie pn. "Karta chrakaterystyki TAK / NIE" czy dla danego produktu jest wydawana karta charakterystyki. W przypadku, gdy dla produktu jest wydawana karta charakterystyki Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ją na żądanie Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych. Jeśli karta charakterystyki ulegnie zmianie Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia dokumentu na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych lub udostępnienić karty do bezpłatnego i całodobowego pobrania ze strony internetowej Wykonawcy pod adresem: .................. (PODAĆ!)

## Pakiet nr 2
Pakiet nr 2- Odczynniki i materiały zużywalne dla analizatora będącego w posiadaniu Zamawiającego
Analizator nr 1
Anestezjologia i Intensywna Terapia
Odczynniki i materiały eksploatacyjne do analizatorów parametrów krytycznych ABL 90 będacych własnością Zamawiającego- ilość oznaczeń 33 000
Lp | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość na 36 miesiące | j.m. | Cena jednostkowa brutto | %VAT | Wartość brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")* | Karta charakterystyki *** TAK/NIE
1. | Pakiet odczynnikowy SP90 ABL 90 |  | 108 | op. |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE** | TAK/NIE**
2. | Kaseta sensorowa SC90/600 Full Pannel + QC |  | 74 | op. |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE** | TAK/NIE**
3. | Papier do drukarki opak. = 8 rolek |  | 24 | op. |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE** | TAK/NIE**
RAZEM
*Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2024, poz. 1620 t. j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia: - deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub -deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.
** niewłaściwe skreślić
***Wykonawca zobowiązany jest wskazać w tabeli, w kolumnie pn. "Karta chrakaterystyki TAK / NIE" czy dla danego produktu jest wydawana karta charakterystyki. W przypadku, gdy dla produktu jest wydawana karta charakterystyki Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ją na żądanie Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych. Jeśli karta charakterystyki ulegnie zmianie Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia dokumentu na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych lub udostępnienić karty do bezpłatnego i całodobowego pobrania ze strony internetowej Wykonawcy pod adresem: .................. (PODAĆ!)
1. Termin ważności odczynników minimum 3 miesięce od daty dostawy a pozostały asortyment minimum 12 miesięcy od daty dostawy
2. Odczynniki powinny mieć certyfikat jednostki notyfikowanej