## Pakiet 1
EZ/140/2025/ESŁ | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr …........... do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 1 - Rękawice nitrylowe do uchwytów mocowanych na szynę i montowanych na ścianę
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość opakowań | Nazwa handlowa, nr katalogowy (jeśli posiada), producent * | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę ** | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") **
1 | Rękawice nitrylowe do uchwytów mocowanych na szynę i montowanych na ścianę Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe. Teksturowane na końcach palców, chlorowane od strony wewnętrznej, mankiet z rolowanym brzegiem, kształt uniwersalny. Długość min. 240 mm. Grubość na palcu: min. 0,09 +/- 0,02 mm. AQL 1.0, siła zrywu przed starzeniem min. 6N. Opakowanie umożliwiające pojedyncze wyjmowanie rękawic od spodu opakowania jedynie za mankiet (mankiet zawsze wyjmowany pierwszy), bez konieczności dotykania opakowania i pozostałych rękawic, w celu ograniczenia kontaminacji. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością potwierdzone piktogramami na opakowaniu. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą ASTM D 6978. Zgodne z normami: EN 455, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN ISO 21420. Rozmiary: S-XL wg potrzeby Zamawiającego. Opakowanie 200 szt. lub 250 szt. Dopuszcza się opakowanie 240 szt. dla rozmiaru XL. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 100 uchwytów pojedynczych lub potrójnych z tworzywa odpornego na środki dezynfekcyjne, mocowanych na szynę Modura i montowanych na ścianę (do wyboru Zamawiającego). | dla opakowania 200 szt. = 7 500 dla opakowania 250 szt. = 6 000 |  |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
Razem
*UZUPEŁNIĆ
** Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego, o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych, na żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia:  deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub  deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021 r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia próbek oferowanych rękawic po 1 opakowaniu w rozmiarze S, M i L.
| Kryterium ocena techniczna (jakość) Pakiet nr 1 |  |  | Pozycja 1 | Ocena punktowa
| Wytrzymałość na rozerwanie i rozciągnięcie | Wytrzymałość na rozerwanie |  | 10 pkt
|  | Brak wytrzymałość na rozerwanie |  | 0 pkt
| Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów | Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów |  | 10 pkt
|  | Brak możliwości wykonywania precyzyjnych ruchów |  | 0 pkt
| Łatwość ubierania na dłonie | Łatwość ubierania na dłonie |  | 10 pkt
|  | Brak łatwości ubierania na dłonie |  | 0 pkt
| Łatwość wyciągania z opakowania | Łatwość wyciągania z opakowania |  | 10 pkt
|  | Brak łatwości wyciągania z opakowania |  | 0 pkt
| Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni | Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni |  | 10 pkt
|  | Brak anatomicznego dopasowanie do kształtu dłoni |  | 0 pkt
| max. ilość punktów dla Pakietu nr 1 |  |  | 50 pkt

## Pakiet 2
EZ/140/2025/ESŁ | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr …........... do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 2 - Rękawice nitrylowe diagnostyczne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość opakowań | Nazwa handlowa, nr katalogowy (jeśli posiada), producent * | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę ** | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") **
1 | Rękawice nitrylowe diagnostyczne Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, niejałowa, bezpudrowe, o teksturowanych końcówkach palców. Grubość na palecu: min. 0,09 +/- 0,02 mm, długość min. 240 mm, AQL 1.0, siła zrywu przed starzeniem min. 6N. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością potwierdzone piktogramami na opakowaniu. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą ASTM D 6978. Zgodne z normami: EN 455, EN ISO 21420, EN ISO 374, EN 16523-1. Opakowanie 100 szt. Rozmiary: S-XL wg potrzeby Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 50 uchwytów pojedynczych lub potrójnych z tworzywa odpornego na środki dezynfekcyjne (do wyboru Zamawiającego). | 180000 |  |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
Razem
*UZUPEŁNIĆ
** Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego, o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych, na żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia:  deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub  deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021 r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia próbek oferowanych rękawic po 1 opakowaniu w rozmiarze S, M i L.
| Kryterium ocena techniczna (jakość) Pakiet nr 2 |  |  | Pozycja 1 | Ocena punktowa
| Wytrzymałość na rozerwanie i rozciągnięcie | Wytrzymałość na rozerwanie |  | 10 pkt
|  | Brak wytrzymałość na rozerwanie |  | 0 pkt
| Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów | Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów |  | 10 pkt
|  | Brak możliwości wykonywania precyzyjnych ruchów |  | 0 pkt
| Łatwość ubierania na dłonie | Łatwość ubierania na dłonie |  | 10 pkt
|  | Brak łatwości ubierania na dłonie |  | 0 pkt
| Łatwość wyciągania z opakowania | Łatwość wyciągania z opakowania |  | 10 pkt
|  | Brak łatwości wyciągania z opakowania |  | 0 pkt
| Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni | Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni |  | 10 pkt
|  | Brak anatomicznego dopasowanie do kształtu dłoni |  | 0 pkt
| max. ilość punktów dla Pakietu nr 2 |  |  | 50 pkt

## Pakiet 3
EZ/140/2025/ESŁ | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr …........... do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 3 - Rękawice nitrylowe przeznaczone do procedur wysokiego ryzyka zakażeń
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość opakowań | Nazwa handlowa, nr katalogowy (jeśli posiada), producent * | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę ** | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") **
1 | Rękawice nitrylowe przeznaczone do procedur wysokiego ryzyka zakażeń Rękawice nitrylowe, diagnostyczne, niejałowe, bezpudrowe, przeznaczone do procedur wysokiego ryzyka zakażeń. Powierzchnia zewnętrzna: gładka z teksturą na końcach palców. Powierzchnia wewnętrzna: chlorowana. Kolor pomarańczowy - syganlizujące procedury wysokiego ryzyka. Mankiet zakończony pogrubionym brzegiem zapobiegającym samozwijaniu lub mankiet rolowany. AQL ≤ 1.0, długość min. 280 mm, grubość na palcu min. 0,17 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 13 N. Możliwość noszenia na prawej i lewej dłoni. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą ASTM D 6978. Zgodne z normami: EN 455, EN ISO 21420, EN ISO 374, EN 16523-1. Opakowanie - 100 szt. Rozmiary: S-XL wg potrzeby Zamawiającego. | 600 |  |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
Razem:
*UZUPEŁNIĆ
** Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego, o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych, na żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia:  deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub  deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021 r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia próbek oferowanych rękawic po 1 opakowaniu w rozmiarze S, M i L.
| Kryterium ocena techniczna (jakość) Pakiet nr 3 |  |  | Pozycja 1 | Ocena punktowa
| Wytrzymałość na rozerwanie i rozciągnięcie | Wytrzymałość na rozerwanie |  | 10 pkt
|  | Brak wytrzymałość na rozerwanie |  | 0 pkt
| Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów | Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów |  | 10 pkt
|  | Brak możliwości wykonywania precyzyjnych ruchów |  | 0 pkt
| Łatwość ubierania na dłonie | Łatwość ubierania na dłonie |  | 10 pkt
|  | Brak łatwości ubierania na dłonie |  | 0 pkt
| Łatwość wyciągania z opakowania | Łatwość wyciągania z opakowania |  | 10 pkt
|  | Brak łatwości wyciągania z opakowania |  | 0 pkt
| Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni | Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni |  | 10 pkt
|  | Brak anatomicznego dopasowanie do kształtu dłoni |  | 0 pkt
| max. ilość punktów dla Pakietu nr 3 |  |  | 50 pkt

## Pakiet 4
EZ/140/2025/ESŁ | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr …........... do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 4 - Rękawice nitrylowe nie powodujące alergii
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość opakowań | Nazwa handlowa, nr katalogowy (jeśli posiada), producent * | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę ** | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") **
1 | Rękawice nitrylowe produkowane bez akceleratorów chemicznych, chloru i siarki nie powodujące alergii typu I i IV oraz podrażnień skórnych, dedykowane na wszytkie oddziały Rękawice diagnostyczne nitrylowe produkowane bez zawartości akceleratorów. Powłoka polimerowa bez silikonu. Wykonana z materiału „SyNovus Plus”, oferującego korzyści przyjazne dla środowiska. Zielone, AQL 1,0. Mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach. Odporne na przenikanie 15 substancji chemicznych, w tym 40% wodorotlenek sodu na poziomie 6. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony indywidualnej w kategorii III, Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów, bakterii i grzybów zgodnie EN 374-5. Producent stosuje systemy zarządzania jakością i normy dla oferowanych rękawic zgodnie z ISO 13485, EN 455 1-3, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Certyfikowany zgodnie z oceną cyklu życia (LCA) według norm ISO 14040 i ISO 14044. Produkowane wg zasad zrównoważonego rozwoju w zakładach posiadających certyfikaty Amfiori BSCI A oraz EcoVadis. Opakowanie wyprodukowane z materiałów z recyklingu oznakowane piktogramem "FSC". Rozmiary XS-XL, oznaczone kolorystycznie na ściankach dyspensera, pakowane po 200 sztuk (XL po 180 szt.). | 300 |  |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
Razem:
*UZUPEŁNIĆ
** Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego, o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych, na żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia:  deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub  deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021 r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia próbek oferowanych rękawic po 1 opakowaniu w rozmiarze S, M i L.
| Kryterium ocena techniczna (jakość) Pakiet nr 4 |  |  | Pozycja 1 | Ocena punktowa
| Wytrzymałość na rozerwanie i rozciągnięcie | Wytrzymałość na rozerwanie |  | 10 pkt
|  | Brak wytrzymałość na rozerwanie |  | 0 pkt
| Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów | Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów |  | 10 pkt
|  | Brak możliwości wykonywania precyzyjnych ruchów |  | 0 pkt
| Łatwość ubierania na dłonie | Łatwość ubierania na dłonie |  | 10 pkt
|  | Brak łatwości ubierania na dłonie |  | 0 pkt
| Łatwość wyciągania z opakowania | Łatwość wyciągania z opakowania |  | 10 pkt
|  | Brak łatwości wyciągania z opakowania |  | 0 pkt
| Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni | Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni |  | 10 pkt
|  | Brak anatomicznego dopasowanie do kształtu dłoni |  | 0 pkt
| max. ilość punktów dla Pakietu nr 4 |  |  | 50 pkt

## Pakiet 5
EZ/140/2025/ESŁ | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr …........... do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 5 - Rękawice winylowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość opakowań | Nazwa handlowa, nr katalogowy (jeśli posiada), producent * | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę ** | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") **
1 | Rękawice jednorazowe winylowe Rekawice wykonane z polichlorku winylu, nie zawierające lateksu, bezpudrowe, pasujące na lewą i prawą dłoń, długość min. 240 mm, grubość na palcu min. 0,08 mm, mankiet z równomiernie rolowanym brzegiem, AQL ≤1.5. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością potwierdzone piktogramami na opakowaniu. Zgodne z normami: EN ISO 374, EN 16523-1, EN ISO 21420. Opakowanie - 100 szt. Rozmiar: S-XL wg potrzeby Zamawiającego. | 800 |  |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
Razem:
*UZUPEŁNIĆ
** Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego, o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych, na żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia:  deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub  deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021 r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia próbek oferowanych rękawic po 1 opakowaniu w rozmiarze S, M i L.
| Kryterium ocena techniczna (jakość) Pakiet nr 5 |  |  | Pozycja 1 | Ocena punktowa
| Wytrzymałość na rozerwanie i rozciągnięcie | Wytrzymałość na rozerwanie |  | 10 pkt
|  | Brak wytrzymałość na rozerwanie |  | 0 pkt
| Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów | Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów |  | 10 pkt
|  | Brak możliwości wykonywania precyzyjnych ruchów |  | 0 pkt
| Łatwość ubierania na dłonie | Łatwość ubierania na dłonie |  | 10 pkt
|  | Brak łatwości ubierania na dłonie |  | 0 pkt
| Łatwość wyciągania z opakowania | Łatwość wyciągania z opakowania |  | 10 pkt
|  | Brak łatwości wyciągania z opakowania |  | 0 pkt
| Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni | Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni |  | 10 pkt
|  | Brak anatomicznego dopasowanie do kształtu dłoni |  | 0 pkt
| max. ilość punktów dla Pakietu nr 5 |  |  | 50 pkt

## Pakiet 6
EZ/140/2025/ESŁ | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr …........... do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 6 - Rękawice chirurgiczne lateksowe, sterylne, lekko pudrowane i bezpudrowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość par | Nazwa handlowa, nr katalogowy (jeśli posiada), producent * | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę ** | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") **
1 | Rękawice chirururgiczne z naturalnego lateksu, sterylne, lekko pudrowane Rękawice chirurgiczne, jałowe, lekko pudrowane, sterylizowane radiacyjnie lub tlenkiem etylenu, AQL 0,65, poziom protein ≤ 50µg/g, grubość na palcu: min. 0,19 mm, długość min. 280 mm, mankiet zakończony równomiernie rolowanym brzegiem, powierzchnia zewnętrzna teksturowana. Pakowane podwójnie - opakowanie zewnętrzne: papier/folia lub folia, opakowanie wewnętrzne: papier, na opakowaniu jednostkowym wymagana data produkcji, seria, data ważności. Rękawice podwójnie zarejestrowane jako wyrób medyczny klasa IIa i środek ochrony indywidualnej kat. III TYP B. Rękawice przebadane: na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 oraz na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1. Rękawice przebadane na przenikanie krwi syntetycznej wg ASTM F 1670. Zgodne z normami: EN 455, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN ISO 21420. Rozmiar: 6.0-9.0 wg potrzeby Zamawiającego. | 100000 |  |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
2 | Rękawice chirururgiczne z naturalnego lateksu, sterylne, bezpudrowe Rękawice chirurgiczne, jałowe, bezpudrowe, sterylizowane radiacyjnie lub tlenkiem etylenu, AQL 0,65, poziom protein ≤ 20µg/g,, grubość na palcu min. 0,19 mm, długość min. 280 mm, mankiet zakończony rownomiernie rolowanym brzegiem, obustronnie pokryta polimerem. Pakowane podwójnie - opakowanie zewnętrzne: papier/folia lub folia, opakowanie wewnętrzne: papier, na opakowaniu jednostkowym wymagana data produkcji, seria, data ważności. Rękawice podwójnie zarejestrowane jako wyrób medyczny klasa IIa i środek ochrony indywidualnej kat. III TYP B. Rękawice przebadane: na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 oraz na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 oraz odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą ASTM D 6978. Rękawice przebadane na przenikanie krwi syntetycznej wg ASTM F 1670. Zgodne z normami: EN 455, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN ISO 21420. Rozmiar: 6.0-9.0 wg potrzeby Zamawiającego. | 120000 |  |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
Razem:
*UZUPEŁNIĆ
** Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego, o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych, na żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia:  deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub  deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021 r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.
Wykonawca zobowiązany jest do nadesłania próbek oferowanych rękawic w ilości po 3 pary w rozmiarze 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5 dla każdej pozycji.
| Kryterium ocena techniczna (jakość) Pakiet nr 6 |  |  | Pozycja 1 | Pozycja 2 |  | Ocena punktowa Pozycja 1 / Pozycja 2
| Wytrzymałość na rozerwanie i rozciągnięcie | Wytrzymałość na rozerwanie |  | 10 pkt | 10 pkt
|  | Brak wytrzymałość na rozerwanie |  | 0 pkt | 0 pkt
| Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów | Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów |  | 10 pkt | 10 pkt
|  | Brak możliwości wykonywania precyzyjnych ruchów |  | 0 pkt | 0 pkt
| Łatwość ubierania na dłonie | Łatwość ubierania na dłonie |  | 10 pkt | 10 pkt
|  | Brak łatwości ubierania na dłonie |  | 0 pkt | 0 pkt
| Łatwość wyciągania z opakowania | Łatwość wyciągania z opakowania |  | 10 pkt | 10 pkt
|  | Brak łatwości wyciągania z opakowania |  | 0 pkt | 0 pkt
| Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni | Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni |  | 10 pkt | 10 pkt
|  | Brak anatomicznego dopasowanie do kształtu dłoni |  | 0 pkt | 0 pkt
| max. ilość punktów dla danej pozycji |  |  | 50 pkt | 50 pkt
| max. ilość punktów dla Pakietu nr 6 |  |  | 100 pkt

## Pakiet 7
EZ/140/2025/ESŁ | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr …........... do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 7 - Rękawice chirurgiczne lateksowe, sterylne, bezpudrowe i neoprenowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Ilość par | Nazwa handlowa, nr katalogowy (jeśli posiada), producent * | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę ** | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") **
1 | Rękawice chirurgiczne lateksowe, bezpudrowe, sterylne Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, sterylne, wykonane z naturalnego lateksu, kształt anatomiczny. Wewnętrzna powierzchnia bezzapachowa wodorozcieńczalna z dodatkiem glicerolu, a także warstwy ochronnej dimetykonu, która zapobiega wysuszaniu skóry. Mankiet o rolowanym zakończeniu z niechlorowaną opaską samoprzylepną. Powierzchnia zewnętrzna gładka z wykończeniem z mikroteksturą, chlorowana i silikonowana. Grubość na palcu 0.19 ± 0.02 mm, na dłoni 0.19 ± 0.03 mm oraz na mankiecie 0.16 ± 0.02 mm.. Długość min. 300 mm. Wytrzymałość na rozdarcie przed starzeniem min. 16 N,. Poziom protein max. 20 μg/g AQL 0,65. Rękawice spełniają normy EN 455 części 1-4, EN ISO 374-1, EN 16523-1, EN ISO 374-5. Oznaczenie CE zgodne z MDR 2017/745 z rozporządzeniem UE 2016/425 w sprawie ŚOI (zagrożenia kat. III). Sterylizacja promieniowaniem GAMMA (25 kGy). Rozmiary od 5,5 do 9,0. Rękawice i saszetki należy utylizować jako odpady kliniczne. Wewnętrzne opakowanie papierowe, pudełka i kartony/opakowania można poddawać recyklingowi, ale należy utylizować jako odpady kliniczne. |  | 28000 |  |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
2 | Rękawice chirurgiczne lateksowe, bezpudrowe, sterylne Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, sterylne, wykonane z naturalnego lateksu, kształt anatomiczny. Mankiet o rolowanym zakończeniu z niechlorowaną opaską samoprzylepną. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana na palcach i we wnętrzu dłoni, silikonowana. Powierzchnia wewnętrzna zawierająca powłokę hydrofobową z hydrofilową substancją aktywowaną w zależności od środowiska, powlekana poliuretanem i silikonem. Grubość na palcu 0.25 ± 0.03 mm, na dłoni 0.21 ± 0.02 mm, na mankiecie 0.17 ± 0.02 mm.. Długość min. 300 mm. Wytrzymałość na rozdarcie przed starzeniem 17 N. Poziom protein lateksu poniżej 20 μg/g. AQL 0,65. Potwierdzony przez producenta brak przebicia rękawicy dla min. 27 cytostatyków przez min. 240 min. zgodnie z ASTM D6978. . Rękawice spełniają normy EN 455 części 1-4, EN ISO 374-1, EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 556, ISO 11137-1. Oznaczenie CE zgodne z MDR 2017/745 z rozporządzeniem UE 2016/425 w sprawie ŚOI (zagrożenia kat. III). Sterylizacja promieniowaniem GAMMA (25 kGy). Na opakowaniu jednostkowym dobrze widoczna data ważności, rozmiar, informacje o produkcie w języku polskim. Rozmiary od 5,5 do 9,5. Rękawice i saszetki należy utylizować jako odpady kliniczne. Wewnętrzne opakowanie papierowe, pudełka i kartony/opakowania można poddawać recyklingowi, ale należy utylizować jako odpady kliniczne. |  | 82000 |  |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
3 | Rękawice chirurgiczne neoprenowe, bezpudrowe, sterylne Rękawice chirurgiczne, neoprenowo-poliizoprenowe w kolorze naturalnym, bezpudrowe. Wolne od lateksu, zapobiegające alergiom na lateks (typ I). Jałowe, sterylizowane radiacyjnie (promieniami Gamma). Kształt anatomiczny z zakrzywionymi palcami. Mankiet o rolowanym zakończeniu z niechlorowaną opaską samoprzylepną. Powierzchnia zewnętrzna gładka z wykończeniem z mikroteksturą, chlorowana i silikonowana. Powierzchnia wewnętrzna zawierająca powłokę hydrofobową z hydrofilową substancją aktywowaną w zależności od środowiska, powlekana poliuretanem i silikonem. Typowa długość min. 305 mm. Grubość na palcu 0.21 ± 0.03 mm, na dłoni 0.19 ± 0.03 mm, na mankiecie 0.16 ± 0.03 mm. Poziom AQL 0.65. Typowa wartość siły zrywu przed starzeniem min. 12N .Wyrób medyczny klasy IIa zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 oraz środek ochrony indywidualnej kat. III typ B zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Rękawice zgodne z EN 455 (1-4), EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5. Rękawice odporne na przenikanie wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 lub ASTM F1671. Potwierdzony przez producenta brak przebicia rękawicy dla min. 27 cytostatyków przez min. 240 min. oraz Karmustyny do 20 min. zgodnie z ASTM D6978. Pakowane parami w szczelne opakowania foliowe odporne na wilgoć. Opakowanie zbiorcze po 50 par. Rozmiar od 5.5 do 9.0. Rękawice i saszetki należy utylizować jako odpady kliniczne. Wewnętrzne opakowanie papierowe, pudełka i kartony/opakowania można poddawać recyklingowi, ale należy utylizować jako odpady kliniczne. |  | 40000 |  |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
4 | Rękawice chirurgiczne lateksowe, bezpudrowe, sterylne Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, sterylne, lateksowe, kształt anatomiczny. Mankiet rolowany z niechlorowaną opaską samoprzylepną. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana na palcach i we wnętrzu dłoni, silikonowana. Powierzchnia wewnętrzna zawierająca powłokę hydrofobową z hydrofilową substancją aktywowaną w zależności od środowiska, powlekana poliuretanem i silikonem. Grubość na palcu 0.33 ± 0.03 mm, na dłoni 0.31 ± 0.03 mm, na mankiecie 0.25 ± 0.03 mm. . Długość min. 300 mm. Wytrzymałość na rozdarcie przed starzeniem 27 N. Poziom protein max. 10 μg/g. AQL 0,65.Potwierdzony przez producenta brak przebicia rękawicy dla min. 27 cytostatyków przez min 240 min. zgodnie z ASTM D6978. Rękawice spełniają normy EN 455 części 1-4, EN ISO 374-1, EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 21420:2000. Oznaczenie CE zgodne z MDR 2017/745 z rozporządzeniem UE 2016/425 w sprawie ŚOI (zagrożenia kat. III). Sterylizacja promieniowaniem GAMMA (25 kGy). Rozmiary od 6,0 do 9,0. Rękawice i saszetki należy utylizować jako odpady kliniczne. Wewnętrzne opakowanie papierowe, pudełka i kartony/opakowania można poddawać recyklingowi, ale należy utylizować jako odpady kliniczne. |  | 5200 |  |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
Razem:
*UZUPEŁNIĆ
** Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego, o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych, na żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia:  deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub  deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021 r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.
Wykonawca zobowiązany jest do nadesłania próbek oferowanych rękawic w ilości po 3 pary w rozmiarze 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5 dla każdej pozycji.
| Kryterium ocena techniczna (jakość) Pakiet nr 7 |  | Pozycja 1 | Pozycja 2 | Pozycja 3 | Pozycja 4 |  | Ocena punktowa Pozycja 1 / Pozycja 2 / Pozycja 3 / Pozycja 4
| Wytrzymałość na rozerwanie i rozciągnięcie | Wytrzymałość na rozerwanie | 5 pkt | 5 pkt | 5 pkt | 5 pkt
|  | Brak wytrzymałość na rozerwanie | 0 pkt | 0 pkt | 0 pkt | 0 pkt
| Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów | Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów | 5 pkt | 5 pkt | 5 pkt | 5 pkt
|  | Brak możliwości wykonywania precyzyjnych ruchów | 0 pkt | 0 pkt | 0 pkt | 0 pkt
| Łatwość ubierania na dłonie | Łatwość ubierania na dłonie | 5 pkt | 5 pkt | 5 pkt | 5 pkt
|  | Brak łatwości ubierania na dłonie | 0 pkt | 0 pkt | 0 pkt | 0 pkt
| Łatwość wyciągania z opakowania | Łatwość wyciągania z opakowania | 5 pkt | 5 pkt | 5 pkt | 5 pkt
|  | Brak łatwości wyciągania z opakowania | 0 pkt | 0 pkt | 0 pkt | 0 pkt
| Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni | Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni | 5 pkt | 5 pkt | 5 pkt | 5 pkt
|  | Brak anatomicznego dopasowanie do kształtu dłoni | 0 pkt | 0 pkt | 0 pkt | 0 pkt
| max. ilość punktów dla danej pozycji |  | 25 pkt | 25 pkt | 25 pkt | 25 pkt
| max. ilość punktów dla Pakietu nr 7 |  | 100 pkt

## Pakiet 8
EZ/140/2025/ESŁ | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr …........... do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 8 - Rękawice chirurgiczne lateksowo-nitrylowe do zabiegów kardiochirurgicznych i hemodynamicznych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość par | Nazwa handlowa, nr katalogowy (jeśli posiada), producent * | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę ** | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") **
1 | Rękawice chirurgiczne lateksowo-nitrylowe do zabiegów kardiochirurgicznych i hemodynamicznych Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, bezpudrowe, o trójwarstwowej konstrukcji, ze wzmocnionym prążkowanym podłużnie mankietem z rolowanym brzegiem, wewnątrz warstwa nitrylowa, pokryta CPC o działaniu przeciwdrobnoustrojowym. Grubość ścianki na palcu 0,25 mm, na dłoni ≥0,20 mm, na mankiecie 0,19 mm, długość min 280 mm, siła zrywu przed starzeniem (mediana) 19 N. AQL 0,65. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Odporne na min. 10 leków cytostatycznych. Przebadane na min.25 substancji chemicznych w tym odporne na formaldehyd 3.7% powyżej 480 minut, jodopowidon 10% powyżej 480 minut, gluconian chlorheksydyny 4% powyżej 480 minut. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa reguła 7 oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne folia. Sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma. Wyprodukowane zgodnie ze standardami EN ISO 13485 oraz EN ISO 14001 minimalizując negatywny wpływ na środowisko. Rozmiar: 6.0-9.0 wg potrzeby Zamawiającego. | 25000 |  |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
Razem:
*UZUPEŁNIĆ
** Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego, o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych, na żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia:  deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub  deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021 r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.
Wykonawca zobowiązany jest do nadesłania próbek oferowanych rękawic w ilości po 3 pary w rozmiarze 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5.
| Kryterium ocena techniczna (jakość) Pakiet nr 8 |  |  | Pozycja 1 | Ocena punktowa
| Wytrzymałość na rozerwanie i rozciągnięcie | Wytrzymałość na rozerwanie |  | 10 pkt
|  | Brak wytrzymałość na rozerwanie |  | 0 pkt
| Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów | Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów |  | 10 pkt
|  | Brak możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów |  | 0 pkt
| Łatwość ubierania na dłonie | Łatwość ubierania na dłonie |  | 10 pkt
|  | Brak łatwości ubierania na dłonie |  | 0 pkt
| Łatwość wyciągania z opakowania | Łatwość wyciągania z opakowania |  | 10 pkt
|  | Brak łatwości wyciągania z opakowania |  | 0 pkt
| Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni | Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni |  | 10 pkt
|  | Brak anatomicznego dopasowanie do kształtu dłoni |  | 0 pkt
| max. ilość punktów dla Pakietu nr 8 |  |  | 50 pkt

## Pakiet 9
EZ/140/2025/ESŁ | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr …........... do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 9 - Rękawice foliowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość opakowań | Nazwa handlowa, nr katalogowy (jeśli posiada), producent * | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę ** | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") **
1 | Rękawice foliowe Rękawice z polietylenu, niejałowe, jednorazowego użytku, uniwersalny kształt pasujący na prawą i lewą dłoń, dopuszczone do kontaktu z żywnością - posiadają atest PZH. Opakowanie - 100 szt. Rozmiar: S, M, L wg potrzeby Zamawiającego. Dopuszcza się rękawice w rozmiarach: M-damskie, L-męskie. | 700 |  |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
Razem:
*UZUPEŁNIĆ
** Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego, o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych, na żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia:  deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub  deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021 r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.
Wykonawca zobowiązany jest do nadesłania próbek oferowanych rękawic po 1 opakowaniu w rozmiarze M i L
| Kryterium ocena techniczna (jakość) Pakiet nr 9 |  |  | Pozycja 1 | Ocena punktowa
| Wytrzymałość na rozerwanie i rozciągnięcie | Wytrzymałość na rozerwanie |  | 10 pkt
|  | Brak wytrzymałość na rozerwanie |  | 0 pkt
| Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów | Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów |  | 10 pkt
|  | Brak możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów |  | 0 pkt
| Łatwość ubierania na dłonie | Łatwość ubierania na dłonie |  | 10 pkt
|  | Brak łatwości ubierania na dłonie |  | 0 pkt
| Łatwość wyciągania z opakowania | Łatwość wyciągania z opakowania |  | 10 pkt
|  | Brak łatwości wyciągania z opakowania |  | 0 pkt
| Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni | Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni |  | 10 pkt
|  | Brak anatomicznego dopasowanie do kształtu dłoni |  | 0 pkt
| max. ilość punktów dla Pakietu nr 9 |  |  | 50 pkt

## Pakiet 10
EZ/140/2025/ESŁ | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr …........... do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 10 - Rękawice ginekologiczno-położnicze
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość par | Nazwa handlowa, nr katalogowy (jeśli posiada), producent * | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę ** | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") **
1 | Rękawice ginekologiczno-położnicze Rękawice chirurgiczne lateksowe, sterylne, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna bezpudrowa, o przedłużonym mankiecie z rolowanym brzegiem, z mikrochropowatą powierzchnią zwiększającą właściwości chwytne, AQL 0.65, poziom protein < 35 µg/g. Grubość na palcu min. 0,22 mm, na dłoni min. 0,20 mm, długość 480 ±10 mm. Zgodne z normami: EN 455, EN ISO 374, EN 16523-1, EN ISO 21420. Wyrób medyczny klasy Is. Rozmiar: S, M, L wg potrzeby Zamawiającego. | 500 |  |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
Razem:
* UZUPEŁNIĆ
** Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego, o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych, na żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia:  deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub  deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021 r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.
Wykonawca zobowiązany jest do nadesłania próbek oferowanych rękawic w ilości po 3 pary w rozmiarze S, M, L.
| Kryterium ocena techniczna (jakość) Pakiet nr 10 |  |  | Pozycja 1 | Ocena punktowa
| Wytrzymałość na rozerwanie i rozciągnięcie | Wytrzymałość na rozerwanie |  | 10 pkt
|  | Brak wytrzymałość na rozerwanie |  | 0 pkt
| Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów | Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów |  | 10 pkt
|  | Brak możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów |  | 0 pkt
| Łatwość ubierania na dłonie | Łatwość ubierania na dłonie |  | 10 pkt
|  | Brak łatwości ubierania na dłonie |  | 0 pkt
| Łatwość wyciągania z opakowania | Łatwość wyciągania z opakowania |  | 10 pkt
|  | Brak łatwości wyciągania z opakowania |  | 0 pkt
| Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni | Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni |  | 10 pkt
|  | Brak anatomicznego dopasowanie do kształtu dłoni |  | 0 pkt
| max. ilość punktów dla Pakietu nr 10 |  |  | 50 pkt