## Pakiet 1
| EZ/207/2025/MK | [7 empty] | Załącznik nr ... do umowy
Załącznik nr 2 do SWZ
Pakiet 1 - Zestaw do angiografii udowo-promieniowej
L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | VAT % | Nr katalogowy/nazwa handlowa | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) * | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") *
1 | Zestaw do angiografii udowo-promieniowej: 1. - 1 x Serweta operacyjna o wymiarach 250 x 300 cm (+/- 5 cm), z wycięciem na szyję pacjenta 25x30 cm (+/-5 cm), wykonana z min. czterowarstwowej włókniny typu SMMS o gramaturze min. 45 g/m2 z przezroczystymi foliowymi wstawkami z obu stron w rozmiarze 70-75 x 180-185 cm z dwoma otworami w okolicy tętnic udowych o średnicy 15 cm wypełnione folią chirurgiczną w świetle samego otworu 7-7,5 cm, oraz dwa otwory promieniowe owalne przylepne o rozmiarze 6x12 cm. Warstwa chłonna wokół otworów w kształcie litery T o wymiarach 210 x 160 x 95 cm (+/- 5 cm), warstwa chłonna po wylaniu płynów i materiału biologicznego pozostaje sucha na powierzchni, nie brudzi zespołu operacyjnego i pacjenta. Gramatura warstwy chłonnej 105 g/m2 (+/-1g), odporność na przenikanie płynów w strefie krytycznej min. 950 cm H2O, 2. – 1 x Serweta do przykrycia stolika zabiegowego o wymiarach 200x200 cm (+/- 5 cm), wykonana z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa PE + włóknina polipropylenowa PP), chłonna na całej powierzchni, o gramaturze min. 59 g/m2, odporność na przenikanie płynów min. 200 cm H2O, wodoodporna, nieprzemakalna, stanowiąca owinięcie pakietu, 3. – 1 x Fartuch operacyjny, wzmocniony, rozmiar L, wykonany z min. trójwarstwowej włókniny typu SMS o gramaturze min. 45 g/m2, w części przedniej i na rękawach wzmocnienie polietylen+polipropylen o łącznej gramaturze w strefie krytycznej min. 73 g/m2, zapinany na szyi na rzep, w pasie wiązany na troki, odporność na przenikanie cieczy min. 144 cm H2O. Fartuch dla instrumentariuszki ułożony w pierwszej kolejności pod owinięciem zestawu. 4. – 1 x Fartuch operacyjny, wzmocniony, rozmiar L wykonany z min. trójwarstwowej włókniny typu SMS o gramaturze min. 45 g/m2, w części przedniej i na rękawach wzmocnienie polietylen+polipropylen o łącznej gramaturze w strefie krytycznej min. 73 g/m2, zapinany na szyi na rzep, w pasie wiązany na troki, odporność na przenikanie cieczy min. 144cm H2O, 5. – 1 x Fartuch operacyjny, wzmocniony, rozmiar XL wykonany z min. trójwarstwowej włókniny typu SMS o gramaturze min. 45 g/m2, w części przedniej i na rękawach wzmocnienie polietylen+polipropylen o łącznej gramaturze w strefie krytycznej min. 73 g/m2, zapinany na szyi na rzep, w pasie wiązany na troki, odporność na przenikanie cieczy min. 144cm H2O, Fartuch zapakowany w osobne opakowanie papier-folia, produkt sterylny, posiadający etykietę z min. 2 wklejkami do dokumentacji medycznej min. nazwa producenta, nr kat, LOT. Opakowanie fartucha umieszczone wraz ze wszystkimi komponentami zestawu w opakowaniu foliowym typu Tyvek. 6. – 4 x Lizak z gąbką do mycia pola operacyjnego, dł. 18 cm, 7. – 2 Zacisk do serwet typu pean plastikowy dł. 14 cm, 8. – 1 x Pean metalowy jednorazowy zagięty dł. 12-13 cm, 9. – 1 x Igła iniekcyjna 19G, 1,1 x 40 mm, 10. – 1 x Igła iniekcyjna 21G, 0,8 x 40 mm, 11. – 1 x Miska okrągła transparentna o pojemności 500 ml 12. – 1 x Miska okrągła niebieska o pojemności 500 ml 13. – 1 x Miska na prowadniki o pojemności ok. 2500 ml, z uchwytami nie pozwalającymi wysunąć się prowadnikowi na zewnątrz, wykonana z twardego tworzywa plastikowego, kolor niebieski, 14. – 1 x Skalpel z rękojeścią, wysuwany / tzw. Bezpieczny/ nr ostrza 23, 15. – 1 x Przezroczysta osłona typu czepek o wymiarach 85 x 85 cm z elastyczną krawędzią 16. – 2 x Przezroczysta osłona typu czepek o wymiarach 140 x 140 cm z elastyczną krawędzią, 17. – 1 x Przezroczysta osłona na kamerę 14x 250 cm, z dwoma taśmami klejącymi, 18. – 50 x Kompres z gazy 10 x 10 cm, 17 warstw 12 nitek, pakowane po 10 sztuk ( 50 sztuk / 5 opakowań) 19. – 1 x Strzykawka dwuczęściowa typu luer z przezroczystego materiału o poj. 10 ml, 20. – 2 x Strzykawka dwuczęściowa typu luer z przezroczystego materiału o poj. 20 ml, 21. – 1 x Strzykawka dwuczęściowa typu luer z przezroczystego materiału o poj. 5 ml, 22. – 2 x Ręcznik do osuszania rąk 30x 30 cm, 23. – 3 x Kolec przelewowy do bezpiecznego podawania płynów, dwustronny, ułożony w miseczce plastikowej w środku zestawu, 24. – 2 x Strzykawka trzyczęściowa, nakręcana z gumowym tłokiem typu luer-lock z przezroczystego materiału o pojemności 10 ml, 25. – 1 x Strzykawka trzyczęściowa, nakręcana z gumowym tłokiem typu luer-lock z przezroczystego materiału o pojemności 20 ml, 26. – 1 x Żel jałowy do głowicy USG w saszetce 20 ml, 27. – 4 x Serweta absorpcyjna o wymiarach 15 x 25 cm, wysokochłonny podkład wykonany z włókniny z rdzeniem celulozowo-poliestrowym, niefoliowany, zapakowana w osobne opakowanie po dwie sztuki /2 opakowania, z etykietą zawierającą min. nazwę, datę ważności., 28. – 1 x Osłona foliowa na pedał ( jednostka sterująca-RTG ) o wymiarach 65x85 cm, ściągnięta elastyczną gumką, zabezpieczającą pedał przed zabrudzeniem, wykonana z przezroczystej folii polietylenowej, grubość folii 0,04 -0,07 mikrometra. Pakowane w torebki papierowe. WYMAGANIA: - Parametry serwet operacyjnych oraz fartuchów potwierdzone kartą danych technicznych gotowego wyrobu po procesie sterylizacji. - Produkt zgodny z normą EN 13795-1:2019. - Fartuch chirurgiczny rozm. L stanowi pierwszą warstwę pod owinięciem zestawu. - Opakowanie zestawu worek foliowy typu TYVEK. - Karton wewnętrzny do magazynowania i karton zewnętrzny do transportu. - Sterylizacja gazowa, tlenkiem etylenu - Termin ważności min. 24 miesiące od daty produkcji. | kpl. | 250 |  |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
Razem
*Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 3 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy sukcesywnej w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.:
• właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2024 r., poz. 1620 t. j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia:  deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub  deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego