# ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

# PAKIET NR 1

# WYMAGANIA TECHNICZNE

# Stół do badań– 1 sztuka

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca/Producent |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | Rok produkcji | 2010r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stół do zabiegów opatrunkowych oraz badań | TAK |  |
|  | Długość stołu : 2030 mm ( + 30 mm ) | TAK |  |
|  | Całkowita szerokość blatu : 680 mm ( + 30 mm ) | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości : 550 do 890 mm ( + 20 mm ) | TAK |  |
|  | Regulacja oparcia pleców: 750 ( + 50 ) | TAK |  |
|  | Przechył Trendelenburga : 220 ( + 30 ) | TAK |  |
|  | Przechył anty-Trendelenburga : 130 ( + 30 ) | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości za pomocą nożnej pompy hydraulicznej. | TAK |  |
|  | Regulacja segmentu oparcia pleców oraz przechyły wzdłużne wspomagane sprężynami gazowymi z blokadą. | TAK |  |
|  | Konstrukcja stołu pokryta lakierem proszkowym | TAK |  |
|  | Stół posiadający cztery stopki z czego jedna z możliwością regulacji. | TAK |  |
|  | Blat stołu wykonany z płyty pokrytej gąbką i bezszwową tapicerką. | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim