EZ/212/2025/DK                                                                     Załącznik nr  2 do Zaproszenia

Załącznik nr 1 do Umowy

Opis przedmiotu zamówienia – OPZ.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 poz. 1202 z późniejszymi zmianami) okresowej kontroli stanu technicznego oraz wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.
Zakres kontroli i badania instalacji elektrycznej i odgromowej powinien obejmować w szczególności:

- Kontrola i badanie instalacji elektrycznej:

- Sprawdzenie oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego o obszarach komunikacyjnych,

- Pomiary elektryczne w zakresie:

- Kontrola i badanie oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego.

- Przedstawienie protokołów pomiarowych dla każdego budynku Wojewódzkiego Szpitala jako osobne protokoły pomiarowe.

Pomiary należy przeprowadzić w obiektach:

  - Budynek Kotłowni Gazowej.

  - Budynek SOR.

  - Budynek ŚCN.

  - Neurologia Łącznik.

  - Neurologia Budynek Administracyjny.

  - Budynek przychodni przyszpitalnej Sportowej ul. Artwińskiego.

  - Budynek przychodni przyszpitalnej ul. Grunwaldzka 45.

  - Budynek „Pawilon G” ul. Artwińskiego na terenie ŚCO.

  - Budynek ŚCP (Pediatria)

  - Budynek ŚCK (Kardiologia)

  - Klinika Chorób Zakaźnych

  - Klinika Rehabilitacji

  - Centrum Urazowym dla dorosłych

  - Neurochirurgia

  - Kardiochirurgia.

  - Budynek Główny „A”,”B”,”C”

  - Budynek Archiwum

  - Budynek Diverium

Łączna ilość stref pomiarowych do wykonania w poszczególnych obiektach:

Budynek Kotłowni Gazowej.

- Obszar komunikacji					-	1 szt.

Budynek SOR.

- Obszar komunikacji (kondygnacje)				-	2 szt.

- Klatki schodowe 						-	2 szt.

Budynek ŚCN.

- Obszar komunikacji (kondygnacje)				-	6 szt.

- Klatki schodowe 						-	2 szt.

Neurologia Łącznik.

- Obszar komunikacji (kondygnacje)				-	1 szt.

- Klatki schodowe 						-	1 szt.

Neurologia Budynek Administracyjny.

- Obszar komunikacji (kondygnacje)				-	2 szt.

- Klatki schodowe 						-	2 szt.

Budynek przychodni przyszpitalnej Sportowej ul. Artwińskiego.

- Obszar komunikacji (kondygnacje)				-	2 szt.

- Klatki schodowe 						-	1 szt.

Budynek przychodni przyszpitalnej ul. Grunwaldzka 45.

- Obszar komunikacji (kondygnacje)				-	4 szt.

- Klatki schodowe 						-	2 szt.

Budynek „Pawilon G” ul. Artwińskiego na terenie ŚCO.

- Obszar komunikacji (kondygnacje)				-	3 szt.

- Klatki schodowe 						-	2 szt.

Budynek ŚCP

- Obszar komunikacji (kondygnacje)				-	5 szt.

- Klatki schodowe 						-	3 szt.

Budynek ŚCK (Kardiologia)

- Obszar komunikacji (kondygnacje)				-	6 szt.

- Klatki schodowe 						-	3 szt.

Klinika Chorób Zakaźnych

- Obszar komunikacji (kondygnacje)				-	4 szt.

- Klatki schodowe 						-	3 szt.

Klinika Rehabilitacji

- Obszar komunikacji (kondygnacje)				-	5 szt.

- Klatki schodowe 						-	2 szt.

Centrum Urazowym dla dorosłych

- Obszar komunikacji (kondygnacje)				-	1 szt.

Neurochirurgia

- Obszar komunikacji (kondygnacje)				-	2 szt.

- Klatki schodowe 						-	1 szt.

Kardiochirurgia.

- Obszar komunikacji (kondygnacje)				-	3 szt.

- Klatki schodowe 						-	2 szt.

Budynek Główny „A”,”B”,”C”

- Obszar komunikacji (kondygnacje)				-	18 szt.

- Klatki schodowe 						-	6 szt.

Budynek Archiwum

- Obszar komunikacji (kondygnacje)				-	4 szt.

- Klatki schodowe 						-	2 szt.

Budynek Diverium

- Obszar komunikacji (kondygnacje)				-	1 szt.

Ilość punktów pomiarowych łącznie wynosi:

Badanie oświetlenia AW/EW klatki.				-	34szt.

Badanie oświetlenia AW/EW korytarze (ok. 100m2).		-	70 kpl.

Wymagania:

- W nawiązaniu do powyższego wskazujemy, że za wyjątkiem określonych powyżej

- czynności Wykonawca winien dokonać przeglądu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami, a także przy użyciu urządzeń odpowiadających wymaganiom przepisów prawa i norm.

- Wykonawca w protokole winien określić rodzaj mierników wraz z informacją w zakresie spełnienia przez wskazane urządzenia odpowiednich norm i przepisów.

- Do niniejszego postępowania mogą przystąpić jedynie Wykonawcy posiadający ważne uprawnienia eksploatacyjne i dozorowe w zakresie przeglądów instalacji elektrycznych.

- W przypadku wykonywania przedmiotu zamówienia przez pracowników Wykonawcy, niezbędnym jest aby wszystkie osoby wyznaczone przez niego posiadały odpowiednie uprawnienia.

Kopie uprawnień lub oświadczenie o ich posiadaniu należy załączyć do Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

PROTOKOŁY:

Protokół przeglądu i pomiarów w treści winien zawierać m.in.:

- datę wykonania przeglądu.

- numer protokołu.

- oznaczenie obiektu objętego przeglądem (adres).

- dane techniczne urządzeń użytych pomiarów wraz z informacją w zakresie spełnienia przez nie wymaganych przepisów prawa i norm.

Protokół musi posiadać podpis uprawnionej osoby przeprowadzającej kontrolę. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oryginał protokołu.

CZĘŚĆ ORGANIZACYJNA

1. Prace pomiarowe należy wykonać za pomocą przyrządów pomiarowych spełniających wymagania kontroli metrologicznej. Wykonawca przedstawi do dokumentacji zadania świadectwa wzorcowania lub legalizacji przyrządów użytych do wykonania pomiarów.

2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy siłami własnymi w zespołach  min. 2-osobowe w każdym zadaniu w obecności upoważnionego przedstawiciela administratora.

3. Roboty będą wykonywane na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy  czynnych obiektach co wymaga właściwej organizacji robót, dokonania terminów uzgodnień wyłączenia instalacji związanych z wykonywaniem pomiarów oraz      wymaganych warunków technicznych usługi dla poszczególnych rodzajów pomiarów.

4. Odbiór robót następował będzie po zgłoszeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbioru i równoczesnym przesłaniu na jego adres wymaganego kompletu dokumentów za które Zamawiający uznaje (dla każdego zadania osobno):

- Protokół odbioru końcowego prac kontrolno-pomiarowych,

- Zbiorcze zestawienie wniosków i uwag dotyczących badań i pomiarów instalacji elektrycznych dla poszczególnych budynków w kompleksach.

5. Warunki BHP:

W czasie prób i pomiarów elektrycznych należy stosować niezbędne techniczne i organizacyjne środki ochrony tak, aby sprawdzenie nie spowodowało niebezpieczeństwa dla osób i mienia, a także uszkodzenia obiektu i wyposażenia nawet, gdy stwierdzono niezgodności. Badania powinny być zorganizowane i wykonane według sprawdzonych bezpiecznych metod pomiarowych oraz zgodnie z wymaganiami norm i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie prac pomiarowych muszą posiadać aktualne wyniki badań lekarskich dopuszczające ich do pracy na zajmowanym stanowisku.