WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-JAKOŚCIOWE ANALIZATORA AUTOMATYCZNEGO DO TECHNIKI ELISA ( 1 SZTUKA W DZIERŻAWIE NA 24 MIESIĄCE)

| Lp. | Opis | Podać* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa aparatury, model, producent |  |  |  |
| 2 | Kraj pochodzenia |  |  |  |
| 3 | Rok produkcji (nowy/używany, lecz nie starszy niż 10 lat) |  |  |  |
| 4 | Wartość odtworzeniowa brutto przedmiotu dzierżawy |  |  |  |
| 5 | VAT % |  |  |  |

| Lp | Opis parametru, funkcji | Wymagana wartość | Opis parametru oferowanego* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Równoczesne przetwarzanie testów na minimum 4 mikropłytkach | Tak, podać |  |
| 2. | Całkowicie zautomatyzowany przebieg inkubacji od momentu załadowania próbki do zakończenia badania | Tak |  |
| 3. | Zapewnienie wstępnego rozcieńczania próbki, jeżeli wymaga tego procedura badania | Tak |  |
| 4. | Czujnik skrzepów | Tak |  |
| 5. | Dozowanie za pomocą jednorazowych końcówek | Tak |  |
| 6. | Identyfikacja próbek badanych poprzez kody kreskowe | Tak |  |
| 7. | Wykonawca zapewnia podłączenie dostarczonego analizatora do posiadanego przez Zamawiającego Laboratoryjnego Systemu ( Marcel) -transmisja dwukierunkowa, w tym wykonanie wszelkich niezbędnych prac wraz z nabyciem licencji w celu prawidłowej pracy aparatu. | Tak |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

*UZUPEŁNIĆ