WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-JAKOŚCIOWE ANALIZATORA AUTOMATYCZNEGO DO TECHNIKI WESTERN BLOT( 1 SZTUKA W DZIERŻAWIE NA 24 MIESIĄCE)

| Lp. | Opis | Podać* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa aparatury, model, producent |  |  |  |
| 2 | Kraj pochodzenia |  |  |  |
| 3 | Rok produkcji (nowy/używany, lecz nie starszy niż 10 lat) |  |  |  |
| 4 | Wartość odtworzeniowa brutto przedmiotu dzierżawy |  |  |  |
| 5 | VAT % |  |  |  |

| Lp | Opis parametru, funkcji | Wymagana wartość | Opis parametru oferowanego* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator automatyczny do techniki Western blot (pełna automatyzacja procesu od momentu skanowania próbek, poprzez wykonanie badania aż do suszenia i odczytu pasków | Tak |  |
| 2. | Możliwość jednoczesnego wykonania minimum 40 badań | Tak, podać |  |
| 3. | W tym samym procesie możliwość oznaczeń w klasach IgM i IgG materiału pobranego z tej samej probówki | Tak |  |
| 4. | Aparat pipetujący próbki za pomocą jednorazowych końcówek w celu uniknięcia zanieczyszczenia | Tak |  |
| 5. | Wykrywanie poziomu cieczy dla próbek | Tak |  |
| 6. | Wykonawca zapewnia podłączenie dostarczonego analizatora do posiadanego przez Zamawiającego Laboratoryjnego Systemu ( Marcel) -transmisja dwukierunkowa, w tym wykonanie wszelkich niezbędnych prac wraz z nabyciem licencji w celu prawidłowej pracy aparatu. | Tak |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

*UZUPEŁNIĆ