## Pakiet nr 1
Załącznik nr 2.1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [13 empty] | Załącznik nr 1 do umowy
Pakiet nr 1- Testy PCR typu multiplex wraz z dzierżawą aparatu
Lp. | OPIS |  | Numer katalogowy** | Producent** | J.m. | Ilość testów | Wielkość opakowania** | Ilość opakowań ** | Cena jednostkowa brutto za 1 sztukę testu ** | Cena jednostkowa brutto za 1 opakowanie ** | VAT %** | Wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) i korzystają z przepisów przejściowych na podstawie przepisów rozporządzenia UE nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych ("MDR") lub zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 26 maja 2021 - TAK / NIE*** | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") - TAK / NIE*** | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r. (Dz.U. z 2024 r., poz.1620) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnostyki in vitro oraz posiada certyfikat CE IVD - TAK / NIE | Karta Charakterystyki TAK/NIE *
1 | Test typu multiplex PCR wykrywający patogeny odpowiedzialne za zapalenie dolnych dróg oddechowych | 1. Test wykrywający patogeny najczęściej odpowiedzialne za zapalenie dolnych dróg oddechowych minimum: - bakterie takie jak: Acinetobacter calcoaceticus baumanii complex, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus - bakterie atypowe: Chlamydophila pneumoniae, Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae - wirusy: wirus grypy A i B, RSV, Adenovirus 2.Test pozwalający jednoczesne wykrywanie ww. patogenów w jednej próbce wydzieliny z dolnych dróg oddechowych 3. Czas wykonania testu nieprzekraczający 3 godzin. 4. Data ważności minimum 8 miesięcy w momencie dostawy do zamawiającego |  |  | op. | 420 testów | [6 empty] | TAK/NIE* | TAK/NIE* | TAK/NIE* | TAK/NIE*
2 | Test typu multiplex PCR wykrywający patogeny we krwi | 1.Test wykrywający patogeny najczęściej odpowiedzialne za sepsę minimum: Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli, Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae, Candida albicans, Candida glabrata, Candida krusei 2.Test pozwalający jednoczesne wykrywanie ww. patogenów w jednej próbce. 3.Czas wykonania testu nieprzekraczający 2 godzin. 4. Data ważności minimum 8 miesięcy w momencie dostawy do zamawiającego. |  |  | op. | 120 testów | [6 empty] | TAK/NIE* | TAK/NIE* | TAK/NIE* | TAK/NIE*
3 | Test typu multiplex PCR wykrywający patogeny w płynie stawowym | 1.Test wykrywający patogeny najczęściej odpowiedzialne za zakażenie stawów minimum: Clostridium perfringens Enterococcus faecalis , Enterococcus faecium, Finegoldia magna, Parvimonas micra, Peptoniphilus , Peptostreptococcus anaerobius, Staphylococcus aureus, Staphylococcus lugdunensis, Streptococcus spp. , Streptococcus agalactiae, Streptococcus pyogenes, Bacteroides, fragilis, Citrobacterr, Enterobacter cloacae complex, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Klebsiella aerogenes, Klebsiella pneumoniae group, Morganella morganii, Neisseria gonorrhoeae, Proteus spp., Pseudomonas aeruginosa, Salmonella spp., Serratia marcescens ,Candida albicans 2.Test pozwalający jednoczesne wykrywanie ww. patogenów w jednej próbce. 3. Czas wykonania testu nieprzekraczający 2 godzin. 4. Data ważności minimum 8 miesięcy w momencie dostawy do zamawiającego. |  |  | op. | 60 testów | [6 empty] | TAK/NIE* | TAK/NIE* | TAK/NIE* | TAK/NIE*
4 | Test typu multiplex PCR wykrywający patogeny klimatu tropikalnego | 1.Test z krwi pełnej wykrywający patogeny najczęściej odpowiedzialne za zakażenia typowe dla krajów klimatu tropikalnego, minimum : Chikungunya, Denga, Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax/ovale 2. Test pozwalający jednoczesne wykrywanie ww. patogenów w jednej próbce. 3. Czas wykonania testu nieprzekraczający 2 godzin. 4. Data ważności minimum 8 miesięcy w momencie dostawy do zamawiającego |  |  | op. | 12 testów | [6 empty] | TAK/NIE* | TAK/NIE* | TAK/NIE* | TAK/NIE*
RAZEM BRUTTO: | [11 empty] | 0
**UZUPEŁNIĆ
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać w tabeli, w kolumnie pn. "Karta chrakaterystyki TAK / NIE" czy dla danego produktu jest wydawana karta charakterystyki. W przypadku, gdy dla produktu jest wydawana karta charakterystyki Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ją na żądanie Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych. Jeśli karta charakterystyki ulegnie zmianie Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia dokumentu na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych lub udostępnienić karty do bezpłatnego i całodobowego pobrania ze strony internetowej Wykonawcy pod adresem: .................. (PODAĆ!)
***Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: ►deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub ►deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz ► w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyrobu medycznego, lub ► w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyrobu medycznego.
Wykonawca wraz z pierwszą dostawą dostarczy instrukcję wykonania testu w języku polskim lub udostępnieni ją w bibliotece technicznej Wykonawcy dostępnej pod adresem: www. ………………….. .
Dzierżawa aparatu
| Opis przedmiotu zamówienia |  | Ilość miesięcy |  | VAT % | Cena brutto za 1 miesiąc | Wartość czynszu dzierżawy za 24 miesięcy
| Dzierżawa aparatu do dedykowanych paneli typu multiplex PCR do wykrywania patogenów z materiałów klinicznych |  | 24 |  |  |  | 0
Razem: | [6 empty] | 0
Aparat do dedykowanych paneli typu multiplex PCR do wykrywania patogenów z materiałów klinicznych (aparat fabrycznie nowy lub używany lecz nie starszy niż 5 lat)
Nazwa aparatury, model, producent :…………...…………………….....(podać)
Rok produkcji:………………...………….…………………………..... (podać)
Wartość odtworzeniowa za 1 aparat wynosi ….................................. (podać)
Wymagania dotyczące aparatu:
1.1 Aparat w pełni automatyczny przeprowadzający izolację materiału genetycznego, amplifikację, detekcję oraz analizę w jednym systemie.
1.2 Aparat posiada certyfikat CE-IVD
1.3 Do aparatu należy dostarczyć oprogramowanie umożliwiające analizę wyniku.
1.4 Dostawca zapewni nadzór merytoryczny nad oferowanymi testami - w razie konieczności sprawdzi poprawność
1.5 Dostawca zapewni przeszkolenie użytkowników z obsługi aparatu oraz zapewni obsługę techniczną i serwisową aparatu
1.6 Dostawca, w przypadku awarii aparatu zapewni serwis w przeciągu 48h od zgłoszenia przez użytkownika
1.7 Wykonawca dostarczy drukarkę i zapewni do niej tonery przez cały okres trwania umowy.
1.8 Aparat umożliwia wykonanie minimum dwóch testów jednocześnie.
1.9 Wykonawca zapewni możliwość przesyłania wyników badań z oferowanego analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego MARCEL.
WARTOŚĆ BRUTTO (wartość testów + wartośc dzierżawy aparatu) |  | 0