## Pakiet nr 1
| Formularz asortymentowo- cenowy | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy
Materiały zużywalne kompatybilne z wieżą artroskopową RF Synergy firmy Arthrex będącej na wyposażeniu Zamawiającego
l.p. | Numer katalogowy i Producent** | opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")*
1. |  | Oryginalne dreny artroskopowe w torze napływu do pompy artroskopowej firmy Arthrex będącej na wyposażeniu Zamawiającego. Dreny pakowane pojedynczo, sterylnie w opakowaniach zbiorczych po 10 sztuk. Możliwa do wykonania kontrola drenu przed jego właściwym użyciem za pomocą testu w systemie Clamp-Off Test. | szt. | 400 |  |  | 0 | TAK/NIE*** | TAK/NIE***
2. |  | Oryginalne, jednorazowego użycia końcówki do shavera artroskopowego firmy Arthrex będącego na wyposażeniu Zamawiającego. Końcówki do shavera proste dostępne w średnicach 3,5mm, 3,8mm, 4mm, 5mm, 5,5mm oraz długości 13 cm. Ostrza tnące do tkanki miękkiej w trzech wariantach: gładkie na gładkie, gładkie na zęby i zęby na zęby. | szt. | 350 |  |  | 0 | TAK/NIE*** | TAK/NIE***
3. |  | Oryginalne, jednorazowego użycia końcówki do shavera artroskopowego firmy Arthrex będącego na wyposażeniu Zamawiającego. Końcówki do shavera proste oraz zagięte dostępne w średnicach 4,2 mm oraz długości 19 cm. Ostrza tnące do tkanki miękkiej w trzech wariantach: gładkie na gładkie, gładkie na zęby i zęby na zęby. | szt. | 50 |  |  | 0 | TAK/NIE*** | TAK/NIE***
4. |  | Oryginalne, jednorazowego użycia końcówki do shavera artroskopowego firmy Arthrex będącego na wyposażeniu Zamawiającego. Końcówki do shavera proste dostępne w średnicach 4mm, 5mm, 5,5mm oraz długości 13cm. Ostrza tnące do kości w dwóch wariantach: frez owalny oraz frez okrągły. | szt. | 50 |  |  | 0 | TAK/NIE*** | TAK/NIE***
5. |  | Oryginalna elektroda bipolarna (RF) : dwuprzyciskowa, sterylna elektroda ablacyjno - koagulacyjna do procedur artroskopowych. Sterowana za pomocą przycisków umieszczonych na jej obudowie (2 przyciski) lub ze sterownika nożnego.Dostępna w wersji ze ssaniem. Końcówki zagięte pod kątem 90*. Elektroda przeznaczona do urządzenia RF Synergy firmy Arthrex będącego na wyposażeniu Zamawiającego. | szt. | 180 |  |  | 0 | TAK/NIE*** | TAK/NIE***
6. |  | Oryginalna elektroda bipolarna (RF) : dwuprzyciskowa, sterylna elektroda ablacyjno - koagulacyjna do procedur artroskopowych. Sterowana za pomocą przycisków umieszczonych na jej obudowie (2 przyciski) lub ze sterownika nożnego.Dostępna w wersji ze ssaniem. Końcówki zagięte pod kątem 50*. Długość robocza 185 mm zapewnia szeroki zasięg w stawie biodrowym. Elektroda przeznaczona do urządzenia RF Synergy firmy Arthrex będącego na wyposażeniu Zamawiającego. | szt. | 10 |  |  | 0 | TAK/NIE*** | TAK/NIE***
7. |  | Oryginalna elektroda bipolarna (RF) : dwuprzyciskowa, sterylna elektroda ablacyjno - koagulacyjna do procedur artroskopowych. Sterowana za pomocą przycisków umieszczonych na jej obudowie (2 przyciski) lub ze sterownika nożnego.Dostępna w wersji ze ssaniem. Końcówki zagięte pod kątem 90* typu haczyk. Elektroda przeznaczona do urządzenia RF Synergy firmy Arthrex będącego na wyposażeniu Zamawiającego. | szt. | 10 |  |  | 0 | TAK/NIE*** | TAK/NIE***
8. |  | Optyka artroskopowa 4K • kąt patrzenia 30 stopni,• autoklawowalna,• wyposażona w 3 adaptery do połącznia z różnymi typami światłowodów. Wymiary: 4,0 mm x 152,5 mm przeznaczona do urządzenia RF Synergy firmy Arthrex będącego na wyposażeniu Zamawiającego | szt. | 4 |  |  | 0 | TAK/NIE*** | TAK/NIE***
9. |  | Narzędzie artroskopowe autoklawowalne. Chwytak/ kleszcze artroskopowe proste. Średnica sztancy 3,4 mm. Szczeka narzędzia o kształcie owalnym. Narzędzie z blokowanym uchwytem tkanki oraz z portem wzdłuż sztancy do mycia przeznaczone do urządzenia RF Synergy firmy Arthrex będącego na wyposażeniu Zamawiającego | szt. | 2 |  |  | 0 | TAK/NIE*** | TAK/NIE***
10. |  | Narzędzie manualne artroskopowe autoklawowalne typu obcinak do taśmy o szerokości 2mm, z gładką górną branszą tnącą. Średnica trzonka 3,4 mm, prosta szczęka, trzonek prosty. Narzędzie wyposażone jest w port do mycia i dezynfekcji narzędzia wewnątrz części ruchomej przeznaczone do urządzenia RF Synergy firmy Arthrex będącego na wyposażeniu Zamawiającego | szt. | 2 |  |  | 0 | TAK/NIE*** | TAK/NIE***
[6 empty] | RAZEM | 0
** UZUPEŁNIĆ!
*** NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ
*W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: ►deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub ►deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz ► w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyrobu medycznego, lub ► w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyrobu medycznego.