Kielce, dnia 19.04.2010 r.

EZ/ZP/24/2010

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy:   zakup i sukcesywna dostawa zespoleń neurochirurgicznych dla potrzeb Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jedn. z  20.11.2007r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. nr 171, poz. 1058 oraz z 2009 nr 206 poz. 1591 i nr 223, poz. 1778), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1 dotyczy pakietu nr 1.  Czy  Zamawiający  w Pakiecie nr 1 „ Płytka do stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa” dopuszcza możliwość złożenia oferty na zestaw:

- płytki o grubości 2,5mm dopasowane anatomicznie do naturalnej lordozy szyjnej bez konieczności doginania, dostępne w zakresie od 20 do 110mm ze skokiem stopniowanym co 2,5mm,

- wkręty szyjne o trzech średnicach od 3.5mm do 4,5mm stopniowane co 0,5m w zakresie długości 14-18mm stopniowane co 2mm,

- pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:  Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 2 dotyczy pakietu nr 6.  Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 „Implant międzywyrostkowy tytanowy, sterylny do przezskórnej implantacji” dopuszcza możliwość złożenia oferty na zestaw:

- zestaw do dynamicznej stabilizacji międzywyrostkowej składający się z wyprofilowanego korpusu, którego główny blok współpracuje z elastyczną taśmą poliestrową służącą do instalowania i pozycjonowania korpusu względem wyrostków kolczystych. Korpus posiada ramiona stałe i ruchome „zabieraki”, które po rozłożeniu tworzą tzw. „kołyskę” , w której znajduje się wyrostek kolczysty. Typoszereg rozmiarowy od 8-16mm ze skokiem co 2mm. Implant wykonany z bio-polimeru PEEK o właściwościach sprężystych zbliżonych do do właściwości sprężystych kości. Instalowanie małoinwazyjne, dostęp jednostronny, przy zachowaniu wiązadła nadkolczystego. Możliwość stosowania wielopoziomowych stabilizacji. Implanty posiadające trwałe znakowanie. W instrumentarium specjalne przekłuwacze – szydła oraz napinacz taśmy z kontrolowaną dynamometrycznie siłą jej napięcia / naciągu. Całość instrumentarium w specjalnym kontenerze umożliwiającym przechowywanie i sterylizację.

Odpowiedź:  Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 3 dotyczy pakietu nr 10.  Czy Zamawiający w Pakiecie nr 10 „Implant międzywyrostkowy typu ACIF z syntetycznym wypełnieniem do odcinka szyjnego kręgosłupa – wykonany z PEEK” dopuszcza możliwość złożenia oferty na zestaw:

- klatki z powierzchnią ząbkowaną z czterema tytanowymi znacznikami radiologicznymi ułatwiającymi ocenę położenia klatki w przestrzeni międzytrzonowej, które jednocześnie pełnią funkcję kolców dodatkowo zakotwiczających klatkę pomiędzy trzonami;

- pozostałe parametry zgodne z wymaganiami SIWZ?

Odpowiedź:  Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 4 dotyczy pakietu nr 17. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 17 „Klatki międzytrzonowe odcinka szyjnego, PEEK” ” dopuszcza możliwość złożenia oferty na zestaw:

- wypełniacz – syntetyczny substytut kości dostarczany osobno w stanie sterylnym w postaci bloczka/monolitu ściśle pasującego do implantu.

- pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami SIWZ?

Odpowiedź:  Nie, tak jak w SIWZ.

Z-ca Dyrektora

Ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański