## P.1
Pakiet nr 1 – Materiały medyczne do zabiegów małoinwazyjnych w technice artroskopowej
L.P. | Producent, nazwa handlowa, numer katalogowy (jeżeli posiada) * | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ SZTUK | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ BRUTTO | VAT | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
1. |  | Podłużna płytka typu endobutton z czterema otworami wykonana ze stopu tytanu pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym. Wymaga się by płytka na trwałe była związana fabrycznie z pętlą plecioną poliestrową o wysokiej wytrzymałości min 1000N (bez węzła).Długość pętli od 10-60 mm.Skok pętli co 5 mm. Implant powinien zawierać dwie fabryczne nitki o grubościach #5 i #5 służące do przeciągnięcia i obrócenia implantu w kanale udowym Płytka typu endobutton z 8 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o dł. 12mm na stałe połączona z grubą pętlą chroniącą przeszczep, z nici niewchłanialnej UHMWPE, pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętla do podciągnięcia przeszczepu musi posiadać możliwość redukcji długości pętli w zakresie 90 mm - 10 mm za pomocą jednej ręki. Implant wstępnie załadowany na kartonik, ułatwiający założenie przeszczepu.Podłużna płytka typu endobutton z czterema otworami wykonana ze stopu tytan nie zaopatrzona w nici w rozmiarze 4mm x 12mm. Płytka typu endobutton służąca do zabiegów rewizyjnych, wydłużona o długości 20mm stanowiąca nakładkę na endobutton. Płytka rewizyjna stanowiąca nakładkę na endobutton o okrągłym lub owalnym kształcie. Wymagane rozmiary: okrągłe o średnicy 15mm, 17mm, 21mm oraz owalne 9x16mm, 11x18mm,15x21mm | 30 |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
2. |  | Implant do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty na mocowaniu korówkowym, składający się z regulowanej pętli i tytanowego, okrągłego guzika w kształcie kapelusza, dostępnego w trzech rozmiarach: - średnica zewnętrzna 12mm, średnica wewnętrzna 4,4mm, - średnica zewnętrzna 15mm, średnica wewnętrzna 7mm, - średnica zewnętrzna 18mm, średnica wewnętrzna 10mm. Implant dedykowany do użycia z przeszczepami w technice STG i QUAD. Implant o średnicy 12mm posiadający możliwość odłączenia guzika od pętli, co umożliwia użycie w technice All-Inside. Guzik połączony z samozaciskową, niewchłanialną, plecioną pętlą, wykonaną z materiału UHMWPE, umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale kostnym. Długość pętli regulowana w zakresie 140-10mm. Regulowana pętla umieszczona w zewnętrznej osłonie znajdującej się w miejscu kontaktu przeszczepu z implantem, zabezpieczającej przeszczep przed uszkodzeniem podczas redukcji długości. Po otwarciu opakowania guzik i pętla połączone ze sobą w celu minimalizacji kroków potrzebnych do implantacji. Koniec pętli zintegrowany z dodatkowym szwem chirurgicznym z prostą igłą, rozmiar szwu #2 umożliwiającym obszycie przeszczepu w technice QUAD. Implant sterylny, pakowany pojedynczo. Zestaw zawiera narzędzie umożliwiające równomierne, naprzemienne ściąganie dwóch szwów do redukcji długości pętli przy użyciu jednej ręki. | 30 |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
3. |  | Implant do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty na mocowaniu korówkowym, dedykowany do użycia z ścięgnem mięśnia czworogłowego uda, składający się z tytanowej płyty z zaokrąglonymi bokami, wymiary 4mm x 12mm, płyta z sześcioma otworami. połączonej z samozaciskową, niewchłanialną, plecioną pętlą, wykonaną z materiału UHMWPE, umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale kostnym. Długość pętli regulowana w zakresie 140-10mm. Regulowana pętla umieszczona w zewnętrznej osłonie znajdującej się w miejscu kontaktu przeszczepu z implantem, zabezpieczającej przeszczep przed uszkodzeniem podczas redukcji długości. Koniec pętli zintegrowany z dodatkowym szwem chirurgicznym z prostą igłą, rozmiar szwu #2 umożliwiającym obszycie przeszczepu. Zestaw zawiera narzędzie umożliwiające równomierne, naprzemienne ściąganie dwóch szwów do redukcji długości pętli przy użyciu jednej ręki. Implant zaopatrzony w dwa różnokolorowe (biały i zielony), ułatwiające identyfikację szwy chirurgiczne w rozmiarze #5, służące do przeciągnięcia przeszczepu i ułożenia płyty, implant sterylny, pakowany pojedynczo. | 8 |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
4. |  | Implant do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty na mocowaniu korówkowym, dedykowany do użycia z przeszczepami w technice BTB i QT-B, składający się z tytanowej płyty z zaokrąglonymi bokami, wymiary 4mm x 12mm, płyta z sześcioma otworami połączona z samozaciskową pętlą. Pętla niewchłanialna, pleciona, wykonaną z materiału UHMWPE, umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale kostnym, do samodzielnego przeciągnięcia przez bloczek kostny z użyciem dołączonego szwu z zakończeniem typu Suture Passer. Długość pętli regulowana w zakresie 130-10mm. Regulowana pętla umieszczona w zewnętrznej osłonie znajdującej się w miejscu kontaktu bloczka kostnego z implantem, zabezpieczającej przed uszkodzeniem podczas redukcji długości. Implant sterylny, pakowany pojedynczo. Zestaw zawiera narzędzie umożliwiające równomierne, naprzemienne ściąganie dwóch szwów do redukcji długości pętli przy użyciu jednej ręki oraz szew chirurgiczny w rozmiarze #5. | 1 |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
5. |  | Jednorazowy, sterylny zestaw do pobrania ścięgna mięśnia czworogłowego zawierający: - rozwieracz zapewniający bezpośrednią wizualizację ścięgna podczas pobierania małoinwazyjnego, - ostrze do pobrania ścięgna - głębokość pobierania 6mm, możliwość pobrania ścięgna o szerokości 8mm, 10mm, 12mm - 2 sztuki, - ostrze do odcięcia pobranego ścięgna. Ostrza dedykowane do wielorazowego zestawu instrumentów. | 8 |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
6. |  | Sterylny, okrągły, tytanowy guzik, o średnicy 15 i 17 mm, przeznaczony do mocowania piszczelowego w rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego | 28 |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
7. |  | Biowchłanialana śruba PLLA z hydroksyapatytem ( HA) oraz śruba z polimeru PEEK (Polieteroeteroketon) o średnicach 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm i długościach 20-25-30-35mm, w tym również lewoskrętne, Biowchłanialana śruba interferencyjna PLGA z β-TCP i siarczanem wapnia o unikatowej, otwartej konstrukcji, która pozwala na wrastanie kości do środka implantu i jego optymalną przebudowę. Śruba dostępna w średnicach 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm i długościach 20-25-30-35mm. | 10 |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
8. |  | Druty kierunkowe o średnicy 1,2mm i długości 9", 12" lub 18", sterylne, 5 szt. w opakowaniu zbiorczym. | 5 |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
9. |  | Drut prowadzący, wiercący o średnicy 2.4 mm x 381 mm z oczkiem | 18 |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
10. |  | Wiertło kaniulowane o średnicy 4.5 mm | 8 |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
11. |  | Zestaw do szycia łąkotki technika all-inside. System składający się z dwóch implantów PEEK, połączonych za pomocą polietylenowego, niewchłanialnego, wzmocnionego szwu 2-0. Szew posiada samozaciskowy węzeł umożliwiający zmniejszanie dystansu pomiędzy implantami. Implanty załadowane są rzędowo w pojedynczą, półotwartą, jednorazową igłę. Igła z podziałką posiada regulowany ogranicznik zabezpieczający jej zbyt głębokie wbicie w łąkotkę. Implanty wypychane są z igły poza jamę stawu za pomocą pierścieniowego spustu na rękojeści z jednoczesnym sygnałem dźwiękowym. Kąty zagięcia igieł : 0, 12, 27 stopni. Dodatkowo system do szycia łąkotki zapewniający możliwość wygięcia igły do 80 stopni, o głębokości wbicia igły 12, 16, 20 mm i możliwość zaopatrzenia uszkodzeń rogu bocznego i jednej trzeciej przedniego rogu łąkotki. Zamiennie system dwóch podłużnych implantów niewchłanialnych z materiału PEEK połączonych nitką polietylenową, osadzonych na jednej igle. System zaopatrzony w samozaciskający się węzeł z kontrolowanym dociskiem. Jednorazowy wprowadzacz-aplikator o 3 zagięciach 0, 12, 27 stopni, na którym znajdują sie implanty połaczone nitką polietylenową, plecioną. System zaopatrzony w jednorazową kaniulę prowadzącą, chroniacą implanty przed uszkodzeniem podczas wprowadzania igły do stawu. | 260 |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
12. |  | Sterylne, jednorazowe, gotowe do użycia bez żadnych dodatkowych czynności, narzędzie do przeszywania tkanek miękkich z wstępnie załądowaną igłą, która podczas aplikacji i przejścia przez łąkotkę zakrzywia się ku górze, ciągnąc za sobą nić lub taśmę, a górna szczęka przechwytuje je. Uchwyt pistoletowy ze spustem, bez cyngla. Dostępne proste, zakrzywione w lewo, zakrzywione w prawo. Sterylne, jednorazowe, gotowe do użycia bez żadnych dodatkowych czynności, narzędzie do przeszywania tkanek miękkich z wstępnie załądowaną igłą, która podczas aplikacji i przejścia przez stożek rotatorów zakrzywia się ku górze, ciągnąc za sobą nić lub taśmę, a górna szczęka przechwytuje je. Uchwyt pistoletowy ze spustem, bez cyngla. Długość części roboczej 162 mm, średnica trzonka roboczego 5,2 mm, szerokość rozwarcia szczęk 10 mm. | 9 |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
13. |  | Dedykowany, sterylny, zestaw implantów, do artroskopowej rekonstrukcji korzenia łąkotki, techniką jedno lub dwukanałową zawierający: - wiertło o śr. 2 mm ze skrzydłami antyrotacyjnymi - dwie osłonki o śr. 2,8 mm na wiertło, z laserowymi znacznikami wzdłuż całej długości, oddalonymi od siebie o 180° - dwie taśmy chirurgiczne o śr. 2,3 mm, długości 95 cm - niewchłanialna nić monofilamentowa - płytka z 4 otworami o wymiarach 4x12 mm do mocowania piszczelowego | 9 |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
14. |  | Wspomagający zestaw implantów, sterylny, do rekonstrukcji artroskopowej korzenia łąktoki, zawierający: wiertło o śr. 2 mm ze skrzydłami antyrotacyjnymi: - dwie osłonki o śr. 2,8 mm na wiertło, z laserowymi znacznikami wzdłuż całej długości, oddalonymi od siebie o 180° - niewchłanialna nić monofilamentowa | 9 |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
15. |  | Miękka, niewchłanialna kotwica dostępna w w dwóch wariantach: 1. średnica 1,8mm x 15mm, jeden szew USP 2, średnica wiercenia 2,2mm, 2. średnica 1,8mm x 15mm, jeden szew MINITAPE, średnica wiercenia 2,2mm Najkrótsza głębokość wiercenia dla bezwęzłowego kotwicznego implantu z samego szwu na rynku 23,1 mm. Posiada mechanizm blokady szwu zapewnia najlepszą w swojej klasie stabilizację tkanek miękkich. Podczas implantacji za pomocą pokrętła w rękojeści, kotwice powiększa swoją średnicę zmieniając się w kulę o średnicach 4mm, wytrzymałość na wyrwanie 140N. | 28 |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
16. |  | Wiertła jednorazowe przeznaczne do kotwic 1.8 mm i 2.8 mm | 28 |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
17. |  | Jednorazowy zestaw do kotwicy Q-fix 1.8mm oraz 2.8mm, zawierający wiertło, cleownik i obturator | 1 |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
18. |  | Zestaw do rekonstrukcji niestabilności stawu skokowego zawierający: 1. kotwicę miękką, szmatkową o średnicy 2,8mm, z taśmą ( po implementacji supeł o średnicy 4,7mmx5,5 mm) 2. kotwicę bezwęzłową z materiału PEEK o średnicy 3,5 mm z unikalnym systemem fiksacji wewnętrznej kotwicy oraz systemem regulacji i kontrolowanego napięcia szwów po zaimplementowaniu kotwicy 3. uniwersalny celownik do kotwic 4. wiertła o średnicy 3,5 mm oraz 2,9 mm do przygotowania tuneli 5.drut kierunkowy o średnicy 1,25mm | 18 |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
19. |  | Kotwica bezwęzłowa z materiału PEEK o średnicy 3,5 mm z unikalnym systemem fiksacji wewnętrznej kotwicy oraz systemem regulacji i kontrolowanego napięcia szwów po zaimplementowaniu kotwicy | 1 |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
20. |  | Miękka kotwica szmatkowa o średnicy 2.8mm z taśmą | 18 |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
21. |  | Dedykowane wiertło do kotwicy bezwęzłowej o średnicy 3,5 mm z materiału PEEK | 18 |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
22. |  | Dedykowane kaniulowane wiertło o średnicy 2,9 mm wraz z drutem prowadzącym o średnicy 1.25mm - do kotwicy szmatkowej 2,8 mm z taśmą. | 18 |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
23. |  | Uniwersalny celownik do kotwicy bezwęzłowej o średnicy 3,5 mm z materiału PEEK, do kotwicy szmatkowej 2.8mm z taśmą, kotwicy szmatkowej 1.8mm z igłami, kotwicy z materiału PEEK o średnicy 4,5 mm i otwartej architekturze, z igłami i taśmą. | 3 |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
24. |  | Miękka kotwica szmatkowa o średnicy 1.8mm, załadowana minitaśmą z igłami. | 18 |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
25. |  | Miękka kotwica szmatkowa o średnicy 1.8mm, załadowana nićmi o rozmiarze #0 z igłami. | 18 |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
26. |  | Dedykowane wiertło do kotwicy szmatkowej 1,8 mm z igłami. | 18 |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
27. |  | Zestaw do rekonstrukcji ścięgna Achillesa w technice "mini-open", zawierający: 1. kotwice o ażurowej konstrukcji, o średnicy 4,5 mm z materiału PEEK wraz z taśmą zakończoną igłami w kształcie półokręgu, w celu uzyskania odpowiedniej kompresji tkanki do kości - 2 sztuki. Kolor taśm: niebieski i przeplatany niebieski. 2. kotwice bezwęzłowe o srednicy 4,5 mm, z materiału PEEK, przeznaczone do drugiego rzędu w rekonstrukcji ścięgna Achillesa, z unikalnym systemem wewnętrznej fiksacji nici/taśmy oraz systemem regulacji i kontrolowanego napięcia szwów po zaimplementowaniu kotwicy 3. uniwersalny celownik do kotwic zestawu 4. wiertło o średnicy 4,0 mm | 7 |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
28. |  | Kotwica o ażurowej konstrukcji, z materiału PEEK, średnica 4.5mm, z taśmami. Końcówki taśmy zaopatrzone są igłami do przeszycia ściegna i uzyskania kompresji pomiędzy tkanką miękką, a kością. Taśmy o kolorze niebieskim lub przeplatany niebieski. | 18 |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
29. |  | Kotwica bezwęzłowa o średnicy 4.5mm, z materiału PEEK, przeznaczona do drugiego rzędu w rekonstrukcji ścięgna Achillesa, z unikalnym systemem wewnętrznej fiksacji nici/taśmy. | 18 |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
30. |  | Dedykowane wiertło do kotwic w zestawie implantów do rekonstrukcji ścięgna Achillesa. | 18 |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
31. |  | Kotwica tytanowa do rekonstrukcji stożka rotatorów, samogwintująca (wkręcana), o średnicy 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm lub 6.5 mm z wydłużonym ostrym końcem ułatwiającym zaimplantowanie, zaopatrzona w 2 lub 3 nitki ( rozmiar 6,5 mm) niewchłanialne, polietylenowe, plecione oraz w jednorazowy aplikator | 45 |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
32. |  | Nici polietylenowe o długości 96 cm i grubości #2 zaopatrzone w zagiętą igłę. Nici o podwyższonej wytrzymałości. Opakowanie zbiorcze zawiera 10 szt. Wszystkie nici w pojedynczych sterylnych opakowaniach. | 25 |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
33. |  | Nić polietylenowa o grubości #2 w formie pętli o długości 51 cm, zakończona igłą prostą lub zakrzywioną. Opakowanie zbiorcze zawiera 12 szt. Wszystkie nici w pojedynczych sterylnych opakowaniach. | 20 |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
34. |  | Gładka taśma chirurgiczna o długości 102 cm i pomniejszonej szerokości 1,5 cm, zakończona igłą prostą lub zakrzywioną. Opakowanie zbiorcze zawiera 12 szt. Wszystkie nici w pojedynczych sterylnych opakowaniach. | 20 |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
35. |  | Gładka taśma chirurgiczna o długości 51 cm i pomniejszonej szerokości 1,5 cm w formie pętli, zakończona igłą prostą lub zakrzywioną. Opakowanie zbiorcze zawiera 12 szt. Wszystkie nici w pojedynczych sterylnych opakowaniach. | 25 |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
36. |  | Zestaw 2 tytanowych płytek z 4 otworami w każdej i kombinacji 4 polyethylenowych nici, wysokiej wytrzymałości, stosowany do artroskopowej rekonstrukcji przewlekłego zwichnięcia stawu barkowo-obojczykowego (AC) metodą Weaver-Dunn-Chuinard (WDC) , gdzie węzeł jest położony poniżej kości kruczej , a nie nad obojczykiem, tym samym pozwala uniknąć ewentualnej erozji przez skórę, wynikającej z infekcji miejscowej. Zestaw sterylny, celownik dostępny jako zestaw lotny. | 15 |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
37. |  | Instrument jednorazowy do przewlekania i manipulacji szwami w trakcie zabiegu artroskopowego, o katach zagięcia 45st. prawy; 45st. lewy; 45st. w górę; 70st. oraz prosty zaopatrzony w 2 nitki monofilamentowe. Do naprawy uszkodzenia łąkotki typu "ramp". | 18 |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
38. |  | Okrągły, sterylny guzik z dwoma oczkami i słupkiem, przez które przewleczone są nici chirurgiczne o wysokiej wytrzymałości. Do całkowicie artroskopowego Latarjet. | 3 |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
39. |  | Okrągły endobutton.Do całkowicie artroskopowego Latarjet. | 5 |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
40. |  | Narzędzie do przechwytywania nici, jednorazowe sterylne (6 szt w opakowaniu) | 5 |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
41. |  | Wiertło 2.0mm z osłoną 2.8mm (2 sztuki w komplecie), jednorazowe, sterylne | 8 |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
42. |  | Raszpla do piły posuwisto-zwrotnej, do plastyki panewki, jednorazowa, sterylna | 5 |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
43. |  | Ostrze do piły posuwisto-zwrotnej do odcięcia wyrostka kruczego łopatki, jednorazowe, sterylne | 3 |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
WARTOŚĆ RAZEM:
*UZUPEŁNIĆ
** Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Wykonawca, zobowiązuje się dobezpłatnego użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania - artoskopii kolana w tym do rekonstukcji wiezadła krzyżowego przedniego, przygotowania i obszycia przeszczepu, artoskopii barku podstwowy.
Wzór umowy użyczenia stanowi załacznik nr 3a do SWZ. Do oferty należy załączyć zestawienie dedykowanego instrumentarium, które winno zawierać nazwę producenta, nr katalogowy/symbol, ilości, cenę jednostkową PLN brutto oraz całkowitą wartość przedmiotu użyczenia PLN brutto.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do użyczenie na zabieg operacyjny instrumentarium do: naprawy korzenia łątotki, artroskopowej rekonstrukcji przewlekłego zwichnięcia stawu barkowo-obojczykowego (AC), artroskopowego Laterjet, zgodnych ze zgłoszonym zapotrzebowaniem, nie później niż na 2 dni przed uzgodnionym terminem zabiegu.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy depozytu w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.:
• właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia:  deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub  deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem ww. asortymentu.