## Pakiet nr 1
EZ/203/2025/WS | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr ... do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 1 - Klej chirurgiczny
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
L.p. | Nazwa handlowa oferowanego preparatu, postać** | Producent** | Nr katalogowy / index** | Opis | Pojemność | Ilość | J.m. | Stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")*
1 |  |  |  | Dwuskładnikowy klej chirurgiczny składający się z oczyszczonej albuminy surowicy bydlęcej i aldehydu glutarowego, służący do uszczelniania, łączenia i wzmacniania tkanek, śródściennie przy rozwarstwieniach. Gotowy do użytku bez wcześniejszego przygotowania, mieszanie składników wewnątrz aplikatora. Przechowywanie w temp. pokojowej. Zawartość endotoksyn poniżej 0,295 MPa. Wytrzymałość uszczelnienia ponad 400 mmHg. Pełne wiązanie w ciągu 2 minut, pełna polimeryzacja w 20-30 sek. Zawartość opakowania: strzykawka 2ml, tłok strzykawki, 4 końcówki aplikujące do strzykawki. | 2ml | 5 | szt. |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
2 |  |  |  | Dwuskładnikowy klej chirurgiczny składający się z oczyszczonej albuminy surowicy bydlęcej i aldehydu glutarowego, służący do uszczelniania, łączenia i wzmacniania tkanek, śródściennie przy rozwarstwieniach. Gotowy do użytku bez wcześniejszego przygotowania, mieszanie składników wewnątrz aplikatora. Przechowywanie w temp. pokojowej. Zawartość endotoksyn poniżej 0,295 MPa. Wytrzymałość uszczelnienia ponad 400 mmHg. Pełne wiązanie w ciągu 2 minut, pełna polimeryzacja w 20-30 sek. Zawartość opakowania: strzykawka 5ml, tłok strzykawki, 4 końcówki aplikujące do strzykawki. | 5ml | 5 | szt. |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
3 |  |  |  | Dwuskładnikowy klej chirurgiczny składający się z oczyszczonej albuminy surowicy bydlęcej i aldehydu glutarowego, służący do uszczelniania, łączenia i wzmacniania tkanek, śródściennie przy rozwarstwieniach. Gotowy do użytku bez wcześniejszego przygotowania, mieszanie składników wewnątrz aplikatora. Przechowywanie w temp. pokojowej. Zawartość endotoksyn poniżej 0,295 MPa. Wytrzymałość uszczelnienia ponad 400 mmHg. Pełne wiązanie w ciągu 2 minut, pełna polimeryzacja w 20-30 sek. Zawartość opakowania: strzykawka 10ml, tłok strzykawki, 4 końcówki aplikujące do strzykawki, 3 końcówki rozprowadzające do strzykawki o szer. 12mm. | 10ml | 250 | szt. |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
Razem wartość brutto : | [9 empty] | 0
**Uzupełnić!!!
* Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych, tj.: ►deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub ►deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz ► w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyrobu medycznego, lub ► w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyrobu medycznego.

## Pakiet nr 2
EZ/203/2025/WS | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr ... do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 2 - Klej tkankowy do aplikacji laparoskopowej
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
L.p. | Nazwa handlowa oferowanego preparatu, postać** | Producent** | Nr katalogowy / index** | Opis | Ilość | J.m. | Stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")*
1 |  |  |  | Zestaw do laparoskopowego mocowania siatek z klejem tankowym wykonanym z polimeru monomerycznego n-bytul-2-cyjanoakrylatu, kolor niebieski, gotowy do użycia bezpośrednio po otwarciu ampułki, przechowywany w temperaturze pokojowej z możliwością implantacji wewnętrznej, do mocowania siatek przepuklinowych w procesach klasycznych i laparaskopowych oraz do żylaków przełyku i dna żołądka ( 5 ampułek kleju o poj. 0,5 ml + 5 aplikatorów) | 55 | op. |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
Razem wartosc brutto : | [8 empty] | 0
**Uzupełnić!!!
* Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych, tj.: ►deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub ►deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz ► w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyrobu medycznego, lub ► w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyrobu medycznego.

## Pakiet nr 3
EZ/203/2025/WS | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr ... do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 3 - Miejscowy klej tkankowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
L.p. | Nazwa handlowa oferowanego preparatu, postać** | Producent** | Nr katalogowy / index** | Opis | Ilość | J.m. | Stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę*/** | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") */**
1 |  |  |  | Miejscowy klej tkankowy, sterylny, elastyczny, tworzy barierę mikrobiologiczną zapewniającą ochronę in vitro na poziomie ponad 99% przez okres do 8 dni, op. a 12 szt. | 50 | op. |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
Razem wartosc brutto : | [8 empty] | 0
**Uzupełnić!!!
* Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych, tj.: ►deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub ►deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz ► w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyrobu medycznego, lub ► w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyrobu medycznego.

## Pakiet nr 4
EZ/203/2025/WS | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr ... do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 4 - Materiały hemostatyczne I
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
L.p. | Nazwa handlowa oferowanego preparatu, postać** | Producent** | Nr katalogowy / index** | Opis | Pojemność | Ilość | J.m. | Stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia zaliczony jest do kategorii leków znajduje się w Urzędowym Wykazie Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych dopuszczonych na trenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełnia wymogi Ministerstwa Zdrowia i Farmakopei Polskiej oraz Ustawy Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001r. (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 750), posiada wymagane prawem świadectwo rejestracji, deklaracje, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (podać nr pozwolenia) lub stosowne oświadczenie poprzez wpisanie w treść tekstu "produkt nie jest wyrobem farmaceutycznym -uzupełnić!!!** | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę*/** | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") */**
1 |  |  |  | Klej tkankowy – zestaw do przygotowania dwuskładnikowego fibrynowego kleju do tkanek. Składnik 1: koncentrat białek klejących, liofilizowany [fibrynogen ludzki 91mg/ml], do rozpuszczenia w roztworze aprotyniny [3000KIU/ml]. Składnik 2: Trombina 500 j.m/ml . liofilizowana do rozpuszczenia w roztworze chlorku wapnia 40µmol/ml. Opakowanie zawierające roztwory w strzykawce PRIMA , dwukomorowej zmkniętej korkiem i pakowanej w 2 worki wraz z przyrządem składającym się z 2 łączników i 4 igieł aplikacyjnych. Preparat przechowywany w tem -23 C | 10 ml | 400 | szt. |  |  | 0 |  | TAK / NIE | TAK / NIE
2 |  |  |  |  | 4 ml | 10 | szt. |  |  | 0 |  | TAK / NIE | TAK / NIE
3 |  |  |  |  | 2 ml | 10 | szt. |  |  | 0 |  | TAK / NIE | TAK / NIE
4 |  |  |  | Klej tkankowy – zestaw do przygotowania dwuskładnikowego fibrynowego kleju do tkanek. Składnik 1: koncentrat białek klejących, liofilizowany [fibrynogen ludzki 91mg/ml], do rozpuszczenia w roztworze aprotyniny [3000KIU/ml]. Składnik 2: Trombina 500 j.m/ml . liofilizowana do rozpuszczenia w roztworze chlorku wapnia 40µmol/ml. | 10 ml | 10 | szt. |  |  | 0 |  | TAK / NIE | TAK / NIE
5 |  |  |  |  | 4 ml | 150 | szt. |  |  | 0 |  | TAK / NIE | TAK / NIE
6 |  |  |  |  | 2 ml | 200 | szt. |  |  | 0 |  | TAK / NIE | TAK / NIE
7 |  |  |  | Matryca hemostatyczna do hamowania intensywnych krwawień na bazie trombiny pochodzenia ludzkiegi ( tj, 2500j.m) oraz matrycy żelatynowej pochodzenia bydlęcego (granulat usieciowionej żelatyny) Produkt wskazany do stosowania w zabiegach chirurgicznych jako środek wspomagający hemostazę, w przypadkach kiedy tamowanie krwawienia (o charakterze od sączącego do tętniącego) przez podwiązanie lub konwencjonalne zabiegi jest nieskuteczne bądź niepraktyczne. Preparat ulegający resorpcji w ciągu 6-8 tygodni. | 5ml | 365 | szt. |  |  | 0 |  | TAK / NIE | TAK / NIE
8 |  |  |  | Matryca hemostatyczna do hamowania intensywnych krwawień na bazie trombiny pochodzenia ludzkiegi ( tj, 5000j.m) oraz matrycy żelatynowej pochodzenia bydlęcego ( granulat usieciowionej żelatyny) Produkt wskazany do stosowania w zabiegach chirurgicznych jako środek wspomagający hemostazę, w przypadkach kiedy tamowanie krwawienia (o charakterze od sączącego do tętniącego) przez podwiązanie lub konwencjonalne zabiegi jest nieskuteczne bądź niepraktyczne. Preparat ulegający resorpcji w ciągu 6-8 tygodni. | 10ml | 400 | szt. |  |  | 0 |  | TAK / NIE | TAK / NIE
9 |  |  |  | Hemostatyk uszczelniający,miękki,cienki,sprężysty i elastyczny opatrunek z kolagenu uzyskiwanego z bydlęcej skóry właściwej,pokryty powłoką z glutaranu tetrasukcynoimudylenu eteru pentaerytrytolowego;strona nieakktywna oznaczona niebieskimi kwadratami z biokompatybilnego barwnika błekitu brylantowego. | 2,7cm x 2,7cm | 10 | szt. |  |  | 0 |  | TAK / NIE | TAK / NIE
10 |  |  |  |  | 4,5 cm x 4,5 cm | 30 | szt. |  |  | 0 |  | TAK / NIE | TAK / NIE
11 |  |  |  |  | 4,5 cm x 9,0 cm | 45 | szt. |  |  | 0 |  | TAK / NIE | TAK / NIE
12 |  |  |  | Aplikator laparoskopowy służący do rozpylania kleju przy uzyciu dwutlenku węgla . Aplikator 40 cm z dwoma wymiennymi nakładkami . Kompatybilny z klejem z pozycji 1-6 oraz użyczonym urządzeniem rozpylającym Duplospray. Opakowanie 5 szt. |  | 10 | szt. |  |  | 0 |  | TAK / NIE | TAK / NIE
Razem wartosc brutto : | [9 empty] | 0
Wykonawca, w ramach umowy użyczy Zamawiającemu: - dla pozycji 1-3, dwie zamrażarki nowe lub nie starsze niż 2021 r., o zakresie temperatur -9 do -26 °C z cyfrowym, zewnętrznym wskaźnikiem temperatury, o pojemności użytkowej ok. 129 l, z max. ilością półek 4. (model/rok produkcji/nr katalogowy- podać …...........) - regulator przepływu reg. 1,5 Bar, kompatybilny z pozycjami 1-6, nowy, nieużywany (model/rok produkcji/nr katalogowy- podać …………………….......) WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZONYCH ZAMRAŻAREK........................... podać (w tym stawka VAT.......) WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZONEGO REGULATORA .............. (w tym stawka VAT.......)
**Uzupełnić!!!
* Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych, tj.: ►deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub ►deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz ► w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyrobu medycznego, lub ► w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyrobu medycznego.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 6 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest dla asortymentu dopuszczonego do obrotu i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne - Rozdział 2. Dopuszczanie do obrotu produktów leczniczych art. 3 (t. j.: Dz. U. z 2025 r. poz. 750) do dostarczenia wymagane prawem świadectwo rejestracji, pozwolenie na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych.

## Pakiet nr 5
EZ/203/2025/WS | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr ... do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 5 - Materiały hemostatyczne II
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
L.p. | Nazwa handlowa oferowanego preparatu, postać** | Producent** | Nr katalogowy / index** | Opis | Ilość | J.m. | Stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę*/** | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") */**
1 |  |  |  | Wchłaniany jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy w formie gazy (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym i mający zastosowanie w profilaktyce zakażenia pola operowanego - udokumentowane jako dowód: prospektywnym, randomizowanym badaniem klinicznym in vivo z udziałem ludzi, oraz działanie bakteriobójcze udokumentowane badaniem przedklinicznymi in vitro, które dostarczone jako dowód -poprzez niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią po 24 h- eliminują na poziomie 99,9% szczepy bakterii: MRSA, MRSE, PRSP, VRE, Pseudomonas aeruginosa. Zawartość grupy karboksylowej 18-21%. Okres wchłaniania 7-14 dni. Rozmiar 5 cm x 7,5 cm. Opakowanie: 10 szt. | 250 | op. |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
2 |  |  |  | Wchłaniany jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy w formie gazy (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym i mający zastosowanie w profilaktyce zakażenia pola operowanego - udokumentowane jako dowód: prospektywnym, randomizowanym badaniem klinicznym in vivo z udziałem ludzi, oraz działanie bakteriobójcze udokumentowane badaniem przedklinicznymi in vitro, które dostarczone jako dowód -poprzez niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią po 24 h- eliminują na poziomie 99,9% szczepy bakterii: MRSA, MRSE, PRSP, VRE, Pseudomonas aeruginosa. Zawartość grupy karboksylowej 18-21%. Okres wchłaniania 7-14 dni. Rozmiar 10 cm x 20 cm. Opakowanie: 10 szt. | 350 | op. |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
3 |  |  |  | Wchłaniany jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy w formie gazy (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym i mający zastosowanie w profilaktyce zakażenia pola operowanego - udokumentowane jako dowód: prospektywnym, randomizowanym badaniem klinicznym in vivo z udziałem ludzi, oraz działanie bakteriobójcze udokumentowane badaniem przedklinicznymi in vitro, które dostarczone jako dowód -poprzez niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią po 24 h- eliminują na poziomie 99,9% szczepy bakterii: MRSA, MRSE, PRSP, VRE, Pseudomonas aeruginosa. Zawartość grupy karboksylowej 18-21%. Okres wchłaniania 7-14 dni. Rozmiar 5 cm x 1,25 cm. Opakowanie: 10 szt. | 10 | op. |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
4 |  |  |  | Wchłaniany jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy (pochodzenia roślinnego) Postać wielowarstwowej włókniny o działaniu bakteriobójczym i mający zastosowanie w profilaktyce zakażenia pola operowanego - udokumentowane jako dowód: prospektywnym, randomizowanym badaniem klinicznym in vivo z udziałem ludzi, oraz działanie bakteriobójcze udokumentowane badaniem przedklinicznymi in vitro, które dostarczone jako dowód -poprzez niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią po 24 h- eliminują na poziomie 99,9% szczepy bakterii: MRSA, MRSE, PRSP, VRE, Pseudomonas aeruginosa. Zawartość grupy karboksylowej 18-21%. Okres wchłaniania 7-14 dni. Rozmiar 2,5 cm x 5,1 cm. Opakowanie: 10 szt. | 25 | op. |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
5 |  |  |  | Wchłaniany jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy (pochodzenia roślinnego) Postać wielowarstwowej włókniny o działaniu bakteriobójczym i mający zastosowanie w profilaktyce zakażenia pola operowanego - udokumentowane jako dowód: prospektywnym, randomizowanym badaniem klinicznym in vivo z udziałem ludzi, oraz działanie bakteriobójcze udokumentowane badaniem przedklinicznymi in vitro, które dostarczone jako dowód -poprzez niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią po 24 h- eliminują na poziomie 99,9% szczepy bakterii: MRSA, MRSE, PRSP, VRE, Pseudomonas aeruginosa. Zawartość grupy karboksylowej 18-21%. Okres wchłaniania 7-14 dni. Rozmiar 5,1 cm x 10,2 cm. Opakowanie: 10 szt. | 15 | op. |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
6 |  |  |  | Strukturalna, nieutkana, nierozwarstwialna włóknina hemostatyczna ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy w formie gęsto tkanej (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym i mający zastosowanie w profilaktyce zakażenia pola operowanego - udokumentowane jako dowód: prospektywnym, randomizowanym badaniem klinicznym in vivo z udziałem ludzi, oraz działanie bakteriobójcze udokumentowane badaniem przedklinicznymi in vitro, które dostarczone jako dowód -poprzez niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią po 24 h- eliminują na poziomie 99,9% szczepy bakterii: MRSA, MRSE, PRSP, VRE, Pseudomonas aeruginosa. Zawartość grupy karboksylowej 18-21%. Okres wchłaniania 7-14 dni. Rozmiar 2,5 x 5,1 cm. Opakowanie: 10 szt. | 20 | op. |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
7 |  |  |  | Strukturalna, nieutkana, nierozwarstwialna włóknina hemostatyczna ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy w formie gęsto tkanej (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym i mający zastosowanie w profilaktyce zakażenia pola operowanego - udokumentowane jako dowód: prospektywnym, randomizowanym badaniem klinicznym in vivo z udziałem ludzi, oraz działanie bakteriobójcze udokumentowane badaniem przedklinicznymi in vitro, które dostarczone jako dowód -poprzez niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią po 24 h- eliminują na poziomie 99,9% szczepy bakterii: MRSA, MRSE, PRSP, VRE, Pseudomonas aeruginosa. Zawartość grupy karboksylowej 18-21%. Okres wchłaniania 7-14 dni. Rozmiar 10,2 x 5,1 cm. Opakowanie: 10 szt. | 10 | op. |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
8 |  |  |  | Wchłaniany jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy (pochodzenia roślinnego) w formie proszku o działaniu bakteriobójczym udokumentowanym badaniem przedklinicznym in vitro, które dostarczone jako dowód -poprzez niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią po 24 h- eliminują na poziomie 99,9% szczepy bakterii: MRSA, MRSE, PRSP, VRE, Pseudomonas aeruginosa. Zawartość grupy karboksylowej 18-21%. Okres wchłaniania 7-14 dni. Objętość gotowego hemostatyku 3g. Opakowanie: 5 szt. | 5 | op. |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
9 |  |  |  | Miejscowy wchłanialny środek hemostatyczny z oczyszczonej żelatyny wieprzowej w formie płynnej, wstępnie zmieszanej matrycy przeznaczony do tamowania krwawienia. Czas wchłaniania 4-6 tygodni. Objętość matrycy żelatynowej ma 7 ml, zaś łączna objętość produktu końcowego po zmieszaniu z 2ml soli fizjologicznej wynosi 8 ml. Zestaw bezigłowy, czas gotowości po przygotowaniu 8h. 2 kaniule, jedna z możliwością przycięcia, druga z pamięcią kształtu. | 5 | op. |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
10 |  |  |  | Zestaw zawierający miejscowy, wchłanialny środek hemostatyczny z oczyszczonej żelatyny wieprzowej, w formie płynnej, wstępnie zmieszanej matrycy i roztwór trombiny zawierający 2000 IU sterylnej, liofilizowanej ludzkiej trombiny oraz strzykawkę bez igły z 2 ml sterylnej wody do wstrzyknięć i kaniule z możliwością docięcia lub z pamięcią kształtu. Zestaw przeznaczony do tamowania krwawienia. Czas wchłaniania 4-6 tygodni. Objętość matrycy żelatynowej ma 7 ml, zaś łączna objętość produktu końcowego po zmieszaniu z 2ml ludzkiej trombiny wynosi 8 ml. | 200 | op. |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
11 |  |  |  | Wchłanialny, jałowy hemostatyk powierzchniowy z żelatyny wieprzowej w formie gąbki, elastyczny i niełamiący się, wchłaniający się od 4 do 6 tygodni, czas upłynnienia w ciągu 2 do 5 dni od nałożenia na krwawiącą błonę śluzową, o następujących wymaganiach - szczelnie przylegający i łączący się z krwawiąca tkanką zachowujący swoje właściwości i wymiary oraz kształt w kontakcie z krwią. Rozmiar 7 x 5 x 1 cm. Opakowanie: 20 szt. | 55 | op. |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
12 |  |  |  | Wchłanialny, jałowy hemostatyk powierzchniowy z żelatyny wieprzowej w formie gąbki, elastyczny i niełamiący się, wchłaniający się od 4 do 6 tygodni, czas upłynnienia w ciągu 2 do 5 dni od nałożenia na krwawiącą błonę śluzową, o następujących wymaganiach granicznych - szczelnie przylegający i łączący się z krwawiąca tkanką zachowujący swoje właściwości i wymiary oraz kształt w kontakcie z krwią. Rozmiar 1 x 1 x 1 cm. Opakowanie: 24 szt. | 50 | op. |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
13 |  |  |  | Aplikator endoskopowy do Surgiflo. Opakowanie: 6 szt. | 1 | op. |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
14 |  |  |  | Aplikator endoskopowy 2 w 1- Surgicel Powder; dostarczany z elastyczną wewnetrzną końcówką, oraz sztywną kaniulą, przenoszący gotowy hemostatyk przez trokar 5mm lub większy. Opakowanie: 5 szt. | 1 | op. |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
15 |  |  |  | Sterylna, elastyczna i wchłanialna hemostatyczna łata uszczelniająca. Stanowi niebieski, miękki, elastyczny, oparty na włóknach nośnik z żelatyny wieprzowej (1 ± 0,2 grama na łatę), na bazie włókien żelatynowych (40,0–65,0% w/w), impregnowany granulatem NHS-POx/NU-POx (35,0–60,0% w/w). Niebieski kolor (0,01–0,02% w/w) ułatwia wizualizację łaty po nałożeniu na miejsce występowania krwawienia. Wymiary 10 x 5 cm; może być stosowany po obu stronach. Opakowanie zawiera 1 sztukę. | 10 | op. |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
Razem wartosc brutto : | [8 empty] | 0
**Uzupełnić!!!
* Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych, tj.: ►deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub ►deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz ► w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyrobu medycznego, lub ► w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyrobu medycznego.

## Pakiet nr 6
EZ/203/2025/WS | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr ... do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 6 - Opatrunek hemostatyczny wchłanialny
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 9 | 10 | 11 | 12
L.p. | Nazwa handlowa oferowanego preparatu, postać** | Producent** | Nr katalogowy / index** | Opis | Rozmiar | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość | J.m. | Stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia zaliczony jest do kategorii leków znajduje się w Urzędowym Wykazie Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych dopuszczonych na trenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełnia wymogi Ministerstwa Zdrowia i Farmakopei Polskiej oraz Ustawy Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001r. (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 750), posiada wymagane prawem świadectwo rejestracji, deklaracje, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (podać nr pozwolenia) uzupełnić!!!**
1 |  |  |  | Matryca z klejem do tkanek, produkt leczniczy. Czynna strona matrycy pokryta fibrynogenem ludzkim (5,5mg w cm2) i trombiną ludzką (2,0 j.m. w cm2) oznaczona kolorem żółtym (ryboflawiną) | 4,8 cm x 4,8 cm matryca zrolowana | 1 | 100 | op. |  |  | 0
2 |  |  |  |  | 9,5 cm x 4,8 cm | 1 | 1000 | op. |  |  | 0
3 |  |  |  |  | 4,8 cm x 4,8 cm | 2 | 350 | op. |  |  | 0
4 |  |  |  |  | 3 cm x 2,5 cm | 1 | 700 | op. |  |  | 0
Razem wartosc brutto : | [10 empty] | 0
**Uzupełnić!!!
Zgodnie z treścią § 3 ust. 6 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest dla asortymentu dopuszczonego do obrotu i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne - Rozdział 2. Dopuszczanie do obrotu produktów leczniczych art. 3 (t. j.: Dz. U. z 2025 r. poz. 750) do dostarczenia wymagane prawem świadectwo rejestracji, pozwolenie na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych.

## Pakiet nr 7
EZ/203/2025/WS | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr … do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 7 - Wchłanialny opatrunek hemostatyczny
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
L.p. | Nazwa handlowa oferowanego preparatu, postać** | Producent** | Nr katalogowy / index** | Opis | Ilość | J.m. | Stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę*/** | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") */**
1 |  |  |  | Łatka hemostatyczna zbudowana z utlenionej celulozy impregnowanej buforowanymi solami, trilizyną i z reaktywnego glikolu polietylenowego o wymiarach 5x10 cm, bez ludzkich lub zwierzęcych komponentów, łatwo przechodzący przez trokar, wchłanialny po ok. 28 dniach, możliwość przechowywania w temperaturze pokojowej (poniżej 25 stopni C). | 24 | szt. |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
2 |  |  |  | Łatka hemostatyczna zbudowana z utlenionej celulozy impregnowanej buforowanymi solami, trilizyną i z reaktywnego glikolu polietylenowego o wymiarach 5x5 cm, bez ludzkich lub zwierzęcych komponentów, łatwo przechodzący przez trokar, wchłanialny po ok. 28 dniach, możliwość przechowywania w temperaturze pokojowej (poniżej 25 stopni C). | 18 | szt. |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
3 |  |  |  | Łatka hemostatyczna zbudowana z utlenionej celulozy impregnowanej buforowanymi solami, trilizyną i z reaktywnego glikolu polietylenowego o wymiarach 2x4cm, bez ludzkich lub zwierzęcych komponentów, łatwo przechodzący przez trokar, wchłanialny po ok. 28 dniach, możliwość przechowywania w temperaturze pokojowej (poniżej 25stopni C). | 6 | szt. |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
Razem wartosc brutto : | [8 empty] | 0
**Uzupełnić!!!
* Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych, tj.: ►deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub ►deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz ► w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyrobu medycznego, lub ► w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyrobu medycznego.

## Pakiet nr 8
EZ/203/2025/WS | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr ... do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 8 - Chłonny uciskowy opatrunek hemostatyczny
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
L.p. | Nazwa handlowa oferowanego preparatu, postać** | Producent** | Nr katalogowy / index** | Opis | Rozmiar | Ilość | J.m. | Stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę*/** | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") */**
1 |  |  |  | Opatrunek hemostatyczny stosowany po usunięciu igły z tętnicy promieniowej lub tętnicy grzbietowej stopy. Stosowany np. po pomiarze ciśnienia tętniczego lub gazometrii. Efekt hemostatyczny zapewnia odpowiednią kompresję za pomocą wielowarstwowej owalnej wkładki chłonnej w rozmiarze 27mm x 15mm o grubości 9mm z płytką z tworzywa sztucznego oraz taśmy, która ma wielukierunkową rozciągliwość dla skutecznego zabezpieczenia miejsca wkłucia. Sterylny. Opakowanie 30 sztuk. | Wymiar opatrunku 40mm x 120mm | 55 | op. |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
2 |  |  |  | Opatrunek hemostatyczny do żył obwodowych, który może być stosowany po pobraniu krwii, transfuzji, infuzji i hemodializie. Efekt hemostatyczny uzyskuje dzięki kompresji wielowarstwowej owalnej wkładce chłonnej w rozmiarze 27mm x 15mm o grubości 6mm, która ma zdolność wchłaniania krwii oraz taśmie włókninowej o odpowiedniej elastyczności. Opakowanie 50 sztuk. | Wymiary opatrunku 39mm x 80mm | 15 | op. |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
3 |  |  |  | Opatrunek do mocowania wkłuć centralnych w rozmiarze posiadający wyrażne wycięcie wzdłuż środka zakończone owalnie i transparentne okno do obserwacji miejsca wkłucia o wymiarze 44 x 51mm (+/- 1mm). Wysoce przepuszczalny dla wilgoci MVTR 2700g/m2/24h według EN 13726-2:2002. Opatrunek pokryty dwoma rodzajami kleju mocującego yj. klejem akrylowym na części włókninowej oraz klejem uretanowym na części transparentnej. Opatrunek posiada dodatkowe cztery taśmy zabezpieczajace w kształcie "U" o wymiarach 23 x 47,5mm (+/- 1mm). Pakowany pojedyńczo, jałowy. Opakowanie 30 szt. | Wymiary opatrunku 80mm x 95mm | 225 | op. |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
Razem wartosc brutto : | [5 empty] | 10: 0
**Uzupełnić!!!
* Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych, tj.: ►deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub ►deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz ► w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyrobu medycznego, lub ► w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyrobu medycznego.

## Pakiet nr 9
EZ/203/2025/WS | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr ... do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 9 - Hemostatyczny opatrunek chitosanowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
L.p. | Nazwa handlowa oferowanego preparatu, postać** | Producent** | Nr katalogowy / index** | Opis | Rozmiar | Ilość | J.m. | Stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę*/** | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") */**
1 |  |  |  | Hemostatyczny opatrunek przeznaczony do tamowania krwawienia z naturalnego polimeru - chitosanu, produkt sterylny i niewchłanialny, antybakteryjny, przyspieszający proces krzepnięcia, obustronnie aktywny. Tamowanie krwawienia następuje po 3 do 5 minutach. Opakowanie: 15 szt. | 3,5 cm x 3,5 cm | 10 | op. |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
2 |  |  |  | Hemostatyczny opatrunek przeznaczony do tamowania krwawienia z naturalnego polimeru - chitosanu, produkt sterylny i niewchłanialny, antybakteryjny, przyspieszający proces krzepnięcia, obustronnie aktywny. Tamowanie krwawienia następuje po 3 do 5 minutach. Opakowanie: 10 szt. | 5 cm x 5 cm | 15 | op. |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
Razem wartosc brutto : | [5 empty] | 10: 0
**Uzupełnić!!!
* Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych, tj.: ►deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub ►deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz ► w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyrobu medycznego, lub ► w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyrobu medycznego.

## Pakiet nr 10
EZ/203/2025/WS | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr ... do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 10 - Środek hemostatyczny z aplikatorami laparoskopowymi I
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
L.p. | Nazwa handlowa oferowanego preparatu, postać** | Producent** | Nr katalogowy / index** | Opis | Parametry | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość | J.m | Stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę*/** | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") */**
1 |  |  |  | Środek hemostatyczny w postaci proszku, pochodzenia roślinnego do użycia jako wchłanialny środek hemostatyczny, pomagający w tamowaniu krwawień podczas zabiegów chirurgicznych. Nie zawierający składników pochodzenia zwierzęcego ani ludzkiego. Możliwość zastosowania w laparoskopii wraz z aplikatorem z poz. 4 i 5. Całkowita wchłanialność w ciągu max. 48 godzin. Gotowy do użycia po wyjęciu z opakowania bez konieczności wcześniejszego przygotowywania. Nie wymagający przechowywania w specjalnych. Możliwość zastosowania przy autotransfuzjach krwi potwierdzona w instrukcji użytkowania. | 1G wystarcza na pokrycie powierzchni 29,12 cm2 | 5 | 15 | op. |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
2 |  |  |  |  | 3G wystarcza na pokrycie powierzchni 82,88 cm2 | 5 | 100 | op. |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
3 |  |  |  |  | 5G wystarcza na pokrycie powierzchni 125,9 cm2 | 5 | 100 | op. |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
4 |  |  |  | Aplikator laparoskopowy, elastyczny, dł. 38 cm. Aplikator kompatybilny z pozycjami 1-3 tzn. tego samego producenta |  | 10 | 55 | op. |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
5 |  |  |  | Aplikator elastyczny, dł. 14 cm, 2 szt. Aplikator kompatybilny z pozycjami 1-3 tzn. tego samego producenta |  | 10 | 15 | op. |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
6 |  |  |  | Wchłanialna gąbka hemostatyczna sporządzona z jałowego, porowatego, elastycznego, nierozpuszczalnego w wodzie oczyszczonego kolagenu ze skóry bydlęcej częściowo w postaci soli chlorowodorowej. Gąbka w kontakcie z krwawiącą powierzchnią przyciąga płytki krwi, następnie zachodzi zjawisko uwolnienia, które uruchamia agregację płytek w skrzepy powstające w porach włóknistej masy gąbki. Jest w stanie zaabsorbować i utrzymać w swoich porach krew lub inne płyny w ilościach wielokrotnie przekraczających jej masę, ulega wchłonięciu w ciągu 90 dni. Rozmiar : 8 cm x 6,25 cm x 1 cm. |  | 6 | 6 | op. |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
Razem wartosc brutto : | [10 empty] | 0
**Uzupełnić!!!
* Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 5 załącznika nr 4 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych, tj.: ►deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub ►deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz ► w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyrobu medycznego, lub ► w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyrobu medycznego.

## Pakiet nr 11
EZ/203/2025/WS | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr ... do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 11 - Środek hemostatyczny z aplikatorami laparoskopowymi II
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
L.p. | Nazwa handlowa oferowanego preparatu, postać** | Producent** | Nr katalogowy / index** | Opis | Parametry | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość | J.m | Stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę*/** | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") */**
1 |  |  |  | Środek hemostatyczny pochodzenia roślinnego do użycia jako wchłanialny środek hemostatyczny zapobiegający zrostom, pomagający w tamowaniu obfitych i rozlanych krwawień podczas zabiegów chirurgicznych. nie zawierający składników pochodzenia zwierzęcego ani ludzkiego. możliwość zastosowania w laparoskopii wraz z aplikatorem z poz. 5-7. całkowita wchłanialność w ciągu max. 72 godzin. gotowy do użycia po wyjęciu z opakowania bez konieczności wcześniejszego przygotowywania. nie wymagający przechowywania w specjalnych warunkach. Działanie hemostatyczne i przeciwzrostowe potwierdzone badaniami klinicznymi i instrukcją użytkowania wyrobami medycznymi (IFU). | 1G | 1 | 50 | op. |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
2 |  |  |  |  | 2G | 1 | 50 | op. |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
3 |  |  |  |  | 3G | 1 | 165 | op. |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
4 |  |  |  |  | 5G | 1 | 220 | op. |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
5 |  |  |  | Aplikator laparoskopowy, elastyczny, dł. 38 cm, z otworem z boku aplikatora. Aplikator kompatybilny z pozycjami 1-4 tzn. tego samego producenta. |  | 1 | 100 | op. |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
6 |  |  |  | Aplikator laparoskopowy, elastyczny, dł. 38 cm. Aplikator kompatybilny z pozycjami 1-4 tzn. tego samego producenta. |  | 1 | 100 | op. |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
7 |  |  |  | Aplikator elastyczny, dł. 14 cm. Aplikator kompatybilny z pozycjami 1-4 tzn. tego samego producenta. |  | 1 | 100 | op. |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
8 |  |  |  | Zestaw do tamowania krwawienia z przewodu pokarmowego, zawierający aplikator endoskopowy UniTip o średnicy 2,5 cm i długości 230 cm, konektor do połączenia z proszkiem, linię do połączenia ze źródłem CO2 oraz proszek Starsil 3g. Stały przepływ CO2 minimalizuje ryzyko niepożądanego krzepnięcia lub zlepiania się proszku w trakcie całej procedury. |  | 1 | 150 | op. |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
9 |  |  |  | Zestaw do tamowania krwawienia z przewodu pokarmowego, zawierający aplikator endoskopowy UniTip o średnicy 2,5 cm i długości 230 cm, konektor do połączenia z proszkiem, linię do połączenia ze źródłem CO2 oraz proszek Starsil 5g. Stały przepływ CO2 minimalizuje ryzyko niepożądanego krzepnięcia lub zlepiania się proszku w trakcie całej procedury. |  | 1 | 20 | op. |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
Razem wartosc brutto : | [10 empty] | 0
**Uzupełnić!!!
* Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych, tj.: ►deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub ►deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz ► w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyrobu medycznego, lub ► w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyrobu medycznego.

## Pakiet nr 12
EZ/203/2025/WS | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr ... do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 12 - Zestaw z hemostatykiem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
L.p. | Nazwa handlowa oferowanego preparatu, postać** | Producent** | Nr katalogowy / index** | Opis | Ilość | J.m. | Stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę*/** | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") */**
1 |  |  |  | Zestaw uniwersalny do tamowania krwawienia w zabiegach laparoskopowych. Zestaw składający się z aplikatora o długości 440 mm z otworem centralnym i obustronnie naciętym w kształcie litery U oraz klipsem zamykającym światło cewnika. Do zestawu dołączony jest 5 g polisacharydowy środek hemostatyczny w postaci białego proszku, złożony z cząsteczek zmodyfikowanegopolmeru uzyskiwanego z oczyszczonej skrobii roślinnej. Charakteryzujący się dualnym mechanizmem działania: szybko wchłaniający wodę z krwi, erytrocytów i białek koagulacyjnych, przyśpieszając kaskadowy proces krzepnięcia oraz wytwarza żelową matrycę szczelnie przylegającą do miejsca krwawienia, tworząc mechaniczną barierę zapobiegającą krwawieniu. Zdolność absorpcyjna 1g produktu co najmniej 60ml. Resorbowany w ciągu 48h (rozkładany przez amylazę). Zawartość endotoksyn poniżej 2,15EU/produkt. Cewnik do zabiegów laparaskopowych, długości min. 40cm z otworem centralnym i obustronnie naciętym w kształcie litery U oraz klipsem zamykającym światło. Opakowanie zawiera 1szt. aplikatora uniwersalnego oraz 1 fiolkę proszku hemostatycznego o gramaturze 5g. | 100 | opakowanie zawierające aplikator uniwersalny i 5g proszek hemostatyczny |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
Razem wartosc brutto : | [8 empty] | 0
**Uzupełnić!!!
* Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych, tj.: ►deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub ►deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz ► w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyrobu medycznego, lub ► w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyrobu medycznego.

## Pakiet nr 13
EZ/203/2025/WS | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr ... do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 13 - Substytut opony twardej
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
L.p. | Nazwa handlowa oferowanego preparatu, postać** | Producent** | Nr katalogowy / index** | Opis | Rozmiar | Ilość | J.m. | Stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę*/** | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") */**
1 |  |  |  | Substytut opony twardej, zbudowany z płynoszczelnej błony kolagenowej z wysokooczyszczonego osierdzia wołowego. Sterylny(promieniowanie gamma) o porowatej strukturze, posiada właściwości hemostatyczne, adhezyjne, zapobiega zrostom i bliznowaceniu. | 40 x 50 mm | 50 | szt. |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
2 |  |  |  |  | 50 x 50 mm | 50 | szt. |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
3 |  |  |  |  | 60 x 80 mm | 80 | szt. |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
4 |  |  |  |  | 50 x 110 mm | 45 | szt. |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
Razem wartosc brutto : | [9 empty] | 0
**Uzupełnić!!!
* Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych, tj.: ►deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub ►deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz ► w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyrobu medycznego, lub ► w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyrobu medycznego.

## Pakiet nr 14
EZ/203/2025/WS | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr ... do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 14 - Materiał do rekonstrukcji ubytków kostnych
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
L.p. | Nazwa handlowa oferowanego preparatu, postać** | Producent** | Nr katalogowy / index** | Opis | Typ | Ilość | J.m. | Stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę*/** | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") */**
1 |  |  |  | Materiał syntetyczny, bioaktywny, osteokonduktywny, osteostymulacyjny, przeznaczony do stosowania przy wypełnianiu zastępowaniu i rekonstrukcji ubytków kostnych. Wykonany ze szkła bioaktywnego S53P4 i składa się z elementów naturalnie występujących w organizmie człowieka; 53% Ditlenek krzemu 23% nadtlenek sodu 20% tlenku wapnia 4% dekatlenek tetrafosoranu Glicerol i glikol polietylenowy Zastosowanie: chirurgia urazowa, torbiele kostne, łagodne guzy kości, chirurgia kręgosłupa, perlak, stopy cukrzycowe. | 1cc z aplikatorem | 50 | szt. |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
2 |  |  |  |  | 2,5cc z aplikatorem | 60 | szt. |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
3 |  |  |  |  | 5cc z aplikatorem | 50 | szt. |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
4 |  |  |  | Syntetyczny, bioaktywny, osteokonduktywny, osteostymulacyjny, materiał hamujący rozwój bakterii przeznaczony do stosowania przy wypełnianiu zastępowaniu i rekonstrukcji ubytków kostnych. Wykonany ze szkła bioaktywnego S53P4 i składa się z elementów naturalnie występujących w organizmie człowieka; 53% Ditlenek krzemu 23% nadtlenek sodu 20% tlenku wapnia 4% dekatlenek tetrafosoranu Działanie granulatu hamujące wzrost bakterii opiera się na działaniu dwu równoczesnych procesach odbywających się, gdy szkło bioaktywne reaguje z płynami ustrojowymi: 1. Z powierzchni szkła bioaktywnego wytrąca się sód, powodując wzrost pH, tj. alkalizuje on otoczenie, czyniąc je niekorzystnym dla bakterii 2. Uwolnione jony Na, Ca, Si oraz P przyczyniają się do wzrostu koncentracji soli, a przez to i ciśnienie osmotycznego, co uniemożliwia namnażanie się bakterii. Powyższe mechanizmy skutecznie hamują przyleganie bakterii do powierzchni granulatu i jego kolonizację. Ponadto, Bakterie wykazują coraz większa odporność na antybiotyki, przez co metody nieoparte na antybiotykach mogą być skuteczne w ich zwalczaniu. Zastosowanie: infekcje kości, przewlekłe zapalenie kości i szpiku, chirurgia urazowa, torbiele kostne, łagodne guzy kości, chirurgia kręgosłupa, perlak, stopy cukrzycowe. | 0,5-0,8mm; 2,5c | 3 | szt. |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
5 |  |  |  |  | 0,5-0,8mm; 5cc | 3 | szt. |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
6 |  |  |  |  | 1,0-2,0mm; 5cc | 5 | szt. |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
7 |  |  |  |  | 1,0-2,0mm; 10cc | 15 | szt. |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
Razem wartosc brutto : | [9 empty] | 0
**Uzupełnić!!!
* Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych, tj.: ►deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub ►deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz ► w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyrobu medycznego, lub ► w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyrobu medycznego.

## Pakiet nr 15
EZ/203/2025/WS | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr ... do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 15 - Cement kostny
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
L.p. | Nazwa handlowa oferowanego preparatu, postać** | Producent** | Nr katalogowy / index** | Opis | Ilość | J.m. | Stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę*/** | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") */**
1 |  |  |  | Cement kostny z gentamycyną, sterylizowany tlenkiem etylenu. Oba komponenty barwione. Opakowanie 40g. | 200 | szt. |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
2 |  |  |  | Cement kostny rewizyjny z gentamycyną i klindamycyną sterylizowany tlenkiem etylenu. Oba komponenty barwione. Opakowanie 40g. | 25 | szt. |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
3 |  |  |  | Cement kostny rewizyjny z gentamycyną (,5g) i vankomycyną (2,0g). Oba komponenty barwione. Opakowanie 40g. | 25 | szt. |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
Razem wartosc brutto : | [8 empty] | 0
**Uzupełnić!!!
* Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych, tj.: ►deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub ►deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz ► w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyrobu medycznego, lub ► w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyrobu medycznego.

## Pakiet nr 16
EZ/203/2025/WS | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr ... do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 16 - Klej do mocowania dostępów naczyniowych
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
L.p. | Nazwa handlowa oferowanego preparatu, postać** | Producent** | Nr katalogowy / index** | Opis | Ilość | J.m. | Stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę*/** | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") */**
1 |  |  |  | Klej mocujący do dostępów naczyniowych. Sterylny preparat zawierający mieszankę 80/20 cyjanoakrylanu 2-oktylu i cyjanoakrylan n-butylu. Aplikator zawiera 0,15 ml sterylnego kleju. Pakowany pojedynczo w Blistry Tyvek. Opakowanie zawiera 50 aplikatorów. | 3 | op. |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
Razem wartosc brutto : | [8 empty] | 0
**Uzupełnić!!!
* Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych, tj.: ►deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub ►deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz ► w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyrobu medycznego, lub ► w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyrobu medycznego.