## Pak.1
Załącznik nr 2 do SWZ
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | (Załącznik nr …... do umowy)
Pakiet nr 1 - Wskaźniki chemiczne - kontrola pakietu
Poz. | Nazwa handlowa oferowanego produktu, producent, nr katalogowy | Opis | J.m. | Ilość | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")*
1 |  | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny paskowy do kontroli sterylizacji parą wodną • z możliwością zastosowania w zakresie parametrów: 134°C -7 min, 121°C – 20 min. • wskaźnik typu 4 wykonany zgodnie z normą PN-EN ISO 11140-1 • typ testu, sposób przebarwienia, parametry umieszczone na teście • przebarwienie jednoznaczne, łatwe do odczytu • przebarwienie po procesie trwałe umożliwiające archiwizację • nietoksyczny, bez metali ciężkich Szerokość wskaźnika nie większa niż 22mm | szt. | 60000 |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
2 |  | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny paskowy do kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu • z możliwością zastosowania w zakresie parametrów: 100% tlenek etylenu, temp 37°C oraz 55°C • wskaźnik typu 4 wykonany zgodnie z normą PN-EN ISO 11140-1 • typ testu, sposób przebarwienia i parametry umieszczone na teście • przebarwienie jednoznaczne, łatwe do odczytu • przebarwienie po procesie trwałe umożliwiające archiwizację • nietoksyczny, bez metali ciężkich Szerokość wskaźnika nie większa niż 22mm | szt. | 10000 |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
3 |  | Zintegrowany wskaźnik chemiczny paskowy do kontroli sterylizacji parą wodną • z możliwością zastosowania w zakresie parametrów: 134°C – 7 min, 121°C – 20 min. • wskaźnik typu 5 wykonany zgodnie z normą PN-EN ISO 11140-1 oraz EN 867-1 • integracja wszystkich krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura, ciśnienie) powoduje przesuwanie substancji wskaźnikowej w polu testowym • oddzielne okienko do potwierdzenia odczytu wyniku • typ testu, sposób przebarwienia i parametry umieszczone na teście • przebarwienie jednoznaczne, łatwe do interpretacji • przebarwienie po procesie trwałe, umożliwiające archiwizację • technologia oraz wymiary testu umożliwiają jego przyklejenie do dokumentacji • nietoksyczny, bez metali ciężkich Szerokość wskaźnika nie większa niż 22mm | szt. | 40000 |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
4 |  | Zintegrowany wskaźnik chemiczny paskowy do kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu • z możliwością zastosowania w zakresie parametrów: 100% tlenek etylenu, temp 37°C oraz 55°C • wskaźnik typu 5 wykonany zgodnie z normą PN-EN ISO 11140-1 oraz EN 867-1. substancja wskaźnikowa umieszczona liniowo. Po procesie sterylizacji jeżeli spełniono 4 krytyczne parametry procesu kolor wskaźnika zmienia się jednoznacznie, w sposób łatwy do interpretacji • typ testu, sposób przebarwienia umieszczone na teście • przebarwienie po procesie trwałe, umożliwiające archiwizację • technologia oraz wymiary testu umożliwiają jego przyklejenie do dokumentacji • nietoksyczny, bez metali ciężkich Szerokość wskaźnika nie większa niż 22mm | szt. | 600 |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
5. |  | Test emulacyjny typu 6 w formie paska samoklejącego o wymiarach 10 cm x 2 cm, zgodny z normą PN EN ISO 11140:2015. Zakres temperatur i czasu: 134°C 7 min, 121°C 20min. Na teście powinny znajdować się informacje w języku polskim o kolorze referencyjnym, normie, nazwie produktu, numerze LOT, dacie przydatności i produkcji. Zmiana koloru wskaźnika z różowego na czarny. Opakowanie 250 sztuk, strunowe ułatwiające przechowywanie, nie przepuszczające światła, zapewniające wielokrotne otwieranie oraz zamykanie | szt. | 5000 |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
6. |  | Zestaw symulacyjny kontroli wsadu - przyrząd testowy PCD, zgodny z poniższymi parametrami: - zestaw posiada wbudowaną wężownicę o długości 1,5 m. - kompatybilny z testami typu 5 i 6, testami biologicznymi do kontroli procesu sterylizacji parą wodną. - Przyrząd kontrolny wykonany ze stali nierdzewnej pokrytej specjalną powłoką silikonu w celu zachowania równej temperatury w całym zestawie kontrolnym oraz ochrony przed poparzeniem personelu. Przeznaczony na 1000 cykli | szt. | 8 |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
Wartość pakietu: | [6 empty] | 0
* Uzupełnić
* Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 5 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: ►deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub ►deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz ► w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyrobu medycznego, lub ► w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyrobu medycznego.

## Pak. 2
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
(Załącznik nr ……….. do umowy)
Pakiet nr 2 - Taśma papierowa
Poz. | Nazwa handlowa oferowanego produktu, producent, nr katalogowy | Opis | J.m. | Ilość | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")*
1 |  | Taśma papierowa samoprzylepna z indykatorem sterylizacji parą wodną - taśma szerokości ok. 18 mm - 20 mm w rolce długość ok. 50 mb - zawiera substancję wskaźnikową zmieniającą kolor po procesie sterylizacji - sposób przebarwienia i parametry umieszczone na ulotce informacyjnej w języku polskim - przebarwienie jednoznaczne, łatwe do odczytu - przebarwienie po procesie trwałe, utrzymujące się min. 1 rok - substancja wskaźnikowa nietoksyczna - zawiera odpowiednio dużą (umożliwiającą trwałe przymocowanie do powierzchni suchych) nietoksyczną warstwę substancji klejącej - warstwa kleju odpowiednio duża, umożliwiająca pewne zamknięcie pakietu, nie odklejająca się pod wpływem przekładania zaklejonych pakietów, wilgoci (sterylizacja parą wodną) oraz podciśnienia, a także w czasie składowania po sterylizacji | rolka | 650 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
2 |  | Taśma papierowa samoprzylepna bez indykatora - taśma szerokości ok. 18 mm - 20 mm, długość ok.50 mb - bez substancji wskaźnikowej - z możliwością trwałego pisania długopisem lub markerem - zawiera odpowiednio dużą (umożliwiającą trwałe przymocowanie do powierzchni suchych) nietoksyczną warstwę substancji klejącej - warstwa kleju odpowiednio duża, umożliwiająca pewne zamknięcie pakietu, nie odklejająca się pod wpływem przekładania zaklejonych pakietów, wilgoci (sterylizacja parą wodną) oraz podciśnienia, a także w czasie składowania po sterylizacji | rolka | 650 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
3 |  | Taśma bezcelulozowaze wskaźnikiem sterylizacji nadtlenkiem wodoru - taśma zerokości ok.18mm-20mm, dlugośći ok.50mb - zazawiera odpowiednio dużą (umożliwiającą trwałe przymocowanie do powierzchni suchych) nietoksyczną warstwę substancji klejącej - warstwa kleju odpowiednio duża, umożliwiająca pewne zamknięcie pakietu, nie odklejająca się pod wpływem przekładania zaklejonych pakietów, podciśnienia, a także w czasie składowania po sterylizacji | rolka | 10 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
4 |  | Podajnik do taśm samoklejących papierowych wykonany ze stali, zapewnia wygodne pobieranie poprzez odcięcie jednocześnie dwóch taśm o określonej przez użytkownika długości. Specjalnie obciążona podstawa podajnika zapewnia stabilność na każdym podłożu. Możliwość jednoczesnego załozenia dwóch taśm o szerokości 18 do ok. 25 mm i długości ok. 50 mb. | szt. | 2 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
Wartość pakietu: | [6 empty] | 0
* Uzupełnić
* Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 5 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: ►deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub ►deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz ► w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyrobu medycznego, lub ► w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyrobu medycznego.

## Pak.3
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
(Załącznik nr ……... do umowy)
Pakiet nr 3 – Akcesoria pomocnicze
Poz. | Nazwa handlowa oferowanego produktu, producent, nr katalogowy | Opis | J.m. | Ilość | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")*
1 |  | Specjalistyczna, dwustronna szczotka do czyszczenia osprzętu ortopedycznego - dł. 19 cm, 3 szt.w o+C6:C25pakowaniu/końcowka okrągla fi 40 mm/stożkowa fi 8 mm/do panewek rowiertaków kostnych. | op. | 4 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
2 |  | Szczotka wielorazowego użycia do mycia narzędzi chirurgicznych, dwustronna, miękkie nylonowe włosie. Całowita dlugość 175 mm, dlugość włosia 5 i 10 mm, długość części myjącej 25 i 35 mm, 2 szt. w opakowaniu. Odporna na 134 st.C | op. | 4 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
3 |  | Szczotka wielorazowego użycia do mycia narzędzi chirurgicznych, dwustronna, nylonowe włosie. Długość włosia 5 i 10 mm, długość szczotki 25-35 mm, długość całkowita ok. 175 mm - 2 szt. w opakowaniu Odporna na 134st.C | op. | 4 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
4 |  | Szczotka wielorazowego użycia do mycia narzędzi chirurgicznych, dwustronna, twarde, syntetyczne włosie. Długość włosia 10 i 10 mm, długość części myjącej 30 i 40 mm, długość całkowita ok. 175 mm. 2 szt. w opakowaniu. Odporna na 134st.C | op. | 4 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
5 |  | Szczotka do czyszczenia narzędzi, delikatne włosie. Długość włosia 15 mm, długość części myjącej 75 mm, długość całowita 215 mm. Odporna na 134st.C. 1 szt. w opakowaniu. | szt. | 10 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
6 |  | Szczotka wielorazowego użycia do mycia narzędzi średnio twarde syntetyczne włosie. Długość włosia 15 mm, długość części myjącej 75 mm, długość całowita 215 mm. Odporna na 134st.C. 1 szt. w opakowaniu. | szt. | 5 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
7 |  | Szczotka wielorazowego użycia do mycia narzędzi twarde,syntetyczne włosie. Długość włosia 15 mm, długość części myjącej 75 mm, długość całowita 215 mm. Odporna na 134st.C. 1 szt. w opakowaniu. | szt. | 5 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
8 |  | Szczotka wielorazowego użycia do czyszczenia kanałów roboczych, nylon, średnica 2 mm, długość części myjącej 60 mm, długość całkowita 350 mm. Odporna na 134st. C. 5 szt. w opakowaniu. | op. | 2 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
9 |  | Szczotka wielorazowego użycia do czyszczenia kanałów roboczych, nylon, średnica 3 mm, długość części myjącej 100 mm, długość całkowita 300 mm. Odporna na 134st.C. 5 szt. w opakowaniu. | op. | 2 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
10 |  | Szczotka wielorazowego użycia do czyszczenia kanałów roboczych, nylon, średnica 4 mm, długość części myjącej100 mm, długość całkowita 300 mm.Odporna na 134st.C. 5 szt. w opakowaniu. | op. | 4 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
11 |  | Szczotka wielorazowego użycia do czyszczenia kanałów roboczych, nylon, średnica 5 mm,dług. części myjącej 80 mm, długość całkowita 405 mm.Odporna na 134st.C. 5 szt. w opakowaniu. | op. | 4 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
12 |  | Szczotka wielorazowego użycia do czyszczenia kanałów roboczych, nylon, średnica 7 mm, długość części myjącej 50 mm, długość całkowita 405 mm. Odporna na 134st.C. 5 szt. w opakowaniu. | op. | 2 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
13 |  | Szczotka wielorazowego użycia do czyszczenia kanałów roboczych, nylon, średnica 10 mm, długość części myjacej 100 mm, długość całkowita 300 mm. Odporna na 134st.C. 5 szt. w opakowaniu | op. | 2 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
14 |  | Szczotka podwójnie zakończona, syntetyczne włosie. Długość włosia 15 mm i 12-15 mm, dlugość częsci myjącej 30 mm i 10 mm, długość całkowita 155 mm. 10 szt. w opakowaniu. | op. | 1 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
15 |  | Koszyki z drobnej siatki z pokrywą do zabezpieczania mikronarzędzi i drobnych elementów w trakcie procesów dekontaminacji. - gładkie wykonanie -bez zadzirów, zaokrąglone krawięzie, - pokrywa - zamykanie zaciskiem , - rozmiar 200x100x35 (mm) | szt. | 6 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
16 |  | Koszyki z drobnej siatki z pokrywą do zabezpieczania mikronarzędzi i drobnych elementów w trakcie procesów dekontaminacji. - gładkie wykonanie - bez zadzirów, zaokrąglone krawięzie, - przekręcana pokrywa, zamknięcie typu twist-off, - rozmiar 235x155x40 (mm) | szt. | 4 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
17 |  | Koszyki z drobnej siatki z pokrywą do zabezpieczania mikronarzędzi i drobnych elementów w trakcie procesów dekontaminacji. - gładkie wykonanie - bez zadzirów, zaokrąglone krawięzie, - obracana pokrywa, zamknięcie typu twist-off, - rozmiar 275x175x35 (mm) | SZT. | 4 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
18 |  | Gładki czyścik z włókniny do usuwania rdzy i innych zanieczyszczeń z powierzchni metalowych. Opakowanie 3 sztuki. | op. | 5 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
19 |  | Szorstki czyścik z włókniny do usuwania rdzy i innych zanieczyszczeń z powierzchi metalowych. Opakowanie 3 sztuki. | op. | 5 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
20 |  | Pistolet przeznaczony do mycia endoskopów i narzędzi rurowych z 8 końcówkami mocowany na listwie , wąż PCV 1,5m, płyłącze do wody 1/2 ". | szt. | 2 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
21 |  | Rękawice chroniące przed oparzeniami przy załadunku sterylizatora parowego. Rękawice wielorazowego użycia, długie, chorniące przed wysoką temperaturą do 250°C. Bawełniane z możliwością prania. Opakowanie 1 para. | kpl. | 6 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
22 |  | Paski do oznaczania narzędzi - białe. Arkusz/ 11 pasków 6,35x127 mm; 11 pasków 6,35x51 mm; 44 paski 6,35x38 mm; 231 pasków 6,35x25 mm | arkusz | 1 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
23 |  | Paski do oznaczania narzędzi - niebieskie. Arkusz/ 11 pasków 6,35x127 mm; 11 pasków 6,35x51 mm; 44 paski 6,35x38 mm; 231 pasków 6,35x25 mm | arkusz | 1 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
24 |  | Paski do oznaczania narzędzi - zielone. Arkusz/ 11 pasków 6,35x127 mm; 11 pasków 6,35x51 mm; 44 paski 6,35x38 mm; 231 pasków 6,35x25 mm | arkusz | 1 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
25 |  | Paski do oznaczania narzędzi - czerwone. Arkusz/ 11 pasków 6,35x127 mm; 11 pasków 6,35x51 mm; 44 paski 6,35x38 mm; 231 pasków 6,35x25 mm | arkusz | 1 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
26 |  | Paski do oznaczania narzędzi - żółte. Arkusz/ 11 pasków 6,35x127 mm; 11 pasków 6,35x51 mm; 44 paski 6,35x38 mm; 231 pasków 6,35x25 mm | arkusz | 1 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
27 |  | Paski do oznaczania narzędzi - fioletowe. Arkusz/ 11 pasków 6,35x127 mm; 11 pasków 6,35x51 mm; 44 paski 6,35x38 mm; 231 pasków 6,35x25 mm | arkusz | 1 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
28 |  | Paski do oznaczania narzędzi - pomarańczowe. Arkusz/ 11 pasków 6,35x127 mm; 11 pasków 6,35x51 mm; 44 paski 6,35x38 mm; 231 pasków 6,35x25 mm | arkusz | 1 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
29 |  | Jednorazowa plomba ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną do kontenerów Aeskulap/CHM/LINK. Wykonana z tworzywa sztucznego po załóżeniu tworzy zamknięty obwód uniemożliwiajacy nieatoryzowane otwarcie. Plomba Posiada regulację na jedno zapięcie w kształcie haczyka jednostronnego w prostokątny pasek. Szerokość hacvzxyka nie większa niż 3 mm, długość ramienia min.34 mm. | szt. | 20000 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
30 |  | Marker czarny, cienki do znakowania opakowań sterylizacyjnych, tusz nietoksyczny,wodoodporny, szybkoschnący, odporny na sterylizację, szerokość kreski 0,75 mm. | szt. | 200 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
Wartość pakietu: | [6 empty] | 0
* Uzupełnić
* Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 5 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: ►deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub ►deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz ► w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyrobu medycznego, lub ► w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyrobu medycznego.