OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przewidywany zakres opracowania:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie obsługi serwisowej wraz z czynnościami konserwującymi w zakresie wykonania przeglądów okresowych sześciu agregatów prądotwórczych będących w posiadaniu Zamawiającego przez okres 24 miesięcy.

- Agregat prądotwórczy TESSARI SGP – 120/615kVA - Odział Kardiologii, ul. Grunwaldzka 45, Kielce

- Agregat prądotwórczy IVECO/75kVA – FPT Industrial F4GE0455A – Klinika Chorób Zakaźnych ul. Radiowa 7, Kielce

- Agregat prądotwórczy KDC 200T3/220kVA – Oddział Neurochirurgii, Grunwaldzka 45, Kielce

- Agregat prądotwórczy FOGO FV 150 ACG – Oddział Pediatrii ul. Grunwaldzka 45, Kielce

- Agregat prądotwórczy GE3 – 160kW/200kVA – Oddział Rehabilitacji, ul. Kościuszki 3, Kielce

- Agregat prądotwórczy GPW 55 EB/50kVA – typ silnika 4406655/5 – Kotłownia, ul. Grunwaldzka 45, Kielce

Kontynuacja przeglądu Agregatów ma na celu zachowania pełnej sprawności techniczno-eksploatacyjnej, a także przedłużenie czasu pracy, jak również zapewnienie, aby parametry pracy agregatów były zgodne z założonymi przez producenta wartościami. Wpłynie to na poprawną funkcjonalność i bezpieczeństwo Szpitala i pacjentów.

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia przy użyciu własnych narzędzi, materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych, akcesoriów i pracowników z zachowaniem wszystkich obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia oraz instrukcją serwisową. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania 12 przeglądów.

2. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania usług konserwacyjnych i przeglądów technicznych zgodnie z niniejszym załącznikiem.

3. Wyżej wymienione usługi wykonywania przeglądów realizowane będą na podstawie opracowanego przez Zamawiającego harmonogramu przeglądów, który zostanie przekazany Wykonawcy po zawarciu umowy. Wykonawca przy udziale Przedstawiciela Zamawiającego – osobą wskazaną w umowie jest obowiązany prowadzić w siedzibie Zamawiającego dokumentację, określającą terminy następnych

konserwacji, działań serwisowych, przeglądów, regulacji, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu, wynikających z instrukcji używania lub zaleceń podmiotów, które wykonały czynności.

Częstotliwość przeprowadzania usług serwisowych

- Agregat prądotwórczy TESSARI SGP – 120/615kVA – przynajmniej raz w roku – do sierpień 2026 oraz do sierpień 2027

- Agregat prądotwórczy IVECO/75kVA – przynajmniej raz w roku – do sierpień 2026 oraz do sierpień 2027

- Agregat prądotwórczy KDC 200T3/220kVA – przynajmniej raz w roku – do sierpień 2026 oraz do sierpień 2027

- Agregat prądotwórczy FV 150 ACG – przynajmniej raz w roku – do sierpień 2026 oraz do sierpień 2027

- Agregat prądotwórczy GE3 – 160kW/200kVA – przynajmniej raz w roku – do sierpień 2026 oraz do sierpień 2027

- Agregat prądotwórczy GPW 55 EB/50kVA – przynajmniej raz w roku – do kwiecień 2026 oraz do kwiecień 2027

Wizja lokalna

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej urządzeń i pomieszczeń, w których świadczone będą usługi stanowiące przedmiot niniejszego postępowania. Wizję lokalną Wykonawca może przeprowadzić w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego, po uprzednim zgłoszeniu Zamawiającemu.

Zakres serwisu

Wykonawca podczas przeglądu winien:

- zebrać informacje na temat ewentualnych usterek i przedstawić raport w tym zakresie Zamawiającemu,

- dokonać kontroli stanu technicznego Agregatów,

- wymienić olej i filtry,

- sprawdzić układ paliwowy, smarowania, chłodzenia, wentylacji, odprowadzania spalin, podgrzewania silnika, ładowania akumulatora,

- skontrolować połączenia i mocowania silnika i prądnicy,

- sprawdzić bezpieczeństwo elektryczne, kable zasilające i przewodów, a także działanie awaryjnego wyłącznika agregatu.

- przeprowadzić kontrole i sprawdzenie wszystkich innych pozycji agregatów umożliwiających poprawną pracę.

Wykonawca zobowiązuje się najpóźniej do 3 dni po przeglądzie poinformować Zamawiającego pisemnie poprzez sporządzenie protokołu na temat stwierdzonych usterek podczas przeglądu, które należy naprawić.

Wykonawca zobowiązuje się wypisać odpowiednie dokumenty potwierdzające odbycie przeglądu, naprawy i konserwacji.

Wykonawca zobowiązuje się uzupełnić Książki Pracy każdego agregatu, które znajdują się u Mistrza Warsztatu elektrycznego.