Załącznik nr 2.8 do SWZ

Załącznik nr … do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne)

| Pakiet 8- Światłowód do uwidocznienia moczowodów (1 kpl.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent* |  |  |  |
| Nazwa-model/typ* |  |  |  |
| Kraj pochodzenia* |  |  |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2025r.* |  |  |  |
| Lp. | Minimalne parametry techniczno-funkcjonalne | Wartość wymagana | Parametry oferowane- opisać, podać zakresy (wskazać dokument przedmiotowy wraz z numerem strony na potwierdzenie spełnienia parametru) * |
| 1 | Światłowód moczowodowy o średnicy 7Fr. Z przyłączem do podłączenia źródła światła. Nacięcia włókien światłowodu co 1cm pozwalające na wydostawanie się światła | TAK |  |
| 2 | Światłowód, śr. 3,5 mm, dł. 230 cm | TAK, podać |  |
| 3 | Źródło światła LED – 1 zestaw | TAK |  |
| 4 | Źródło światła wykorzystujące technologię oświetleniową LED | TAK |  |
| 5 | Temperatura barwowa w zakresie 6300 - 6400K | TAK, podać |  |
| 6 | Żywotność lampy min. 25 000 godzin | TAK, podać |  |
| 7 | Dedykowany przycisk funkcji standby | TAK |  |
| 8 | Ustawienie poziomu intensywności światła poprzez przyciski na panelu przednim źródła światła | TAK |  |
| 9 | Wskaźnik graficzny lub numeryczny umieszczony na panelu przednim źródła światła wskazujący ustawiony poziom intensywności światła |  |  |
| 10 | Bateryjne Źródło światła – 1 szt | TAK |  |
| 11 | Bateryjne źródło światła LED do endoskopów, przystosowane do dezynfekcji przez przecieranie, charakteryzujące się następującymi parametrami: -przyłącze do endoskopu/ fiberoskopu gwintowane, grubozwojne, - czas świecenia min. 110 minut, - waga bez baterii max. 80 | TAK, podać |  |
| Pozostałe warunki dla wszystkich urządzeń |  |  |  |
| 12 | Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
| 13 | Karta gwarancyjna (załączyć wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
| 14 | Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia w siedzibie Zamawiającego. | TAK |  |
| 15 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową. | TAK 24 miesiące gwarancji Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym | Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.35 SWZ. |

*Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi……………………………………...…….......

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

*uzupełnić