## sterylizacja wyposażenie
EZ/165/2025//MW
Formularz asortymentowo-cenowy
Lp. | Element wyposażenia | Ilość szt. | Jednostka miary | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | Numer załącznika z opisem parametrów OPZ
Wyposażenie Centralnej Sterylizatorni
0.66 | Komunikacja
1 | Zestaw dezynfekcyjny 1 | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.25
2 | Wieszak ścienny wykonany ze stali nierdzewnej | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.13
3 | Regał listwowy naścienny uniwersalny | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.28
4 | Kosz na śmieci otwierany nogą, min. 20l | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.29
5 | Lustro nad umywalkę 70x70 cm | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.15
6 | Stelaż na odpady z pokrywą | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.30
0.81 WC
1 | Zestaw dezynfekcyjny 1 | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.25
2 | Wieszak ścienny wykonany ze stali nierdzewnej | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.13
0.66 Pokój Kierownika + Administracji
1 | Zestaw mebli biurowych wg projektu | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.22
3 | Wyposażenie biurowe (fax.,telefon itp.) | 2 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.26
4 | Wieszak ścienny wykonany ze stali nierdzewnej | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.13
5 | Zestaw dezynfekcyjny 1 | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.25
6 | Lustro nad umywalkę 70x70 cm | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.15
7 | Krzesło tapicerowane | 7 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.20
8 | Stolik klubowy prostokątny | 3 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.22
9 | Fotel obrotowy na kółkach | 2 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.23
10 | Kosz na śmieci otwierany nogą, min. 5l | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.29
0.72 Magazyn
1 | Regał uniwersalny | 5 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.32
2 | Paleta z tworzywa sztucznego- wymiary zewnętrzne: ok. 1200 x 800 mm (sxg) | 2 | szt. |  |  | 0
3 | Szafa metalowa aktowa zamykana | 3 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.33
4 | Wózek platformowy magazynowy | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.34
0.71 Archiwum
1 | Szafa metalowa aktowa zamykana | 6 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.35
0.70 Umywalnia damska
1 | Zestaw dezynfekcyjny 1 | 2 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.25
2 | Lustro nad umywalkę 70x70 cm | 2 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.15
3 | Wieszak ścienny wykonany ze stali nierdzewnej | 6 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.13
4 | Kosz na śmieci otwierany nogą, min.20l | 2 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.29
0.68 Umywalnia męska
1 | Zestaw dezynfekcyjny 1 | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.25
2 | Lustro nad umywalkę 70x70 cm | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.15
3 | Wieszak ścienny wykonany ze stali nierdzewnej | 1 | szt. |  |  | 0 | zał Nr 2.13
4 | Kosz na śmieci otwierany nogą, min.20l | 1 |  |  |  | 0 | zał Nr 2.29
0.69 i 67 Szatnia damska i męska
1 | Szafa ubraniowa szatniowa podwójna jednodrzwiowa | 26 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.24
2 | Kosz na śmieci otwierany nogą, min.20l | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.29
3 | Regał listwowy naścienny uniwersalny | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.28
0.76 Śluza
1 | Zestaw dezynfekcyjny 1 | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.25
2 | Wieszak ścienny wykonany ze stali nierdzewnej | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.13
3 | Regał listwowy naścienny uniwersalny | 2 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.28
4 | Kosz na śmieci otwierany nogą, min. 20l | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.29
5 | Lustro nad umywalkę 70x70 cm | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.15
6 | Stelaż na odpady z pokrywą | 1 | szt. |  |  | 0 | zał nr 2.30
0.75 Pom. socjalne
1 | Zabudowa kuchenna + AGD (wg projektu) | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.19
2 | Zestaw mebli wg projektu | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.21
3 | Wieszak ścienny wykonany ze stali nierdzewnej | 3 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.13
4 | Kosz na śmieci otwierany nogą, min. 20l | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.29
5 | Krzesło tapicerowane | 7 | szt. |  |  | 0 | zał. nr 2.20
6 | Stolik klubowy prostokątny | 3 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.27
0.91 Pom.porządkowe
1 | Zlew ze stali kwasoodpornej z kratą | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.36
2 | Wózek sprzątacza - duży | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.37
3 | Wieszak ścienny wykonany ze stali nierdzewnej | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.13
4 | Regał uniwersalny | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.32
5 | Stelaż na odpady z pokrywą | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.30
0.74 Skład bielizny
1 | Stół do kontroli i pakowania bielizny ze stali kwasoodpornej z podświetlanym blatem | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.38
2 | Stół do kontroli i pakietowania | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.39
3 | Taboret obrotowy jezdny z oparciem pleców | 2 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.40
4 | Wózek ze stali kwasoodpornej do papieru i włóknin | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.41
5 | Regał uniwersalny | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.32
6 | Regał listwowy naścienny uniwersalny | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.42
7 | Wieszak ścienny wykonany ze stali nierdzewnej | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.13
8 | Stelaż na odpady z pokrywą | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.30
9 | Wózek z podwójnym blatem do transportu i pracy | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.43
10 | Obcinarka rękawów papierowo-foliowych | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.44
0.77 Strefa czysta
1 | Stelaż na odpady z pokrywą | 2 | szt. |  |  | 0 | zał. nr 2.30
2 | Regał listwowy mobilny | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.45
3 | Pistolet na sprężone powietrze | 3 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.46
4 | Stół do kontroli i pakietowania | 7 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.47
5 | Stół do kontroli i pakietowania | 2 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.48
6 | Wózek z podwójnym blatem do transportu i pracy | 3 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.43
7 | Stół ociekowy | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.51
8 | Dystrybutor taśmy samoprzylepnej wskaźnikowej, wykonanie z metalu odpornego na korozję | 9 | szt. |  |  | 0
9 | Metkownica trzyrzędowa alfanumeryczna z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet | 9 | szt. |  |  | 0
10 | Lampa z podświetlaną soczewką na wysięgniku | 9 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.52
11 | Wykaz zestawów narzędziowych - podstawa wykonana z materiału odpornego na orozję - min. 10 formatek do umieszczenia arkuszy A4 | 4 | szt. |  |  | 0
12 | Zgrzewarka rotacyjna ze stolikiem rolkowym | 2 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.1
13 | Obcinarka rękawów papierowo-foliowych | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.53
14 | Taboret obrotowy jezdny z oparciem pleców | 9 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.40
15 | Wózek ze stali kwasoodpornej do papieru i włóknin | 3 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.41
16 | Regał uniwersalny | 2 | szt. |  |  | 0 | zał Nr 2.32
18 | Zestaw dezynfekcyjny 1 | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.25
19 | Sterylizator plazmowy niskotemperaturowy | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.2
20 | Sterylizator parowy 12 STE | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 1.3
21 | Sterylizator parowy 8 STE | 2 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.4
22 | Sterylizator parowy 4 STE | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.5
23 | Szafa do suszenia i przechowywania endoskopów giętkich | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.6
24 | Szafa do suszenia narzędzi | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.7
0.82 Magazyn sterylny
1 | Regał ażurowy | 7 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.54
2 | Taboret obrotowy jezdny z oparciem pleców | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.40
3 | Stół roboczy | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.55
4 | Wózek z podwójnym blatem do transportu i pracy | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.43
5 | Bezdotykowy dozownik środka dezynfekcyjnego - zasilanie bateryjne | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.16
0.80 Pom.porządkowe
1 | Zlew ze stali kwasoodpornej z kratą | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.36
2 | Wózek sprzątacza - duży | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.37
3 | Wieszak ścienny wykonany ze stali nierdzewnej | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.13
4 | Regał uniwersalny | 1 | szt. |  |  | 0 | zał Nr 2.32
5 | Stelaż na odpady z pokrywą | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.30
0.79 Śluza
1 | Zestaw dezynfekcyjny 1 | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.25
2 | Wieszak ścienny wykonany ze stali nierdzewnej | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.13
3 | Regał listwowy naścienny uniwersalny | 2 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.28
4 | Kosz na śmieci otwierany nogą, min. 20l | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.29
5 | Lustro nad umywalkę 70x70 cm | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.15
6 | Stelaż na odpady z pokrywą | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.30
0.78 Strefa brudna
1 | Myjnia - dezynfektor 15 tac DIN | 6 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.8
2 | Komplet wyposażenia dla 6 myjni | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.9
3 | Myjnia-dezynfektor przelotowa na jeden endoskop elastyczny | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.10
4 | Automatyczny system podawczy wózków załadowczych do oferowanych myjni dezynfektorów 15 tacowych wyposażony w okno przesuwne z napędem elektrycznym oraz automatyczny podajnik na minimum 1 wózek załadowczy | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.14
5 | Stelaż na wózki wsadowe myjni | 2 | szt. |  |  | 0 | zal. Nr 2.56
6 | Stół ociekowy | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.57
7 | Stół zlewozmywakowy jednokomorowy do endoskopów giętkich | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.58
8 | Myjnia ultradźwiękowa, wolnostojąca | 2 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.11
9 | Myjnia ultradźwiękowa, wolnostojąca do narzędzi robotycznych | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.18
10 | Stół ociekowy | 2 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.60
11 | Stół ociekowy | 2 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.61
12 | Stół zlewozmywakowy dwukomorowy opis parametrów wg. Załacznika nr 2.62 | 4 | szt. |  |  | 0 | zał Nr 2.62
13 | Stół zlewozmywakowy jednokomorowy | 2 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.63
14 | Stół zlewozmywakowy jednokomorowy do mycia narzędzi robotycznych | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.64
15 | Stelaż na odpady z pokrywą | 3 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.30
16 | Zestaw dezynfekcyjny 1 | 1 | szt. |  |  | 0 | zał Nr 2.25
17 | Wózek z podwójnym blatem do transportu i pracy | 2 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.43
18 | Stół roboczy | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.65
19 | Taboret obrotowy jezdny z oparciem pleców | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.40
20 | Kosz na śmieci otwierany nogą, min. 20l | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.29
0.89 Pom. przyjęć
1 | Wózek transportowy, zamykany 6JS | 5 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.66
2 | Wózek z podwójnym blatem do transportu i pracy | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.43
3 | Taboret obrotowy jezdny z oparciem pleców | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.40
4 | Stelaż na odpady z pokrywą opis parametrów wg. Załacznika nr 2.30 | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.30
5 | Stół roboczy opis parametrów wg. Załacznika nr 1.65 | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.65
6 | Zestaw dezynfekcyjny 1 | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 1.25
8 | Myjnia-dezynfektor kontenerów, wózków, kuwet | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.12
0.90 Magazyn chemii
1 | Regał uniwersalny | 2 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.32
2 | System dozowania detergentów | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.50
3 | Prysznic bezpieczeństwa z oczomyjką | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.67
0.88 Ręczne mycie wózków
1 | Uniwersalny przyrząd do mycia i dezynfekcji przy użyciu piany aktywnej z dozowaniem środka myjąco-dezynfekującego | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.68
2 | Kotara z pasów folii | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.69
3 | Zlew ze stali kwasoodpornej z kratą | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.36
4 | Stelaż do mycia/suszenia | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.70
0.87 Ręczne suszenie wózków
1 | Pistolet na sprężone powietrze | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.46
2 | Stelaż do mycia/suszenia | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.70
0.86 Magazyn wózków
1 | Pistolet na sprężone powietrze | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.46
2 | Wózek transportowy, zamykany 6JS | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.66
0.85 Ekspedycja
1 | Regał ażurowy | 7 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.54
2 | Taboret obrotowy jezdny z oparciem pleców | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.40
3 | Stół roboczy | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.65
4 | Wózek z podwójnym blatem do transportu i pracy | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.43
5 | Bezdotykowy dozownik środka dezynfekcyjnego - zasilanie bateryjne | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.16
7 | Stelaż na odpady z pokrywą | 1 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.30
8 | Wózek transportowy, zamykany 6JS | 4 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.66
Wyposażenie uzupełniajace
1 | Tace sterylizacyjne druciane DIN wyposażone w uchwyty | 50 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.71
2 | Tace sterylizacyjne druciane DIN wyposażone w uchwyty | 50 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.72
3 | Kosze sterylizacyjne druciane ze stali kwasoodpornej duże typu 1/1 STU | 100 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.49
4 | Kosze sterylizacyjne druciane ze stali kwasoodpornej małe typu 1/2 STU | 80 | szt. |  |  | 0 | zał. Nr 2.59
5 | Dostawa infrastruktury dot. informatyzacji tj. systemu do zarzadzania obiegiem materiału sterylnego, licencji oraz sprzętu | 1 | kpl. |  |  | 0 | zał. Nr 2.27
6 | Dostawa i instalacja stacji uzdatniania wody wraz z instalacją rozporwadzającą - SUW | 1 | kpl. |  |  | 0 | zał. Nr 2.17
RAZEM BRUTTO: | [5 empty] | 0