## Arkusz 1 Urządzenia
EZ/14/2026/RŁ | [6 empty] | Załącznik nr 3 do Zaproszenia
HARMONOGRAM TESTÓW - URZĄDZENIA | [6 empty] | Załącznik nr 1 do Umowy
L.p. | Nr ewid. | Rodzaj aparatu | Producent | Typ/Model | Rok prod. | Adres | Nieprzekraczalna data wykonania testu | Proponowana data wykonania testów
1 | 6 | RTG mobilny, system CR AGFA | Intermedical | Compact 100-30 | 2012 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2026-03-10 | 5-6.03.2026 lub 9-10.03.2026
2 | 14 | Przewoźne ramię C, fluoroskop | Siemens | Siremobil Compact L (Model 08630506) | 2015 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2026-03-10
3 | 16 | RTG mobilny, system DR, dwa detektory | Siemens | Mobilett Mira Max (Model No. 10594738) | 2016 | ul. Artwińskiego 3a, 25-734 Kielce | 2026-03-10
4 | 32 | Przewoźne ramię C, angiograf | Eurocolumbus | Euroampli Alien Cardio 3030 | 2015 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2026-03-10
5 | 9 | RTG mobilny, system CR AGFA | Siemens | Mobilett XP Hybrid (Model No. 01818454) | 2015 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2026-03-11
6 | 36 | Ramię C, angiograf | Siemens | Nazwa: Artis Zee Ceiling Typ 10094137 | 2018 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2026-05-07 | 4 lub 5 lub 6 maja 2026
7 | 36M1 | Monitor przeglądowy | EIZO | DSHC 1914-DC | 2018 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2026-05-07
8 | 36M2 | Monitor przeglądowy | EIZO | DSC5515-DC | 2020 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2026-05-07
9 | 38 | Przewoźne ramię C, fluoroskop | Philips | Nazwa: BV Pulsera, TYP: 718 095 | 2012 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2026-05-07
10 | 17M | Monitor przeglądowy przy skanerze AGFA | EIZO | RadiForce RS110 |  | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2026-05-07
11 | 34M1 | Monitor przeglądowy | BARCO | CV56DS | 2019 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2026-05-08
12 | 34M2 | Monitor przeglądowy | BARCO | PS27FHDER | 2019 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2026-05-08
13 | 34M3 | Monitor przeglądowy | BARCO | PS24FHDCR | 2019 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2026-05-08
14 | 34M4 | Monitor przeglądowy | BARCO | PS24FHDCR | 2019 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2026-05-08
15 | 37 | Ramię C, angiograf | Philips | Xper FD10 | 2015 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2026-05-08
16 | 39 | Przewoźne ramię C, fluoroskop | Philips | Nazwa: Veradius Unity, Model: 718 132 | 2017 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2026-07-24 | między 21 a 24 lipca 2026
17 | 12 | Pantomograf | Carestream Health | CS 8100 | 2015 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2026-07-24
18 | 19 | CT | GE Healthcare | EVO | 2020 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce (Kontener) | 2026-07-24
19 | 19M | Monitor przeglądowy | HP | HSTND-3891-W (E4U30AA) | 2019 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2026-07-24
20 | 27 | Przewoźne ramię C, fluoroskop | Siemens | Cios Alpha | 2021 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2026-07-24
21 | 27M1 | Monitor przeglądowy | BARCO | MVCD-1319 HL SMS | 2021 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2026-07-24
22 | 27M2 | Monitor przeglądowy | BARCO | MVCD-1319 HL SMS | 2021 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2026-07-24
23 | 20 | CT | Philips | Ingenuity Core 128 CT Elite | 2018 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2026-09-17 | między 7 a 17 września 2026
24 | 20M | Monitor przeglądowy | EIZO | FlexScan S1934 | 2024 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2026-09-17
25 | 21M | Monitor przeglądowy przy skanerze AGFA | BARCO | MDRC-1119 TS | 2013 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2026-09-17
26 | 40 | CT | GE Healthcare | Revolution Apex | 2022 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2026-09-17
27 | 40M | Monitor przeglądowy | Eizo | FlexScan EV2430 | 2022 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2026-09-17
28 | 7M | Monitor przeglądowy | BARCO | MDRC-1119TS |  | ul. Radiowa 7, 25-317 Kielce | 2026-09-18
29 | 8 | CT | Siemens | Somatom go.TOP / 11061640 | 2019 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2026-09-18
30 | 8M | Monitor przeglądowy | Siemens/JUSHA | WCU2416 / 11061593 | 2019 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2026-09-18
31 | 11M | Monitor przeglądowy przy skanerze AGFA | BARCO | MDRC-1119TS | 2012 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2026-09-18
32 | 33 | Przewoźne ramię C, fluoroskop | Siemens | 10308189 | 2017 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2026-09-18
33 | 33M1 | Monitor przeglądowy | BARCO | MVCD-1319 HL SMS EUC019S | 2017 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2026-09-18
34 | 33M2 | Monitor przeglądowy | BARCO | MVCD-1319 HL SMS EUC019S | 2017 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2026-09-18
35 | 18M | Monitor przeglądowy | HP | HSTND-3891-W | 2019 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2026-09-18
36 | 7 | RTG ogólnodiagnostyczny (tylko ścianka), detektor DR, 1 szt. | Control X Medical | Perform X Radiographic System (Model MS-650 HF 200) | 2013 | ul. Radiowa 7, 25-317 Kielce | 2026-09-18
37 | 2M | Monitor przeglądowy przy skanerze AGFA | BARCO | MDRC-1119TS | 2013 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2026-09-19
38 | 42 | Ramię C, fluoroskop | Ziehm Imaging | Nazwa: Ziehm Vision RFD | 2023 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2026-09-22
39 | 42M1 | Monitor przeglądowy | Ziehm Imaging | 19” DUO | 2023 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2026-09-22
40 | 42M2 | Monitor przeglądowy | Ziehm Imaging | 19” DUO | 2023 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2026-09-22
41 | 24 | Przewoźne ramię C, fluoroskop | Philips | Zenition 50 (Model 718 096) | 2020 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2026-11-18 | między 16 a 19 listopada 2026
42 | 24M1 | Monitor przeglądowy | Barco | MLCD19L/MCL190-SLT | 2020 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2026-11-18
43 | 24M2 | Monitor przeglądowy | Barco | MLCD19L/MCL190-SLT | 2020 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2026-11-18
44 | 25 | Przewoźne ramię C, fluoroskop | Philips | Zenition 50 (Model 718 096) | 2020 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2026-11-18
45 | 25M1 | Monitor przeglądowy | Barco | MLCD19L/MCL190-SLT | 2020 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2026-11-18
46 | 25M2 | Monitor przeglądowy | Barco | MLCD19L/MCL190-SLT | 2020 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2026-11-18
47 | 26 | Przewoźne ramię C, fluoroskop | Philips | Zenition 70 | 2020 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2026-11-18
48 | 26M1 | Monitor przeglądowy | Barco | MLCD19L/MCL190-SLT | 2020 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2026-11-18
49 | 26M2 | Monitor przeglądowy | Barco | MLCD19L/MCL190-SLT | 2020 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2026-11-18
50 | 17 | RTG ogólnodiagnostyczny, tylko ścianka, system CR AGFA, 6 płyt | Control X Medical | Perform X Radiographic System (Model MS-650 HF 200) | 2013 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2026-11-18
51 | 10 | RTG, telekomando, system DR, 1 detektor wbudowany | Italray | Nazwa: Clinodigit Omega System, Ozn. katalogowe: TRT+IR2018/20118 | 2018 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2026-11-19
52 | 10M2 | Monitor przeglądowy | EIZO | RadiForce MX191 | 2017 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2026-11-19
53 | 11 | RTG ogólnodiagnostyczne, stół i ścianka, system CR AGFA, 6 płyt | Radiologia | Polyrad Premium | 2007 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2026-11-19
54 | 5 | RTG mobilny, system CR AGFA | Ibis | Matrix HP32 | 2013 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2026-11-19
55 | 22 | RTG mobilny, system CR AGFA | Italray | Corsix 15 | 2013 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2026-11-19
56 | 18 | CT | GE Healthcare | Revolution EVO | 2019 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2026-11-19
57 | 21 | RTG ogólnodiagnostyczny, stół i ścianka, system CR AGFA, 8 płyt | Italray | PIXEL HF TS | 2013 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2026-12-15 | 14-15.12.2026
58 | 13 | RTG mobilny, system CR AGFA | IBIS | Simply HP 6 | 2012 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2026-12-15
59 | 31 | Przewoźne ramię C, fluoroskop | Eurocolumbus | Alien E (vers.Alien 1257) | 2014 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2026-12-15
60 | 41 | RTG ogólnodiagnostyczny, stół i ścianka, system DR, dwa detektory | Siemens | Ysio X.Pree / model 11107464 | 2023 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2026-12-15
61 | 41M | Monitor przeglądowy | Shenyang Torch-Bigtide | HL2316STB | 2023 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2026-12-15
62 | 34 | Ramię C angiograf | Philips | Azurion 7 M20, nr katalogowy: 722 079 | 2019 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2026-12-16
63 | 35 | Ramię C angiograf | Philips | Xper FD10 | 2015 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2026-12-16
64 | 23 | RTG mobilny, system DR, 1 detektor | Italray | Corsix DR | 2020 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce |  | nieznany

## Arkuz 2 Monitory opisowe
EZ/14/2026/RŁ | [5 empty] | Załącznik nr 3 do Zaproszenia
|  | HARMONOGRAM TESTÓW - monitory opisowe |  |  |  | Załącznik nr 1 do Umowy
Lp | Przeznaczenie | Lokalizacja | Opis | Oznaczenie na monitorze | Data aktualnego testu | Nieprzekraczalna data wykonania testu | Proponowana data wykonania testów
1 | Stacja opisowa do TK i angiografii (pokój opisowy P025 ŚCN) | Neurologia | Lewa połowa | N1 | 2025-03-10 | 2026-03-10 | 5-6.03.2026 lub 9-10.03.2026
|  |  | Prawa połowa | N1 | 2025-03-10 | 2026-03-10
2 | Stacja opisowa do TK i radiografii (pokój kierownika 1.17 ŚCP) | Świętokrzyskie Centrum Pediatrii | Lewy | P3.L | 2025-03-10 | 2026-03-10
|  |  | Prawy | P3.P | 2025-03-10 | 2026-03-10
3 | Stacja opisowa do TK i radiografii (pokój opisowy ZDO) | ZDO | Lewy | D2.L | 2025-03-10 | 2026-03-10
|  |  | Prawy | D2.P | 2025-03-10 | 2026-03-10
4 | Stacja opisowa do TK i radiografii (pokój opisowy ZDO) | ZDO | Lewy | D5.L | 2025-03-10 | 2026-03-10
|  |  | Prawy | D5.P | 2025-03-10 | 2026-03-10
5 | Stacja opisowa do TK i radiografii (lek. JK) | ZDO | Lewy | Z3.L | 2025-03-10 | 2026-03-10
|  |  | Prawy | Z3.P | 2025-03-10 | 2026-03-10
6 | Stacja opisowa do TK i angiografii (dr MS) | monitory poza szpitalem, teren miasta Kielce | Lewy | Z2.L | 2025-03-11 | 2026-03-11
|  |  | Prawy | Z2.P | 2025-03-11 | 2026-03-11
7 | Stacja opisowa do TK i radiografii (dr BM) | ZDO | Lewy |  | 2025-03-11 | 2026-03-11
|  |  | Prawy |  | 2025-03-11 | 2026-03-11
8 | Stacja opisowa do radiografii (pokój opisowy 1.18 ŚCP) | Świętokrzyskie Centrum Pediatrii | Lewy | P1.L | 2025-05-07 | 2026-05-07 | 4 lub 5 lub 6 maja 2026
|  |  | Prawy | P1.P | 2025-05-07 | 2026-05-07
9 | Stacja opisowa do TK i angiografii (pokój opisowy P025 ŚCN) | Neurologia | Lewy | N2.L | 2025-08-12 | 2026-07-24 | między 21 a 24 lipca 2026
|  |  | Prawy | N2.P | 2025-08-12 | 2026-07-24
10 | Stacja opisowa do TK i angiografii (pokój opisowy ZDO) | ZDO | Lewa połowa | D9 | 2024-08-12 |  | nieznany
|  |  | Prawa połowa |  | 2024-08-12
11 | Stacja opisowa do radiografii i TK (pokój opisowy ŚCP 1.18) | Świętokrzyskie Centrum Pediatrii | Lewy | P2.L | 2025-09-19 | 2026-09-19 | między 7 a 17 września 2026
|  |  | Prawy | P2.P | 2025-09-19 | 2026-09-19
12 | Stacja opisowa do radiografii i TK (pokój opisowy ZDO) | ZDO | Lewa połowa | D1 | 2025-09-19 | 2026-09-19
|  |  | Prawa połowa |  | 2025-09-19 | 2026-09-19
13 | Stacja opisowa do radiografii i TK (pokój opisowy ZDO) | ZDO | Lewa połowa | D6 | 2025-09-19 | 2026-09-19
|  |  | Prawa połowa |  | 2025-09-19 | 2026-09-19
14 | Stacja opisowa do radiografii i TK (pokój opisowy ZDO) | ZDO | Lewy | D7.L | 2025-09-19 | 2026-09-19
|  |  | Prawy | D7.P | 2025-09-19 | 2026-09-19
15 | Stacja opisowa do radiografii i TK (pokój opisowy ZDO) | ZDO | Lewy | D8.L | 2025-09-19 | 2026-09-19
|  |  | Prawy | D8.P | 2025-09-19 | 2026-09-19
16 | Stacja opisowa do MR (pokój opisowy MR Kardio) | MR ŚCK | Lewa połowa | MRK1 | 2025-09-19 | 2026-09-19
|  |  | Prawa połowa |  | 2025-09-19 | 2026-09-19
17 | Stacja przeglądowa (pokój szkoleniowy ZDO) | ZDO | Lewy | D4.L | 2025-11-20 | 2026-11-20 | między 16 a 19 listopada 2026
|  |  | Prawy | D4.P | 2025-11-20 | 2026-11-20
18 | Stacja opisowa do TK, angiografii i MR (MR CUD) | Centrum Urazowe dla Dorosłych | Lewa połowa | MRC1 | 2025-11-20 | 2026-11-20
|  |  | Prawa połowa |  | 2025-11-20 | 2026-11-20
19 | Stacja opisowa do TK, angiografii i MR (MR CUD) | Centrum Urazowe dla Dorosłych | Lewy | MRC2.L | 2025-11-20 | 2026-11-20
|  |  | Prawy | MRC2.P | 2025-11-20 | 2026-11-20
20 | Stacja opisowa do MR (pokój opisowy MR Kardio) | MR ŚCK | Lewy | MRK2.L | 2025-11-20 | 2026-11-20
|  |  | Prawy | MRK2.P | 2025-11-20 | 2026-11-20
21 | Stacja opisowa do TK, angiografii i radiografii (sterownia TK GE Apex) | ZDO | Lewa połowa | D10 | 2025-12-16 | 2026-12-16 | 14-15.12.2026
|  |  | Prawa połowa |  | 2025-12-16 | 2026-12-16
22 | Stacja opisowa do TK, angiografii i radiografii (pokój opisowy ZDO) | ZDO | Lewa połowa | D11 | 2025-12-16 | 2026-12-16
|  |  | Prawa połowa |  | 2025-12-16 | 2026-12-16
23 | Stacja opisowa do TK, angiografii i radiografii (pokój opisowy ZDO) | ZDO | Lewa połowa | D12 | 2025-12-16 | 2026-12-16
|  |  | Prawa połowa |  | 2025-12-16 | 2026-12-16
Formulas:
Data aktualnego testu = [Data aktualnego testu, row above]