WSzZ  Kielce dnia 27.04.2010r.

EZ/ZP/47/2010

Dotyczy : zakup, dostawa i montaż 1 szt. lampy RTG do aparatu rentgenowskiego  MULTIX TOP ACSS.

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 informuje iż w pkt. III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wystąpił błąd:

Jest:

„Lampa ma być:

- do aparatu rentgenowskiego MULTIX TOP ACSS (producent: SIEMENS Sp. z o.o. Warszawa, rok produkcji min. 2009)”.

Winno być:

„Lampa ma być:

- do aparatu rentgenowskiego MULTIX TOP ACSS (producent: SIEMENS Sp. z o.o. Warszawa, rok produkcji 2005)”.

Jednocześnie podaje się dodatkowe informacje:

- typ lampy obecnie używanej: OPTI 150/30/50 HC-100,

- typ generatora: SIEMENS AG POLYDOROS IT 55.

Z-ca DYREKTORA

ds.Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański