## Pakiet 2
Pakiet nr 1 - Zestaw narzędzi chirurgiczych - 3 kpl
EZ/19/2026/MW |  |  |  |  | Załącznik nr 2.1 do SWZ |  | Adnotacja
I. Zestaw narzędzi neurochirurgicznych:
Lp | Parametry techniczne i funkcjonalne | Ilość | Jm | Cena brutto | VAT (%) | Wartość brutto
1 | Kleszczyki preparacyjne HEISS, mocno zagięte, dł. 20 cm | 1 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
2 | Trzonek do skalpela nr 4, prosty, dł. 13,5 cm | 1 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
3 | Trzonek do skalpela nr 3, prosty, dł.12,5 cm | 1 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
4 | Trzonek do skalpela nr 3 L, przedłużony, dł. 21 cm | 1 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
5 | Nożyczki preparacyjne METZENBAUM-FINO, delikatne, smukłe, zakrzywione tępo-tępe, utwardzone wkładką węglową TC, ucha złocone dł. całkowita narzędzia 18 cm | 2 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
6 | Nożyczki chirurgiczne STANDARD, ostro-tępe, zakrzywione, dł. 16,5 cm | 8 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
7 | Kleszcze hemostatyczne CRILE-RANKIN, zakrzywione, dł. 16 cm | 20 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
8 | Hak do ran CASPAR, rękojeść ażurowa, łopatka wklęsłą, wym.67x17mm, dł. 21,5 cm | 2 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
9 | Imadło do szycia MAYO-HEGAR, proste, utwardzane wkładką węglową TC, ucha złocone, szer. końcówki 2,5 mm, rozm. 0,5 mm, gęstość żebrowania 2500 tpsi, dł 16 cm | 1 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
10 | Imadło do szycia MAYO-HEGAR, proste, utwardzane wkładką węglową TC, ucha złocone, skok ząbków 0,5 mm, nacięcia krzyżowe,gęstość żebrowania 2500 tpsi, szerokość bransz 2,5 mm, dł. 24 cm | 1 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
11 | Imadło do szycia BABY CRILE- WOOD, proste, utwardzane wkładką węglową TC, ucha złocone, rozm. 0,3 mm, gestość żebrowania 7000tpsi,szerokość brasz 1,5mm, dł. 15 cm | 1 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
12 | Aplikator RANEY, do zakładania i ściągania klipsów skórnych głowy, z zamkiem, oraz sprężyną w rękojeści | 1 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
13 | Retraktor automatyczny BECKMAN-ADSON do laminektomii, 4x4 zęby, tępy, łamany, dł. 31 cm | 1 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
14 | Retraktor automatyczny WEITLANER, 2x3 zęby, ostry, dł. całkowita narzędzia 10,5 cm | 3 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
15 | Pęseta anatomiczna naczyniowa, delikatna POTTS-SMITH, prosta, utwardzana wkładką węglową TC, szer. bransz 2 mm, dł. 20 cm | 6 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
16 | Podważka neurochirurgiczna OLIVECRONA, tępo - tępa , dwustronna , końcówki lekko zagięte o śr. 2,5 mm oraz 3,0 mm dł. 24 cm | 1 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
17 | Podważka neurochirurgiczna OLIVECRONA , tępo - tępa , dwustronna , końcówki lekko zagięte o śr 4,5 mm oraz 0,5 mm dł. 24 cm | 4 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
18 | Podważka OLIVECRONA, tępo-tępa, dwustronna, końcówki lekko zagięte o śr. 4,5 mm oraz 5,0 mm; dł 19,5 cm | 4 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
19 | Pęseta chirurgiczna STANDARD, prosta, 1x2 zęby, szer. końcówki chwytnej 2 mm, dł. 18 cm | 2 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
20 | Pęseta chirurgiczna STANDARD, prosta, 1x2 zęby, szerokość końcówki chwytnej 2 mm, dł. 20 cm | 4 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
21 | Łyżka kostna BRUNS, prosta, ostra, Fig.00, średnica 3,9 mm, rękojeść żłobiona, pusta w środku,metalowa , dł. całkowita narzędzia 23 cm. | 1 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
22 | Imadło chirurgiczne CRILE-WOOD, proste, utwardzone wkładką węglową TC, ucha złocone, rozm. 0,4 mm, średnica branszy 2 mm, gęstość żebrowania 3600 tpsi, dł. 18 cm | 1 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
23 | Odgryzacz kostny LEKSELL, delikatnie zagięty, szer. 6mm, z systemem dźwigni przenoszących sile pracy narzędzia na branże robocze, dł. 23,5 cm | 1 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
24 | Nożyce kostne RUSKIN-LISTON, proste, z systemem dźwigni, ze sprężyną w rękojeści, dł. 18,5 cm | 1 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
25 | Osteotom COTTLE, prosty, ścięty obustronie, ze znacznikiem głębokości, szerokość 6 mm, dł. 18 cm | 1 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
26 | Raspator LAMBOTTE, lekko zakrzywiony, ostry, rękojeść pełna, szer. branszy roboczej 15mm, dł. całkowita narzędzia 21,5 cm | 2 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
27 | Retraktor automatyczny do ran MILLIGAN, tępy, 3x3 zęby, dł. 13 cm | 1 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
28 | Rozwieracz do ran MILLIGAN, ostry, 3x3 zęby, dł. 13 cm | 1 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
29 | Kompletny kontener do przechowywania i sterylizacji narzędzi, z systemem zatrzaskowym stalowym, umożliwiającym zaplombowanie kontenera. Pokrywa perforowana ,aluminiowa z uchwytem na filtr wykonanym z metalu (możliwość stosowania filtrów: jednorazowych lub teflonowych do min.1200 cykli sterylizacji), z rączkami metalowymi po bokach blokowanymi pod kątem 90 stopni i pokrytymi silikonową nakładką antypoślizgową, wanna nieperforowana, kolor pokrywy czerwony- identyfikacja przez kolorystyczne kodowanie zestawu . Wymiary 465X 280 mm , wysokość 135mm. Kontener posiada jeszcze jedną , dodatkowa pokrywę tzw transportową, w kolorze czerwonym- zabezpieczającą przez przypadkowym otwarciem, posiadającą własny mechanizm blokowania za pomocą zewnętrznego przycisku. | 1 | szt. |  |  | 0
30 | Sito-kosz, druciany, do przechowywania i sterylizacji narzędzi chirurgicznych, z uchwytami chowanymi do wewnątrz, wym. 405x255x70mm | 1 | szt. |  |  | 0
31 | Kleszcze do otrzewnej MIKULICZ, zakrzywione, zwężane w części proksymalnej bransz, 1x2 ząbki, dł. 18 cm | 10 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
32 | Nożyczki preparacyjne METZENBAUM, tępo-tępe, zakrzywione, częściowo matowane, dł. 18 cm | 4 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
33 | Imadło do szycia MAYO-HEGAR, proste, bransze fakturowane krzyżowo, utwardzane wkładką węglową TC, ucha złocone, rozm. 0,5 mm, szer. 3,0 mm, gęstość żebrowania 2500 tpsi, dł 18 cm | 2 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
34 | Imadło do szycia MAYO-HEGAR, proste, utwardzane wkładką węglową TC, ucha złocone, rozm. 0,5 mm, nacięcia krzyżowe,gęstość żebrowania 2500 tpsi, szerokość bransz 2,5 mm, dedykowane do nici o grubości do 3/0, dł. 20 cm | 2 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
35 | Tabliczka identyfikacyjna, kolor czerwony, bez graweru, dedykowana do kontenerów z pozycji 29. | 2 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
36 | Retraktor automatyczny BECKMANN-EATON, 7x7 zębów, ostry, łamany, dł. 33 cm | 2 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
37 | Retraktor ADSON do laminektomii, 4x4 zęby, tępy, dł. 33 cm | 2 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
38 | Ogryzacz kostny SYPERT, zagięty, z kontrolą docisku, z podwójną dźwignią, szer. 8 mm, dł. 36 cm | 1 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
39 | Łyżka kostna BRUNS, prosta, ostra, Fig.0, średnica 4,7 mm, rękojeść żłobiona, pusta w środku,metalowa , dł. całkowita narzędzia 23 cm. | 1 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
40 | Dłuto HIBBS, długość 24 cm, szerokośc 13 mm | 1 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
41 | Dłuto HIBBS, długość 24 cm , szerokość 16 mm | 1 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
42 | Mikro haczyk do eksploracji KRAYENBÜHL, zakrzywiony pod kątem 90 stopni, końcówka krótka zakończona małą kulką, rękojeść owalna, dł. narzędzia 19 cm | 1 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
43 | Mikro haczyk do eksploracji KRAYENBÜHL, zakrzywiony pod kątem 90 stopni, końcówka długa , rękojeść owalna,tępa, dł. 19 cm | 1 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
44 | Disektor DAVIS, długość 24,5 cm. | 1 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
45 | Odgryzacz PUNCH CUSHING typu CLEANWAVE, nierozbieralny, prosty, 2x10mm, dł.18cm, o delikatnym czubku. Górna sztanca falowana z otworami bocznymi zapewniająca swobodne czyszczenie narzędzia bez konieczności rozkładania. | 1 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
46 | Odgryzacz PUNCH LOVE- GRUNWALD typu CLEANWAVE, nierozbieralny, prosty, 3x10mm, dł.18cm, o delikatnym czubku. Górna sztanca falowana z otworami bocznymi zapewniająca swobodne czyszczenie narzędzia bez konieczności rozkładania. | 1 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
47 | Kleszcze KERRISON typu CLEANWAVE, tnące do góry pod katem 40 stopni, szer.1 mm, rozwarcie 10mm, dł. bransz 23 cm. Górna sztanca falowana z otworami bocznymi zapewniająca swobodne czyszczenie narzędzia bez konieczności rozkładania. Na narzędziu laserowo oznaczona średnica i długość części roboczej. Możliwość oferowania narzędzia z cienką stopką i pokryciem ceramicznym | 1 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
48 | Kleszcze KERRISON typu CLEANWAVE, tnące do góry pod katem 40 stopni, z wyrzutnią, szer.2mm, rozwarcie 10mm, dł. bransz 23 cm. Górna sztanca falowana z otworami bocznymi zapewniająca swobodne czyszczenie narzędzia bez konieczności rozkładania. Na narzędziu laserowo oznaczona średnica i długość części roboczej. Możliwość oferowania narzędzia z cienką stopką i pokryciem ceramicznym | 1 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
49 | Kleszcze KERRISON typu CLEANWAVE, tnące do góry pod katem 40 stopni, z wyrzutnią, szer.3mm, rozwarcie 10mm, dł. bransz 23 cm. Górna sztanca falowana z otworami bocznymi zapewniająca swobodne czyszczenie narzędzia bez konieczności rozkładania. Na narzędziu laserowo oznaczona średnica i długość części roboczej. Możliwość oferowania narzędzia z cienką stopką i pokryciem ceramicznym | 1 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
50 | Kleszcze KERRISON typu CLEANWAVE, tnące do góry pod katem 40 stopni, z wyrzutnią, szer.4mm, rozwarcie 10mm, dł. bransz 23 cm. Górna sztanca falowana z otworami bocznymi zapewniająca swobodne czyszczenie narzędzia bez konieczności rozkładania. Na narzędziu laserowo oznaczona średnica i długość części roboczej. Możliwość oferowania narzędzia z cienką stopką i pokryciem ceramicznym | 1 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
51 | Kleszcze KERRISON typu CLEANWAVE, tnące do góry pod katem 40 stopni, z wyrzutnią, szer.5mm, rozwarcie 10mm, dł. bransz 23 cm. Górna sztanca falowana z otworami bocznymi zapewniająca swobodne czyszczenie narzędzia bez konieczności rozkładania. Na narzędziu laserowo oznaczona średnica i długość części roboczej. Możliwość oferowania narzędzia z cienką stopką i pokryciem ceramicznym | 1 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
52 | Nożyczki chirurgiczne STANDARD, ostro-tępe, zakrzywione, dł. 16,5 cm | 20 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
53 | Nożyczki preparacyjne METZENBAUM, tępo-tępe, zakrzywione, częściowo matowane, dł. 18 cm | 30 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
54 | Nożyczki preparacyjne METZENBAUM-FINO, tępo-tępe, zakrzywione, utwardzane wkładką węglową TC, ucha złocone, dł. 25 cm | 4 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
55 | Nożyczki preparacyjne METZENBAUM, zagięte, tępo-ostre, dł. 14,5cm | 5 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
56 | Nożyczki preparacyjne METZENBAUM, zakrzywione, tępo - tepe, górna bransza z mikroząbkami posiada wygrawerowany standard wykonania narzędzia, dolna bransza ze specjalnym, smukłym profilem, który zmniejsza traumatyzację tkanek, obie bransz zwężane, nożyczki pokryte specjalna tytanizowaną powłoką twardą PVD ( fizyczne osadzenie z fazy gazowej ), dodatkowo, oprócz powłoki pasywnej zabezpieczającą przed korozją, w kolorze innym niż stalowy i czarny, połączone śrubą pokrytą specjalną czarną powłoką; dł. 14,5 cm. | 1 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
57 | RAZEM |  |  |  |  | 0
II. Zestaw narzędzi chirurgicznych :
1 | Trzonek do skalpela nr. 4, z podziałką na trzonie, dł. 13,5 cm | 6 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
2 | Trzonek do skalpela nr 3, prosty, dł.12,5 cm | 8 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
3 | Kleszcze hemostatyczne OCHSNER-KOCHER, proste, 1x2 zęby, dł. 22 cm | 6 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
4 | Kleszcze hemostatyczne OCHSNER-KOCHER , proste, 1x2 zęby, dł. 24 cm | 12 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
5 | Kleszcze hemostatyczne OCHSNER-KOCHER, proste, 1x2 zęby, dł. 26 cm | 6 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
6 | Pęseta chirurgiczna STANDARD, prosta, 1x2 zęby, szer. końcówki chwytnej 2 mm, dł.16 cm | 10 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
7 | Pęseta chirurgiczna, prosta,1x2 zęby, szer.końcówki chwytnej 1,5 mm, dł. 14,5 cm | 2 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
8 | Kleszcze okienkowe FORSTER-BALLENGER, proste, okienka owalne i poprzecznie fakturowane, z zapinką, dł. 25 cm | 8 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
9 | Kleszcze DUVAL, okienkowe - trójkątne, szerkość końcówki roboczej 20mm, dł. 23 cm | 3 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
10 | Zestaw do operacji żylaków NABATOFF w metalowym pojemniku do sterylizacji o rozm.135x100x25mm, zawierającym: prowadnicę z uchwytem oraz komplet 4 oliwek o śr. 3mm, 6mm, 9mm, 12mm | 1 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
11 | Prowadnica z uchwytem do operacji żylaków NABATOFF | 1 | szt. |  |  | 0
12 | Metalowa końcówka o śr.3 mm, do zestawu NABATOFF | 1 | szt. |  |  | 0
13 | Kleszczyki hemostatyczne COLLER-CRILE, zakrzywione, dł. 16 cm | 50 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
14 | Kleszcze hemostatyczne HALSTED-MOSQUITO, zakrzywione, dł. 14 cm | 10 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
15 | Kleszczyki hemostatyczne, atraumatyczne, krzyżowo rowkowane, zagięte, dł. 12 cm | 10 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
16 | Kleszcze hemostatyczne CRILE-RANKIN, zakrzywione, dł. 16 cm | 30 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
17 | Kleszcze hemostatyczne ROCHESTER-PEAN, zakrzywione, dł. 20 cm | 5 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
18 | Kleszczyki preparacyjne HEISS, mocno zagięte, dł. 20 cm | 15 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
19 | Kleszcze hemostatyczne disekcyjne OVERHOLT-GEISSENDORFER, fig. 2, zakrzywione, dł. 21 cm | 6 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
20 | Kleszczyki preparacyjne OVERHOLT GEISSENDOERFER, mocno zakrzywione, fig.6, dł. 21 cm | 3 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
21 | Kleszcze hemostatyczne (disektor) OVERHOLT-GEISSENDORFER, fig. 1, zakrzywione, dł. 21 cm | 3 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
22 | Kleszcze do podwiązywania RUMEL, fig. 3, lekko zakrzywione,dł. 23cm | 2 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
23 | Kleszcze do ligatury RUMEL, fig. 4, zakrzywione, dł. 23 cm | 2 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
24 | Pęseta anatomiczna STANDARD, prosta, dł. 20 cm | 10 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
25 | Pęseta anatomiczna MODELL USA, szeroka, prosta, końcówka 3,5mm, dł. 25 cm | 10 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
26 | Pęseta anatomiczna, naczyniowa, delikatna POTTS-SMITH, prosta, szerokość 2mm, z bolcem naprowadzającym, dł. 25cm | 5 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
27 | Pęseta naczyniowa DE BAKEY z atraumatycznym, wzdłużnym, bardzo delikatnym żebrowaniem końcówek, śr. końcówki roboczej 2,0 mm, dł. 20 cm | 2 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
28 | Pęseta naczyniowa DE BAKEY z atraumatycznym, wzdłużnym, bardzo delikatnym żebrowaniem końcówek, śr. końcówki roboczej 2,0 mm, dł. 24 cm | 2 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
29 | Kleszcze do zamykania drenu, 18 cm | 6 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
30 | Kleszcze do otrzewnej MIKULICZ, zakrzywione, zwężane w części proksymalnej bransz, 1x2 ząbki, dł. 18 cm | 18 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
31 | Kleszcze hemostatyczne OCHSNER-KOCHER zakrzywione, 1x2 zęby , dł. 24 cm | 10 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
32 | Imadło do szycia DE BAKEY, proste, utwardzane wkładką węglową TC, ucha złocone, skok ząbków 0,3 mm, gęstość żebrowania 7000 tpsi, dł. 21 cm | 4 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
33 | Imadło do szycia MAYO-HEGAR, proste, bransze fakturowane krzyżowo, utwardzane wkładką węglową TC, ucha złocone, rozm. 0,5 mm, szer. 3,0 mm, gęstość żebrowania 2500 tpsi, dł 18 cm | 12 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
34 | Imadło do szycia CRILE-WOOD, proste, utwardzane wkładką węglową TC, ucha złocone, rozm.0,4mm, szer. 2mm, gęstość żebrowania 3600 tpsi, dł.całkowita 15 cm | 10 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
35 | Imadło CRILE-WOOD, utwardzane wkładką węglową, proste, dł. 18cm | 8 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
36 | Imadło CRILE-WOOD, utwardzane wkładką węglową, proste, dł. 23cm | 4 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
37 | Hak brzuszny MIKULICZ (wątrobowy), półokrągły, tępy, wym. 120x50 mm, dł. 26 cm, rączka ażurowa | 2 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
38 | Hak brzuszny MIKULICZ (wątrobowy), półokrągły, tępy, wym. 155x50 mm, dł. 26 cm, rączka ażurowa | 2 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
39 | Haczyk do ran dwustronny SENN-MILLER, 3-zębny, tępy, dł. 16cm | 2 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
40 | Nożyczki preparacyjne MAYO, zakrzywione, tępo - tepe, górna bransza z mikroząbkami posiada wygrawerowany standard wykonania narzędzia, dolna bransza ze specjalnym, smukłym profilem, który zmniejsza traumatyzację tkanek, obie bransz zwężane, nożyczki pokryte specjalna tytanizowaną powłoką twardą PVD ( fizyczne osadzenie z fazy gazowej ), dodatkowo, oprócz powłoki pasywnej zabezpieczającą przed korozją, w kolorze innym niż stalowy i czarny, połączone śrubą pokrytą specjalną czarną powłoką; dł. 17 cm. | 1 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
41 | Nożyczki preparacyjne MAYO, zakrzywione, tępo - tepe, górna bransza z mikroząbkami posiada wygrawerowany standard wykonania narzędzia, dolna bransza ze specjalnym, smukłym profilem, który zmniejsza traumatyzację tkanek, obie bransz zwężane, nożyczki pokryte specjalna tytanizowaną powłoką twardą PVD ( fizyczne osadzenie z fazy gazowej ), dodatkowo, oprócz powłoki pasywnej zabezpieczającą przed korozją, w kolorze innym niż stalowy i czarny, połączone śrubą pokrytą specjalną czarną powłoką; dł. 14 cm. | 1 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
| RAZEM |  |  |  |  | 0
III. Zestaw narzędzi ortopedycznych :
1 | Odgryzacz kostny RUSKIN, prosty, z systemem dźwigni, sprężyna w rękojeści, szerokość 4mm, dł. 18 cm. | 2 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
2 | Odgryzacz Kostny RUSKIN, prosty, z systemem dźwigni, sprężyna w rękojeści, szerokość 6mm, dł. 23,5 cm | 2 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
3 | Odgryzacz kostny RUSKIN, prosty, z systemem dżwigni, spręzyna w rękojesci, szerokość 6 mm, dł. 18cm. | 2 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
4 | Odgryzacz kostny ROTTGEN-RUSKIN, z systemem podwójnej dźwigni, bransze lekko bocznie zakrzywione, z kontrolą docisku, szer. 6 mm, dł. 24 cm | 3 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
5 | Nożyce kostne RUSKIN-LISTON, proste, z systemem dźwigni, ze sprężyną w rękojeści, dł. 18,5 cm | 1 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
6 | Nożyce kostne STILLE-LISTON, proste, z systemem dźwigni, ze sprężyną w rękojeści, dwie wypustki w rękojeściach, dł. 23 cm | 1 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
7 | Łyżka kostna wzór "szwedzki", owalna, śr.4 mm, rękojeść płaska pusta w środku, dł. 17 cm | 1 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
8 | Łyżka kostna wzór "szwedzki", owalna, rozm.5mm, rękojeść płaska pusta w środku, dł. 19,5 cm | 1 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
9 | Łyżka kostna wzór "szwedzki", owalna, rozm.7mm, rękojeść płaska pusta w środku, dł. 19,5 cm | 2 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
10 | Pilnik kostny, część robocza podwójnie zagięta bagnetowo, rękojeść pełna, okrągła, kanciasta, dł. 24 cm | 3 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
11 | Narzędzie kompletne, elewator(palpator) laparoskopowy, rozkładany, 5-palczasty, służący do trzymania tkanek, śr. 10mm, dł. 330mm, z łamaną główką pozwalającą na ruchy kątowe narzędzia | 2 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
12 | Narzędzie kompletne, elewator(palpator) laparoskopowy, rozkładany, 5-palczasty, służący do przytrzymywania narządów, śr. 5mm, dł. 355mm | 1 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
13 | Narzędzie kompletne, elewator(palpator) laparoskopowy, rozkładany, 5-palczasty, służący do trzymania tkanek, śr. 10mm, dł. 330mm | 1 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
14 | Tabliczka identyfikacyjna do kontenera - kolor: niebieski. Grawer do decyzji Zamawiającego. | 22 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
15 | Tabliczka identyfikacyjna do kontenera - kolor: złoty. Grawer do decyzji Zamawiającego. | 8 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
16 | Kompletny kontener do przechowywania i sterylizacji narzędzi, z systemem zatrzaskowym stalowym, umożliwiającym zaplombowanie kontenera. Pokrywa perforowana ,aluminiowa z uchwytem na filtr wykonanym z metalu (możliwość stosowania filtrów: jednorazowych lub teflonowych do min.1200 cykli sterylizacji), z rączkami metalowymi po bokach blokowanymi pod kątem 90 stopni i pokrytymi silikonową nakładką antypoślizgową, wanna nieperforowana, kolor pokrywy niebieski- identyfikacja przez kolorystyczne kodowanie zestawu . Wymiary 580X 280 mm , wysokość 200mm. Kontener posiada jeszcze jedną , dodatkowa pokrywę tzw transportową, w kolorze niebieskim- zabezpieczającą przez przypadkowym otwarciem, posiadającą własny mechanizm blokowania za pomocą zewnętrznego przycisku. | 1 | szt. |  |  | 0
17 | Kompletny kontener do przechowywania i sterylizacji narzędzi, z systemem zatrzaskowym stalowym, umożliwiającym zaplombowanie kontenera. Pokrywa perforowana ,aluminiowa z uchwytem na filtr wykonanym z metalu (możliwość stosowania filtrów: jednorazowych lub teflonowych do min.1200 cykli sterylizacji), z rączkami metalowymi po bokach blokowanymi pod kątem 90 stopni i pokrytymi silikonową nakładką antypoślizgową, wanna nieperforowana, kolor pokrywy niebieski- identyfikacja przez kolorystyczne kodowanie zestawu . Wymiary 580X 280 mm , wysokość 150mm. Możliwość rozbudowania systemu o dodatkową pokrywę transportową . | 3 | szt. |  |  | 0
18 | Kosz z blachy perforowanej do sterylizacji, z uchwytami, wymiarach 540 x240 x 90mm | 3 | szt. |  |  | 0
19 | Kompletny kontener do przechowywania i sterylizacji narzędzi, z systemem zatrzaskowym stalowym, umożliwiającym zaplombowanie kontenera. Pokrywa perforowana ,aluminiowa z uchwytem na filtr wykonanym z metalu (możliwość stosowania filtrów: jednorazowych lub teflonowych do min.1200 cykli sterylizacji), z rączkami metalowymi po bokach blokowanymi pod kątem 90 stopni i pokrytymi silikonową nakładką antypoślizgową, wanna nieperforowana, kolor pokrywy niebieski- identyfikacja przez kolorystyczne kodowanie zestawu . Wymiary 465X 280 mm , wysokość 150mm. Możliwość rozbudowania systemu o dodatkową pokrywę transportową . | 2 | szt. |  |  | 0
20 | Kosz z blachy perforowanej do sterylizacji, z uchwytami, wymiarach 380x240x90mm | 2 | szt. |  |  | 0
21 | Kompletny kontener do przechowywania i sterylizacji narzędzi, z systemem zatrzaskowym stalowym, umożliwiającym zaplombowanie kontenera. Pokrywa perforowana ,aluminiowa z uchwytem na filtr wykonanym z metalu (możliwość stosowania filtrów: jednorazowych lub teflonowych do min.1200 cykli sterylizacji), z rączkami metalowymi po bokach blokowanymi pod kątem 90 stopni i pokrytymi silikonową nakładką antypoślizgową, wanna nieperforowana, kolor pokrywy złoty - identyfikacja przez kolorystyczne kodowanie zestawu . Wymiary 465X 280 mm , wysokość 135mm. Możliwość rozbudowania systemu o dodatkową pokrywę transportową . | 1 | szt. |  |  | 0
22 | Kosz z blachy perforowanej do sterylizacji, z uchwytami, wymiarach 380x240x90mm | 1 | szt. |  |  | 0
23 | Kompletny kontener do przechowywania i sterylizacji narzędzi, z systemem zatrzaskowym stalowym, umożliwiającym zaplombowanie kontenera. Pokrywa perforowana ,aluminiowa z uchwytem na filtr wykonanym z metalu (możliwość stosowania filtrów: jednorazowych lub teflonowych do min.1200 cykli sterylizacji), z rączkami metalowymi po bokach blokowanymi pod kątem 90 stopni i pokrytymi silikonową nakładką antypoślizgową, wanna nieperforowana, kolor pokrywy niebieski - identyfikacja przez kolorystyczne kodowanie zestawu . Wymiary 465X 280 mm , wysokość 135mm. Możliwość rozbudowania systemu o dodatkową pokrywę transportową . | 2 | szt. |  |  | 0
24 | Kosz z blachy perforowanej do sterylizacji, z uchwytami, wymiarach 380x240x90mm | 2 | szt. |  |  | 0
25 | Mata silikonowa typu "jeżyk", wymiary 380x220mm | 3 | szt. |  |  | 0
26 | Kompletny kontener do przechowywania i sterylizacji narzędzi, z systemem zatrzaskowym stalowym, umożliwiającym zaplombowanie kontenera. Pokrywa perforowana ,aluminiowa z uchwytem na filtr wykonanym z metalu (możliwość stosowania filtrów: jednorazowych lub teflonowych do min.1200 cykli sterylizacji), z rączkami metalowymi po bokach blokowanymi pod kątem 90 stopni i pokrytymi silikonową nakładką antypoślizgową, wanna nieperforowana, kolor pokrywy niebieski - identyfikacja przez kolorystyczne kodowanie zestawu . Wymiary 285X 280 mm , wysokość 135 mm. Możliwość rozbudowania systemu o dodatkową pokrywę transportową . | 4 | szt. |  |  | 0
27 | Kosz z blachy perforowanej do sterylizacji, z uchwytami, o wymiarach 240x240x90mm | 3 | szt. |  |  | 0
28 | Mata silikonowa typu "jeżyk", wymiary 240x220mm | 5 | szt. |  |  | 0
29 | Kompletny kontener do przechowywania i sterylizacji narzędzi, z systemem zatrzaskowym stalowym, umożliwiającym zaplombowanie kontenera. Pokrywa perforowana ,aluminiowa z uchwytem na filtr wykonanym z metalu (możliwość stosowania filtrów: jednorazowych lub teflonowych do min.1200 cykli sterylizacji), z rączkami metalowymi po bokach blokowanymi pod kątem 90 stopni i pokrytymi silikonową nakładką antypoślizgową, wanna nieperforowana, kolor pokrywy złoty - identyfikacja przez kolorystyczne kodowanie zestawu . Wymiary 285X 280 mm , wysokość 135 mm. Możliwość rozbudowania systemu o dodatkową pokrywę transportową . | 4 | szt. |  |  | 0
30 | Kosz z blachy perforowanej do sterylizacji, z uchwytami, o wymiarach 240x240x90mm | 3 | szt. |  |  | 0
31 | Mata silikonowa typu "jeżyk", wymiary 240x220mm | 3 | szt. |  |  | 0
32 | Nożyczki preparacyjne METZENBAUM, zakrzywione, tępo - tepe, górna bransza z mikroząbkami posiada wygrawerowany standard wykonania narzędzia, dolna bransza ze specjalnym, smukłym profilem, który zmniejsza traumatyzację tkanek, obie bransz zwężane, nożyczki pokryte specjalna tytanizowaną powłoką twardą PVD ( fizyczne osadzenie z fazy gazowej ), dodatkowo, oprócz powłoki pasywnej zabezpieczającą przed korozją, w kolorze innym niż stalowy i czarny, połączone śrubą pokrytą specjalną czarną powłoką; dł. 18 cm. | 1 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
33 | Nożyczki preparacyjne METZENBAUM, zakrzywione, tępo - tepe, górna bransza z mikroząbkami posiada wygrawerowany standard wykonania narzędzia, dolna bransza ze specjalnym, smukłym profilem, który zmniejsza traumatyzację tkanek, obie bransz zwężane, nożyczki pokryte specjalna tytanizowaną powłoką twardą PVD ( fizyczne osadzenie z fazy gazowej ), dodatkowo, oprócz powłoki pasywnej zabezpieczającą przed korozją, w kolorze innym niż stalowy i czarny, połączone śrubą pokrytą specjalną czarną powłoką; dł. 20 cm. | 1 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
34 | Retraktor Williams, ostrze 70x10 mm, prawy, długośc 17 cm. | 1 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
35 | Raspator typ COBB lekko zakrzywiony, ostry, stalowa rękojeść, szer.25mm, dł. 29cm | 1 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
36 | Raspator typ COBB lekko zakrzywiony, ostry, stalowa rękojeść, szer. 13 mm, dł. 29 cm. | 1 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
37 | Mikroimdało chirurgiczne, zagięte, bez zamka, śr końcówki 1 mm, dł 18 cm. | 1 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
38 | Nożyczki MIKRO, ostrze 10 mm, zagiete, ostre, dł 18 cm. | 1 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
39 | Pęseta anatomiczna, płynnie zakrzywiona, rękojeści okrągłe, szerokość 0,8mm, dł.18 cm | 1 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
40 | Nożyczki chirurgiczne STANDARD, ostro-ostre, zakrzywione dł. 14,5 cm | 1 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
41 | Nożyczki MAYO, lekko zagięte, tępo-tępe, dł.14 cm | 1 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
42 | Nożyczki preparacyjne METZENBAUM, zakrzywione, tępo-tępe,dł.14,5cm | 1 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
43 | Haczyk GRAEFE, delikatny, 1 zębny, ostry, wąski rozstaw dł. 12 cm. | 1 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
44 | Haczyk GRAEFE, delikatny, 1 zębny, tępy, wąski rozstaw dł. 12 cm. | 1 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
45 | Rozwieracz przeciwstawny do laminektomii INGE, z blokadą dolną i sprężyną w rękojeści, bransze zewnętrznie ząbkowane, wym.15x25mm, dł.16 cm | 1 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
48 | Magnetyczna mata do narzędzi chirurgicznych, wy. 40x30cm, wielorazowego użytku, autoklawowalna (1 szt-3 kg) | 15 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
49 | Imadło do szycia MAYO-HEGAR, proste, bransze fakturowane krzyżowo, utwardzane wkładką węglową TC, ucha złocone, rozm. 0,5 mm, szer. 2,5 mm, gęstość żebrowania 2500 tpsi, dł 20 cm | 12 | szt. |  |  | 0 | do oznakowania
50 | Kosz z blachy perforowanej do sterylizacji, z uchwytami, o wymiarach 240x240x70mm | 2 | szt. |  |  | 0
51 | RAZEM |  |  |  |  | 0
| RAZEM ZESTAW I, II, III (suma G62+G107+G158) |  |  |  |  | 0
Wszystkie narzędzia chirurgiczne wykonane z najwyższej jakości stali chirurgicznej, w najwyższych standardach procesów produkcyjnych, producent spełnia najwyższe wymogi w zakresie wszystkich procesów biznesowych, które wykonuje produkując narzędzia. Potwierdzone następującymi certyfikatami i dokumentami, co najmniej: DIN EN 15223-1, DIN EN ISO 17664, DIN EN ISO 14971, DIN EN ISO 10993-1, DIN EN ISO 7153-1 lub równoważnymi. Wymagane złożenie dokumentu potwierdzającego wystawionego przez producenta.
Wszystkie narzędzia o podwyższonym standardzie wykonania, w szczególności nożyczki, imadła i pęsety (zawierające np. wkładki węglowe, specjalistyczne powłoki oraz inne ponadstandardowe właściwości oraz cechy) nie mogą być oferowane w niższym standardzie niż wymagany, co wynika ze specjalistyki zabiegów przeprowadzanych w szpitalu.
System kontenerowy (nie dotyczy akcesorium) w zakresie systemu stabilności sterylizacji w zależności od różnych programów sterylizacji parowej walidowany co najmniej według normy DIN 58953, część 9 lub równoważnej. W zależności od sposobu sterylizacji, walidowanie procesów co najmniej zgodnie z normami: DIN EN 285 lub równoważnymi. Wymagane złożenie dokumentu wystawionego przez producenta.
Kontenery wykonane są z anodowanych stopów aluminium i stali nierdzewnej zgodnie z normami DIN EN 868-8, DIN 58952-2 i DIN 58952-3 lub równoważnymi. Wymagane złożenie dokumentu wystawionego przez producenta.
Potwierdzenie odpowiedniej jakości procesów projektowania, wykonania i dystrybucji narzędzi chirurgicznych zgodnie z normą ISO 13485 lub równoważną. Wymagane złożenie certyfikatu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną.
Gwarancja fabryczna producenta na narzędzia min. 24 miesiące. Przedmiot umowy fabrycznie nowy, rok prod. min. 2025
Wykonawca dokona oznakowania narzędzi zgodnie z wymogami Zamawiającego. Narzędzia do oznakowania zostały wyspecyfikowane w tabeli powyżej, jako narzędzia oznaczone adnotacją „do oznakowania”. Oznakowanie: BL_OPER. Wykonawca zobowiązuje się do oznakowania narzędzi w terminie 3 tygodni od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przez Zamawiającego.
Dopuszcza się tolerancję wszystkich rozmiarów narzędzi w zakresie +/- 2%, nie dopuszcza się zmiany typu narzędzia oraz oferowania narzędzi w niższym standardzie niż wymagany.
Przedmiot umowy jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2024 poz. 1620) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. W przypadku, gdy komponenty, akcesoria lub elementy zestawu nie stanowią wyrobu medycznego w rozumieniu ww. ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia wskazując, które elementy nie są wyrobami medycznymi.
Zgodnie z § 3 pkt. 6 wzoru umowy (Załącznik nr 3a do SWZ) - Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2024, poz. 1620 t. j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia: - deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub -deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.