OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przewidywany zakres opracowania:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie obsługi serwisowej wraz z czynnościami konserwacyjnymi w zakresie wykonywania przeglądów okresowych zasilaczy awaryjnych UPS będących w posiadaniu Zamawiającego. Na terenie szpitala jest 15 sztuk zasilaczy UPS:

| LP | Nazwa | Ilość | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | RIELLO AROS MST 40A | 1 | Szpitalny Oddział Ratunkowy |
| 2. | ESTER-DSP3100 100KVA | 1 | Świętokrzyskie Centrum Pediatrii |
| 3. | EATON 93E G2 100KVA | 1 | Świętokrzyskie Centrum Pediatrii - Tomograf |
| 4. | EATON 9355-15-N-64-9A 15KVA | 1 | Pracownia Hemodynamika |
| 5. | AROS SENTRY HT 80KVA | 1 | Świętokrzyskie Centrum Kardiologii |
| 6. | EVER POVERLINE 10KVA | 1 | Kardiochirurgia |
| 7. | AEC OMEGA 30KVA | 1 | Kardiochirurgia |
| 8. | RIELLO MLT UT3M40KA0A 40KVA | 1 | Neurochirurgia |
| 9. | EATON 9355-40-N-12-4X9AH 40KVA | 1 | Neurochirurgia |
| 10. | SCHRACK USML 80A | 1 | Świętokrzyskie Centrum Neurologii |
| 11. | T2K A.E.M 120 KVA | 1 | Budynek Główny „A” |
| 12. | RIELLO AROS MST80 | 1 | Budynek Główny „C” |
| 13. | SOCOMEC MAS2MC360T-00 60KVA | 1 | Budynek Główny „C” |
| 14. | RIELLO MST30-T4P 30 KVA | 1 | Pawilon G |
| 15. | SOCOMEC 1MBF00-000-4P | 1 | Przychodnia Sportowa - Bakteriologia |

Kontynuacja przeglądu zasilaczy awaryjnych UPS ma na celu zachowania pełnej sprawności techniczno-eksploatacyjnej, aby zapewnić możliwość ciągłości zasilania Szpitala w przypadkach awarii sieci elektrycznej.

Wpływa to na funkcjonowanie i bezpieczeństwo całej placówki. Serwis przedłuży czas pracy, jak również zapewni zgodność parametrów pracy zasilaczy z założonymi przez producenta wartościami.

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia przy użyciu własnych narzędzi, materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych i akcesoriów z zachowaniem wszystkich obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia oraz instrukcją serwisową.

2. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania usług konserwacyjnych i przeglądów technicznych zgodnie z niniejszym załącznikiem.

3. Wyżej wymienione usługi wykonywania przeglądów realizowane będą na podstawie opracowanego przez Zamawiającego harmonogramu przeglądów, który zostanie przekazany Wykonawcy po zawarciu umowy. Wykonawca przy udziale Przedstawiciela Zamawiającego – osobą wskazaną w umowie jest obowiązany prowadzić w siedzibie Zamawiającego dokumentację, określającą terminy następnych

konserwacji, działań serwisowych, przeglądów, regulacji, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu, wynikających z instrukcji używania lub zaleceń podmiotów, które wykonały czynności.

Częstotliwość przeprowadzenia usług serwisowych

Przegląd każdego zasilacza awaryjnego UPS należy przeprowadzić raz w roku. To oznacza, że Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 30 przeglądów. Pierwszy serwis 15-stu agregatów należy wykonać do 01.09.2026 r., a drugi do 01.09.2027 r.

Wizja lokalna

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej urządzeń i pomieszczeń, w których świadczone będą usługi stanowiące przedmiot niniejszego postępowania. Wizję lokalną Wykonawca może przeprowadzić w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego, po uprzednim zgłoszeniu Zamawiającemu.

Zakres serwisu

- zebrać informacje na temat ewentualnych usterek,

- dokonać kontroli stanu technicznego zasilaczy,

- wymienić olej i filtry,

- sprawdzić układ paliwowy, smarowania, chłodzenia, powietrzny i wydechowy,

- wyregulować kontrolnie zgodnie z wymogami,

- sprawdzić bezpieczeństwo elektryczne, kable zasilające i przewody,

- przeprowadzić sprawdzenie wszystkich innych pozycji zasilaczy umożliwiających poprawną pracę.

Wykonawca zobowiązuje się najpóźniej do 3 dni po przeglądzie poinformować Zamawiającego pisemnie poprzez sporządzenie protokołu na temat stwierdzonych usterek podczas przeglądu, które należy naprawić.

Wykonawca zobowiązuje się wypisać odpowiednie dokumenty potwierdzające odbycie przeglądu, naprawy i konserwacji.

Wykonawca zobowiązuje się uzupełnić Książki Pracy każdego zasilacza, które znajdują się u Mistrza Warsztatu elektrycznego.