WYKONAWCA

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku oferty wspólnej */**:

………………………………………………………………………………………………………..…..

###### adres: …………………………………………………………………………………………………….

###### adres do korespondencji …………………………………………………………………………………

###### tel. ..…………………………………

###### REGON …………………………….

###### NIP …………………….……...…….

###### KRS …………………………………

###### adres e-mail, na który Zamawiający ma przesłać korespondencję ………………………………………

###### W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej umowę w imieniu firmy podpiszą 
(imię i nazwisko/stanowisko):

###### ……………………………………………………………………………………………………………

###### Osoba odpowiedzialna za nadzór nad realizację umowy ze strony Wykonawcy (imię i nazwisko):

###### ……………………………………………………………………………………………………………

###### tel.: .…………………………….…...

###### e–mail: ………………….…………..

# FORMULARZ OFERTOWY

w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.)

- Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Świadczenie obsługi serwisowej wraz z czynnościami konserwacyjnymi na stacje pomp próżni będących na wyposażeniu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”, oferujemy wykonanie zamówienia na kwotę:

Wartość brutto ……………………………. zł

Stawka podatku VAT ………….. %

| LP. | Nazwa | Ilość szt. |  | Budynek |  | Wartość netto za jeden rok |  | Wartość brutto: za 1 rok |  | Wartość brutto za 2 lata |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Przegląd zbiornika agregatu próżniowego Producent: ZTP TEPRO S.A. TYP: AVA 250M Nr fabr. 077 Rok pr. 2014; masa: 560 kg 9 kW; 3x400 V; 50 Hz; IP 54; T100B Kod:3550/AVA250M/3xA | 1 |  | Świętokrzyskie Centrum Pediatrii Pomieszczenie nr 0.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przegląd pompy próżniowej olejowej Producent: ZTP TEPRO S.A. TYP: AT100B Nr fabr. 2259 Rok pr. 2014; masa: 84 kg 3 kW; 400 V; 50 Hz; IP 55 Kod:3466/AT100B-400/460V | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przegląd pompy próżniowej olejowej Producent: ZTP TEPRO S.A. TYP: AT100B Nr fabr. 2258 Rok pr. 2014; masa: 84 kg 3 kW; 400 V; 50 Hz; IP 55 Kod:3466/AT100B-400/460V | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przegląd pompy próżniowej olejowej Producent: ZTP TEPRO S.A. TYP: AT100B Nr. Fab. 2260 Rok pr. 2014; masa: 84 kg 3 kW; 400 V; 50 Hz; IP 55 Kod:3466/AT100B-400/460V | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przegląd silnika Producent: Tamel S.A. TYP: 3SKG100L-4B-IE2 Nr fabr.LB 340901 Rok pr. 2014; masa: 31,5 kg 3 kW; 230/400 V; 50 Hz; IP 55 No 100G000199T | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przegląd silnika Producent: Tamel S.A. TYP: 3SKG100L-4B-IE2 Nr fabr. LB 34909 Rok pr. 2014; masa: 31,5 kg 3 kW; 230/400 V; 50 Hz; IP 55; No 100G000199T | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przegląd silnika Producent: Tamel S.A. TYP: 3SKG100L-4B-IE2 Nr fabr. LB 34910 Rok pr. 2014 Masa: 31,5 kg 3 kW; 230/400 V; 50 Hz; IP 55; No 100G000199T | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przegląd pompy próżniowej Producent: G. Samaras S.A. TYP: U4.100SA/K No I 2882499 Rok pr. 2019 2.2/2.8 kW; 50/60 Hz; 3/3 mbar; 100/117 m³/h |  | 1 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy |  |  |  |  |  |  |
|  | Przegląd pompy próżniowej Producent: G. Samaras S.A. TYP: U4.100SA/K No I 2882500 Rok pr. 2019 2.2/2.8 kW; 50/60 Hz; 3/3 mbar; 100/117 m³/h |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przegląd pompy próżniowej Producent: G. Samaras S.A. TYP: U4.100SA/K No I 2882501 Rok pr. 2019 2.2/2.8 kW; 50/60 Hz; 3/3 mbar; 100/117 m³/h |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przegląd silnika Producent: BECKER 3~Mot Q2E FC 100L4D-32 H Masa: 25.8 kg; 2.4 kW; 230/400 V; 50 Hz; IP 55 No 42278422300003TA |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przegląd zbiornika ciśnieniowego Producent: KOMNINO Nr fabr. 3592 Typ: KP-500-11/0,6 Rok pr. 2019; Ph Bar 16,5; PS bar 11; V 500 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Przegląd pompy próżniowej Producent: BUSCH TYP: RC 0100 E 502 No 532577/KHZZ/PI |  | 1 |  | Świętokrzyskie Centrum Kardiologii |  |  |  |  |  |  |
|  | Przegląd pompy próżniowej Producent: BUSCH TYP: RC 0100 E 502 No 532578/KHZZ/PI |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przegląd silnika Producent: AEG TYP: AM 100 LT4 IEC 34-1 3~Mot No 29811672 H; 3 kW; 230/400 V; 50 Hz; IP 55 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przegląd silnika Producent: AEG TYP: AM 100 LT4 IEC 34-1 3~Mot No 29811678 H; 3 kW; 230/400 V; 50 Hz; IP 55 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przegląd ZBIORNIKA PRÓŻNIOWEGO Producent: CUPRUM WINS WROCŁAW Nr fabr. 612 Masa: 375; Poj.:1000L Ciśnienie: 20 MPa |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Przegląd pompy próżniowej Producent: BUSCH TYP: RA 0202 D 561 QLXX No C0703000242 P 0.1 hPa 100/5L |  | 1 |  | Budynek Główny – część C |  |  |  |  |  |  |
|  | Przegląd pompy próżniowej Producent: BUSCH TYP: RA 0202 D 561 QLXX No C0703000244 P 0.1 hPa 100/5L |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przegląd pompy próżniowej Producent: BUSCH TYP: RA 0202 D 561 QLXX No C0703000243 P 0.1 hPa 100/5L |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przegląd silnika Producent: BUSCH 33156 6506 3~Mot 7AA112M04V UD 0609/035336-004-29 4 Kw/5.5 PS; 230/400 V; 50 Hz; IP 55; 16.6/9.6 A |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przegląd silnika Producent: BUSCH 33156 6506 3~Mot 7AA112M04V UD 0609/1035336-004-25 4 Kw/5.5 PS; 230/400 V; 50 Hz; IP 55; 16.6/9.6 A |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przegląd silnika Producent: BUSCH 33156 6506 3~Mot 7AA112M04V UD 0609/1035336-004-40 4 Kw/5.5 PS; 230/400 V; 50 Hz; IP 55; 16.6/9.6 A |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przegląd ZBIORNIKA CIŚNIENIOWEGO Producent: Instal Rzeszów Nr fabr. 20253 Masa: 570; Poj.:1,0 m³ Ciśnienie obj. 1,0 Temperatura: 80 Rok budowy: 1993 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przegląd ZBIORNIKA CIŚNIENIOWEGO Producent: Instal Rzeszów Nr fabr. 17380 Masa: 198 kg Poj.:0,5 m³; Ciśnienie obj. 0,1 Temperatura: 20°C Rok budowy: 1990; klasa A |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Przegląd pompy próżniowej Producent: BUSCH TYP: RA 0063 F 503 No 090056751 P 0.1 hPa VM 100; 2,00L |  | 1 |  | Klinika Neurochirurgii i Chirurgii Kręgosłupa |  |  |  |  |  |  |
|  | Przegląd pompy próżniowej Producent: BUSCH TYP: RA 0063 F 503 No 090056750 P 0.1 hPa VM 100 2,00L |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przegląd pompy próżniowej Producent: BUSCH TYP: RA 0063 F 503 No 090056752 P 0.1 hPa VM 100 2,00L |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przegląd silnika Producent: BUSCH Nr T532/9/3044 1,5 Kw/5.5 PS; 230/400 V; 50 Hz; IP 55; 16.6/9.6 A |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przegląd silnika Producent: BUSCH Nr T532/9/3046 1,5 Kw/5.5 PS; 230/400 V; 50 Hz; IP 55; 16.6/9.6 A |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przegląd silnika Producent: BUSCH Nr T532/9/3037 1,5 Kw/5.5 PS; 230/400 V; 50 Hz; IP 55; 16.6/9.6 A |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przegląd ZBIORNIKA CIŚNIENIOWEGO Producent: KOMNINO Nr fabr. 005 Typ: K-700/0.8; 700 V(L) Rok bud. 2010 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przegląd ZBIORNIKA CIŚNIENIOWEGO Producent: KOMNINO Nr fabr. 004 Typ: K-700/0.8 700 V(L); Rok bud. 2010 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Przegląd pompy próżniowej Producent: BECKER TYP: U5.101/0-01 No 3655887 Rok prod.:2021 50/60 Hz; ; 100/120 m³/h; 2.2/2.6 kW; 0.1/0.1 mbar |  | 1 |  | Świętokrzyskie Centrum Pediatrii – Pawilon G |  |  |  |  |  |  |
|  | Przegląd pompy próżniowej Producent: BECKER TYP: U5.101/0-01 No 3655885 Rok prod.:2021 50/60 Hz; ; 100/120 m³/h; 2.2/2.6 kW; 0.1/0.1 mbar |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przegląd pompy próżniowej Producent: BECKER TYP: U5.101/0-01 No 3655886 Rok prod.:2021 50/60 Hz; ; 100/120 m³/h; 2.2/2.6 kW; 0.1/0.1 mbar |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przegląd silnika Producent: NIDEC Nr G988425K21 159 LSES100LG 2,20 Kw/5.5 PS; 230V; 50Hz; IP 55; |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przegląd silnika Producent: NIDEC Nr G989294K21 134 LSES100LG 2,20 Kw/5.5 PS; 230V; 50Hz; IP 55; |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przegląd silnika Producent: NIDEC Nr G988425K21 158 LSES100LG 2,20 Kw/5.5 PS; 230V; 50Hz; IP 55; |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przegląd ZBIORNIKA CIŚNIENIOWEGO Producent: SICCTECH Nr 2201145083 Typ: 1000/20011; 1000 l |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Przegląd silnika Producent: ICME Typ TMB 80 B4 TROP IEC 60034 W0 226872 0,75 kW; 220-255/380-440V; 50 Hz; IP 55; |  | 1 |  | Klinika Chorób Zakaźnych Ul. Radiowa 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Przegląd silnika Producent: ICME Typ TMB 80 B4 TROP IEC 60034 W0 226872 0,75 kW; 220-255/380-440V; 50 Hz; IP 55; |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przegląd silnika Producent: ICME Typ TMB 80 B4 TROP IEC 60034 W0 229771 0,75 kW; 220-255/380-440V; 50 Hz; IP 55; |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przegląd pompy próżniowej Producent: MIL´S No 1302GE500194 3 x 0,75kW; 3 x 2.2 A |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUMA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Wykonawca oświadcza, że:

- cena ofertowa została wyliczona z należytą starannością i zawiera wszystkie elementy składowe, jest ostateczna i nie będzie podlegać zmianie,

- oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zaproszeniem do składania ofert i nie wnosimy zastrzeżeń, oraz uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty,

- oświadczamy, że przyjmujemy wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3 i nie wnosimy do niego zastrzeżeń. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego / korespondencyjnie**,

- oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 
w zaproszeniu do składania ofert tj. 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert,

- jakość przedmiotu zamówienia będzie zgodna z obowiązującymi normami, przepisami oraz 
wymaganiami Zamawiającego,

- oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO*** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu** (W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO należy oświadczenie wykreślić i pozostawić wyłącznie oświadczenie z pkt 9) (niewłaściwe skreślić dotyczy, pkt. f) lub g))

- oświadczam, że nie przekazuję danych osobowych innych niż bezpośrednio mnie dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO***/**(niewłaściwe skreślić dotyczy pkt. f) lub g))

- wobec dyspozycji art. 7 ust 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oświadczam, iż Wykonawca, którego reprezentuję:

- nie figuruje w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

- nie jest jego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3

- nie jest jego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

........................... dnia ..........................................               ........................................................................

miejscowość                                      data                                         pieczątka imienna i podpis osoby(osób) uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

* w przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) należy wskazać lidera oraz adres do korespondencji.

** niewłaściwe skreślić

*** Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)