OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przewidywany zakres opracowania:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie obsługi serwisowej wraz z czynnościami konserwującymi wszystkich komponentów, które składają się na siedem stacji pomp próżni będących w posiadaniu Zamawiającego przez okres 2 lat:

| LP. | Nazwa | Ilość urządzeń | Budynek |
| --- | --- | --- | --- |
| PAKIET I |  |  |  |
| 1. | Przegląd zbiornika agregatu próżniowego Producent: ZTP TEPRO S.A. TYP: AVA 250M Nr fabr. 077 Rok pr. 2014; masa: 560 kg; 9 kW; 3x400 V; 50 Hz; IP 54 Kod:3550/AVA250M/3xAT100B | 1 | Świętokrzyskie Centrum Pediatrii ul. Grunwaldzka 45, Kielce Pomieszczenie nr 0.35 |
|  | Przegląd pompy próżniowej olejowej Producent: ZTP TEPRO S.A. TYP: AT100B Nr fabr. 2259 Rok pr. 2014; masa: 84 kg; 3 kW; 400 V; 50 Hz; IP 55; Kod:3466/AT100B-400/460V | 1 |  |
|  | Przegląd pompy próżniowej olejowej Producent: ZTP TEPRO S.A. TYP: AT100B Nr fabr. 2258 Rok pr. 2014; masa: 84 kg; 3 kW; 400 V; 50 Hz; IP 55 Kod:3466/AT100B-400/460V | 1 |  |
|  | Przegląd pompy próżniowej olejowej Producent: ZTP TEPRO S.A. TYP: AT100B Nr. Fab. 2260 Rok pr. 2014; masa: 84 kg; 3 kW; 400 V; 50 Hz; IP 55 Kod:3466/AT100B-400/460V | 1 |  |
|  | Przegląd silnika Producent: Tamel S.A. TYP: 3SKG100L-4B-IE2 Nr fabr.LB 340901 Rok pr. 2014; masa: 31,5 kg; 3 kW; 230/400 V; 50 Hz; IP 55 No 100G000199T | 1 |  |
|  | Przegląd silnika Producent: Tamel S.A. TYP: 3SKG100L-4B-IE2 Nr fabr. LB 34909 Rok pr. 2014; masa: 31,5 kg; 3 kW; 230/400 V; 50 Hz; IP 55 No 100G000199T | 1 |  |
|  | Przegląd silnika Producent: Tamel S.A. TYP: 3SKG100L-4B-IE2 Nr fabr. LB 34910 Rok pr. 2014; masa: 31,5 kg 3 kW; 230/400 V; 50 Hz; IP 55 No 100G000199T | 1 |  |
| PAKIET II |  |  |  |
| 2 | Przegląd pompy próżniowej Producent: G. Samaras S.A. TYP: U4.100SA/K No I 2882499 Rok pr. 2019; 2.2/2.8 kW; 50/60 Hz; 3/3 mbar; 100/117 m³/h | 1 | Szpitalny Oddział Ratunkowy ul. Grunwaldzka 45, Kielce |
|  | Przegląd pompy próżniowej Producent: G. Samaras S.A. TYP: U4.100SA/K No I 2882500 Rok pr. 2019; 2.2/2.8 kW; 50/60 Hz; 3/3 mbar; 100/117 m³/h | 1 |  |
|  | Przegląd pompy próżniowej Producent: G. Samaras S.A. TYP: U4.100SA/K No I 2882501 Rok pr. 2019; 2.2/2.8 kW; 50/60 Hz; 3/3 mbar; 100/117 m³/h | 1 |  |
|  | Przegląd silnika Producent: BECKER 3~Mot Q2E FC 100L4D-32 H Masa: 25.8 kg; 2.4 kW; 230/400 V; 50 Hz; IP 55 No 42278422300003TA | 3 |  |
|  | Przegląd zbiornika ciśnieniowego Producent: KOMNINO Nr fabr. 3592 Typ: KP-500-11/0,6 Rok pr. 2019; Ph Bar 16,5; PS bar 11; V 500 | 1 |  |
| PAKIET III |  |  |  |
| 3 | Przegląd pompy próżniowej Producent: BUSCH TYP: RC 0100 E 502 No 532577/KHZZ/PI | 1 | Świętokrzyskie Centrum Kardiologii ul. Grunwaldzka 45, Kielce |
|  | Przegląd pompy próżniowej Producent: BUSCH TYP: RC 0100 E 502 No 532578/KHZZ/PI | 1 |  |
|  | Przegląd silnika Producent: AEG TYP: AM 100 LT4 IEC 34-1 3~Mot No 29811672 H 3 kW; 230/400 V; 50 Hz; IP 55 | 1 |  |
|  | Przegląd silnika Producent: AEG TYP: AM 100 LT4 IEC 34-1 3~Mot No 29811678 H 3 kW; 230/400 V; 50 Hz; IP 55 | 1 |  |
|  | Przegląd ZBIORNIKA PRÓŻNIOWEGO Producent: CUPRUM WINS WROCŁAW Nr fabr. 612 Masa: 375; Poj.:1000L; Ciśnienie: 20 MPa | 1 |  |
| 4 | Przegląd pompy próżniowej Producent: BUSCH TYP: RA 0202 D 561 QLXX No C0703000242 P 0.1 hPa 100/5L | 1 | Budynek Główny- część C ul. Grunwaldzka 45, Kielce |
|  | Przegląd pompy próżniowej Producent: BUSCH TYP: RA 0202 D 561 QLXX No C0703000244 P 0.1 hPa 100/5L | 1 |  |
|  | Przegląd pompy próżniowej Producent: BUSCH TYP: RA 0202 D 561 QLXX No C0703000243 P 0.1 hPa 100/5L | 1 |  |
|  | Przegląd silnika Producent: BUSCH 33156 6506 3~Mot 7AA112M04V UD 0609/035336-004-29 4 Kw/5.5 PS; 230/400 V; 50 Hz; IP 55; 16.6/9.6 A | 1 |  |
|  | Przegląd silnika Producent: BUSCH 33156 6506 3~Mot 7AA112M04V UD 0609/1035336-004-25 4 Kw/5.5 PS; 230/400 V; 50 Hz; IP 55; 16.6/9.6 A | 1 |  |
|  | Przegląd silnika Producent: BUSCH 33156 6506 3~Mot 7AA112M04V UD 0609/1035336-004-40 4 Kw/5.5 PS; 230/400 V; 50 Hz; IP 55; 16.6/9.6 A | 1 |  |
|  | Przegląd ZBIORNIKA CIŚNIENIOWEGO Producent: Instal Rzeszów Nr fabr. 20253 Masa: 570; poj.:1,0 m³; Ciśnienie obj. 1,0 Temperatura: 80; rok budowy: 1993 | 1 |  |
|  | Przegląd ZBIORNIKA CIŚNIENIOWEGO Producent: Instal Rzeszów Nr fabr. 17380 Masa: 198 kg; poj.:0,5 m³; Ciśnienie obj. 0,1; temperatura: 20°C Rok budowy: 1990; klasa A | 1 |  |
| 5 | Przegląd pompy próżniowej Producent: BUSCH TYP: RA 0063 F 503 No 090056751 P 0.1 hPa VM 100 2,00L | 1 | Klinika Neurochirurgii i Chirurgii Kręgosłupa ul. Grunwaldzka 45, Kielce |
|  | Przegląd pompy próżniowej Producent: BUSCH TYP: RA 0063 F 503 No 090056750 P 0.1 hPa VM 100 2,00L | 1 |  |
|  | Przegląd pompy próżniowej Producent: BUSCH TYP: RA 0063 F 503 No 090056752 P 0.1 hPa VM 100 2,00L | 1 |  |
|  | Przegląd silnika Producent: BUSCH Nr T532/9/3044 1,5 Kw/5.5 PS; 230/400 V; 50 Hz; IP 55; 16.6/9.6 A | 1 |  |
|  | Przegląd silnika Producent: BUSCH Nr T532/9/3046 1,5 Kw/5.5 PS; 230/400 V; 50 Hz; IP 55; 16.6/9.6 A | 1 |  |
|  | Przegląd silnika Producent: BUSCH Nr T532/9/3037 1,5 Kw/5.5 PS; 230/400 V; 50 Hz; IP 55; 16.6/9.6 A | 1 |  |
|  | Przegląd ZBIORNIKA CIŚNIENIOWEGO Producent: KOMNINO Nr fabr. 005 Typ: K-700/0.8 700 V(L); Rok bud. 2010 | 1 |  |
|  | Przegląd ZBIORNIKA CIŚNIENIOWEGO Producent: KOMNINO Nr fabr. 004 Typ: K-700/0.8 700 V(L); rok bud. 2010 | 1 |  |
| PAKIET IV |  |  |  |
| 6 | Przegląd pompy próżniowej Producent: BECKER TYP: U5.101/0-01 No 3655887 Rok prod.:2021; 50/60 Hz; ; 100/120 m³/h; 2.2/2.6 kW; 0.1/0.1 mbar | 1 | Świętokrzyskie Centrum Pediatrii - Pawilon G ul. Artwińskiego 3a, Kielce pomieszczenie nr 0-40 |
|  | Przegląd pompy próżniowej Producent: BECKER TYP: U5.101/0-01 No 3655885 Rok prod.:2021; 50/60 Hz; ; 100/120 m³/h; 2.2/2.6 kW; 0.1/0.1 mbar | 1 |  |
|  | Przegląd pompy próżniowej Producent: BECKER TYP: U5.101/0-01 No 3655886 Rok prod.:2021; 50/60 Hz; ; 100/120 m³/h; 2.2/2.6 kW; 0.1/0.1 mbar | 1 |  |
|  | Przegląd silnika Producent: NIDEC Nr G988425K21 159 LSES100LG 2,20 Kw/5.5 PS; 230V; 50Hz; IP 55; | 1 |  |
|  | Przegląd silnika Producent: NIDEC Nr G989294K21 134 LSES100LG 2,20 Kw/5.5 PS; 230V; 50Hz; IP 55; | 1 |  |
|  | Przegląd silnika Producent: NIDEC Nr G988425K21 158 LSES100LG 2,20 Kw/5.5 PS; 230V; 50Hz; IP 55; | 1 |  |
|  | Przegląd ZBIORNIKA CIŚNIENIOWEGO Producent: SICCTECH Nr 2201145083; Typ: 1000/20011 1000 l | 1 |  |
| PAKIET V |  |  |  |
| 7 | Przegląd silnika Producent: ICME Typ TMB 80 B4 TROP IEC 60034 W0 226872; 0,75 kW; 220-255/380-440V; 50 Hz; IP 55; | 1 | Klinika Chorób Zakaźnych Ul. Radiowa 7, Kielce |
|  | Przegląd silnika Producent: ICME Typ TMB 80 B4 TROP IEC 60034 W0 226872; 0,75 kW; 220-255/380-440V; 50 Hz; IP 55; | 1 |  |
|  | Przegląd silnika Producent: ICME Typ TMB 80 B4 TROP IEC 60034 W0 229771; 0,75 kW; 220-255/380-440V; 50 Hz; ; IP 55; | 1 |  |
|  | Przegląd pompy próżniowej Producent: MIL´S No 1302GE500194 3 x 0,75kW; 3 x 2.2 A | 1 |  |

Kontynuacja przeglądu stacji pomp próżni ma na celu zachowania pełnej sprawności techniczno-eksploatacyjnej, a także przedłużenie czasu pracy, jak również zapewnienie, aby parametry pracy pomp próżni były zgodne z założonymi przez producenta wartościami. Wpłynie to na poprawną funkcjonalność i bezpieczeństwo Szpitala i pacjentów.

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia przy użyciu własnych narzędzi, materiałów eksploatacyjnych i pracowników z zachowaniem wszystkich obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia oraz instrukcją serwisową.

2. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania usług konserwacyjnych i przeglądów technicznych zgodnie z niniejszym załącznikiem.

3. Wyżej wymienione usługi wykonywania przeglądów okresowych realizowane będą na podstawie opracowanego przez Zamawiającego harmonogramu przeglądów, który zostanie przekazany Wykonawcy po zawarciu umowy. Wykonawca przy udziale Przedstawiciela Zamawiającego – osobą wskazaną w umowie jest obowiązany prowadzić w siedzibie Zamawiającego dokumentację, określającą terminy następnych konserwacji, działań serwisowych, przeglądów, regulacji, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu, wynikających z instrukcji używania lub zaleceń podmiotów, które wykonały czynności.

Zakres Serwisu

Wykonawca winien przeprowadzić kompletny przegląd serwisowy.

Do czynności serwisowych należy min.:

- zebrać informacje na temat usterek i przedstawić raport w tym zakresie Zamawiającemu,

- dokonać kontroli stanu technicznego stacji pomp próżniowych,

- wymienić olej i filtry,

- sprawdzić układ paliwowy, smarowania, chłodzenia, powietrzny i wydechowy,

- wyregulować kontrolnie zgodnie z wymogami urządzeń,

- sprawdzić bezpieczeństwo elektryczne, kable zasilające i przewodów,

- przeprowadzić kontrole i naprawę wszystkich innych komponentów pompy próżniowej umożliwiających poprawną pracę.

Wykonawca zobowiązuje się najpóźniej do 3 dni po przeglądzie poinformować Zamawiającego na temat stwierdzonych usterek podczas przeglądu, które należy naprawić.

Wykonawca zobowiązuje się wypisać odpowiednie dokumenty potwierdzające odbycie przeglądu, naprawy i konserwacji.

Wykonawca zobowiązuje się uzupełnić Książki Pracy każdej pompy próżni, która znajduje się u Mistrza Warsztatu hydraulicznego.

Częstotliwość przeprowadzania usług serwisowych

Usługa serwisowa dla wyżej wymienionych stacji pomp próżni winna być wykonana dwukrotnie tj. – raz w roku – do 30.03.2026r. i raz w roku do 30.03.2027r.

Wizja lokalna

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej urządzeń i pomieszczeń, w których świadczone będą usługi stanowiące przedmiot niniejszego postępowania. Wizję lokalną Wykonawca może przeprowadzić w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego po uprzednim zgłoszeniu Zamawiającemu.