## PAKIET nr 1 CADO
PAKIET 1 - CADO - CIĄGŁA AMBULATORYJNA DIALIZA OTRZEWNOWA - liczba zestawów 15 - zabezpieczonych sterylnym korkiem iglicowym odcinającym otoczenie zewnętrzne w momencie odłączenia zestawu od pacjenta, z organizerem i z dyskiem automatycznie przełączającym prawidłowe fazy wymian.
Lp. | Producent i nr katalogowy ** | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Ilość opakowań dla 15 pacjentów na okres 24 miesięcy | Stawka % VAT | Cena jednostkowa brutto/zł | Wartość brutto/zł | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia stanowi produkt leczniczy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, posiada ważne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełnia wymagania określone w przepisach prawa, w tym wymogi Ministerstwa Zdrowia oraz Farmakopei Polskiej. Podać numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu lub stosowne oświadczenie poprzez wpisanie w treść tekstu "przedmiot nie stanowi produktu leczniczego w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne" - UZUPEŁNIĆ!!! ** | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę */** | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") */**
1. |  | Zestaw worków z drenami i sterylnym korkiem iglicowym: płyny dializacyjne o poj. 2 000cm3 lub 2 500cm3 Parametry czynników aktywnych: Ca++ 1,25 mmol/l;1,75mmol/l; Glukoza: 1,5%; 2,3%;4,25%; Na+ 134mmol/l; pH ~7,0; Obniżona zawartość GDP: 3-DG (deoksyglukozone) < 35 µmol/l; Dysk do automatycznego przełączania faz cyklu wymiany płynów. | 21000 |  |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
2. |  | Zestaw worków z drenami i sterylnym korkiem iglicowym: płyny dializacyjne o poj. 2 000cm3 lub 2 500cm3; Parametry czynników aktywnych: Ca++ 1,25 mmol/l; bufor tylko wodorowęglanowy (bez mleczanów) Glukoza: 1,5%; 2,3%;4,25%; Na+ 134mmol/l; pH ~7,4; Obniżona zawartość GDP: 3-DG (deoksyglukozone) < 35 µmol/l; Dysk do automatycznego przełączania faz cyklu wymiany płynów. | 1110 |  |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
3. |  | Nakrętka dezynfekująca do korka iglicowego | 21900 |  |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
4. |  | Przedłużacz cewnika zamykany korkiem iglicowym | 30 |  |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
5. |  | Adaptor do cewnika | 30 |  |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
6. |  | Zestaw opatrunkowy, kompres 5x5 a'3 wyjałowiony | 3120 |  |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
7. |  | Środek do odkażania rąk 1x500ml | 360 |  |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
8. |  | Środek do mycia rąk przed dezynfek. 1x500ml | 360 |  |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
9. |  | Zestaw drenażowy z workiem PET | 60 |  |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
10. |  | Łącznik stabilizacyjny - Podstawka organizer | 30 |  |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
11. |  | Cewnik Tenckhoffa w zależności od potrzeb typ 416/419/916 | 30 |  |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
Łączna wartość brutto 15 zestawów na okres 24 miesiący: | [5 empty] | 0
Wykonawca, zobowiązuje się do bezpłatnego użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy, 15 podgrzewaczy płynów do każdego zestawu CADO. Wzór umowy użyczenia stanowi załącznik nr 3a do SWZ.
Przedmiot użyczenia - podgrzewacz płynów do zestawu CADO |  |  | Cena jednostkowa brutto 1 sztuki podgrzewacza płynów |  |  |  | Wartość brutto 15 sztuk podgrzewaczy płynów
nazwa: (PODAĆ!) |  |  | PODAĆ! |  |  |  | PODAĆ!
model: (PODAĆ!)
rok produkcji: (PODAĆ!)
producent: (PODAĆ!)
**Uzupełnić!!!
* Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 5 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: ►deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub ►deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz ► w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021 r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyrobu medycznego, lub ► w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyrobu medycznego.

## PAKIET nr 2 ADO
PAKIET 2 - ADO - AUTOMATYCZNA DIALIZA OTRZEWNOWA - liczba zestawów 4 - automatycznie podłączonych sterylnie przez cykler do zestawu drenów po uprzedniej identyfikacji poprawności kodu paskowego worków, zabezpieczonych sterylnym korkiem iglicowym odcinającym otoczenie zewnętrzne w momencie odłączenia zestawu od pacjenta. Cykler z oprogramowaniem obowiązków (brak możliwości wyłączenia lub obejścia alarmu) zabezpieczającym przed przepełnieniem pacjenta.
Lp. | Producent i nr katalogowy ** | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Ilość opakowań dla 4 pacjentów na 24 miesiące | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto/zł | Wartość brutto/zł | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia stanowi produkt leczniczy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, posiada ważne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełnia wymagania określone w przepisach prawa, w tym wymogi Ministerstwa Zdrowia oraz Farmakopei Polskiej. Podać numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu lub stosowne oświadczenie poprzez wpisanie w treść tekstu "nie stanowi produktu leczniczego w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne" - UZUPEŁNIĆ!!! ** | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę */** | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") */**
1. |  | Worki z płynami dializacyjnymi o poj. 5 000cm3; parametry czynników aktywnych: Ca++ 1,25 mmol/l;1,75mmol/l; glukoza: 1,5%; 2,3%; 4,25%; Na+ 134mmol/l; pH ~7,0; obniżona zawartość GDP: 3-DG (deoksyglukozone) < 35 µmol/l ze złączem do automatycznej realizacji sterylnego podłączenia drenów wewnątrz cyklera i z kodem paskowym do identyfikacji poprawności stężeń podłączonych worków. | 4160 |  |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
2. |  | Worki z płynami dializacyjnymi o poj. 5 000cm3; parametry czynników aktywnych: Ca++ 1,25 mmol/l; glukoza: 1,5%; 2,3%; 4,25%; bufor tylko wodorowęglanowy (bez mleczanów) Na+ 134mmol/l; pH ~7,4; obniżona zawartość GDP: 3-DG (deoksyglukozone) < 35 µmol/l ze złączem do automatycznej realizacji sterylnego podłączenia drenów wewnątrz cyklera i z kodem paskowym do identyfikacji poprawności stężeń podłączonych worków | 480 |  |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
3. |  | Linie do dializy automatycznej z korkiem iglicowym | 1480 |  |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
4. |  | Nakrętka dezynfekująca do korka iglicowego | 1480 |  |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
5. |  | Przedłużacz cewnika zamykany korkiem iglicowym | 8 |  |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
6. |  | Adaptor do cewnika Stay-Safe | 8 |  |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
7. |  | Zestaw opatrunkowy, kompres 5x5 a'3 wyjałowiony | 832 |  |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
8. |  | Środek do mycia rąk przed dezynfek. 1x500ml | 96 |  |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
9. |  | Środek do odkażania rąk 1x500ml | 96 |  |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
10. |  | Uchwyt łącznika stabilizacyjnego | 8 |  |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
11. |  | Adapter CLIP | 8 |  |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
12. |  | Zestaw drenażowy z workiem PET | 16 |  |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
13. |  | Cewnik Tenckhoffa samopozycjonujący typ SA 2447 | 8 |  |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
Łączna wartość brutto 15 zestawów na okres 24 miesiący: | [5 empty] | 0
Wykonawca, zobowiązuje się do bezpłatnego użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy, 5 cyklerów do zestawów ADO. Wzór umowy użyczenia stanowi załącznik nr 3a do SWZ.
Przedmiot użyczenia - cykler do zestawu ADO |  |  | Cena jednostkowa brutto 1 sztuki cyklera |  |  |  | Wartość brutto 5 sztuk cyklerów
nazwa: (PODAĆ!) |  |  | PODAĆ! |  |  |  | PODAĆ!
model: (PODAĆ!)
rok produkcji: (PODAĆ!)
producent: (PODAĆ!)
**Uzupełnić!!!
* Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 5 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: ►deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub ►deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz ► w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021 r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyrobu medycznego, lub ► w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyrobu medycznego.

## PAKIET nr 3 CADO
PAKIET 3 - CADO - Ciągła Ambulatoryjna Dializa Otrzewnowa - liczba zestawów 15
Lp. | Producent i nr katalogowy ** | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Ilość opakowań dla 15 pacjentów na 24 miesiące | Stawka % VAT | Cena jednostkowa brutto/zł | Wartość brutto/zł | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia stanowi produkt leczniczy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, posiada ważne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełnia wymagania określone w przepisach prawa, w tym wymogi Ministerstwa Zdrowia oraz Farmakopei Polskiej. Podać numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu lub stosowne oświadczenie poprzez wpisanie w treść tekstu "nie stanowi produktu leczniczego w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne" - UZUPEŁNIĆ!!! ** | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę */** | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") */**
1. |  | Worki CADO z płynem dializacyjnym dwukomorowe buforowane mleczanem i dwuwęglanem, pH 7,4; objętość 2 L, stężenie Ca 1,25 mmol/l; stężenie glukozy 1,36%, 2,27%, 3,86% w zależności od potrzeb. | 44640 |  |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
2. |  | Worki CADO z płynem dializacyjnym dwukomorowe buforowane mleczanem i dwuwęglanem, pH 7,4; objętość 2,5 l, stężenie Ca 1,25 mmol/l; stężenie glukozy 1,36%, 2,27% w zależności od potrzeb. | 44640 |  |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
3. |  | Worki CADO z płynem dializacyjnym zawierającym ikodekstrynę -objętość 2,0 l | 12000 |  |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
4. |  | Worki CADO z płynem dializacyjnym zawierającym aminokwasy - objętosć 2,0 l | 12000 |  |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
5. |  | Worki drenażowe 3 l | 3000 |  |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
6. |  | Nakrętka dezynfekująca (mini cup) | 45000 |  |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
7. |  | Dren łączącyz zaciskiem skrętnym (transfer-set) | 120 |  |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
8. |  | Zestaw opatrunkowy, kompres 5x5 a'3 wyjałowiony | 3600 |  |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
9. |  | Plaster wodoodporny 10cm x 15cm | 5400 |  |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
10. |  | Płyn do dezynfekcji rąk (500ml) | 360 |  |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
11. |  | Płyn do dezynfekcji skóry (poj.250 ml) | 360 |  |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
12. |  | Adapter tytanowy | 60 |  |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
13. |  | Płyn do dezynfekcji powierzchni | 360 |  |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
14. |  | Zaciski Clamp | 720 |  |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
Łączna wartość brutto 15 zestawów na okres 24 miesiący: | [5 empty] | 0
Przedmiot dzierżawy - podgrzewacz płynów do zestawu CADO |  |  | Wartość odtworzeniowa brutto 1 sztuki podgrzewacza
nazwa: (PODAĆ!) |  |  | PODAĆ!
model: (PODAĆ!)
rok produkcji: (PODAĆ!)
producent: (PODAĆ!)
Wykonawca, zobowiązuje się do wydzierżawienia Zamawiającemu na czas trwania umowy, podgrzewaczy płynów do zestawów CADO. Wzór umowy dzierżawy stanowi załącznik nr 3b do SWZ.
**Uzupełnić!!!
* Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 5 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: ►deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub ►deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz ► w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021 r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyrobu medycznego, lub ► w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyrobu medycznego.

## PAKIET nr 4 ADO
PAKIET 4 - ADO - Automatyczna Dializa Otrzewnowa - liczba zestawów 10
Lp. | Producent i nr katalogowy ** | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Ilość opakowań dla 10 pacjentów na 24 miesiące | Stawka % VAT | Cena jednostkowa brutto/zł | Wartość brutto/zł | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia stanowi produkt leczniczy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, posiada ważne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełnia wymagania określone w przepisach prawa, w tym wymogi Ministerstwa Zdrowia oraz Farmakopei Polskiej. Podać numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu lub stosowne oświadczenie poprzez wpisanie w treść tekstu "nie stanowi produktu leczniczego w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne" - UZUPEŁNIĆ!!! ** | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę */** | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") */**
1. |  | Worki ADO z płynem dializacyjnym dwukomorowe, buforowane mleczanem i dwuwęglanem, pH 7,4, objętość 5L, stężenie Ca 1,25 mmol/l, stężenie glukozy 1,36%, 2,27%, 3,86% w zależności od potrzeb. | 15000 |  |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
2. |  | Worki ADO z płynem dializacyjnym dwukomorowe, buforowane mleczanem i dwuwęglanem, pH 7,4, objętość 2,5L, stężenie Ca 1,25 mmol/l, stężenie glukozy 1,36%, 2,27%, w zależności od potrzeb. | 7600 |  |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
3. |  | Worki ADO z płynem dializacyjnym zawierającym ikodekstrynę - objętość 2,0 l | 8000 |  |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
4. |  | Linie do aparatu do dializy otrzewnowej | 7600 |  |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
5. |  | Nakrętka dezynfekująca( Mini cup) | 8000 |  |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
6. |  | Dren łączący z zaciskiem skrętnym (transfer - set) | 40 |  |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
7. |  | Dodatkowe zabezpieczenia połączenia (Connection shield)/-osłonki lub osłona | 8000 |  |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
8. |  | Zestaw opatrunkowy, kompres 5x5 a'3 wyjałowiony | 2400 |  |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
9. |  | Plaster wodoodporny 10cm x 15cm | 3600 |  |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
10. |  | Płyn do dezynfekcji rąk (500ml) | 240 |  |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
11. |  | Płyn do dezynfekcji skóry (poj.250 ml) | 240 |  |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
12. |  | Płyn do dezynfekcji powierzchni | 240 |  |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
13. |  | Zatyczki Flexicap | 1200 |  |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
14. |  | Cewnik do dializy otrzewnowej Curl Cath, 57cm 2 mankiety | 200 |  |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
15. |  | Adapter tytanowy | 40 |  |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
Łączna wartość brutto 10 zestawów na okres 24 miesiący: | [5 empty] | 0
Przedmiot dzierżawy - cykler do zestawu ADO |  |  | Wartość odtworzeniowa brutto 1 sztuki cyklera
nazwa: (PODAĆ!) |  |  | (PODAĆ!)
model: (PODAĆ!)
rok produkcji: (PODAĆ!)
producent: (PODAĆ!)
Wykonawca, zobowiązuje się do wydzierżawienia Zamawiającemu na czas trwania umowy, cyklerów do zestawów ADO. Wzór umowy dzierżawy stanowi załącznik nr 3b do SWZ.
#REF!
**Uzupełnić!!!
* Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 5 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: ►deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub ►deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz ► w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021 r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyrobu medycznego, lub ► w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyrobu medycznego.