EZ/40/2026/MW                                                                                       Załącznik nr 2.1 do SWZ

Zestaw dezynfekcyjny

| Producent |  |
| --- | --- |
| Nazwa / model / typ / nr katalogowy |  |
| Rok produkcji (min. 2025 r.) |  |

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagania tak/ nie | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dozownik na mydło w pianie |  |  |
|  | W pokrywie przedniej przycisk umożliwia dozowanie łokciem, bez użycia dłoni | TAK |  |
|  | Pojemność wkładu 700g | TAK, podać |  |
|  | Okienko do kontroli poziomu mydła | TAK |  |
|  | Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Zamykany na kluczyk | TAK |  |
|  | Wymiary (wys. x szer. x gł.) min.: 26 x 10,6 x 10,2 cm | TAK, podać |  |
|  | Dozownik na płyn dezynfekcyjny |  |  |
|  | Pojemność wymiennych wkładów 500 ml | TAK, podać |  |
|  | Aluminiowy lub ze stali nierdzewnej dozownik z przyciskiem łokciowym | TAK |  |
|  | Wyposażony w pompkę dozująca wykonaną ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Korpus dozownika wykonany jest z aluminium lub ze stali nierdzewnej i tworzywa ABS | TAK |  |
| - 6 | Przezroczyste opakowania wkładów umożliwiające kontrolę ich poziomu, dostosowany do pojemników o pojemności 500ml | TAK |  |
| - 7 | Wymiary (wys. x szer. x gł.) min.: 283mm x 225mm x 82mm +- 15% | TAK, podać |  |
|  | Pojemnik na ręczniki papierowe technicznych |  |  |
|  | Pojemnik wykonany ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Pojemność min. 250 szt. ręczników | TAK, podać |  |
|  | Okienko umożliwiające kontrolę ilości ręczników w pojemniku | TAK |  |
|  | Zamykany na kluczyk | TAK |  |
|  | Wymiary (wys. x szer. x gł.)min.: 15,5 x 25,5 x 12 | TAK, podać |  |
|  | Kosz na śmieci 20 litrów ze stali nierdzewnej odpornej na dezynfekcję |  |  |
|  | pojemność – min. 20 l | TAK |  |
|  | napęd pokrywy pedałem nożnym | TAK |  |
|  | pojemnik wewnętrzny z tworzywa sztucznego | TAK |  |
|  | wolnoopadająca, bardzo cicha pokrywa | TAK |  |
|  | powierzchnia kosza odporna na odciski palców | TAK |  |
|  | wyjmowane, wewnętrzne wiaderko z pałąkiem | TAK |  |
|  | solidny uchwyt do przenoszenia kosza | TAK |  |
|  | ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy | TAK |  |
|  | bardzo stabilna, nierysująca podłogi podstawa kosza | TAK |  |
|  | Pozostałe: |  |  |
|  | Deklaracja jakości (lub równoważne) | TAK |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym. Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w SWZ. |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia urządzeń spełniających wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

…...............................................

podpis oferenta