EZ/40/2026/MW                                                                                       Załącznik nr 2.7 do SWZ

Dozownik płynu dezynfekcyjnego

| Producent |  |
| --- | --- |
| Nazwa / model / typ / nr katalogowy |  |
| Rok produkcji (min. 2025 r.) |  |

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny/ wartość | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wyposażony w czujnik podczerwieni, w pełni automatyczny i bezdotykowy | Tak |  |
|  | Zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia | Tak |  |
|  | Pojemność zbiornika min. 1000ml | Tak, podać |  |
|  | Płyn uzupełniany z kanistra | Tak |  |
|  | Płyn dozowany w postaci mgiełki równomiernie pokrywającej dłonie | Tak |  |
|  | Wykonany z wysokiej jakości tworzywa stali nierdzewnej, szczotkowanej matowej | Tak |  |
|  | Zamykany na kluczyk | Tak |  |
|  | Zasilanie - 4 szt. alkalicznych baterii | Tak |  |
|  | Wymiary min: wys. x szer. x gł., 28,5cm x 15cm x 9,5cm | Tak, podać |  |
|  | Deklaracja zgodności (lub równoważne) | Tak |  |
|  | Pozostałe: |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym. Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w SWZ. |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia urządzeń spełniających wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

…...............................................

podpis oferenta