EZ/40/2026/MW                                                                                       Załącznik nr 2.23 do SWZ

Wózek z podwójnym blatem do transportu i pracy

| Producent |  |
| --- | --- |
| Nazwa / model / typ / nr katalogowy |  |
| Rok produkcji (min. 2025 r.) |  |

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny/ wartość | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | Tak |  |
|  | z blatem zagłębionymi półką zagłębioną- montowanymi na stałe | Tak |  |
|  | odległość między blatami wynosi min. 445 mm | Tak |  |
|  | stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku | Tak |  |
|  | wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą) | Tak |  |
|  | oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża | Tak |  |
|  | przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego | Tak |  |
|  | wymiary blatu: 900x600 mm (+/- 20 mm) | Tak, podać |  |
|  | wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 1015x670x880 (+/- 20 mm) | Tak, podać |  |
|  | Poszczególne elementy stołu łączone w technologii spawania | Tak |  |
|  | Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 9001 (lub równoważne) | Tak |  |
|  | Pozostałe: |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK, | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym. Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w SWZ |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia urządzeń spełniających wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

…...............................................

podpis oferenta