EZ/40/2026/MW                                                                                       Załącznik nr 2.27 do SWZ

Stół do kontroli i pakowania

| Producent |  |
| --- | --- |
| Nazwa / model / typ / nr katalogowy |  |
| Rok produkcji (min. 2025 r.) |  |

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny/ wartość | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | Tak |  |
|  | po lewej stronie stół zabudowany pionowym rzędem z trzema szufladami (jedna pod drugą). Długość szuflad - 400 mm, wysokość użytkowa szuflad - 150 mm | Tak |  |
|  | szuflady na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem | Tak |  |
|  | po prawej stół zabudowany szafką z pojedynczymi drzwiami otwieranymi skrzydłowo, o długości 400 mm | Tak |  |
|  | - wewnątrz szafki jedna półka czyli dwie przestrzenie | Tak |  |
|  | półka regulowana | Tak |  |
|  | - wyrób na nóżkach o wysokości 140mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania stołu) | Tak |  |
|  | wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | Tak |  |
|  | - wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm 2000x900x900 (+/- 20 mm) | Tak |  |
|  | - nadstawka dwupółkowa z oświetleniem i gniazdami elektrycznymi | Tak |  |
|  | Poszczególne elementy stołu łączone w technologii spawania | Tak |  |
|  | Grubość stali blatu min. 1,2 mm | Tak |  |
|  | mata silikonowa do wyłożenia blatu stołu w celu zabezpieczenia narzędzi przed uszkodzeniem, grubość maty min. 2 mm, odporna na środki chemiczne do dezynfekcji, wymiary maty dostosowane do wielkości blatu stołu | Tak |  |
|  | Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 9001 (lub równoważne) | Tak |  |
|  | Pozostałe: |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące |  | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym. Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w SWZ. |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia urządzeń spełniających wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

…...............................................

podpis oferenta