EZ/40/2026/MW                                                                                       Załącznik nr 2.31 do SWZ

Metkownica trzyrzędowa alfanumeryczna z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet

| Producent |  |
| --- | --- |
| Nazwa / model / typ / nr katalogowy |  |
| Rok produkcji (min. 2025 r.) |  |

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagania tak/ nie | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Metkownica przeznaczona do naklejania etykiet samoprzylepnych używanych do dokumentacji procesu sterylizacji | TAK |  |
|  | Ergonomiczny kształt | TAK |  |
|  | Nadruk na etykietach samoprzylepnych informacji kodowanych alfanumerycznie | TAK |  |
|  | Drukowane dane są rozmieszczone w trzech rzędach po dwanaście znaków w każdym rzędzie: - 1 rząd dane procesu: inicjały obsługi, kod sterylizatora, kod cyklu, kod zawartości pakietu - 2 rząd: data sterylizacji - 3 rząd data ważności pakietu | TAK |  |
|  | Zapis wzdłuż przesuwu etykiet | TAK |  |
|  | Pozostałe: |  |  |
|  | Deklaracja jakości (lub równoważne) | TAK |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym. Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w SWZ. |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia urządzeń spełniających wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

…...............................................

podpis oferenta