EZ40/2026/MW                                                                                       Załącznik nr 2.43 do SWZ

Automatyczny system podawczy wózków załadowczych do oferowanych myjni dezynfektorów 15 tacowych wyposażony w okno przesuwne z napędem elektrycznym oraz automatyczny podajnik na minimum 1 wózek załadowczy

| Producent |  |
| --- | --- |
| Nazwa / model / typ / nr katalogowy |  |
| Rok produkcji (min. 2025 r.) |  |

| L.p. | Nazwa / Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Okno przeszklone z ramą ze stali kwasoodpornej | TAK |  |
|  | Obsługa otwierania i zamykania okna po stronie brudnej i czystej | TAK |  |
|  | Od strony brudnej wyposażone w rampę załadowczą o pojemności minimum 1 wózka załadowczego | TAK |  |
|  | Od strony czystej możliwość doposażenia w rampę wyładowczą o pojemności minimum 1 wózka załadowczego | TAK |  |
|  | rampa kompatybilna z wózkami załadowczymi i transportowymi oferowanych myjni 15 tac i 30 tac | TAK |  |
|  | wymiary gabarytowe: szerokość nie większa niż 100 cm, wysokość nie większa niż 250 cm. | TAK, podać |  |
|  | Opanelowanie urządzenia oraz opanelowanie uzupełniające otworu montażowego ze stali kwasoodpornej - komplet | TAK |  |
|  | Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 9001 (lub równoważne) | Tak |  |
|  | Pozostałe |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym. Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w SWZ. |
|  | W okresie gwarancji – przeglądy okresowe w ilości wymaganej przez producenta (podać liczbę wymaganych dla bezpiecznej pracy urządzenia, przeglądów okresowych w okresie 1 roku) | TAK, podać |  |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi | TAK |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Serwis gwarancyjny prowadzi…………………..………..…………………..…....... (uzupełnić)

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia urządzeń spełniających wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

…...............................................

podpis oferenta