EZ/40/2026/MW                                                                                       Załącznik nr 2.45do SWZ

Stół ociekowy

| Producent |  |
| --- | --- |
| Nazwa / model / typ / nr katalogowy |  |
| Rok produkcji (min. 2025 r.) |  |

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny/ wartość | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | Tak |  |
|  | blat stołu zagłębiony ze spadkami | Tak |  |
|  | na tylnej ścianie blatu fartuch z blachy o wysokości 40 mm | Tak |  |
|  | odprowadzenie wody do ścieku z syfonem | Tak |  |
|  | z przodu stołu maskownica o wysokości 250 mm na całej długości stołu. a tylnej ścianie blatu fartuch z blachy o wysokości 40 mm, pozostałe boki proste | Tak |  |
|  | stół z półką dolną umieszczoną 140 mm od podłoża | Tak |  |
|  | wyrób na nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania stołu) | Tak |  |
|  | wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | Tak |  |
|  | wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm 1000x700x900 (+/- 20 mm) | Tak |  |
|  | Poszczególne elementy stołu łączone w technologii spawania | Tak |  |
|  | Grubość stali blatu min. 1,2 mm | Tak |  |
|  | Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 9001 (lub równoważne) | Tak |  |
|  | Pozostałe: |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym. Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w SWZ. |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia urządzeń spełniających wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

…...............................................

podpis oferenta