EZ/40/2026/MW                                                                                       Załącznik nr 2.46 do SWZ

Stół zlewozmywakowy jednokomorowy do endoskopów giętkich

| Producent |  |
| --- | --- |
| Nazwa / model / typ / nr katalogowy |  |
| Rok produkcji (min. 2025 r.) |  |

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny/ wartość | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | wymiary (+/- 2 cm): długość 1500 mm, szerokość 700 mm, wysokość 900 mm | Tak |  |
|  | wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | Tak |  |
|  | komora o wym. umożliwiającym umieszczenie endoskopów: (+/- 2%): 1200 mm x 400 mm x 200 mm głębokości | Tak |  |
|  | na tylnej ścianie fartuch z blachy o wysokości 40 mm, pozostałe boki zagłębione | Tak |  |
|  | stół z półką dolną umieszczoną 140 mm od podłoża | Tak |  |
|  | wyrób na nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania stołu) | Tak |  |
|  | wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | Tak |  |
|  | w wyposażeniu syfon wykonany z tworzywa | Tak |  |
|  | stół z frontu wyposażony w maskownicę o wysokości 300 mm. | Tak |  |
|  | Poszczególne elementy stołu łączone w technologii spawania |  |  |
|  | Grubość stali blatu min. 1,5 mm | Tak |  |
|  | bateria ręczna sztorcowa gastronomiczna ze spryskiwaczem, wylewka baterii zaopatrzona w zawór ręczny z blokadą | Tak |  |
|  | Wyposażenie |  |  |
|  | Pistolet na sprężone powietrze pistolet do przedmuchiwania wąskich przekrojów, bez końcówek, podłączenie do instalacji sprężonego powietrza 1/2", wyposażony w haczyk do zawieszania pistoletu na ścianie, przewód z tworzywa sztucznego o długości min. 3,0 m, z możliwością podłączenia końcówek Do zawieszenia na ścianie | Tak |  |
|  | Pistolet natryskowy pistolet do mycia i przedmuchiwania wąskich przekrojów, wyposażony w zestaw co najmniej 8 końcówek, podłączenie do instalacji wody demineralizowanej 1/2", wyposażony w haczyk do zawieszania pistoletu na ścianie, przewód z tworzywa sztucznego o długości min. 1,5 m, końcówki przechowywane na stojaku przymocowanym do blatu stołu / do ściany Do zawieszenia na ścianie | Tak |  |
|  | Pozostałe: |  |  |
|  | Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 9001 (lub równoważne) | Tak |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym. Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w SWZ. |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Serwis gwarancyjny prowadzi…………………..………..…………………..…....... (uzupełnić)

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia urządzeń spełniających wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

…...............................................

podpis oferenta