EZ/40/2026/MW                                                                                       Załącznik nr 2.54 do SWZ

Wózek transportowy, zamykany 6JS

| Producent |  |
| --- | --- |
| Nazwa / model / typ / nr katalogowy |  |
| Rok produkcji (min. 2025 r.) |  |

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny/ wartość | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | do przewożenia materiałów opatrunkowych i materiałów sterylnych wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | Tak |  |
|  | wózek wyposażony w dwa uchwyty do prowadzenia fi 20 mm | Tak |  |
|  | drzwi podwójne, otwierane skrzydłowo na 270 stopni | Tak |  |
|  | wyposażone w silikonową uszczelkę oraz zamek | Tak |  |
|  | wewnątrz wózka dwie półki czyli trzy przestrzenie | Tak |  |
|  | możliwość wyjęcia półek | Tak |  |
|  | wózek na kółkach fi 160 (dwa z blokadą). | Tak |  |
|  | oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża | Tak |  |
|  | wózek przeznaczony do przewożenia 6 jednostek sterylizacyjnych | Tak |  |
|  | wszystkie krawędzie, zaokrąglone, bezpieczne | Tak |  |
|  | wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm 960x680x1240 (+/- 20 mm) | Tak, podać |  |
|  | Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 9001 (lub równoważne) | Tak |  |
|  | Pozostałe: |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące |  |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Serwis gwarancyjny prowadzi…………………..………..…………………..…....... (uzupełnić)

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia urządzeń spełniających wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

…...............................................

podpis oferenta