## Pakiet nr 1
Pakiet nr 1 - Szew typ 1
Lp. | Nazwa handlowa** | Numer katalogowy** | Rozmiar | Długość nitki | Opis igły | Długość igły | Opis, symbol igły | Ilość sztuk w opakowaniu | Jednostka miary | Ilość do zakupu | VAT % | Cena jednostkowa brutto/zł | Wartość brutto/zł | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")*
1. |  |  | 10/0 | 23 cm niebieski | prosta | 16 mm | igła szpatułkowa z mikroostrzem podwójna | 12 | szt. | 72 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
2. |  |  | 8/0 | 60 cm niebieski | 3/8 koła | 9,3 mm | igła okrągła z mikroostrzem, podwójna | 12 | szt. | 288 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
3. |  |  | 7/0 | 60 cm niebieski | 3/8 koła czarna | 9,3 mm | igła okrągła, podwójna czarna | 12 | szt. | 432 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
4. |  |  | 7/0 | 60 cm niebieski | 3/8 koła | 9,3 mm | igła okrągła z mikroostrzem, podwójna | 12 | szt. | 1260 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
5. |  |  | 7/0 | 60 cm niebieski | 3/8 koła | 11 mm | igła okrągła z mikroostrzem, podwójna | 12 | szt. | 1152 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
6. |  |  | 7/0 | 60 cm niebieski | 3/8 koła | 8 mm | igła okrągła podwójna | 36 | szt. | 72 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
7. |  |  | 6/0 | 75 cm niebieski | 1/2 koła | 13 mm | igła okrągła podwójna | 36 | szt. | 3384 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
8. |  |  | 6/0 | 60 cm niebieski | 3/8 koła | 11 mm | igła okrągła z mikroostrzem, podwójna | 12 | szt. | 2232 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
9. |  |  | 6/0 | 45 cm niebieski | 3/8 koła | 9,3 mm | igła okrągła podwójna | 36 | szt. | 72 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
10. |  |  | 5/0 | 75 cm niebarwiony | 3/8 koła | 13 mm | igła odwrotnie tnąca, kosmetyczna, dwuwlęsła | 36 | szt. | 72 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
11. |  |  | 5/0 | 90 cm niebieski | 1/2 koła | 17 mm | igła okrągła, podwójna | 12 | szt. | 2520 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
12. |  |  | 5/0 | 75 cm niebieski | 3/8 koła | 13 mm | igła okrągła z mikroostrzem, podwójna | 12 | szt. | 1152 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
13. |  |  | 5/0 | 60 cm niebieski | 3/8 koła | 9,3 mm | igła okrągła CC z mikroostrzem podwójna | 12 | szt. | 72 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
14. |  |  | 4/0 | 90 cm niebieski | 1/2 koła | 22 mm | igła okrągła podwójna z plegets o wymiarach 6 x 3 x 1,5 mm | 36 | szt. | 72 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
15. |  |  | 4/0 | 90 cm niebieski | 1/2 koła | 20 mm | igła okrągła z mikroostrzem, podwójna | 12 | szt. | 1800 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
16. |  |  | 4/0 | 90 cm niebieski | 1/2 koła | 16 mm | igła okrągła z mikroostrzem, podwójna | 12 | szt. | 840 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
17. |  |  | 4/0 | 90 cm niebieski | 1/2 koła | 26 mm | igła okrągła podwójna | 36 | szt. | 72 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
18. |  |  | 4/0 | 75 cm niebieski | 1/2 koła | 17 mm | igła okrągła | 36 | szt. | 72 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
19. |  |  | 4/0 | 75 cm niebarwiony | 3/8 koła | 19 mm | igła odwrotnie tnąca, kosmetyczna, dwuwlęsła | 36 | szt. | 72 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
20. |  |  | 4/0 | 45 cm | 3/8 koła | 13 mm | igła odwrotnie tnąca, kosmetyczna, dwuwlęsła | 12 | szt. | 72 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
21. |  |  | 4/0 | 75 cm niebieski | 1/2 koła | 13 mm | igła okrągła CC z mikroostrzem podwójna | 12 | szt. | 72 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
22. |  |  | 3/0 | 90 cm niebieski | 1/2 koła | 26 mm | igła okrągła, podwójna | 36 | szt. | 2808 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
23. |  |  | 3/0 | 90 cm niebieski | 1/2 koła | 26 mm | igła okrągło tnąca podwójna z plegets o wymiarach 6 x 3 x 1,5 mm | 36 | szt. | 72 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
24. |  |  | 3/0 | 90 cm niebieski | 1/2 koła | 22 mm | igła okrągła podwójna z plegets o wymiarach 6 x 3 x 1,5 mm | 36 | szt. | 72 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
25. |  |  | 3/0 | 90 cm niebieski | 1/2 koła | 16 mm | igła okrągła CC z mikroostrzem podwójna | 12 | szt. | 72 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
26. |  |  | 2/0 | 90 cm niebieski | 1/2 koła | 31 mm | igła okragła z mikroostrzem podwójna | 12 | szt. | 144 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
Wartość pakietu: | [12 empty] | 0
Umowa na zasadach sukcesywnych dostaw, której projekt stanowi załacznik nr 3 do SWZ.
** UZUPEŁNIEĆ
* Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 3 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o Wyrobach Medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r., na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.:
►deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR
lub
►deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”)
oraz
► w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021 r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyrobu medycznego,
lub
► w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyrobu medycznego.

## Pakiet nr 2
Pakiet nr 2 - Szew typ 2
Szew syntetyczny, poliamidowy, niewchłanialny, jednowłóknowy pakowany na mokro poz. 1-7. Szew syntetyczny, wchłanialny, polipropylenowy o kontrolowanym rozciaganiu oraz plastycznym odkształacaniu węzła poz. 14 - 17 Szew syntetyczny, wchłanialny,z powłoką antybakteryjną, jednowłóknowy,wykonany z polidioksanonu, okres podtrzymywania tkanek ok 90 dni, okres całkowitego wchłaniania ok 182-238 dni poz. 13
Szew syntetyczny, wchłanialny, pleciony, powlekany z powłoką antybakteryjną z triclosanu poz. nr 8-12.
Szew syntetyczny, wchłanialny, pleciony, powlekany poz. 13 -16.
Szew syntetyczny, polidioksanon, wchłanialny, jednowłóknowy z powłoką antybakteryjną z triclosanu poz. 17-25.
Szew syntetyczny, wchłanialny, jednowłóknowy, okres podtrzymywania tkankowego do 90 dni poz. 26-29.
Szew syntetyczny,poliestrowy, pleciony, niewchłanialny, powlekany polibutylanem poz. 30-34.
Szew syntetyczny, wchłanialny, jednowłóknowy z powłoką antybakteryjną z triclosanu poz.35-38.
Szew jedwabny,naturalny, niewchłanialny, pleciony, impregnowany specjalną mieszaniną wosku poz. 39-46.
Szew niewchłanialny - Drut ze stali nierdzewnej, poz. 47-48.
Bezwęzłowe urządzenie do kontrolowanego zamykania ran wykonane z polidioksanonu z igłą na jednym końcu i prostokątnym elementem mocującym szew w tkance, na drugim (wymiary: 2,5 mm x 5 mm). Szew syntetyczny z symetrycznie ułożonymi kotwicami - 5 kotwic na 1 cm szwu, barwiony na fioletowo, wchłanialny. Posiadający antyseptyczny czynnik antybakteryjny - triklosan, o potwierdzonym testami in-vitro działaniu hamującym wzrost drobnoustrojów chorobotwórczych wywołujących infekcje pooperacyjne:najczęściej Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Metycylinooporny Staphylococcus aureus MRSA, Metycylinooporny Staphylococcus epidermidis MRSE, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae. Okres podtrzymywania tkankowego: do 90 dni. Profil podtrzymywania tkankowego in vivo od 3/0 do 1: 75% po 2 tyg., 65% po 4 tyg., 55% po 6 tyg. Okres wchłaniania: 210 dni poz. nr 49.
Lp. | Nazwa handlowa** | Numer katalogowy** | Rozmiar | Długość nitki | Opis igły | Długość igły | Opis, symbol igły | Ilość sztuk w opakowaniu | Jednostka miary | Ilość do zakupu | VAT % | Cena jednostkowa brutto/zł | Wartość brutto/zł | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")*
1. |  |  | 10/0 | 30 cm czarny | 3/8 koła | 6,5 mm | igła szpatułkowa z mikroostrzem podwójna | 12 | szt. | 216 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
2. |  |  | 9/0 | 30 cm czarny | 3/8 koła | 6,5 mm | igła szpatułkowa z mikroostrzem podwójna | 12 | szt. | 144 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
3. |  |  | 3/0 | 75 cm czarny | 3/8 koła | 26 mm | igła odwrotnie tnąca, | 12 | szt. | 2376 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
4. |  |  | 2/0 | 100 cm czarny | 3/8 koła | 45 mm | igła odwrotnie tnąca | 12 | szt. | 72 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
5. |  |  | 2/0 | 100 cm czarny | 1/2 koła | 31 mm | igła okrągła | 12 | szt. | 144 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
6. |  |  | 0 | 100 cm czarny | 1/2 koła | 40 mm | igła odwrotnie tnąca | 12 | szt. | 72 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
7. |  |  | 1 | 100 cm czarny | 1/2 koła | 40 mm | igła okrągła wzmocniona | 12 | szt. | 72 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
8. |  |  | 4/0 | 45cm fioletowy | prosta | 13mm | igła prosta, okrągła rozwarstwiająca | 36 | szt. | 252 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
9. |  |  | 3/0 | 70 cm niebieski lub niebarwiony | 3/8 koła | 17 mm | igła okrągło-tnąca | 36 | szt. | 216 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
10. |  |  | 2/0 | 70 cm fioletowy | 1/2 koła | 40 mm | igła okrągła wzmocnioma | 36 | szt. | 1800 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
11. |  |  | 2 | 90 cm fioletowy | 1/2 koła | 48 mm | igła okrągła wzmocnioma | 36 | szt. | 1800 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
12. |  |  | 0 | 70 cm fioletowy | 1/2 koła | 36 mm | igła okrągła rozwarstwiająca | 36 | szt. | 1800 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
13. |  |  | 5/0 | 75 cm fioletowy | 3/8 koła | 16 mm | igła konwencjonalnie tnąca | 12 | szt. | 396 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
14. |  |  | 5/0 | 45 cm fioletowy | 1/2 koła | 8 mm | igła szpatułkowa podwójna | 12 | szt. | 72 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
15. |  |  | 6/0 | 45 cm fioletowy | 1/2 koła | 8 mm | igła szpatułkowa podwójna | 12 | szt. | 360 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
16. |  |  | 2 | 70 cm, fioletowy | 1/2 koła | 45 mm | igła okrągła wzmocniona | 12 | szt. | 72 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
17. |  |  | 0 | 70 cm fioletowy | 1/2 koła | 31 mm | igła okrągła rozwarstwiająca | 36 | szt. | 72 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
18. |  |  | 2/0 | 70 cm niebarwiony | prosta | 60 mm | igła prosta odwrotnie tnąca | 36 | szt. | 432 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
19. |  |  | 4/0 | 70 cm niebarwiony | 3/8 koła | 13 mm | igła okrągła | 36 | szt. | 72 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
20. |  |  | 3/0 | 70 cm niebarwiony | 3/8 koła | 36 mm | igła konwencjonalnie tnąca kosmetyczna dwuwklęsła | 36 | szt. | 1800 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
21. |  |  | 3/0 | 70 cm niebarwiony | 3/8 koła | 26 mm | igła konwencjonalnie tnąca kosmetyczna dwuwklęsła | 36 | szt. | 360 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
22. |  |  | 3/0 | 45 cm niebarwiony | 3/8 koła | 26 mm | igła odwrotnie tnąca | 36 | szt. | 180 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
23. |  |  | 2/0 | 70 cm fioletowy | 1/2 koła | 26 mm | igła okrągło-tnąca | 36 | szt. | 216 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
24. |  |  | 2/0 | 70 cm fioletowy | 1/2 koła | 36 mm | igła okrągło-tnąca | 36 | szt. | 72 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
25. |  |  | 0 | 70 cm fioletowy | 1/2 koła | 26 mm | igła okrągła wzmocniona | 36 | szt. | 720 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
26. |  |  | 0 | 75 cm zielony | 1/2 koła | 31 mm | igła okrągła | 12 | szt. | 6696 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
27. |  |  | 5 | 4 x 75cm zielony | 1/2koła | 55 mm | igła okrągło-tnąca | 12 | szt. | 288 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
28. |  |  | 5/0 | 45 cm biały | 1/4 koła krzywizna 100° | 2 x 8 mm | podwójna szpatuła | 12 | szt. | 144 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
29. |  |  | 5/0 | 45 cm biały | 1/2 koła 180 ° | 2 x 8 mm | podwójna szpatuła | 12 | szt. | 72 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
30. |  |  | 3/0 | 75 cm niebarwiony | 3/8koła | 16mm | igła konwencjonalnie tnąca kosmetyczna dwuwklęsła | 12 | szt. | 72 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
31. |  |  | 3/0 | 75 cm niebarwiony | 3/8 koła | 19 mm | igła odwrotnie, tnąca kosmetyczna, dwuwklęsła | 12 | szt. | 72 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
32. |  |  | 4/0 | 75 cm niebarwiony | 3/8 koła | 19 mm | igła tnąca kosmetyczna, dwuwklęsła | 12 | szt. | 720 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
33. |  |  | 5/0 | 45 cm niebarwiony | 3/8 koła | 11 mm | igła odwrotnie, tnąca kosmetyczna, dwuwklęsła | 12 | szt. | 576 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
34. |  |  | 6/0 | 45 cm niebarwiony | 3/8 koła | 11 mm | igła odwrotnie, tnąca kosmetyczna, dwuwklęsła | 12 | szt. | 72 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
35. |  |  | 1 | 70 cm fioletowy | 1/2 koła | 40 mm | igła okrągła wzmocniona | 36 | szt. | 144 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
36. |  |  | 0 | 70 cm fioletowy | 1/2 koła | 40 mm | igła okrągła wzmocniona | 36 | szt. | 72 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
37. |  |  | 3/0 | 70cm fioletowy | 1/2 koła | 26 mm | igła okrągła wzmocniona | 36 | szt. | 72 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
38. |  |  | 4/0 | 70 cm fioletowy | 1/2 koła | 22 mm | igła okrągła rozwarstwiająca | 36 | szt. | 72 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
39. |  |  | 4/0 | 75 cm czarny | 3/8koła | 16mm | igła konwencjonalnie tnąca | 36 | szt. | 72 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
40. |  |  | 4/0 | 4x45cm (3xczarne+1białe) | 3/8koła | 16mm | igła konwencjonalnie tnąca | 12 | szt. | 72 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
41. |  |  | 4/0 | 38 cm czarny | 3/8 koła | 16 mm | igła konwencjonalnie tnąca, podwójna | 36 | szt. | 432 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
42. |  |  | 5/0 | 38 cm czarny | 3/8 koła | 16 mm | igła konwencjonalnie tnąca, podwójna | 12 | szt. | 144 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
43. |  |  | 5/0 | 75 cm czarny | 3/8 koła | 16 mm | igła konwencjonalnie tnąca | 36 | szt. | 144 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
44. |  |  | 6/0 | 45 cm czarny | 1/4 koła | 8 mm | szpatuła, podwójna | 12 | szt. | 252 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
45. |  |  | 7/0 | 45 cm czarny | 1/4 koła | 8 mm | odwrotnie tnąca podwójna, kosmetyczna | 12 | szt. | 288 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
46. |  |  | 8/0 | 45 cm niebieski skręcany | 3/8 koła | 6,5mm | igła szpatułkowa z mikroostrzem podwójna | 216 | szt. | 72 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
47. |  |  | 5 | 4 x 45 cm | 1/2 koła | 48 mm | igła okrągło-tnąca | 12 | szt. | 72 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
48. |  |  | 7 | 4 x 45 cm | 1/2 koła | 48 mm | igła tnąca | 12 | szt. | 72 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
49. |  |  | 1 | 45 cm | 1/2 koła | 48 mm | igła okrągła CTX posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowej | 12 | szt. | 420 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
Wartość pakietu: | [12 empty] | 0
Umowa na zasadach sukcesywnych dostaw, której projekt stanowi załacznik nr 3 do SWZ.
** UZUPEŁNIEĆ
* Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 3 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o Wyrobach Medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r., na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.:
►deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR
lub
►deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”)
oraz
► w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021 r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyrobu medycznego,
lub
► w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyrobu medycznego.

## Pakiet nr 3
Pakiet nr 3 - Szew typ 3
Szew wchłanialny, syntetyczny, pleciony, powlekany, dwuskładnikowy (kwas glikolowy i mlekowy), okres podtrzymywania tkanek 28 – 35 dni, minimum 25% podtrzymywania tkankowego po 28 dniach i minimum 75% po 14 dniach, wchłaniający się maksymalnie do 70 dni. Powleczenie: wymagany skład powleczenia szwu: kopolimer kaprolaktonu/glikolidu i laktydu stearylowo - wapniowego lub kopolimer kaprolaktonu i stearynianu wapnia, dopuszcza się z powleczeniem z dodatkiem antyseptyku (triklosanu) , który posiada potwierdzone testami in-vitro działanie hamujące wzrost drobnoustrojów chorobotwórczych najczęściej wywołujących infekcje pooperacyjne poz. 1-39
Szew niewchłanialny, syntetyczny, poliester pleciony – zbudowany z rdzenia oplecionego 16 mikrowłóknami, powlekany polibutylanem poz. 40-46.
Lp. | Nazwa handlowa** | Numer katalogowy** | Rozmiar | Długość nitki | Opis igły | Długość igły | Opis, symbol igły | Ilość sztuk w opakowaniu | Jednostka miary | Ilość do zakupu | VAT % | Cena jednostkowa brutto/zł | Wartość brutto/zł | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")*
1. |  |  | 8/0 | 30 cm fioletowy | 3/8 koła | 6,5 mm x 2 | szpatuła podwójna z mikroostrzem | 12 | szt. | 144 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
2. |  |  | 6/0 | 45 cm | 1/2 koła | 13 mm | igła okrągła | 12 | szt. | 72 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
3. |  |  | 5/0 | 70 cm | 1/2 koła | 17 mm | igła okrągła rozwarstwiająca | 36 | szt. | 648 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
4. |  |  | 5/0 | 75cm | 3/8 koła | 17 mm | igła okrągło tnaca | 12 | szt. | 72 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
5. |  |  | 5/0 | 45 cm niebarwiony | 3/8 koła | 16 mm | igła konwencjonalnie tnąca kosmetyczna | 36 | szt. | 72 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
6. |  |  | 4/0 | 45 cm | 3/8 koła | 16 mm | igła konwencjonalnie tnąca kosmetyczna | 24 | szt. | 72 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
7. |  |  | 4/0 | 70 cm | 1/2 koła | 17 mm | igła okrągła rozwarstwiająca | 36 | szt. | 1260 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
8. |  |  | 4/0 | 75 cm | 5/8 koła | 17 mm | igła okrągło tnaca | 12 | szt. | 144 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
9. |  |  | 4/0 | 70 cm | 1/2 koła | 22 mm | igła okrągła rozwarstwiająca | 36 | szt. | 1512 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
10. |  |  | 3/0 | 70 cm | 1/2 koła | 22 mm | igła okrągła rozwarstwiająca | 36 | szt. | 792 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
11. |  |  | 3/0 | 70 cm | 1/2 koła | 22 mm | igła okrągło tnaca | 36 | szt. | 72 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
12. |  |  | 3/0 | 70-75 cm | 1/2 koła | 26 mm | igła okrągła rozwarstwiająca | 36 | szt. | 1728 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
13. |  |  | 3/0 | 70 cm | 1/2 koła | 26 mm | igła okrągło tnaca | 36 | szt. | 72 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
14. |  |  | 3/0 | 70 cm | 1/2 koła | 31 mm | igła okrągła rozwarstwiająca | 36 | szt. | 216 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
15. |  |  | 3/0 | 70 cm | 1/2 koła | 36 mm | igła okrągła rozwarstwiająca | 36 | szt. | 144 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
16. |  |  | 3/0 | 70 cm | 1/2 koła | 36 mm | igła okrągła wzmocniona | 36 | szt. | 72 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
17. |  |  | 3/0 | 70 cm | 1/2 koła | 48 mm | igła okrągła wzmocniona | 36 | szt. | 72 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
18. |  |  | 2/0 | 70 cm | 1/2 koła | 22 mm | igła okrągło tnaca | 36 | szt. | 432 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
19. |  |  | 2/0 | 70 cm | 1/2 koła | 26 mm | igła okrągła rozwarstwiająca | 36 | szt. | 720 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
20. |  |  | 2/0 | 70 cm | 1/2 koła | 26 mm | igła okrągło tnaca | 36 | szt. | 72 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
21. |  |  | 2/0 | 70 cm | 1/2 koła | 31 mm | igła okrągła rozwarstwiająca | 36 | szt. | 276 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
22. |  |  | 2/0 | 70 cm | 1/2 koła | 31 mm | igła okrągło tnaca | 36 | szt. | 936 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
23. |  |  | 2/0 | 70 cm | 1/2 koła | 36 mm | igła okrągła rozwarstwiająca | 36 | szt. | 144 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
24. |  |  | 2/0 | 70 cm | 1/2 koła | 40 mm | igła okrągła | 12 | szt. | 72 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
25. |  |  | 2/0 | 70 cm | 1/2 koła | 48 mm | igła okrągła wzmocniona | 36 | szt. | 72 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
26. |  |  | 2/0 | 75 cm | 1/2 koła | 65 mm | igła okrągła | 12 | szt. | 72 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
27. |  |  | 2/0 | 150 cm |  |  |  | 12 | szt. | 72 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
28. |  |  | 0 | 70 cm | 1/2 koła | 31 mm | igła okrągła rozwarstwiająca | 36 | szt. | 504 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
29. |  |  | 0 | 70 cm | 1/2 koła | 36 mm | igła okrągła rozwarstwiająca | 36 | szt. | 144 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
30. |  |  | 0 | 75 cm | 1/2 koła | 40 mm | igła okrągła | 12 | szt. | 72 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
31. |  |  | 0 | 75 cm | 1/2 koła | 48 mm | igła okrągła wzmocniona | 12 | szt. | 72 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
32. |  |  | 0 | 70 cm | 1/2 koła | 70 mm | igła okrągła | 12 | szt. | 72 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
33. |  |  | 0 | 150 cm |  |  |  | 12 | szt. | 288 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
34. |  |  | 1 | 70 cm | 1/2 koła | 31 mm | igła okrągła rozwarstwiająca | 36 | szt. | 72 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
35. |  |  | 1 | 90 cm | 1/2 koła | 36 mm | igła okrągło tnaca | 36 | szt. | 144 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
36. |  |  | 1 | 100 cm | 3/8 koła | 65 mm | igła okrągła tępa | 12 | szt. | 72 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
37. |  |  | 1 | 100 cm | 1/2 koła | 80 mm | igła okrągła wzmocniona | 12 | szt. | 72 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
38. |  |  | 2 | 90 cm | 1/2 koła | 36 mm | igła okrągła wzmocniona | 36 | szt. | 144 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
39. |  |  | 2 | 90 cm | 1/2 koła | 48 mm | igła okrągła wzmocniona | 36 | szt. | 72 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
40. |  |  | 5/0 | 75 cm | 1/2 koła | 17 mm | igła okrągła | 36 | szt. | 72 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
41. |  |  | 4/0 | 75 cm | 1/2 koła | 17 mm | igła okrągła | 36 | szt. | 72 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
42. |  |  | 4/0 | 75 cm | 1/2 koła | 2 x 20 mm | igła okrągła | 12 | szt. | 72 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
43. |  |  | 3/0 | 75 cm | 1/2 koła | 22 mm | igła okrągła | 36 | szt. | 72 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
44. |  |  | 2/0 | 90 cm | 1/2 koła | 2 x 26 mm | igła okrągła | 12 | szt. | 432 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
45. |  |  | 0 | 90 cm | 1/2 koła | 2 x 26 mm | igła okrągła | 36 | szt. | 72 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
46. |  |  | 2 | 75 cm | 1/2 koła | 40 mm | igła okrągło tnaca | 12 | szt. | 72 |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
Wartość pakietu: | [12 empty] | 0
Umowa na zasadach sukcesywnych dostaw, której projekt stanowi załacznik nr 3 do SWZ.
** UZUPEŁNIEĆ
* Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 3 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o Wyrobach Medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r., na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.:
►deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR
lub
►deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”)
oraz
► w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021 r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyrobu medycznego,
lub
► w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyrobu medycznego.