## Pakiet 1
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [6 empty] | Załacznik nr ….....do umowy
Pakiet nr 1 - Strzykawki do przepłukiwania z NaCl
Lp. | Nr katalogowy / Nazwa handlowa / Producent | Opis przedmiotu zamówienia | j.miary | Ilość opakowań / sztuk | Stawka % VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany produkt jest wyrobem medycznym i posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) *niewłaściwe skreślić | Oświadczam, iż oferowany produkt jest wyrobem medycznym i posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") *niewłaściwe skreślić
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  | Strzykawka do przepłukiwania o poj. 10 ml, napełniona fabrycznie roztworem 0,9%NaCl, skala do 10 ml i z wypełnieniem 10 ml. Cylinder o średnicy strzykawki 10 ml, nakręcany korek o dł. min. 15 mm, budowa tłoka zapewniajaca zerowy refluks, ogranicznik tłoka uniemozliwiajacy wysunięcie poza przestrzeń sterylną strzykawki i przypadkową kontaminację roztworu. Sterylizacja parowa lub radiacyjna. Strzykawka pakowana w pojedyncze niesterylne opakowanie foliowe zawierające informację: "Nie używać w sterylnym polu". Najmniejsze opakowanie zbiorcze zawiera informację: "Przeznaczona wyłącznie do przepłukiwania cewników PIVC, PICC, CVC i wszczepionych portów dostępu żylnego". Złącze Luer Lok zapewniające szczelne połączenie i łatwą obsługę. Zawartość strzykawki jest jałowa, wolna od pirogenów, PVC i lateksu. Strzykawki mają posiadać na cylindrze kod kolorystyczny inny dla strzykawek do stosowania w sterylnym polu oraz poza sterylnym polem celem rozróżnienia strzykawki jałowej zewnętrznie od strzykawki tylko o sterylnej zawartości. | szt | 30000 |  |  |  | * Tak/Nie | * Tak/Nie
2 |  | Strzykawka do przepłukiwania o poj. 5 ml, napełniona fabrycznie roztworem 0,9%NaCl, skala do 5 ml i z wypełnieniem 5 ml. Cylinder o średnicy strzykawki 10 ml, nakręcany korek o dł. min. 15 mm, budowa tłoka zapewniajaca zerowy refluks, ogranicznik tłoka uniemozliwiajacy wysunięcie poza przestrzeń sterylną strzykawki i przypadkową kontaminację roztworu. Sterylizacja parowa lub radiacyjna. Strzykawka pakowana w pojedyncze niesterylne opakowanie foliowe zawierające informację: "Nie używać w sterylnym polu". Najmniejsze opakowanie zbiorcze zawiera informację: "Przeznaczona wyłącznie do przepłukiwania cewników PIVC, PICC, CVC i wszczepionych portów dostępu żylnego". Złącze Luer Lok zapewniające szczelne połączenie i łatwą obsługę. Zawartość strzykawki jest jałowa, wolna od pirogenów, PVC i lateksu. Strzykawki mają posiadać na cylindrze kod kolorystyczny inny dla strzykawek do stosowania w sterylnym polu oraz poza sterylnym polem celem rozróżnienia strzykawki jałowej zewnętrznie od strzykawki tylko o sterylnej zawartości. | szt | 30000 |  |  |  | * Tak/Nie | * Tak/Nie
3 |  | Strzykawka do przepłukiwania o poj. 3 ml, napełniona fabrycznie roztworem 0,9%NaCl, skala do 3 ml i z wypełnieniem 3 ml. Cylinder o średnicy strzykawki 10 ml, nakręcany korek o dł. min. 15 mm, budowa tłoka zapewniajaca zerowy refluks, ogranicznik tłoka uniemozliwiajacy wysunięcie poza przestrzeń sterylną strzykawki i przypadkową kontaminację roztworu. Sterylizacja parowa lub radiacyjna. Strzykawka pakowana w pojedyncze niesterylne opakowanie foliowe zawierające informację: "Nie używać w sterylnym polu". Najmniejsze opakowanie zbiorcze zawiera informację: "Przeznaczona wyłącznie do przepłukiwania cewników PIVC, PICC, CVC i wszczepionych portów dostępu żylnego". Złącze Luer Lok zapewniające szczelne połączenie i łatwą obsługę. Zawartość strzykawki jest jałowa, wolna od pirogenów, PVC i lateksu. Strzykawki mają posiadać na cylindrze kod kolorystyczny inny dla strzykawek do stosowania w sterylnym polu oraz poza sterylnym polem celem rozróżnienia strzykawki jałowej zewnętrznie od strzykawki tylko o sterylnej zawartości. | szt | 25000 |  |  |  | * Tak/Nie | * Tak/Nie
Wartość pakietu:
*Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE" - Zamawiający uzna, iż oferowany wybór nie jest wyrobem medycznym
Zgodnie z treścią § 3 ust. 3 b załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.:
• właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2024, poz. 1620) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia:  deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub  deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego