EZ/53/2026/MZ                                                                                                   Załącznik nr 2.1 do Zaproszenia 

Załącznik nr …….. do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zestawienie minimalnych parametrów technicznych 
Nazwa wyrobu:
Szafa dwudrzwiowa – 2 szt.
Producent:

.................................................................................................

Typ i rok produkcji:    .................................................................................................

	Lp.
	Opis wymaganych parametrów technicznych
	Parametr graniczny/
wartość
	Parametr oferowany


	1. 
	Szafa dwudrzwiowa, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)
	Tak, podać
	

	2. 
	Wymiary zewnętrze (dł./szer./wys.) w mm.: 
MIN: 9950x550x170
MAX: 1000x580x200
	Tak, podać
	

	3. 
	Fronty malowane proszkowo farbami z palety RAL. (kolor do uzgodnienia z  Zamawiającym)
	Tak
	

	4. 
	Szkło w drzwiach przeźroczyste
	Tak
	

	5. 
	Drzwi szafy otwierane skrzydłowo
	Tak
	

	6. 
	Drzwi wyposażone w uszczelkę oraz uchwyt typu C
	Tak
	

	7. 
	Możliwość wypoziomowania szafy w zakresie min. 20 mm
	Tak, podać
	

	8. 
	Podstawa szafy na nóżkach o wysokości max. 140 mm
	Tak, podać 
	

	9. 
	Wewnątrz szafy znajduje się pięć półek, czyli sześć przestrzeni
	Tak
	

	10. 
	Półki regulowane, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)
	Tak, podać
	

	11. 
	Szafa wyposażona w zamek
	Tak
	

	12. 
	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne
	Tak
	

	13. 
	Producent mebli musi posiadać: Certyfikat ISO 9001:2015 w zakresie projektowanie, produkcja, montaż i serwis mebli, mebli medycznych oraz mebli laboratoryjnych.
	Tak, załączyć do oferty
	

	14. 
	Producent mebli musi posiadać: Certyfikat ISO 13485:2016 w zakresie projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis mebli medycznych
	Tak, załączyć do oferty 
	

	15. 
	Producent mebli musi posiadać: Certyfikat ISO 14001:2015 w zakresie zarządzania środowiskiem
	Tak, załączyć do oferty 
	

	16. 
	Okres gwarancji: 24 miesiące
	Tak
	


Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia. 

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.
Treść oświadczenia wykonawcy: 

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru oferty przez Zamawiającego do dostarczenia wyrobu spełniających wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowany powyżej wyrób jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zestawienie minimalnych parametrów technicznych 
Nazwa wyrobu:
Regał magazynowy – 2 szt.
Producent

.................................................................................................

Typ i rok produkcji    .................................................................................................

	Lp.
	Opis wymaganych parametrów technicznych
	Parametr graniczny/
wartość
	Parametr oferowany


	1. 1
	Regal magazynowy, wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)
	Tak, podać
	

	2. 
	Wymiary zewnętrze (dł./szer./wys.) w mm.:

MIN: 950x480x1750 mm 

MAX: 1000x500x1800
	Tak, podać
	

	3. 
	Regał z pięcioma, pełnymi półkami z wewnętrzną regulacją
	Tak
	

	4. 
	Odległość między półkami:

MIN: 367,5 mm, 

MAX: 377,5 mm
	Tak, podać
	

	5. 
	Regał z profili min: 30x30x1,2 mm. Blacha  max: 1,5 mm
	Tak, podać
	

	6. 
	Możliwość wypoziomowania regału w zakresie min. 20 mm
	Tak, podać
	

	7. 
	Regał  na nóżkach o wysokości max. 140 mm
	Tak, podać 
	

	8. 
	Nośność regału: min. 100 kg
	Tak, podać
	

	9. 
	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne
	Tak
	

	10. 1
	Producent mebli musi posiadać: Certyfikat ISO 9001:2015 w zakresie projektowanie, produkcja, montaż i serwis mebli, mebli medycznych oraz mebli laboratoryjnych.
	Tak, załączyć do oferty
	

	11. 11
	Producent mebli musi posiadać: Certyfikat ISO 13485:2016 w zakresie projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis mebli medycznych
	Tak, załączyć do oferty 
	

	12. 
	Producent mebli musi posiadać: Certyfikat ISO 14001:2015 w zakresie zarządzania środowiskiem
	Tak, załączyć do oferty 
	

	13. 1
	Okres gwarancji: 24 miesiące
	Tak
	


Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia. 

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.
Treść oświadczenia wykonawcy: 

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru oferty przez Zamawiającego do dostarczenia wyrobu spełniających wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowany powyżej wyrób jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zestawienie minimalnych parametrów technicznych 
Nazwa wyrobu:
Wózek medyczny – 1 szt.
Producent

.................................................................................................

Typ i rok produkcji    .................................................................................................

	Lp.
	Opis wymaganych parametrów technicznych
	Parametr graniczny/
wartość
	Parametr oferowany


	1.
	Wózek medyczny, wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)
	Tak, podać
	

	2.
	Wymiary zewnętrze (dł./szer./wys.) w mm.:

MIN: 650x650x965 mm 

MAX: 690x700x985
	Tak, podać
	

	3.
	Wózek zabudowany z podwójnymi drzwiami otwieranymi skrzydłowo
	Tak
	

	4.
	Wewnątrz jedna półka, czyli dwie przestrzenie, półka regulowana
	Tak
	

	5.
	Wózek wyposażony w uchwyt do prowadzenia, umieszczony z przodu wózka
	Tak
	

	6.
	Fronty wózka wykonane w technologii podwójnych ścianek z wypełnieniem
	Tak
	

	7.
	Wózek na 4 kółkach o średnicy min. 100 mm
	Tak, podać
	

	8.
	Dwa kółka w wózku z blokadą.
	Tak
	

	9.
	Opony wózka wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. 
	Tak
	

	10.
	Przy kółkach odbojniki z tworzywa sztucznego 
	Tak
	

	11.
	Blat wózka z wszystkich stron prosty, bez galeryjki
	Tak
	

	12.
	Wymiary blatu:

MIN: 620x560 mm

MAX: 650x600 mm
	Tak, podać
	

	13.
	Wyrób niemalowany
	Tak
	

	14.
	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne
	Tak
	

	15.
	Deklaracja zgodności CE  
	Tak 
	

	16.
	Producent mebli musi posiadać: Certyfikat ISO 9001:2015 w zakresie projektowanie, produkcja, montaż i serwis mebli, mebli medycznych oraz mebli laboratoryjnych.
	Tak, załączyć do oferty
	

	17.
	Producent mebli musi posiadać: Certyfikat ISO 13485:2016 w zakresie projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis mebli medycznych
	Tak, załączyć do oferty 
	

	18.
	Producent mebli musi posiadać: Certyfikat ISO 14001:2015 w zakresie zarządzania środowiskiem
	Tak, załączyć do oferty 
	

	19.
	Okres gwarancji: 24 miesiące
	Tak
	


Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia. 

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.
Treść oświadczenia wykonawcy: 

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru oferty przez Zamawiającego do dostarczenia wyrobu spełniających wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowany powyżej wyrób jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zestawienie minimalnych parametrów technicznych 
Nazwa wyrobu:
Stolik opatrunkowy – 1 szt.
Producent

.................................................................................................

Typ i rok produkcji    .................................................................................................

	Lp.
	Opis wymaganych parametrów technicznych
	Parametr graniczny/
wartość
	Parametr oferowany


	1.
	Stolik opatrunkowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)
	Tak, podać
	

	2.
	Wymiary zewnętrze (dł./szer./wys.) w mm.:

MIN: 1585x700x860 mm 

MAX: 1615x720x880
	Tak, podać
	

	3.
	Stolik z blatem prostym i półką prostą – montowanymi na stałe.
	Tak
	

	4.
	Odległość między blatem a półką: MIN.: 425 mm, MAX: 445 mm
	Tak
	

	5.
	Stolik wyposażony w uchwyt do prowadzenia, umieszczony przy krótszym boku
	Tak
	

	6.
	Stolik na 4 kółkach o średnicy min. 100 mm
	Tak, podać
	

	7.
	Dwa kółka stolika z blokadą
	Tak
	

	8.
	Opony stolika wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. 
	Tak
	

	9.
	Przy kółkach odbojniki z tworzywa sztucznego 
	Tak
	

	10.
	Wymiary blatu:

MIN:1450x600 mm

MAX: 1500x650 mm
	Tak, podać
	

	11.
	Deklaracja zgodności CE  
	Tak 
	

	12.
	Producent mebli musi posiadać: Certyfikat ISO 9001:2015 w zakresie projektowanie, produkcja, montaż i serwis mebli, mebli medycznych oraz mebli laboratoryjnych.
	Tak, załączyć do oferty
	

	13.
	Producent mebli musi posiadać: Certyfikat ISO 13485:2016 w zakresie projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis mebli medycznych
	Tak, załączyć do oferty 
	

	14.
	Producent mebli musi posiadać: Certyfikat ISO 14001:2015 w zakresie zarządzania środowiskiem
	Tak, załączyć do oferty 
	

	15.
	Okres gwarancji: 24 miesiące
	Tak
	


Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia. 

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.
Treść oświadczenia wykonawcy: 

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru oferty przez Zamawiającego do dostarczenia wyrobu spełniających wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowany powyżej wyrób jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.  

2

