Kielce, dnia 18.05.2010 r.

EZ/ZP/44/2010

dotyczy:   przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę, rozładunek, montaż i szkolenie w zakresie obsługi zestawów endoskopowych HD (gastroskop, kolonoskop oraz źródło światła z video procesorem i monitorem) – 2 zestawy oraz programu komputerowego do rejestracji i archiwizacji obrazów, filmów oraz opisów endoskopowych badanych pacjentów – Zadanie nr 1, videoduodenoskopu – 1 szt. – Zadanie nr 2 na potrzeby Pracowni Endoskopowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Na podstawie art.38 ust. 1, 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych z poń. zm., Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

Dotyczy wzoru umowy §4 ust. 4.1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,2% na 0,1%?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 2

Dotyczy wzoru umowy §4 ust. 4.2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,2% na 0,1%?

Jednocześnie wnosimy o rezygnację z naliczania kar umownych w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy w okresie gwarancyjnym.

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ, ale odstąpi się od naliczania kar umownych w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego w dniu odbioru przez serwis sprzętu uszkodzonego.

Pytanie 3

Dotyczy wzoru umowy §6 ust. 6.3

Czy zamawiający wyrazi zgodę na ograniczenie możliwości zgłaszania awarii przez 24h/dobę do formy elektronicznej oraz faksu?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Pytanie 4

Dotyczy wzoru umowy §6 ust. 6.5

Czy zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu:

„Trzecia naprawa gwarancyjna tego samego istotnego elementu lub podzespołu zobowiązuje Wykonawcę do wymiany tego elementu lub podzespołu na nowy”?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 5

Dotyczy wzoru umowy §6 ust. 6.2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku awarii, Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do usunięcia usterki w ciągu 24 godzin licząc od momentu dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu (w okresie gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy)”?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 6

Dotyczy wzoru umowy §6 ust. 6.6

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący

„Wykonawca zobowiązany jest udzielić 12 miesięcznej gwarancji dla nowo zainstalowanych w trakcie naprawy części w okresie gwarancyjnym i 6 miesięcznej gwarancji dla nowo zainstalowanych w trakcie naprawy części w okresie pogwarancyjnym”?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 7

Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 – zadanie nr 1:

- Czy Zamawiający oczekuje aby zaoferowany wideogastroskop HD oraz wideokolonoskop HD były wyposażone w kanał do spłukiwania pola zabiegowego, co jest standardem u czołowych producentów sprzętu endoskopowego?

- Czy Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty pompy wodnej, która jest niezbędna do wykorzystania kanału płuczącego?

- Czy Zamawiający oczekuje aby wszystkie przyciski na rękojeści endoskopów były dowolnie programowalne i pozwalały sterować funkcjami procesora oraz urządzeń zewnętrznych (pompa wodna, zdjęcie, film, filtr światła itp.)?

- Czy Zamawiający wymaga aby funkcja filtrowania pasma/widma światła była dostępna z oferowanymi endoskopami HD?

- Czy Zamawiający oczekuje aby system archiwizacji współpracował z 4 stanowiskami (procesorami)? Czy rejestracja obrazów z endoskopów HD powinna odbywać się w standardzie HD?

- Czy Zamawiający oczekuje aby oferowany sprzęt endoskopowy był objęty 24 miesięczną gwarancją również na uszkodzenia mechaniczne powstałe z winy użytkownika lub pacjenta (tzw. Endocasco)?

- Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia przyłączy do posiadanych myjni endoskopowych i co za tym idzie medycznego testera szczelności do ręcznego sprawdzania dużych nieszczelności?
Prosimy o podanie modeli myjni endoskopowych posiadanych przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

ad a – Tak

ad b – Tak

ad c – Nie wymaga, lecz dopuszcza.

ad d – Nie wymaga, lecz dopuszcza.

ad e – Nie wymaga, lecz dopuszcza.

ad f – Tak.

ad g – Tak .

Pytanie 8

Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3 – zadanie nr 2

Czy zamawiający zgodzi się na zaproponowanie procesora wizyjnego oraz źródła światła xenon 100W/LED w cenie wideoduodenoskopu w miejsce wymogu kompatybilności z procesorem Olympus?

Proponowane rozwiązanie pozwoli zaproponować Państwu wideoduodenoskop z elewatorem typu „V” oraz bardzo dobrymi parametrami technicznymi takimi jak:

- wygięcie końcówki góra/dół 120/90; lewo/prawo 105/90

- kąt widzenia 100 (retro 10) stopni

- kanał roboczy 4,2 mm

- średnica zewnętrzna 13,2 mm

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 9

Prosimy o dopuszczenie na następujący zapis umowy w §4 punkt 4.1 i 4.2:

„4.1 W przypadku nie dotrzymania terminu wykonania zamówienia w wysokości 0,2% wartości brutto towaru dostarczonego ze zwłoką za każdy dzień zwłoki,

4.2 W okresie gwarancyjnym za niedotrzymanie terminu w usunięciu usterek w terminie uzgodnionym w wysokości 0,2% wartości brutto towaru podlegającego naprawie za każdy dzień zwłoki. Dostarczenie Zamawiającemu sprzętu zastępczego, na czas naprawy zwalnia Wykonawcę z konieczności zapłacenia kar umownych.

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ, ale odstąpi się od naliczania kar umownych w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego w dniu odbioru przez serwis sprzętu uszkodzonego.

Pytanie 10

Prosimy o dopuszczenie na następujący zapis umowy w §6 punkt 6.2:

„6.2 W przypadku awarii, Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do usunięcia usterki w ciągu max. 48 godzin w dni robocze, licząc od przyjęcia zgłoszenia”.

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Pytanie 11

Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia PAKIET  nr 1, opis „Videogastroskop wysokiej rozdzielczości obrazu”

Czy Zamawiający będzie wymagał w punkcie 9  „Gwarancja serwisowa co najmniej 2 lata”, aby  uszkodzenia    typu : zerwanie  cięgła ,  zdeformowanie  pancerza , rozszczelnienie endoskopu , zdeformowanie  kanału roboczego – uznawane były jako  bezpłatne naprawy gwarancyjne ?

Odpowiedź:

Tak, jeśli nieobjęte opcją endocasco.

Pytanie 12

Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia PAKIET  nr 1, opis „Procesor wizyjny klasy HD z monitorem i źródłem światła ksenonowego”

Dotyczy punktu 22: Co Zamawiający rozumie pod pojęciem: „odbierania obrazu z odfiltrowanym widmem światła” ?

Odpowiedź:

Możliwość oglądania obrazu śluzówki endoskopowo wybiórczo w niepełnym widmie światła.

Pytanie 13

Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia PAKIET  nr 1, opis „Procesor wizyjny klasy HD z monitorem i źródłem światła ksenonowego”

Czy Zamawiający będzie wymagał w punkcie 26 „Prezentacja w/w parametrów na ekranie do zapisu”, aby procesor rozpoznawał typ, symbol oraz podstawowe parametry endoskopu takie jak średnice zewnętrzną, średnice kanału roboczego , miejsce i kierunek wychodzenia narzędzi z kanału roboczego?

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.

Pytanie 14

Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia PAKIET  nr 1, opis „Program Komputerowy”

Czy Zamawiający będzie wymagał w punkcie 33 „Pełna współpraca z video endoskopami (w tym klasy HD) na 2 stanowiskach wykonywania endoskopii (tj. równocześnie na 2 videoprocesorach) już posiadanych endoskopów CV145” , aby  ze względu bezpieczeństwa   logowanie   do  systemu oraz  zatwierdzanie raportów odbywało się  za pomocą indywidualnych  kart  chipowych ?

Odpowiedź:

Nie wymaga, lecz dopuszcza.

Pytanie 15

Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia PAKIET  nr 1, opis „Program Komputerowy”

Czy Zamawiający będzie wymagał w punkcie 34 „Możliwość podglądu, rejestracji zdjęć, filmów i wydruku wybranych obrazów” aby zapisywany obraz  lub film był   w  rozdzielczości HD  ?

Odpowiedź:

Zapis w rozdzielczości pracy systemu.

Pytanie 16

Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia PAKIET  nr 1, opis „Program Komputerowy”

a) Czy Zamawiający będzie wymagał w punkcie 36 „Baza danych wykonanych badań z opisami i obrazami z możliwością szybkiego przeszukiwania wg zadanych kryteriów”, aby  tworzenie  raportów  badań  odbywało się  w oparciu o międzynarodową  terminologię   opisywania badań  endoskopowych MST i  bloki  tekstowe ?

b)Czy Zamawiający będzie  wymagał aby  każda  wersja raportu  (  każda zmiana w raporcie ) była   zapisywana i  możliwa  do wydrukowania ?

Odpowiedź:

Ad a – Tak jak w SIWZ, zgodnie z obowiązującymi standardami.

Ad b – Każda zmiana raportu winna zostać odnotowana w logach i możliwa do wydruku.

Pytanie 17

Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia PAKIET  nr 1, opis „Program Komputerowy”

Czy Zamawiający będzie wymagał w punkcie 37 „Zapis obrazów i filmowanie przyciskiem w rękojeści endoskopu”, aby  zdjęcia i filmy   magazynowane    na  serwerze  były  bez  danych identyfikacyjnych pacjenta ?  Możliwość identyfikacja   zdjęć oraz filmów  tylko  z  poziomu  programu ?

Odpowiedź:

Nie wymaga, lecz dopuszcza.

Pytanie 18

Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia PAKIET  nr 1, opis „Program Komputerowy”

Czy Zamawiający będzie wymagał w punkcie 38 „Tworzenie zestawień, statystyk wykonywanych badań” , aby  tworzenie   zestawień  obywało się  na podstawie zapytań  do profesjonalnej bazy danych ? ( np. SQL ? )

Odpowiedź:

Baza danych musi umożliwiać skuteczną ochronę gromadzonych w niej informacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych..

Pytanie 19

Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia PAKIET  nr 1, opis „Program Komputerowy”

Czy Zamawiający będzie wymagał w punkcie 40 ‘Zgodność z używanymi protokołami transmisji w sieci Szpitala (w tym Dicom i inne stosowane w szpitalu)”, aby  program komputerowy  komunikował się  z  siecią  Szpitala  za pomocą protokołów  Dicom i  HL7  ? ( eksport i import )

Odpowiedź:

Tak, komunikacja za pomocą protokołów Dicom i HL7.

Pytanie 20

Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia PAKIET  nr 1, opis „Program Komputerowy”

Czy Zamawiający będzie wymagał w punkcie 41 „Zestaw sprzętu komputerowego PC do obsługi obu stanowisk archiwizacji w Pracowni Endoskopowej (komputer z systemem oper., monitor, kolorowa drukarka laserowa)”, aby  program  komputerowy współpracował  z posiadaną  myjnią z automatycznym rozpoznawaniem  i przenoszeniem danych mytych endoskopów do  raportu  badania ?

Odpowiedź:

Nie wymaga, lecz dopuszcza.

Pytanie 21

dotyczące opisu przedmiotu zamówienia PAKIET  nr 2 , opis Videoduodenoskop

Czy Zamawiający dopuści  w punkcie 7 „Średnica końcówki roboczej nie większa niż 12,5 mm „ videoduodenoskop  o średnicy zewnętrznej 12,5 mm  oraz  średnicy  końcówki roboczej  13,2  mm  ?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 22

Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia PAKIET  nr 2 , opis Videoduodenoskop

Czy Zamawiający będzie wymagał w punkcie 10  „Gwarancja serwisowa co najmniej 2 lata”,  aby  uszkodzenia    typu : zerwanie  cięgła , zerwanie linki elewatora , zdeformowanie  pancerza , rozszczelnienie endoskopu , zdeformowanie  kanału roboczego – uznawać jako  bezpłatne naprawy gwarancyjne ?

Odpowiedź:

Tak, jeśli nieobjęte opcją endocasco.

Z-ca Dyrektora

ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański