OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przewidywany zakres opracowania:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wykonania prac budowlanych wraz z kompletem pozwoleń lub zgłoszeń na potrzeby wykonania windy wewnątrz obiektu jak również pochylni dla niepełnosprawnych zlokalizowanej przy budynku. Wykonawca winien wykonać dokumentację projektową wewnętrznego szybu windowego wraz z doborem urządzeń, która powinna obejmować niezbędny zakres robót budowlano – montażowych związany z wykonaniem prac budowlanych „w” oraz „przy” budynku Przychodni Przyszpitalnej. Dokumentacja projektowa powinna zawierać zakres robót polegających na zaprojektowaniu windy z szybem windowym wewnątrz budynku wraz ze wszystkimi sieciami, instalacjami, urządzeniami towarzyszącymi – pozwalającymi na jej uruchomienie i eksploatację,
a także opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wykonania prac budowlanych, które polegać będą na przebudowie istniejącej pochylni dla osób
z niepełnosprawnościami ruchowymi, korzystających z wózków inwalidzkich oraz innego sprzętu wspomagającego i rehabilitacyjnego.

Przewidywany termin opracowania:

Etap I - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wykonania prac budowlanych wraz z kompletem pozwoleń lub zgłoszeń umożliwiających przeprowadzenie procesu inwestycji oraz uruchomienia procedury przetargowej na zadanie pn. „Dostosowanie pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez budowę szybu, dostawę i montaż windy oraz przebudowa pochylni przy Przychodni Przyszpitalnej przy ul. Artwińskiego 1”, tj. projektu budowlanego w myśl Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. (Dz.U.2022.1679 t.j.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z przedmiarami robót, STWiOR, kosztorysami, zbiorczego zestawienia kosztów oraz projektu wykonawczego dla wszystkich branż wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia (o ile jest wymagana właściwa decyzja administracyjna) umożliwiająca przeprowadzenie proces inwestycyjny, a także przygotowanie niezbędnej dokumentacji dla PGE Polska Grupa Energetyczna S.A w ramach zwiększenie mocy na potrzeby szybu windowego. Zamawiający informuje, że uzyskanie ULICP i opinii geotechnicznej nie jest wymagane; - termin realizacji 130 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Etap II - doradztwo techniczne na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyboru przyszłego Wykonawcy realizującego projektowaną Inwestycję oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad zgodnością realizowanych inwestycji z dokumentacją projektową w trakcie realizacji inwestycji; - termin realizacji do 36 miesięcy od dnia odbioru dokumentacji.

Projekt techniczny (wykonawczy) winien zawierać:

- inwentaryzację stanu obecnego,

- przedmiot i zakres opracowania

- rozwiązania projektowe w zakresie konstrukcji, architektury, instalacji elektrycznej, instalacji

sanitarnych,

- zgodność z wymaganiami dostępności osób z niepełnosprawnościami,

- projekt konstrukcyjny

- projekt instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, c.o, (jeśli będą występowały)

- projekt instalacji elektrycznych,

- projekt instalacji niskoprądowych

- plan sytuacyjny, rzuty, przekroje

- schematy, rysunki

- obliczenia konstrukcyjne, instalacyjne

- dobór urządzenia dźwigowego

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

- przedmiary robót,

- kosztorysy inwestorskie,

- informacje dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

- komplet niezbędnych uzgodnień: rzeczoznawcy ds. higieniczno-sanitarnych, p.poż i inne potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę,

Zakres zamówienia obejmuje:

- Wykonanie dokumentacji projektowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, która uwzględnia rozwiązania szczegółów detali architektoniczno-konstrukcyjnych (uzupełnienie i uszczegółowienie w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, by umożliwić prawidłowe przygotowanie oferty przez Wykonawcę i prawidłową realizację robót budowlanych) wraz z częścią opisową.

- Opracowania Projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,

- Opracowanie projektu techniczno-wykonawczego pełno-branżowego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowanych.

- Kosztorysu inwestorskiego. – wykonany w programie do kosztorysowania NORMA w wersji edytowalnej zapisanej w rozszerzeniu ATH lub innym kompatybilnym, którego format plików może być czytany i przetwarzany przez program NORMA PRO. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego winno być opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

- Przedmiar robót. – wraz z oświadczeniem, że przedmiar uwzględnia m.in. koszty niezbędnych opinii, badań, ekspertyz, dokumentacji powykonawczych (np. przewodów kominowych, ekspertyzy techniczne, konstrukcyjne, itp.).

- Opracowanie STWiOR

- Opracowanie dokumentacji do PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Dokumenty będące przedmiotem niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest dołączyć w formacie edytowalnym i nieedytowalnym w wersji elektronicznej na nośniku danych.

Wykonana dokumentacja winna obejmować wszystkie niezbędne elementy z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Do zadania należy również: uzyskanie niezbędnych dokumentów i uzgodnień wymaganych prawem w tym opinii, decyzji zgłoszenie lub pozwolenie na budowę. Uzgodnienie sanitarno-higieniczne, PPOŻ.

Wykonana dokumentacja projektowa zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, służyć będzie do opisu przedmiotu zamówienia w przetargu na roboty budowlane mające na celu zrealizowanie zaprojektowanych rozwiązań.

Wykonawca winien wykonać:

- inwentaryzację budowlaną stanu istniejącego pomieszczeń i pochylni,

- ekspertyzę techniczną, jeśli będzie zachodzić taka konieczność,

- inwentaryzacja szczegółowa istniejącej wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń,

- propozycja układu funkcjonalnego windy dla przedmiotowego zamierzenia, którą należy uzgodnić z użytkownikiem i uzyskać akceptację Zmawiającego przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji projektowej.

Forma opracowania dokumentacji projektowej:

- prace projektowe należy wykonać zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

- projekty muszą zawierać wszystkie szczegółowe obliczenia oraz rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i materiałowe niezbędne do realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego zgodnie z normami i aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi,

- dokumentacja winna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą,

- pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji projektu

Projektowane zamierzenie dotyczy zaprojektowania szybu windowego i remontu pochylni przy Wojewódzkiej Przychodni Przyszpitalnej. Konieczność zorganizowania podyktowana jest wymogami technicznymi oraz dostosowaniem do obowiązujących przepisów. Wykonawca winien zaprojektować urządzenie spełniające wymagania w zakresie STANDARDÓW DOSTĘPNOŚCI SZPITALI i STANDARD DOSTĘPNOŚCI AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ oraz USTAWY z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zarówno stan zdrowia pacjentów jak i konieczność sprawowania całodobowej opieki przez personel wymagają bezwzględnej konieczności zapewnienia odpowiednich warunków w celu polepszenia bezpieczeństwa i komfortu przebywających w budynku pacjentów.

Niezbędne informacje dotyczące realizacji ww. zadania:

- Inwestor posiada prawo dysponowania terenem na cele budowlane na mocy umowy przekazania zawartej z Urzędem Marszałkowskim w Kielcach.

- Wszelkie koszty związane z opracowaniem dokumentacji, uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, uzyskanie niezbędnych materiałów do projektowania (mapy, wypisy z ewidencji gruntów) ponosi wykonawca projektu.