WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-JAKOŚCIOWE DLA CIEPLARKI LABORATORYJNEJ – 1 SZT.

| CIEPLARKA LABORATORYJNA- 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | Podać* |
| 1 | Nazwa aparatury, model, producent |  |
| 2 | Rok produkcji (nowy/używany, lecz nie starszy niż 2 lata) |  |
| 3 | Wartość przedmiotu użyczenia |  |
| 4 | Vat % |  |

| Lp. | Opis parametru, funkcji | Wymagana wartość | Opis parametru oferowanego* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat wyposażony w UPS. | Tak |  |
|  | Aparat z możliwością inkubacji minimum 240 butelek. | Tak, podać |  |
|  | Hodowla i detekcja wzrostu drobnoustrojów w obrębie tego samego aparatu. | Tak |  |
|  | Akustyczna i wizualna sygnalizacja wzrostu drobnoustrojów. | Tak |  |
|  | Aparat do wykrywania drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych potwierdzone oryginalną instrukcją aparatu. | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

*Uzupełnić